# 关于给天鸿集团《F02区顶层增加立管设计修改变更通知》的业主的要求

1）根据购房合同第十条，规划、设计变更的约定，设计变更应该在相关部门同意变更之日起十日内，通知买受人，可是贵公司是在房屋已经竣工的情况下才通知相关业主的，我们相关业主认为贵公司严重违约。

2）该立管是排水立管，而不是透气管，根据中华人民共和国国家标准GB 50015-2003《建筑给水排水设计规范》4.3.3.6的规定，“排水立管不得穿越卧室、病房等对卫生、安静有较高要求的房间，并不宜靠近与卧室相邻的内墙”，所以贵公司的这项设计变更是不合理的，违背了设计规范的强制条文。

因为这样的设计变更，造成我们相关户型住户要被迫接受增加立管带来的房间面积损失和所有1～5层住户抽水马桶带来的污染，增加立管本身对相关户型业主只带来了损失，没有任何利益，本身也是不合理，没有任何理由让所有相关业主为不公平的结果做出牺牲。

所以我们相关业主强烈要求天鸿将该立管移除。

另：我们业主认为顶层房屋设计存在严重的安全隐患问题，斜坡天台部分属于巡视盲区，犯罪分子很容易从此处破窗进入房间。我们要求1、天鸿将所有的窗户安装防盗网，或者将这部分费用折合人民币给业主自行安装；2、天鸿将天台的使用权归业主，以避免安全问题的发生。

相关业主

2005-6-18