## 结算时要注意和了解的
结算时要注意和了解的
要注意的：
1、业主应看到项目有关《竣工验收备案表》的复印件，以便确认该项目是合法建筑。
2、应得到开发商提供的《住宅质量保修书》和《住宅使用说明书》。
3、索要查看所购房屋的实测面积报告，据业内ZZ讲这是一对一的文件，是面积结算时的根据
要了解的：
根据国家颁布的《建设工程质量管理条例》(中华人民共和国国务院令第279号)第四十条的规定：在正常使用条件下，建设工程的最低保修期限为：
1、基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；
2、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙的防渗漏，为5年；
3、供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；
4、电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。
其他项目的保修期限由发包方与承包方约定。建设工程的保修期，自竣工验收合格之日起计算。
对《住宅质量保证书》的各项内容逐一对照，并根据建委出具的竣工验收文件发出的具体日期，计算出各项的保修到期时间。在保修期限到达之前，再次把相关项目重新检查一遍，要是属于发展商在保修期内应负责任的部分，应在保修期内督促其完成修缮工程。
对于工程质量有问题，或不履行保修责任的建设单位，国家同样有相应的法规进行监管。
《建设工程质量管理条例》第五十六条第三、第七款规定：建设单位明示或者暗示设计单位或施工单位违反工程建设强制性标准，降低工程质量的；明示或者暗示施工单位使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备的，除责令改整，处以20万元以上50万元以下的罚款。第六十六条规定：施工单位不履行保修义务或者拖延履行保修义务的，责令改正，处以10万元以上20万元以下的罚款，并对在保修期内因质量缺陷造成的损失承担赔偿责任。

## 入住手续所需款项计算表格
入住手续中应交费用计算表 | [5 empty] | 金额结算单位：人民币元
|  |  |  | 制表： | 风之旅 | 2003-04-13
| 款项名称 | 费率 | 核算单位 | 单位数量 | 单项费用 | 小计 | 备 注
物业管理 服务费 | 物业服务费 | 0.52 | 每建筑平米*月 | 155 | 967.2 | 1411.2 | 首次交纳12个月。谁规定的?! :(
| 费用统收服务费 | 12 | 每年每户 | 1 | 12
| 生活垃圾清运费 | 30 | 每年每户 | 1 | 30 |  | 这里没说装修垃圾清运费是多少
| 公共楼道照明电费 | 30 | 每年每户 | 1 | 30 |  | 充入楼道照明用电表IC卡
| 跃层加压水泵运行费 | 0.2 | 每建筑平米*月 | 155 | 372 |  | 这项费用有无道理值得注意，面积该按总面积算么？楼上楼下一样加价？
公共维修 基金 | 公共维修基金 | 2% | 总房款 | 403000 | 8060 | 8060
一次性 建设费用 | 安防设施建设费 | 720 | 每户 | 1 | 720 | 1856 | 即围墙的电子安全防护设备、单元对讲门铃建设费用
| 空调设施建设费 | 200 | 一居每户 | 0 | 0
|  | 300 | 二居每户 | 0 | 0 |  | 根据各户情况，在居室位置相应行“单位数量”栏内置1，其余行置0，得到应交的费用
|  | 400 | 三居每户 | 0 | 0
|  | 500 | 四居每户 | 1 | 500
|  | 600 | 五居每户 | 0 | 0
| 门窗护栏建设费 | 98 | 每平米 | 0 | 0 |  | 按实际需要防护的窗户面积量取
| 有线电视初装费 | 360 | 每户 | 0 | 0
|  | 420 | 跃层每户 | 1 | 420
| 有线电视使用费 | 216 | 元/年 | 1 | 216 |  | 年使用费144元，以开通之日起计算
产权 办理 税费 | 产权登记费 | 40 | 每套住宅 | 1 | 40 | 10396.05
| 权证印花税 | 5 | 每证 | 1 | 5
| 契 税 | 1.5% | 总房款 | 403000 | 6045 |  | 要求精确到以元为单位，零头四舍五入
| 合同印花税 | 0.05% | 总房款 | 403000 | 201.5
| 分户图表费 | 0.61 | 每建筑平米 | 155 | 94.55
| 工本费 | 10 | 每证 | 1 | 10 |  | 公有产权时每增加一个副证，加10元
| 综合地价款 | 10% | 超标 面积 房款 | 40000 | 4000 |  | 按经济适用房登记时：核定经济适用房房价*核定面积=购买经济适用房核定总额，该额度/你所购买的经济适用房单价=核定允许面积，您购买的经济适用房建筑面积-核定允许面积之差为正的数值就是超标面积，2001年核定经济适用房房价为4000元/平米。
合计 | [5 empty] | 21723.25
说明：蓝白色区域是不需要改动的部分；棕色区域是自动生成的部分，也不用改；紫色是需要您根据自己情况修正的部分

## 收房检查项目
|  | 收房检查项目 | [6 empty] | 制表：风之旅 | [5 empty] | 2003-05-28
| 项 目 |  |  | 位置 |  |  |  | 检查说明
| 主项 | 分项 | 标准 | 单元防盗门 | 南阳台门 | 北阳台门 | 楼上阳台门
| 门 | 尺寸 | 净高2米，宽？ |  |  |  |  | 四防户门？ 铝合金南阳台门/塑料北阳台门
|  | 门框 | 稳固、周正 |  |  |  |  | 与墙体连接（与墙内钢筋焊接）牢固、无脱焊；与地面无缝隙；表面有无异常毛刺、缺损、开裂；填补的水泥是否平整无裂缝、没有夹杂的杂物；锁舌孔有无变形、异常碰撞痕迹
|  | 门体 | 外观平整、漆面完好、 |  |  |  |  | 门体有无变形、开裂问题；面漆外观（含门顶部）是否完好、表面是否平整；有无明显嗑撞、修补之处、距离地面是否过低（会影响铺地）
|  | 门锁 | 牢固、 操作轻便 |  |  |  |  | 每把钥匙插拔平滑、锁芯转动自如，各方向锁舌伸缩平稳，附带其它功能完好。有无异常松动。锁孔位置周正
|  | 锁紧 | 均匀锁紧 |  |  |  |  | 门内外看门与框缝隙是否均匀、有无不合理晃动，打火机火焰查气密？
|  | 门把 | 牢固、 操作灵活 |  |  |  |  | 有无过大的松动；旋转时有无异常的阻力；有无缺损、变形
|  | 门开闭 | 平整牢固、转动平稳 |  |  |  |  | 户门铰接点 /门轴、或滑门滑道），钢板焊接处是否平整、门开闭时是否平稳，有无异常阻力、磨损
|  | 门镜 | 完好、视野清晰 |  |  |  |  | 是否安装牢固、镜面有无碎裂、污损，视野是否良好、清楚、门镜内侧有无遮盖
|  | 门铃 | 按钮完好、加电有声 |  |  |  |  | 按钮是否可用、加电池后是否能工作、声音有无异常
公摊位置
|  |  | 墙面 | 地面 | 门窗
| 单元门门厅 | [5 empty] | 地面平整有无裂缝破碎、有无渗水痕迹、掉皮、缺损，破裂门窗
| 过道 | [5 empty] | 1层与2层之间转角楼梯高度过低，净高普遍只有2.1米左右：地面平整有无裂缝破碎、有无渗水痕迹、掉皮、缺损，破裂门窗
| 楼梯 | [5 empty] | 地面有无裂缝破碎、扶手是否完整、牢固，无异常修补
| 管道井 | [5 empty] | 地面平整有无裂缝破碎、有无缺损，破裂门窗
| 派接间 | [5 empty] | 地面平整有无裂缝破碎、有无缺损，破裂门窗、破裂管线、接头、污物
| 弱电室 | [5 empty] | 地面平整有无裂缝破碎、有无缺损，破裂门窗、破裂管线、接头、污物
户内情况
| 房屋主体 |  |  | 南屋 | 北屋 |  | 南厅 | 门厅 | 厨房 | 卫生间1 | 卫生间2 | 南阳台 | 北阳台 | 详细要求
|  | 地面 | 平整、无开裂 | [10 empty] | 轻敲听有无空洞之处、房间与阳台连接处的裂缝要特别留意，有可能是结构问题所致，不要忽视应该记录
|  | 天花板 | 平整、无开裂 | [10 empty] | 有无漏水痕迹（顶层尤其要注意）其他层主要看卫生间和有管道的地方、裂缝；是否有洞，洞的修补是否规范，有无杂物夹杂
|  | 墙面 | 平整、无开裂 | [10 empty] | 有无漏水痕迹、裂缝（特别是窗角、窗合页处）、轻敲听有无空洞之处
|  | 防水 | 无破损、渗漏 | [10 empty] | 要闭水测试
|  | 墙外表面 | 平整、无开裂 | [10 empty] | 重点是窗角、
|  | 层高 | 2.7米 -- 楼板厚度 | [10 empty] | 屋四角和屋中央，看屋顶中央有无低垂的问题。各处净高应不低于2.5米
| 窗 | 窗框 | 完好、稳固、周正 | [10 empty] | 有无变形、犄角开裂、破损、划痕、下部有无排水口
|  | 窗扇 | 完好、周正、开闭灵活 | [10 empty] | 有无变形、开裂、缝隙、破损、划痕、开闭或滑动是否平稳，有无异常阻挡；可开闭窗扇的数量是否过少，是否方便清扫
|  | 玻璃 | 完好 | [10 empty] | 完整，简单擦拭后无明显裂纹、划痕
|  | 把手 | 完好、牢固、灵活 | [10 empty] | 转动自如、松紧适度、可完好锁闭窗扇
|  | 密封 | 窗缝严密、窗框密封 | [10 empty] | 窗扇与窗框、窗扇与玻璃的密封条是否在位、严密，有无破损；窗框与墙体间的密封胶条是否完整、有无脱落
|  | 纱窗 | 完好、开闭自如 | [10 empty] | 窗扇无下垂、可正常平顺开闭、无阻挡；纱窗完整无破损、无明显松弛、破洞；锁扣灵活
|  | 窗台 | 完好无裂缝 | [10 empty] | 平整、无裂缝、缺损，与窗框衔接紧密
|  | 窗前护栏 | 稳固、无妨碍 | [10 empty] | 稳固、完整、无变形、无妨碍（不影响窗扇的开闭等正常使用）
|  | 通风道 | [11 empty] | 是否预留了通风口，通风口处是否完好并有遮盖网、是否通畅
| 室内设施 | 电源总闸 | 完好、有效 | [10 empty] | 各路开闭有效（关闭后所控制的插座不能有电);漏电保护如何检测？ 单元的总闸在那里？
|  | 电表 | 完好、底字 | [10 empty] | 安装规范、基本功能正常,接头完好、管线整齐
|  | 市电开关 | 牢固、完好灵活(个数) | [10 empty] | 安装稳固不动、插座开关完好灵活、位置是否合理。
|  | 市电插座 | 牢固、完好有电（个数） | [10 empty] | 安装稳固、自备接线板+验电笔逐一测试(左零线、右火线)低位--30厘米以下的插座有无安全门(防儿童触电)、卫生间里淋浴位置要有防溅水措施、
|  | 灯座 | 牢固、完好有电（个数） | [10 empty] | 稳固不动、完整、可亮灯、卫生间里要用磁口安全灯座
|  | 灯开关 | 牢固、完整有效（个数） | [10 empty] | 安装稳固不动、开关完好、灵活、有效
|  | 电话插座 | 牢固、完整、可用(个数) | [10 empty] | 安装稳固不动、接头插拔灵活，保证将来通电话时、无需室内维修
|  | 信息插座 | 牢固、完整、可用(个数) | [10 empty] | 安装稳固不动、接头插拔灵活，保证将来通电话时、无需室内维修
|  | 有线插座 | 完好稳固（个数） | [10 empty] | 安装稳固不动、接头插拔灵活，保证将来通电话时、无需室内维修
|  |  | 完好、底字 | [10 empty] | 安装规范、基本功能正常，接头完好、管线整齐；有无与厨柜安置冲突的地方。
| 燃气表 | 煤气管道 | 完好、铺设合理 | [10 empty] | 管道及接头完整，无明显变形、外伤，位置合理不影响装修、
|  |  | 完好就位、基本功能正常 | [10 empty] | 安装规范、面板完好、基本功能正常，接头完好、管线整齐、下水口到下水地漏有无泄水措施安排（因为北阳台无防水层）
| 采暖炉 |  | 无变形、无漏水 | [10 empty] | 外罩和散热片无明显变形；基本功能正常；接头、阀门完好无漏水；安装周正、管线整齐；是否会和将来空调位置冲突？
| 暖气 | 暖气管道 | 靠墙、平整铺设 | [10 empty] | 管线无变形,缺损,穿墙时有无防胀缩的套管\接头完好加压试水时无渗漏、进出水管位置合理（上进下出？）管线固定整齐、下保温层良好
|  |  | 完好、底字 | [10 empty] | 安装规范、基本功能正常;接头完好、管线整齐
| 水表 |  | 闸、龙头完好； 完好、有效 | [10 empty] | 上水总截门、燃气总阀门开闭自如、有效，无破损、锈迹、无滑扣失效
| 阀门 |  | 水管完整、 无明显嗑损 | [10 empty] | 管线整齐；无明显嗑损、破损；接头完好；现有阀门、龙头功能正常；水路通畅；
| 上水管 |  | 封口完整，水路通畅 | [10 empty] | 排水口封口、地漏口是否完整、管内是否有异物、排水通路通畅、无直角、死角；接头完好；管线整齐、无破损；楼上下延管道是否过长影响吊顶；有无回水水封。
| 下水管 | 燃气报警器 | 功能正常 | [10 empty] | 在燃气表附近是否配了？配套的电源插座是否合适，如何测试？？？：（
|  | 空调孔 | 位置合理、附件齐全 | [10 empty] | 位置应适宜、有无与室外下水道位置冲突、孔无缺损、有无虎口(塑料圆形盖板, 不是糊的纸)
|  | 空调机位和护栏 | [11 empty] | 有无缺损、开焊、裂缝；有无影响安装空调室外机的障碍物，如有日后安装可能要多付费
室外设施
验收时需要带的物件：
1、2节5#干电池（测门铃用）
2、带头的小截网线（测信息插座用）、电话线（测电话插座用）、有线电缆（测有线插座用）
3、打火机（测厨卫的烟道）、手电筒（最好是高亮的，检查屋顶和下水管道）
4、卷尺（对角线量门窗的周正、量室内尺寸）、直尺、笔、记号笔、记录本（同时有：数码相机或录音笔更好）、带铅锤的三角板（查墙的垂直度）
5、接水的桶或盆（以通球测上下水路）、铁丝（检查上下水路通畅、有无异物问题）
6、抹布（擦拭玻璃或窗框，查有无隐藏的痕迹、裂纹）
7、小锤或大钉子（查墙面和地面有无空鼓）
8、长把的小镜子（检查门顶面、管道背面）
使用方式：
1、合格项目打勾，不合格项目以待数字编号的注号注明，并在本表尾部写明相应的注释问题，联系物业人员，确认是否需要整改。
2、设法索要电气竣工图、房屋竣工图（以备日后装修改造线路、维修使用）
3、不确定的问题要在验房表格上注明：不知道，不要轻易签字，否则意味着您认可或默许！
也许我就是一点星火，也愿尽力去点燃周围更多的生命的希望~~！
或许我就有片刻微笑，也希望它能给更多的人带去会心的欢笑~~！：）
Note on B1: 大家好: 这个表格并非出自单独的专业人士，而是综合大家的经验、建议的结果，希望能给大家带来些方便，收房手续繁琐，静下心一项项来，看清楚我们血汗钱换来的是啥，对于消费者的权益，一定要有理有节地去维护。 开心每一天~~！：） 风之旅 启