| 施工项目及工程报价单 |
| --- |
| 编号 | 名 称 | 数 量 | 单 位 | 单 价 |  |  | 材料要求 |
| 一 | 包窗套 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 个 | 60 |  |  | 此单价为清工价格，甲方（业主）提供主料和辅料。 |
| 二 | 包垭口 |  |  |
|  |  | 1 | 个 | 60 |  |  | 此单价为清工价格，甲方（业主）提供主料和辅料。 垭口根据实际情况定 |
| 三 | 包立管 | 1 | 根 | 40 |  |  | 清工价格 |
| 四 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 鞋柜 | 1 | 延米 | 80 |  |  | 此单价为清工价格，不含油漆工钱。 |
| 六 | 吊顶 |  |  |  |  |  |
|  | 铝扣板吊顶 | 1 | 平米 | 16 |  |  | 此单价为清工价格。 |
| 七 | 刷墙漆 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 平米 | 5 |  |  | 包清工，墙基层处理，刷界面剂，要求腻子2-3遍，砂纸打 磨平为止，底漆1遍，面漆2遍（包含彩色墙漆）。 贴布加4元/平米。 如果包工包辅料8元/平米，贴布包辅料加7元/平米 |
| 八 | 铺砖 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 地砖 | 1 | 平米 | 12 |  | 阳台贴砖如果是文化砖价格为25 | 此单价为清工价格，乙方（施工方）负责施工，甲方（业主）提供主料和辅料。 |
| 2 | 墙砖 | 1 | 平米 | 12 |  |  |  |
| 3 | 阳台贴砖 | 1 | 平米 | 12 |  |  |  |
| 九 | 石膏 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 普通石膏线 | 1 | 米 | 4 |  |  | 此单价为清工价格，乙方（施工方）负责施工。 包工包料8元/米 |
| 十 | 强弱电改线 | 1 | 米 | 5 |  |  | 电话、电视、电线和宽带改线为清工价格5元/米（含墙面做槽、打空、线盒移位做槽、穿线、面板、插座安装） |
| 十一 | 水路改造 | 1 | 米 | 10 |  |  | 清工价格 |
| 十二 | 灯具安装 | 1 | 个灯头 | 5 |  |  |  |
|  | 洁具安装 | 1 | 个 | 10 |  |  | 面盆、坐便一个10元，如果需要砌砖价格商量 |
| 十三 | 作防水 | 1 | 平米 | 3 |  |  | 清工价格 |
| 十四 | 垃圾清运 |  |  | 200 |  |  | 垃圾应由乙方清运至物业指定的垃圾堆放场所 |

其中油漆工钱按清油12元/平米，混油16元/平米，他们都是江苏工人，人很诚实，在龙跃几个区，龙腾几个区，北京人家等装了多家，

咱们观里野猪对他评价都不错，可以联系张师傅：13641039161