| 序号 | 项目 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 | 工艺说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 墙、顶面刷漆 | 203.00 | 平米 | 22 | 0.00 | 清理墙面，刷一遍界面剂，批刮美巢易刮平腻子三遍，打磨找平，一底两面。主材甲供（多乐士金装五合一）。 |
| 2 | 贴墙砖 | 44.68 | 平米 | 25 | 0.00 | 对原墙面清扫、抛毛、挂胶、扫水泥素浆处理。用“钻”牌325水泥、砂子，瓷砖及勾缝剂甲供。 |
| 3 | 贴地砖 | 19.02 | 平米 | 22 | 0.00 | 对原地面清扫、抛毛、挂胶、扫水泥素浆处理。用“钻”牌325水泥、砂子，瓷砖及勾缝剂甲供。 |
| 4 | 贴文化砖 | 10.00 | 平米 | 35 | 0.00 | 对原墙面清扫、抛毛、挂胶、扫水泥素浆处理。用“钻”牌325水泥、砂子，瓷砖及勾缝剂甲供。 |
| 5 | 包哑口（混油） | 7.13 | 米 | 90 | 0.00 | 澳松板饰面，鹏洪E1级大芯板衬底，实木套线收口，华润聚酯漆三底两面处理 |
| 6 | 卫生间刷防水 |  | 平米 | 40 | 0.00 | 包辅料，防水涂料甲方提供。 |
| 7 | 灯具安装 | 1 | 项 | 300 | 0.00 |  |
| 8 | 洁具安装 | 1 | 项 | 200 | 0.00 |  |
| 9 | 垃圾清运 | 1 | 项 | 100 | 0.00 |  |
| 10 | 包立管 | 1 | 根 | 150 | 0.00 | 红砖包立管 |
| 11 | 电路改造（明） |  | 米 | 20 | 0.00 | 含国产2.5平方昆仑铜线，PVC套管 |
| 12 | 电路改造（暗） |  | 米 | 25 | 0.00 | 含国产2.5平方昆仑铜线，PVC套管 |
| 13 | 水路改造（明） |  | 米 | 40 | 0.00 | 金德PPR水管 |
| 14 | 水路改造（暗） |  | 米 | 50 | 0.00 | 金德PPR水管 |
| 15 | 暗盒改动 |  | 处 | 10 | 0.00 | 含暗盒 |
| 16 | 总计 |  |  |  | 0.00 |  |