北京市永昌装饰公司装修项目报价及工艺说明

| 序号 | 项 目 | 价格 材料 |  |  |  | 单位 | 工 艺 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 混油 |  | 榉木 | 柚木 |  |  |
| 1 | 做门及包门套 | 650 | 550 |  | 750 | 樘 | 金秋特级大芯板衬底，外贴一级饰面板，实林线收口，硝基清漆8遍，透明腻子两遍,脂类面漆两遍. |
| 2 | 包哑口 | 50 | 60 |  | 75 | M | 金秋特级大芯板衬底，外贴一级饰面金秋特级大芯板衬底，外贴一级饰面板，实林线收口，硝基清漆8遍，透明腻子两遍，聚脂类面漆两遍. |
| 3 | 包窗套 | 40 | 50 |  | 75 | M | 金秋特级大芯板衬底，外贴一级饰金秋特级大芯板衬底，外贴一级饰面板，实林线收口，硝基清漆8遍，透明腻子两遍聚脂类面漆两遍. |
| 4 | 包暖气 | 200 | 170 |  | 240 | M | 特级大芯板衬底，外贴一级饰松木实木龙骨做架，金秋面板，实林线收口，硝基清漆8遍，透明腻子两遍，聚脂类面漆两遍（混油底漆3遍，面漆2遍） |
| 5 | 包暖气立管 | 80 | 90 |  | 100 | 个 | 松木龙骨做架外贴一级饰面板，阳角碰口，硝基清漆8遍 |
| 6 | 阳台地柜 | 200 | 180 |  | 220 | M | 金秋特级大芯板衬底，外贴一级饰面板，实林线收口，硝基清漆8遍，透明腻两遍,聚脂类面漆两遍. |
| 7 | 窗帘盒 | 55 | ] 40 |  | ]60 | ] M | 金秋特级大芯板衬底，外贴一级饰面板，实林线收口，硝基清漆8遍，透明腻子两遍,聚脂类面漆两忘遍. |
| 8 | 吊柜 | 180 | 150 |  | 200 | M | 金秋特级大芯板衬底，外贴一级饰面板，实林线收口，硝基清漆8遍，透明腻子两遍,聚脂类面漆两遍. |
| 9 | 大衣柜 | 240 | 270 |  | 300 | 平米 | 金秋特级大芯板衬底，外贴一级饰面板，实林线收口，硝基清漆8遍，透明腻子两遍,聚脂类面漆两遍. |
| 10 | 多宝格 | 260 | 220 |  | 320 | 平米 | 金秋特级大芯板衬底，外贴一级饰面板，实林线收口，硝基清漆8遍，透明腻两遍,聚脂类面漆两遍 |
| 11 | 整体厨房 | 600 | 灶台和吊柜 |  |  | 延米 | 成形压膜板（颜色另订）做柜体，防火板成形门，天然大理石台面（注：不含五金及拉手） |
| 12 | 石膏板吊顶 | 80-150 |  |  |  | 平米 | 松木龙骨做架，9MM纸面石膏板封面，自玫螺丝固定，钉眼涂防锈漆，接缝处贴嵌缝带 |
| 13 | PVC吊顶 | 40 |  |  |  | 平米 | 松木龙骨做架，PVC扣板，PVC扣条 |
| 14 | 墙砖 | 25 |  |  |  | 平米 | 水泥砂浆加胶，阳角合口，不含墙砖 |
| 15 | 地砖 | 23 |  |  |  | 平米 | 水泥砂浆加胶，阳角合口，不含地砖，如加铜条（自备），每平米加10元 |
| 16 | 铝扣板吊顶 | 70 |  |  |  | 平米 | 专用铝扣板龙骨及配件，国产铝扣板及铝边角 |
| 17 | 石膏顶角线 | 8 |  |  |  | M | 石膏线宽度80MM，涂料颜色同墙体或顶漆层，如遇弧形顶或吊柜，价格另议 |
| 18 | 墙顶漆 | 9 |  |  |  | 平米 | 刷108胶1遍，刮腻子三遍，打磨二遍，刷面漆二遍（立邦美得丽） |
| 19 | 做防水 | 35 |  |  |  | 平米 | 沥青油防水做24小时闭水试验 |
| 20 | 电路改造 | 25 | 红砖结构 |  |  | M | 开线槽,PVC套管,2.5平方电线或护套线,暗盒(不含面板) |
|  |  | 30 | 混凝土结构 |  |  |  |  |
| 21 | 墙体拆除 | 20 |  |  |  | 平米 | 红砖结构 |
|  |  | 50 |  |  |  |  | 混凝土结构 |
| 22 | 水暧改造 | 25 |  |  |  | M | 包括管线及固定件走暗管(不含龙头) |
| 23 | 洁具安装 | 150 | 二居室 |  |  |  | 所有洁具,挂件. |
| 24 | 灯具安装 | 免费 | 二居 |  | 室 |  | 晋通灯具 |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |