| 验房“法宝”使用方法一览表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 物品 | 适用范围 | 使用方法及用途 |
| 玻璃球 | 墙体 | 用细绳拴上小球，贴墙放下至地面，检查墙体倾斜程度 |
|  | 厕所、厨房、阳台 | 若顺势滚到地漏处，则日后使用时“去水”没有问题 |
|  | 橱柜、衣柜等家具 | 把小球房在橱柜、衣柜里，若球滚动，则可能家具变形 |
| 梯子 | 层高 | 检查层高是否符合合同约定 |
|  | 各个空调插座 | 检查是否安装妥当，用手拉一拉是否容易松动 |
|  | 厨房、厕所的管道 | 检查藏在天花里的给、排水管是否有渗漏 |
| 小木槌 | 天花、地板、墙体 | 如有回响，则说明下面水泥砂浆未铺均或用量不够 |
| 直角尺 | 墙角、柜子 | 用三角尺测量转角处是否呈直角 |
| 塞尺 | 墙体、天花 | 用于测裂缝的宽度 |
| 5米卷尺 | 墙体、家具等 | 用于测量房子的净高 |
| 手电筒 | 墙身、顶棚楼板 | 拿手电筒照射墙面和顶棚，有无倾斜、歪曲一眼便能看出 |
| 万用表/电笔 | 插座 | 逐个检查各插座是否通电及弱电类是否畅通 |
| 塑料洗脸盆 | 下水管道 | 用于验收下水管道 |
| 贴纸 | 需要修缮的地方 | 再出现问题的地方贴上备忘贴纸，就具体说明问题所在 |
| 文件夹 | 费用凭证等文件 | 收一份文件放好一份，签收单可以当资料目录 |
| 计算器 | 数据文件 | 用于计算数据 |
| 水笔 | 文件 | 用于签字 |
| 扫帚 | 整个居室 | 用于打扫室内卫生 |
| 沙子 | 卫生间 | 用塑料袋装沙子堵住地漏、然后蓄水，24小时候看是否有渗漏 |
| 录音笔/DV | 验收过程 | 最好可以把验收过程录音或拍摄下来，以作证据 |
| 您首先会于房屋交付日的7日前收到开发商的书面通知，通知中将告诉您办理交付手续的时间、地点及您应当携带的证件、文件 |  |  |
| 建议收房日期：建议大家不要在第一、第二天去收房，因为在那两天，同时来收房的人会很多，而陪同验收房子的人不会有太多时间仔细的陪同你去看房子，最好是第三天或第四天比较好 |  |  |
| 正常验收房子时间一般是持续2-3个钟头，建议早晨8：30去或下午2：30去 |  |  |