北京京鲁富云装饰有限公司
装修工程预算书

	客    户
	
	电    话
	81713099

	工程地址
	云趣苑三区19—7--402
	户    型
	二居

	工    艺
	清油高级工艺
	面    积
	

	造    价
	8805.84元
	设    计
	京鲁装饰

	序    号
	工程项目
	单位
	数量
	单价
	单项合计
	工艺做法

	一、客厅及餐厅 

	1
	顶面铲除
	M2
	37.97
	2
	75.94
	铲除

	2
	墙面铲除
	M2
	65
	2
	130
	铲除

	3
	顶面漆
	M2
	37.97
	20
	759.4
	挂洁面剂，批刮美巢821腻子2-3遍墙面找平，砂纸打磨，面漆两遍或一遍底漆两遍面漆，每递增一色另加5元/ M2，不允许有透底，漏刷、掉粉、起皮、反碱、反锈、流坠、皱皮等缺陷。（多乐士二代）

	4
	墙面漆
	M2
	65
	20
	1300
	挂洁面剂，批刮美巢821腻子2-3遍墙面找平，砂纸打磨，面漆两遍或一遍底漆两遍面漆，每递增一色另加5元/ M2，不允许有透底，漏刷、掉粉、起皮、反碱、反锈、流坠、皱皮等缺陷。（多乐士二代）

	5
	改鞋柜
	项
	1
	150
	150
	优质机拼大芯板衬底，三合板饰面，实木线收边，原子灰打底，先补钉眼、枪眼等不平处，后砂纸打磨，批灰砂光，达到表面平整，喷漆3至5遍，且每遍前打磨，干布擦净，采用华润聚脂漆。

	6
	鞋柜及玄关刷漆
	项
	1
	150
	150
	表面清理，原子灰打底，先补洞、枪眼等不平处，后砂纸打磨，批灰砂光，达到表面平整，刷漆或喷漆2-3遍，且每遍前打磨，干布擦净，采用华润聚脂漆。

	7
	进户门及哑口刷漆
	M
	5.3
	20
	106
	表面清理，原子灰打底，先补洞、枪眼等不平处，后砂纸打磨，批灰砂光，达到表面平整，刷漆或喷漆2-3遍，且每遍前打磨，干布擦净，采用华润聚脂漆。

	8
	阳台推拉门哑口刷漆
	M
	6.5
	20
	130
	表面清理，原子灰打底，先补洞、枪眼等不平处，后砂纸打磨，批灰砂光，达到表面平整，刷漆或喷漆2-3遍，且每遍前打磨，干布擦净，采用华润聚脂漆。

	9
	地台刷漆
	M
	3.15
	50
	157.5
	表面清理，原子灰打底，先补洞、枪眼等不平处，后砂纸打磨，批灰砂光，达到表面平整，刷漆或喷漆2-3遍，且每遍前打磨，干布擦净，采用华润聚脂漆。

	10
	玻璃柜及暖气刷漆
	M
	2.5
	50
	125
	表面清理，原子灰打底，先补洞、枪眼等不平处，后砂纸打磨，批灰砂光，达到表面平整，刷漆或喷漆2-3遍，且每遍前打磨，干布擦净，采用华润聚脂漆。

	
	
	
	
	小计
	3083.84
	

	二、主卧室

	1
	顶面铲除
	M2
	19.15
	2
	38.3
	铲除

	2
	墙面铲除
	M2
	31.25
	2
	62.5
	铲除

	3
	顶面漆
	M2
	19.15
	20
	383
	挂洁面剂，批刮美巢821腻子2-3遍墙面找平，砂纸打磨，面漆两遍或一遍底漆两遍面漆，每递增一色另加5元/ M2，不允许有透底，漏刷、掉粉、起皮、反碱、反锈、流坠、皱皮等缺陷。（多乐士二代）

	4
	墙面漆
	M2
	31.25
	20
	625
	挂洁面剂，批刮美巢821腻子2-3遍墙面找平，砂纸打磨，面漆两遍或一遍底漆两遍面漆，每递增一色另加5元/ M2，不允许有透底，漏刷、掉粉、起皮、反碱、反锈、流坠、皱皮等缺陷。（多乐士二代）

	5
	暖气刷漆
	M2
	2.65
	50
	132.6
	表面清理，原子灰打底，先补洞、枪眼等不平处，后砂纸打磨，批灰砂光，达到表面平整，刷漆或喷漆2-3遍，且每遍前打磨，干布擦净，采用华润聚脂漆。

	6
	衣柜刷漆
	M
	9.75
	50
	487.6
	表面清理，原子灰打底，先补洞、枪眼等不平处，后砂纸打磨，批灰砂光，达到表面平整，刷漆或喷漆2-3遍，且每遍前打磨，干布擦净，采用华润聚脂漆。

	7
	窗套刷漆
	M
	5
	20
	100
	表面清理，原子灰打底，先补洞、枪眼等不平处，后砂纸打磨，批灰砂光，达到表面平整，刷漆或喷漆2-3遍，且每遍前打磨，干布擦净，采用华润聚脂漆。

	8
	门及套刷漆
	M2
	4.65
	40
	186
	表面清理，原子灰打底，先补洞、枪眼等不平处，后砂纸打磨，批灰砂光，达到表面平整，刷漆或喷漆2-3遍，且每遍前打磨，干布擦净，采用华润聚脂漆。

	
	
	
	
	小计
	2015
	

	三、次卧室

	1
	顶面铲除
	M2
	10.8
	2
	21.6
	铲除

	2
	墙面铲除
	M2
	28.5
	2
	57
	铲除

	3
	顶面漆
	M2
	10.8
	20
	216
	挂洁面剂，批刮美巢821腻子2-3遍墙面找平，砂纸打磨，面漆两遍或一遍底漆两遍面漆，每递增一色另加5元/ M2，不允许有透底，漏刷、掉粉、起皮、反碱、反锈、流坠、皱皮等缺陷。（多乐士二代）

	4
	墙面漆
	M2
	28.5
	20
	570
	挂洁面剂，批刮美巢821腻子2-3遍墙面找平，砂纸打磨，面漆两遍或一遍底漆两遍面漆，每递增一色另加5元/ M2，不允许有透底，漏刷、掉粉、起皮、反碱、反锈、流坠、皱皮等缺陷。（多乐士二代）

	5
	刷窗套
	M
	5.3
	20
	106
	表面清理，原子灰打底，先补洞、枪眼等不平处，后砂纸打磨，批灰砂光，达到表面平整，刷漆或喷漆2-3遍，且每遍前打磨，干布擦净，采用华润聚脂漆。

	6
	刷桌子
	M2
	2.35
	50
	117.5
	表面清理，原子灰打底，先补洞、枪眼等不平处，后砂纸打磨，批灰砂光，达到表面平整，刷漆或喷漆2-3遍，且每遍前打磨，干布擦净，采用华润聚脂漆。

	7
	门及套刷漆
	M2
	4.65
	40
	186
	表面清理，原子灰打底，先补洞、枪眼等不平处，后砂纸打磨，批灰砂光，达到表面平整，刷漆或喷漆2-3遍，且每遍前打磨，干布擦净，采用华润聚脂漆。

	
	
	
	
	小计
	1274.1
	

	四、书房

	1
	顶面铲除
	M2
	8.35
	2
	16.7
	铲除

	2
	墙面铲除
	M2
	27.5
	2
	55
	铲除

	3
	顶面漆
	M2
	8.35
	20
	167
	挂洁面剂，批刮美巢821腻子2-3遍墙面找平，砂纸打磨，面漆两遍或一遍底漆两遍面漆，每递增一色另加5元/ M2，不允许有透底，漏刷、掉粉、起皮、反碱、反锈、流坠、皱皮等缺陷。（多乐士二代）

	4
	墙面漆
	M2
	27.5
	20
	550
	挂洁面剂，批刮美巢821腻子2-3遍墙面找平，砂纸打磨，面漆两遍或一遍底漆两遍面漆，每递增一色另加5元/ M2，不允许有透底，漏刷、掉粉、起皮、反碱、反锈、流坠、皱皮等缺陷。（多乐士二代）

	5
	改窗套
	项
	1
	100
	100
	表面清理，原子灰打底，先补洞、枪眼等不平处，后砂纸打磨，批灰砂光，达到表面平整，刷漆或喷漆2-3遍，且每遍前打磨，干布擦净，采用华润聚脂漆。

	6
	门及套刷漆
	M2
	4.65
	40
	186
	表面清理，原子灰打底，先补洞、枪眼等不平处，后砂纸打磨，批灰砂光，达到表面平整，刷漆或喷漆2-3遍，且每遍前打磨，干布擦净，采用华润聚脂漆。

	
	
	
	
	小计
	1074.7
	

	五、储藏室

	1
	顶面铲除
	M2
	5
	2
	10
	铲除

	2
	墙面铲除
	M2
	21.5
	2
	43
	铲除

	3
	顶面漆
	M2
	5
	20
	100
	挂洁面剂，批刮美巢821腻子2-3遍墙面找平，砂纸打磨，面漆两遍或一遍底漆两遍面漆，每递增一色另加5元/ M2，不允许有透底，漏刷、掉粉、起皮、反碱、反锈、流坠、皱皮等缺陷。（多乐士二代）

	4
	墙面漆
	M2
	21.5
	20
	430
	挂洁面剂，批刮美巢821腻子2-3遍墙面找平，砂纸打磨，面漆两遍或一遍底漆两遍面漆，每递增一色另加5元/ M2，不允许有透底，漏刷、掉粉、起皮、反碱、反锈、流坠、皱皮等缺陷。（多乐士二代）

	5
	旧门刷漆
	M2
	3.46
	40
	138.4
	表面清理，原子灰打底，先补洞、枪眼等不平处，后砂纸打磨，批灰砂光，达到表面平整，刷漆或喷漆2-3遍，且每遍前打磨，干布擦净，采用华润聚脂漆。

	
	
	
	
	小计
	721.4
	

	六、其它项目

	1
	垃圾
	
	3
	60
	180
	垃圾按物业指定地点堆放，不含外运费。

	2
	厨卫旧门刷漆
	M2
	6.92
	40
	276.8
	表面清理，原子灰打底，先补洞、枪眼等不平处，后砂纸打磨，批灰砂光，达到表面平整，刷漆或喷漆2-3遍，且每遍前打磨，干布擦净，采用华润聚脂漆。

	3
	灯具安装
	
	3
	60
	180
	

	
	
	
	
	小计
	636.8
	

	
	
	
	
	合计
	8805.84元
	

	水路改造
	铝塑管明走管
	米
	40/米
	1、 使用国家标准的厚壁热镀锌管，管道安装平整，布局合理；

2、 管道接口螺纹八牙以上，进管必须五牙以上，生料袋6圈；

3、 墙内上下水管做防腐处理，不漏水，不渗水；

4、 此报价不包括水龙头、阀门、管件及固定件，以米计算。

	
	铝塑管暗走管（保温）
	米
	45/米
	

	
	铝塑管暗走管（钢混）
	米
	50/米
	

	
	移下排水
	米
	100/米
	

	电路改造
	非承重墙开槽线
	米
	20/米
	1、 使用2.5mm铜芯线，空调等功率线用2.5 mm/米平方铜线，并应有10A以上单项插座，4.0mm/米另加10元6.0mm/米，另加20元，配电箱自费。
2、 此项不含灯具、开关面板，结算以实际发生量为准；

3、 电路开关用分线盒，采用1.6PVC塑料管护线，每做一只分线盒另加10元，采用2.5PVC塑管护线，每米另加5元。

	
	砖墙走暗线
	米
	25/米
	

	
	砼墙暗线
	米
	30/米
	

	注意事项：

	1、为了维护您的利益，请您不要接受任何的口头承诺；

	2、计算乳胶漆面积时，门窗部分按实际面积的50%计算；

	3、实际发生项目或与报价单不符，一切以实际发生量为准；

	4、以上报价不含物业收取装饰公司的装修管理费、押金及垃圾外运费，此项费用客户自理；

	5、施工期间水费电费由客户承担；

	6、装修增减项费用，在中期款时计算，支付；

	7、我公司鉴于客户安全考虑，不负责：暖气拆改、煤气移位，承重墙拆除；

	8、以上墙漆报价不含墙面处理（如：满贴布另加8元/平米墙面裂缝处理另加3元/平米、铲墙、沙灰墙、保温墙、防水腻子等另加3元/平米）； 

	9、凡违反有关部门规定的拆除项目须另签补充协议；

	10、以上墙面贴砖报价不含墙面处理。（如：墙面挂网抹水泥砂浆处理另加30元/平米）墙面水泥拉毛另加6元/平米，地面找平不超过2cm，另加15元/平米。

	11、此报价不含墙地砖、五金件、灯具、洁具、大理石、玻璃、铝扣板、开关插座、水龙头、木地板、大理石台面等.

	12、此报价不含锐金；

	13、本报价解释权归北京京鲁富云装饰工程公司所有。

	客户：
	
	审核：
	2006年　3　月　日


甲方：                                                 乙方：

