橱柜工艺新标准

1．箱体板：符合欧洲E1级环保标准的防潮板，内含绿色防潮剂，（	欧洲E1级环保标准甲醛含量≤9mg/100g干板，我国的环保标准甲醛含量≤30mg/100g干板）。

2．箱体板结构：采用第三代箱体结构，在准确的结构孔上用偏心件+定位梢组装柜体，使橱柜整体强度增高，重复使用、耐用、美观；比第一代纯快装件方式牢固，比第二代棒榫加胶方式增加了可拆卸的灵活性，而且没有胶合剂，更加环保。

3．孔位；所有系统孔全部加盖密封帽，美观、防尘、防潮、环保。结构孔和系统孔，按照国际流行32MM系列，均由多排钻一次完成，保证其精确度；铰链、滑轨等五金配件均准确安装在系统孔上，使其开启、抽拉更顺畅。

4．胀塞：箱体的连接和五金件安装的每个孔位都预埋一个由ABS主材料制成的胀塞，使连接处的箱体不受钉子的破坏，使连接更加牢固，不松动，不下垂，五金件可反复拆装，不影响强度。

5．铝溥板：水槽柜的底板采用防水铝泊底板，有效地防止漏水和冷凝水浸泡，保证柜体的使用寿命，且更容易清洁、更卫生。

6．踢脚板：标准配置为优质铝合金踢脚板，防止因地面积水使踢脚板产生变形，使用效果更佳，寿命更长。

7．玻璃门拉手孔垫：玻璃门拉手上装透明小垫，起缓冲作用，形成减震，避免拉手松动，固定效果更好，安全性更高。

8．隔板托：由普通隔板料升级为防滑卡入式隔板托，使隔板不易滑动锨翻，保证使用者及储放物品的安全。

9．水晶角：橱柜内四角垫透明橡胶水晶角，与柜体融为一体，清洁方便。

10．人造石台面下止水线：可以有效防止台面余水沿台面滴落在门板上，对柜体及门板造成侵蚀，降低门板清洁工作的程度，提高门板使用寿命。

11．灶台导热膜：由于铝的导热性能好，可以有效地避免台面因局部尖端受热，而引起的台面断裂现象。

12．台面衬板：台面下由衬板和龙骨组成，衬板起连接柜体结构紧密稳定，抗冲击性强，并有很好的缓冲性能，台面不易开裂、变形。

13．三聚氰胺双面贴背板：避免密度板基材外露，减少甲醛外泄，防潮更环保；平衡度向下，避免翘曲。

14．水盆柜：装有增强型带防撞条铝前拉带。A、使关闭柜门时与柜体冲击力得到缓冲，消除关门噪音；B、除防水外，加高加厚的铝前拉带能起很好的加固承重作用。

15．多功能橡胶条；厨房中管线多，装水盆柜箱体需开槽打孔，水管流水时容易浸箱体，造成箱体受潮变形，多功能橡胶条能紧裹板材切割边缘，起更好防水、防潮作用且美观大方。

16．下水管护套：在水盆柜底部管道出口处加装下水管护套，避免柜体内进水时浸入底板，防止底板受潮变形，延长使用寿命，同时也避免甲醛的释放且美观大方。

17．防撞条：消除柜门关闭时与柜体的冲击力和噪音，同时对板材起到保护作用，防止蟑螂进入柜内的作用。

18．承重隐藏式吊码；普通PVC吊码承重仅35公斤，且外露在柜内，升级为隐藏式吊码，承重为70公斤，承重性能好，柜里可放更多的物品，且箱体内看起来更美观，更具有安全性。

19．台面开孔加固：灶台台面开孔处为锯口弧形，开孔处不均导致台面开裂，四角加固后，增强了台面的承重强度，避免开裂。

20．ABS可调脚：ABS可调脚是工程塑料、机械强度高，广泛应用航天航空飞行器，汽车工业的制造，用在橱柜调整脚，增强了强度，韧性，保证了橱柜的使用寿命及安全性。

21．连接件：由普通螺丝钉连接改为专用连接件连接柜体，增强了柜体与柜体之间的紧密结合，增强了平衡度。

22.封边胶：柜体封边胶，采用进口德国胶王高温胶，粘接性能高，不易开胶，在零下40度封边不会开胶，并且环保性能好，无毒、无味。