| 北京天图星装饰设计有限公司 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程名称 | 单位 | 单价 | 材料及工艺 |  |
| 高档混油类 |  |  |  |  |  |
| 1 | 新做门 | 樘 | 380 | 固定厂家定做新门，纯杉木填充，大连产鹏鸿细木工板衬底，奥松板（28元/张）三合板封面，松木线{3元/米}收口，喷华润漆底2面3遍（鹏鸿细木工板112元/张，华润（世纪明珠）漆在好美家超市购买，其它在回龙观本公司材料配送中心发货）。，异型价格不在此列、喷漆工艺。 |  |
| 2 | 包哑口 | 米 | 70 | 大连产鹏鸿细木工板（112元/张）衬底，奥松板（28元/张）三合板封面，松木线{3元/米}收口，喷华润漆底2面3遍（鹏鸿细木工板（112元/张），华润（世纪明珠）漆在好美家超市购买，其它在回龙观本公司材料配送中心发货）。，异型价格不在此列、喷漆工艺。 |  |
| 3 | 包暖气 | 米 | 180 | 同上 |  |
| 4 | 衣柜 | 平米 | 320 | 同上 |  |
| 高档榉木类 |  |  |  |  |  |
| 1 | 新做门 | 樘 | 400 | 固定厂家定做新门，纯杉木填充，大连产鹏鸿细木工板衬底，榉木（45元/张）三合板封面，红榉木实木线{7元/米}收口，刷华润清漆底2面3遍（鹏鸿细木工板112元/张，华润（世纪明珠）清漆在好美家超市购买，其它在回龙观本公司材料配送中心发货）。，异型价格不在此列、刷清油。 |  |
| 2 | 包哑口 | 米 | 75 | 大连产鹏鸿细木工板112元/张衬底，红榉木三合板封面，红榉木实木线收口，刷华润清漆底2面3遍（鹏鸿细木工板（112元/张），华润清漆（世纪明珠）在好美家超市购买，其它在回龙观本公司材料配送中心发货）。 |  |
| 3 | 包暖气 | 米 | 200 | 同上 |  |
| 4 | 衣柜 | 平米 | 360 | 同上 |  |
| 高档樱桃木及沙比利，黑胡桃 |  |  |  |  |  |
| 1 | 新做门 | 樘 | 450 | 固定厂家定做新门，纯杉木填充，大连产鹏鸿细木工板衬底，黑胡桃（56元/张）三合板封面，樱桃木及沙比利木实木线{7元/米}收口，刷华润清漆底2面3遍（鹏鸿细木工板112元/张，华润（世纪明珠）清漆在好美家超市购买，其它在回龙观本公司材料配送中心发货）。，异型价格不在此列、刷清油。 |  |
| 2 | 包哑口 | 米 | 95 | 大连产鹏鸿细木工板衬底，黑胡桃三合板封面，红樱桃实木线收口，刷华润清漆底2面3遍（鹏鸿细木工板（112元/张），华润清漆（世纪明珠）在好美家超市购买，其它在回龙观本公司材料配送中心发货）。 |  |
| 3 | 包暖气 | 米 | 240 | 同上 |  |
| 4 | 衣柜 | 平米 | 450 | 同上 |  |
| 墙漆类 |  |  |  |  |  |
| 1 | 立邦美得丽 | 平米 | 12 | 滚阡色牌108胶（35元/桶）1遍，墙面裂缝贴布或贴牛皮纸处理，刮美巢牌821腻子2-3遍找平,打磨平整。刷立邦美得丽面漆三遍。（阡色牌108胶35元/桶，美巢牌821腻子（13元/袋），立邦美得丽（135元/桶）在好美家超市购买） |  |
| 2 | 多乐士二代 | 平米 | 22 | 滚阡色牌108胶1遍，墙面裂缝贴布或贴牛皮纸处理，刮美巢牌821腻子2-3遍找平,打磨平整。刷多乐士二代底漆一遍面漆二遍。（阡色牌108胶35元/桶，美巢牌821腻子（13元/袋），多乐士二代（279元/桶）在好美家超市购买） |  |
| 非木制类 |  |  |  |  |  |
| 1 | 石膏线 | 米 | 10 | 泰丽雅牌（4元/根）国产8-9CM素石膏线，力达牌快粘粉固定。千缝牌石膏粉裂缝处理。打磨平整，刷漆同强面刷漆一样 |  |
| 2 | 石膏板吊顶 | 平米 | 80 | 松木龙骨打底，龙牌石膏板28元/张 饰面，裂缝石膏粉处理，外贴牛皮纸处理，刷漆同强面一样。 |  |
| 5 | 石膏板平面天花 | 平米 | 80 | 1、木龙骨\轻钢龙骨吊顶,9mm厚纸面石膏板。 2、石膏板的接缝,应进行板缝处理。3、若要做保温处理则每加一层单价加15元/㎡。（保温材料使用苯板,厚度小于6cm） |  |
| 6 | 石膏板隔断墙封墙（双面） | 平米 | 95 | 、松木龙骨，轻钢龙骨，双面封石膏板。 2、基础处理，披灰，刷乳胶漆另记。小面积及不规则封墙按项收费。（隔音措施内填岩棉15元/㎡）。 |  |
| 7 | PVC吊顶 | 平米 | 50 | 松木龙骨，国产PVC板 |  |
| 8 | 铝扣板吊顶 | 平米 | 95 | 轻钢龙骨，国产8个厚复膜的铝扣板60元/平米 |  |
| 9 | 贴墙砖 | 平米 | 25 | 此价格为清工、辅料，不含墙砖。含钻牌425#水泥15元/袋、沙子，普通白水泥勾缝。 |  |
| 10 | 贴地砖 | 平米 | 22 | 此价格为清工、辅料，不含墙砖。含钻牌425#水泥15元/袋、沙子，普通白水泥勾缝。 |  |
| 11 | 地面找平 | 平米 | 15 | 1、国标32、5水泥沙浆或混凝土。2、厚度≤2cm。超出此厚度，价格另计 |  |
| 14 | 星星套装门 | 樘 | 650 | 重庆产星星套装门，包门及套，有多款可供选择 |  |
| 公司地址： 回龙观龙锦苑四区底墒一号 |  |  |  |  |  |
| 电话：010-81732139 13911522616 |  |  |  |  |  |
| 网址：www.Bjttx.Com |  |  |  |  |  |
| E-mail：bjttx.com |  |  |  |  |  |
| E-mail：88xujincheng163.com |  |  |  |  |  |