观通人家智能布线报价单

| 类别 | 项目 |  | 效果与功能 |  |  | 施工报价 | 备注说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 网络 | 宽带 |  | 房间均设有网络接入口，预布家庭局域网，各房间可同时上网。 |  |  | 200元/ 端口 | 不含路由器、网卡等设备 |
|  | ISDN |  |  |  |  |  |  |
|  | ADSL |  |  |  |  |  |  |
|  | LAN |  |  |  |  |  |  |
| 电话 | 星型分布方式。可用于家庭集团交换机电话系统。 |  |  |  |  | 130元/ 端口 | 不含集团电话交换机 |
| 电视 | 有线电视 |  | 新增有线电视接口。高频屏蔽线+TCL有线面板 |  |  | 160元/ 端口 | 报价不含有线电视放大器。 |
|  |  |  | 有线电视信号放大器+有线电视箱+箱体暗装 |  |  | 330元/ 套 | 全家有线电视分配端口总数﹥﹦3个适配。 |
|  | 卫星电视 |  | 新增卫星电视接口。 |  |  | 180元/ 点 |  |
| 视频共享 |  |  | 复合视频线（VIDEO） |  |  | 220元/ 端口 | 报价不含音视频分配设备 |
|  |  |  | S端子线（S- VIDEO） |  |  | 270元/ 端口 |  |
|  |  |  | 分量色差线（Y.Cb.Cr） |  |  | 360元/ 端口 |  |
|  |  |  | 电脑显示器线（VGA） |  |  | 360元/ 端口 |  |
|  |  |  | DVI线 |  |  | 540元/ 端口 |  |
| 家庭影院 | 家庭影院-音频 |  | 5．1环绕音响设计 |  |  | 360元/ 套 | 报价不含设备。 |
|  |  |  | 6．1环绕音响设计 |  |  | 450元/ 套 |  |
|  |  |  | 8．1环绕音响设计 |  |  | 540元 /套 |  |
|  | 家庭影院-视频 |  | 复合视频线（VIDEO） |  |  | 220元/ 端口 | 报价不含音视频分配器 |
|  |  |  | S端子线（S- VIDEO） |  |  | 270元/ 端口 |  |
|  |  |  | 电脑显示器线（VGA） |  |  | 360元/ 端口 |  |
|  |  |  | 分量色差线（Y.Cb.Cr） |  |  | 360元/ 端口 |  |
|  |  |  | DVI线 |  |  | 540元/ 端口 |  |
| 耳机设计 | 新增耳机接口，可收听自己喜爱的节目。在休息时间带上耳机听音乐，也不会影响别人的休息 |  |  |  |  | 130元/ 端口 | 报价不含耳机 |
| 背景音乐 立体声高保真型 |  | 普及型 |  | 客厅DVD（或CD、FM、MP3等）为主音源，通过主音源将立体声音乐传播到每个音乐点，各点均有开关，并可单独控制音量、调节左右声道平衡和低频效果。主控台也可控制收听房间，如将小孩房间按钮关上，音乐就不会发送到小孩房间，不会影响到孩子的学习或休息。 |  | 720元/ 主音源，540元/ 音乐点。 | 报价不含音箱 |
|  |  | 标准型 |  | 在普及型基础上，可有多个主音源。并且任意房间设有音乐选择，可以选择正在播放的不同的音乐（如CD、电视、FM、电脑音乐等）。 |  | 1000元/主音源1000元/音乐点 | 报价不含音箱 |
| 可视对讲 |  | 新增可视对讲端口（每个端口含1米的线，1米以上每米加60元） |  |  |  | 270元/ 端口 | 报价不含设备 |
| 控制与遥控 | 电路控制 |  |  | 照明总控 | 临出门时可以关闭所有照明电，不用每个房间去关灯。 | 270元/ 整体 | 报价不含灯具 |
|  |  |  |  | 房间电路总控 | 把单个房间的所有电路包括窗帘、灯光、电器、音响等集成到一个遥控器上，自如控制房间各电路。 | 270元 /整体 | 报价不含设备 |
|  |  |  |  | 遥控电路 | 在任何房间都可以直接用遥控器遥控开关指定的插座不受墙壁等障碍物的限制。 | 200元/ 控制点 | 报价不含灯具 |
|  |  |  |  | 遥控电灯 | 在任何房间都可以直接用遥控器开关指定房间的灯，不受墙壁等障碍物的限制，也可以手动控制。 | 200元/ 控制点 | 报价不含灯具 |
|  |  |  |  | 人体感应灯 | 晚上当你走进房间，灯会自动打开，不用摸黑找灯的开关，特别适合门厅使用。 | 180元/ 个 | 报价不含灯具 |
|  |  |  |  | 多功能灯控 | 可以让光线由暗到强，由强到暗，既不因骤亮骤灭刺激眼睛，也适宜于营造气氛，尤其适合卧室使用。 | 270元/ 个 | 报价不含灯具 |
| 远程监控 | 远程视音频监控系统 |  |  | 当身处异地，可随时了解家中情况，完全不用担心因外出而无法顾及家里…… |  | 按型号型号确定 |  |
| 强电改造 | 暗线 |  |  | 2．5 mm2 |  | 38元/米·单管 | 1、含开槽、管、线、封槽 2、不含开关、插座面板 |
|  |  |  |  | 4 mm2 |  | 48元/米·单管 |  |
|  |  |  |  | 6 mm2 |  | 60元/米·单管 |  |
|  |  |  |  | 10 mm2 |  | 72元/米·单管 |  |
|  | 装饰明线 |  |  | 2．5mm2 |  | 22元/米·单管 | 不含开关、插座面板 |
|  |  |  |  | 4 mm2 |  | 35元/米·单管 |  |
|  |  |  |  | 6 mm2 |  | 45元/米·单管 |  |
|  |  |  |  | 10 mm2 |  | 60元/米·单管 |  |
|  | 安装暗盒 |  |  | 86×86 |  | 8元/个 |  |
|  |  |  |  | （明盒） |  | 4元/个 |  |
|  |  |  |  | 146×86 |  | 18元/个 |  |
|  |  |  |  | （明盒） |  | 9元/个 |  |
|  | 穿墙眼 |  |  | 承重墙 |  | 40元/个 |  |
|  | 穿墙眼 |  |  | 非承重墙 |  | 20元/个 |  |
|  | 箱体暗装 |  |  | 承重墙 |  | 180元/个 |  |
|  | 箱体暗装 |  |  | 非承重墙 |  | 70元/个 |  |
| 其它服务 | 网络服务 |  |  | 局域网软件安装及网关设置 |  | 180元/次（5个点以下） | - 超过5个点按50元/点累加。 - 集团电话交换机设置价格同上。 |
|  | 专业设计 |  |  | 根据用户户型及需求做出具体的设计方案及施工建议 |  | 工程总价的20% |  |
|  | 现场监督 |  |  | 由观通人家工程师现场监督施工人员的施工情况并按照有关规定指导施工人员完成该项目施工。 |  | 270元人/天 |  |
|  | 施工 |  |  | 正常开槽外的墙面开槽 |  | 23元/米•单管 |  |
|  |  |  |  | 超过标准安装高度的墙面开槽（钢筋混凝土墙） |  | 23元/米•单管 |  |
|  |  |  |  | 地面开槽 |  | 23元/米•单管 |  |
|  |  |  |  | 线管保护 |  | 9元/米 |  |
|  | 线路复测 |  |  | 线路复测费 |  | 总价的5% |  |
| 灯具安装 | 射灯或筒灯 |  |  | 不包开孔10元/个 |  | 12元/个 | 不含灯具。 |
|  | 吸顶灯 |  |  |  |  | 18元/个 |  |
|  | 小吊灯 |  |  | 二至五个小灯 |  | 45元/个 |  |
|  | 吊灯 |  |  | 六个小灯以上 |  | 90元/个 |  |
| 面板安装 | 开关面板 |  |  |  |  | 4元/个 |  |
|  | 插座面板 |  |  | 为开关和插座面板 |  | 4元/个 |  |
| 材料更换 | 标准PVC管换用金属管 |  |  | 金属管施工在原价上加10元/米 |  | 9元/米·单管 |  |
|  | 地插 |  |  |  |  | 90元/个 |  |

说明：

- 本报价弱电部分包括管材、线材、布线、施工、各类面板、安装、调试及5年售后维护。

- 本报价为平面普通住宅报价，因施工量与耗材量的不同，复式、跃层及别墅住宅的总费用在此工程总价上每层另增5%。本报价强电部份于施工验收完当天结清100%，安装开关、插座面板费用于安装验收完当天结清100%；弱电部份于施工布线验收完当天结清90%，安装测试线路验收完当天结清余款10%。