| 项目 | 单位 | 单价 | 做法及材料说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 做门 | 樘 | 500 | 混油、松木实木造型门刷（喷）聚脂漆两遍 |
|  |  | 500 | 红榉饰面造型门、红狮硝基哑光漆12遍、面漆2遍 |
|  |  | 550 | 黑胡桃饰面造型门、红狮硝基哑光漆12遍、面漆2遍 |
|  |  | 550 | 樱桃木饰面造型门、红狮硝基哑光漆12遍、面漆2遍 |
| 包门套 哑口 | 延米 | 80 | 混油、大芯板衬底、松木板造型门套线收边 |
|  |  | 70 | 红榉饰面、大芯板衬底、6公分黑胡桃木实木门套线收边 |
|  |  | 85 | 黑胡桃饰面、大芯板衬底、6公分黑胡桃木实木门套线收边 |
|  |  | 90 | 樱桃木饰面、大芯板衬底、6公分黑胡桃木实木门套线收边 |
| 包窗套 | 延米 | 65 | 混油、大芯板衬底、松木板造型门套线收边 |
|  |  | 55 | 红榉饰面、大芯板衬底、松木板造型门套线收边 |
|  |  | 70 | 黑胡桃饰面、大芯板衬底、6公分黑胡桃木实木门套线收边 |
| 包暖气罩 | 平米 | 180 | 混油、松木龙骨大芯板衬底、进口三合板贴面 |
|  |  | 200 | 红榉饰面、松木龙骨大芯板衬底 |
|  |  | 200 | 黑胡桃饰面、松木龙骨大芯板衬底 |
| 包立管 | 延米 | 50 | 松木龙骨、石膏板封面、刷墙漆 |
| 吊顶 | 平米 | 40 | 松木龙骨、国产优质PVC板 |
|  |  | 60 | 松木龙骨、石膏板封面 |
|  |  | 75 | 轻钢龙骨、国产优质铝扣板及配件 |
|  |  | 100 | 松木龙骨、大芯板造型、石膏板封面 |
| 刷墙漆 | 平米 | 14 | 立邦美得丽刷2-3遍、包工包料 |
|  |  | 18 | 刮美巢腻子2-3遍打磨、刷底漆一遍、面漆二遍、立邦三合一 |
|  |  | 20 | 刮美巢腻子2-3遍打磨、多乐士五合一、刷底漆一遍、面漆二遍 |
| 石膏线 | 延米 | 6 | 泰雅丽石膏线粘贴 |
| 大衣柜 | 平米 | 350 | 榉木饰面、大芯板衬底、实木线收紧 |
|  |  | 450 | 樱桃木饰面、大芯板衬底、实木线收紧 |
|  |  | 450 | 黑胡桃木饰面、大芯板衬底、实木线收紧 |
| 吊柜 | 平米 | 300 | 榉木饰面、大芯板衬底 |
|  |  | 400 | 樱桃木饰面、大芯板衬底 |
|  |  | 400 | 黑胡桃木饰面、大芯板衬底 |
| 贴墙砖 | 平米 | 22 | 425#水泥 108胶河沙粘贴、甲供主材、带沙子水泥 |
| 铺地砖 | 平米 | 20 | 425#水泥 108胶河沙粘贴、甲供主材、清工 |
| 外墙砖 | 平米 | 30 | 425#水泥 108胶河沙粘贴、甲供主材 |
| 水路改造 | 延米 | 35 | PPR管，暗管铺设 |
| 电路改造 | 延米 | 25 | 灯线为2.5平方铜导线、空调为4平方铜导线（不含插座、开关）暗盒开孔10元/个 |

诺思威装饰有限公司工程报

诺思威装饰，您身边的装饰专家！

联系人： 郑先生    电话：13261618810  010—62710996

孟先生    电话：13552453112  010—82933002