| 回龙观基础报价单（人工辅料） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 名 称 | 单位 | 单价 | 工艺做法 |
| 1 | 立邦美得丽 | ㎡ | 15 | 1、清理原墙顶面基底,刷生态牌环保界面剂1遍；批刮3遍美巢普通腻子并打磨,披刮厚度不超过3mm,刷一边底漆二遍面漆； 2、如需铲除普通石灰、如需普通腻子墙面免费，铲除白水泥或防水耐水腻子及其它墙面另收费； 3、超过三种颜色，每增加一色加收100元； 4、原墙顶面为防水腻子，经甲方要求，不用耐水腻子找平，直接刷漆的，在单价上每平米减3元，但乙方不负责保修因基础出现的开裂、脱落； 5、原墙顶结构超过3mm以上的平整度、垂直度误差无法用腻子找平，如需另外找平费用另计；原墙面有开裂处免费处理，把开裂处铲除开，凿缝，嵌缝。如嵌缝需弹性腻子的由甲方提供。 6、此价格为滚涂工艺，喷涂工艺原基础上加5元/㎡。 |
| 2 | 立邦永得丽 | ㎡ | 17 |  |
| 3 | 立邦丝得丽 | ㎡ | 21 |  |
| 4 | 立邦超级五合一 | ㎡ | 26 |  |
| 5 | 家丽安 | ㎡ | 18 |  |
| 6 | 多乐士配得丽 | ㎡ | 21 |  |
| 7 | 多乐士五合一2代 | ㎡ | 26 | 1、清理原墙顶面基底,刷生态环保界面剂1遍；批刮3遍耐水腻子新世纪墙衬并打磨,披刮厚度不超过3mm,刷一边底漆二遍面漆； 2、如需铲除普通石灰、普通腻子墙面免费，如需铲除白水泥或防水耐水腻子及其它墙面另收费； 3、超过三种颜色，每增加一色加收100元； 4、原墙顶面为防水腻子，经甲方要求，不用耐水腻子找平，直接刷漆的，在单价上每平米减3元，但乙方不负责保修因基础出现的开裂、脱落； 5、原墙顶结构超过3mm以上的平整度、垂直度误差无法用腻子找平，如需另外找平费用另计；原墙面有开裂处免费处理，把开裂处铲除开，凿缝，嵌缝。如嵌缝需弹性腻子的由甲方提供。 6、此价格为滚涂工艺，喷涂工艺原基础上加5元/㎡。 |
| 8 | 多乐士金装五合一 | ㎡ | 29 |  |
| 9 | 芬琳室内乳胶漆 | ㎡ | 32 |  |
| 10 | 都芳室内乳胶漆超级六合一 | ㎡ | 29 |  |
| 11 | 多乐士五合一2代 | ㎡ | 25 | 1、清理原墙顶面基底,刷生态牌环保界面剂1遍；批刮3遍美巢普通腻子并打磨,披刮厚度不超过3mm,刷一边底漆二遍面漆； 2、如需铲除普通石灰、如需普通腻子墙面免费，铲除白水泥或防水耐水腻子及其它墙面另收费； 3、超过三种颜色，每增加一色加收100元； 4、原墙顶面为防水腻子，经甲方要求，不用耐水腻子找平，直接刷漆的，在单价上每平米减3元，但乙方不负责保修因基础出现的开裂、脱落； 5、原墙顶结构超过3mm以上的平整度、垂直度误差无法用腻子找平，如需另外找平费用另计；原墙面有开裂处免费处理，把开裂处铲除开，凿缝，嵌缝。如嵌缝需弹性腻子的由甲方提供。 6、此价格为滚涂工艺，喷涂工艺原基础上加5元/㎡。 |
| 12 | 多乐士金装五合一 | ㎡ | 27 |  |
| 13 | 芬琳室内乳胶漆 | ㎡ | 29 |  |
| 14 | 都芳室内乳胶漆 | ㎡ | 28 |  |
| 15 | 墙顶漆包工辅料 | ㎡ | 16 | 1、清理原墙顶面基底,刷生态牌环保界面剂1遍；批刮3遍耐水腻子新世纪墙衬并打磨,披刮厚度不超过3mm,刷一边底漆二遍面漆； 2、如需铲除普通石灰、如需普通腻子墙面免费，铲除白水泥或防水耐水腻子及其它墙面另收费； 3、超过三种颜色，每增加一色加收100元； 4、原墙顶面为防水腻子，经甲方要求，不用耐水腻子找平，直接刷漆的，在单价上每平米减3元，但乙方不负责保修因基础出现的开裂、脱落； 5、原墙顶结构超过3mm以上的平整度、垂直度误差无法用腻子找平，如需另外找平费用另计；原墙面有开裂处免费处理，把开裂处铲除开，凿缝，嵌缝。如嵌缝需弹性腻子的由甲方提供。 6、此价格为滚涂工艺，喷涂工艺原基础上加5元/㎡。（墙顶底面漆甲供） |
| 16 | 贴壁纸基层处理 | ㎡ | 15 | 1、清理原墙顶面基底,刷生态牌环保界面剂1遍；批刮3遍耐水腻子新世纪墙衬并打磨,披刮厚度不超过3mm； 2、如需铲除普通石灰、如需普通腻子墙面免费，铲除白水泥或防水耐水腻子及其它墙面另收费； 3、原墙顶结构超过3mm以上的平整度、垂直度误差无法用腻子找平，如需另外找平费用另计； 4、壁纸及壁纸胶膜甲供，厂家施工。如需乙方贴另加6元/平米。 |
| 17 | 石膏板吊平顶 | ㎡ | 90 | 木龙骨做骨架，刷防火涂料，面封龙牌纸面石膏线，钉眼防锈，预留接缝隙，嵌缝，贴透气牛皮纸。（此项指在结构范围内整体吊平） |
| 18 | 石膏板直线造型吊顶 | ㎡ | 100 | 木龙骨做骨架，刷防火涂料，福云特级大芯板做造型。面封龙牌纸面石膏线，钉眼防锈，预留接缝隙，嵌缝，贴透气牛皮纸。 |
| 19 | 石膏板弧线异型吊顶 | ㎡ | 120 | 木龙骨做骨架，刷防火涂料，福云特级大芯板做造型。面封龙牌纸面石膏线，钉眼防锈，预留接缝隙，嵌缝，贴透气牛皮纸。 |
| 20 | 铺地砖 | ㎡ | 25 | 1、甲方提供砖,乙方负责工费及辅料,乙供主材另签代买协议.大于600*600或单边边长小于200（含200）的砖施工另加10元/㎡施工费； 2、水泥用钻牌优质32.5＃优质硅酸盐水泥，水泥砂浆比例为1:2.5,干铺法施工，铺完后泼水养护； 3、勾缝由普通白水泥勾缝,如需专业勾缝剂,由甲方自购或加收4元／平米勾缝剂由乙方购买； 4、对原墙面清扫、湿润、扫水泥素浆处理； 5、如原地面地平误差超过25mm以上，不含对原地面进行找平处理，地面水泥砂浆单独找平费用另计； 6、拼花另加4元/平米,加铜条另加15元/平米,铜条甲供； 7、石材铺装52元/平米,拼花另加8元/平米(无需切割),加铜条另加10元/平米,铜条甲供； |
| 21 | 贴墙砖 | ㎡ | 27 | 1、甲方提供砖,乙方负责工费及辅料,乙供主材另签代买协议.单边边长大于400或小于200的砖施工不另加施工费； 2、水泥用钻牌优质32.5＃优质硅酸盐水泥，水泥砂浆比例为1：2，湿铺法粘贴； 3、勾缝由普通白水泥勾缝,如需专业勾缝剂,由甲方自购或加收4元／平米(勾缝剂由乙方购买)，如需PVC阳角收边线收边，甲供PVC阳角收边线； 4、如原墙面未拉毛处理，应对原墙面清扫、扫/拉/甩水泥加胶素浆处理； 5、原墙结构超过15mm以上的平整度、垂直度误差，如需另外水泥砂浆找平费用另计. |
| 22 | 踢脚线 | m | 9 | 1.甲方提供瓷砖踢脚线。2.用瓷砖胶粘贴（或用水泥砂浆）。 |
| 23 | 包门套（胡桃木、樱桃木、柚木、橡木、枫木） | m | 100 | 1、福云特级大芯板基层，三厘饰面板贴面，天然实木线条收口，门套线宽度为50mm，厚度为9-10mm； 2、刷华润世纪明珠聚脂漆底漆2遍，面漆3遍,打磨。3、如需擦色擦漆、喷漆工艺等价格上浮15%。 |
| 24 | 包门套（混油） | m | 90 | 1、福云特级大芯板基层，中密度三厘板饰面，松木实木线条或九厘中密度板开条做收口线收口，门套线宽度为50mm，厚度为9-10mm； 2、批刮哥俩好原子灰，打磨。喷华润世纪明珠聚脂漆底漆2遍，面漆3遍,打磨。3、颜色为白色，如需要颜色价另计。 |
| 25 | 包窗套（胡桃木、樱桃木、柚木、橡木、枫木） | m | 85 | 工艺同上 |
| 26 | 包窗套（混油） | m | 70 | 工艺同上 |
| 27 | 免漆套装门（胡桃木、樱桃木、柚木、混油） | 樘 | 700 | 含门及套，pvc材料表面。如遇异形洞口找方处理另计，厂家统一安装，品牌有星星、美心等。不含玻璃及五金。（此项不打折） |
| 28 | 平板门（胡桃木、樱桃木、柚木） | 扇 | 680 | 1、烘干松木或福云特级大芯板做骨架，面封三厘饰面板，实木收口 ；2、如需圈线条造型，另加50元每扇；3、刷华润世纪明珠聚脂漆底漆2遍，面漆3遍,打磨。4、如需擦色擦漆、喷漆工艺等价格上浮15%。5、玻璃、五金件甲供。 |
| 29 | 实芯平面造型门（胡桃木、樱桃木、柚木） | 扇 | 880 | 1、福云特级大芯板做基层，断筋处理后双块对拼，白乳胶平压，面贴三厘饰面板，实木线条收口,2、锣槽或线条造型。3、刷华润世纪明珠聚脂漆底漆2遍，面漆3遍,打磨。4、如需擦色擦漆、喷漆工艺等价格上浮15%。5、玻璃、五金件甲供。 |
| 30 | 平板门（混油） | 扇 | 650 | 1、烘干松木或福云特级大芯板做骨架，面封中密度三厘板，实木收口/五厘中密度开条做收口线收口 ； 2、如需圈线条造型，另加50元每扇； 3、批刮哥俩好原子灰，打磨。喷华润世纪明珠聚脂漆底漆2遍，面漆3遍,打磨。4、颜色为白色，如需要颜色价另计。 5、玻璃、五金件甲供。 |
| 31 | 实芯平面造型门（混油） | 扇 | 720 | 1、福云特级大芯板做基层，断筋处理后双块对拼，白乳胶平压，面贴吉象中密度三厘板，实木线条收口；2、锣槽或线条造型；3、批哥俩好原子灰，打磨，喷华润世纪明珠聚脂漆5-6遍，打磨。4、颜色为白色，如需要颜色价另计。5、玻璃、五金件甲供。 |
| 32 | 混油实木复合门 | 樘 | 980 | 1、北京（居然之家材料厂家）工厂生产，樟松集成材门板芯，面贴中密度六厘板；2、中密度收暗口，白木线条做玻璃压条；3、烤漆工艺。批哥俩好原子灰，打磨，华润世纪明珠聚脂漆；4、过厅门非标尺寸，另收费60元/樘，900*2050；(此项不打折) |
| 33 | 清油实木复合门 | 樘 | 1280 | 1、北京（居然之家材料厂家）工厂生产，樟松集成材门板芯，面贴三厘饰面板/进口天然木皮；2、实木线条收口；3、烤漆工艺。华润世纪明珠聚脂清漆；4、过厅门非标尺寸，另收费60元/樘，900*2050；(此项不打折) |
| 34 | 做带柜门大衣柜（胡桃木、樱桃木、柚木） | ㎡ | 470 | 1、福云特级大芯板做框架，三厘板饰面贴面，实木线条收口；2、刷华润世纪明珠聚脂漆底漆2遍，面漆3遍,打磨；3、含平开柜门，柜内刷清二遍，打磨（如柜内贴波音软片价格另计），4、抽屉50元每个。5、按正投影面积计算，柜体厚度不超过600毫米，超过此规格价格另计。6、玻璃、五金件甲供。7、如需擦色擦漆、喷漆工艺等价格上浮15%。 |
| 35 | 做大衣柜柜体（胡桃木、樱桃木、柚木） | ㎡ | 440 | 1、福云特级大芯板做框架，三厘板饰面贴面，实木线条收口；2、刷华润世纪明珠聚脂漆底漆2遍，面漆3遍,打磨；3、不含平开柜门，柜内刷清二遍，打磨（如柜内贴波音软片价格另计），4、抽屉50元/个。5、按正投影面积计算，柜体厚度不超过600毫米，超过此规格价格另计。6、玻璃、五金件甲供。7、如需擦色擦漆、喷漆工艺等价格上浮15%。 |
| 36 | 做平放式鞋柜（胡桃木、樱桃木、柚木） | ㎡ | 450 | 1、福云特级大芯板做框架，三厘板饰面贴面，实木线条收口；2、刷华润世纪明珠聚脂漆底漆2遍，面漆3遍,打磨；3、含平开柜门，柜内刷清二遍，打磨（如柜内贴波音软片价格另计），4、抽屉50元/个。5、按正投影面积计算，柜体厚度不超过350毫米，超过此规格价格另计。6、玻璃、五金件甲供。7、如需擦色擦漆、喷漆工艺等价格上浮15%。 |
| 37 | 做翻板式鞋柜胡桃木、樱桃木、柚木） | ㎡ | 430 | 1、福云特级大芯板做框架，三厘板饰面贴面，实木线条收口；2、刷华润世纪明珠聚脂漆底漆2遍，面漆3遍,打磨；3、含翻板柜门，柜内刷清二遍，打磨（如柜内贴波音软片价格另计），4、抽屉50元/个。5、按正投影面积计算，柜体厚度不超过280毫米，超过此规格价格另计。6、玻璃、五金件甲供。7、如需擦色擦漆、喷漆工艺等价格上浮15%。 |
| 38 | 做带柜门大衣柜（混油） | ㎡ | 480 | 1、福云特级大芯板做框架，中密度三厘板贴面，五厘开条做收口线收口。2、批哥俩好原子灰，打磨，喷华润世纪明珠聚脂漆底漆2遍、面漆3遍，打磨。3、含平开柜门，柜内刷清二遍，打磨（如柜内贴波音软片价格另计），4、抽屉50元/个。5、按正投影面积计算，柜体厚度不超过600毫米，超过此规格价格另计。6、玻璃、五金件甲供。7、颜色为白色，如需要颜色价另计。 |
| 39 | 做大衣柜柜体（混油） | ㎡ | 410 | 1、福云特级大芯板做框架，中密度三厘板贴面，五厘开条做收口线收口。2、批哥俩好原子灰，打磨，喷华润世纪明珠聚脂漆底漆2遍、面漆3遍，打磨。3、不含平开柜门，柜内刷清二遍，打磨（如柜内贴波音软片价格另计），4、抽屉二个以上加50元每个。5、按正投影面积计算，柜体厚度不超过600毫米，超过此规格价格另计。6、玻璃、五金件甲供。7、颜色为白色，如需要颜色价另计。 |
| 40 | 做平放式鞋柜（混油） | ㎡ | 460 | 1、福云特级大芯板做框架，中密度三厘板贴面，五厘开条做收口线收口。2、批哥俩好原子灰，打磨，喷华润世纪明珠聚脂漆底漆2遍、面漆3遍，打磨。3、含平开柜门，柜内刷清二遍，打磨（如柜内贴波音软片价格另计），4、抽屉二个以上加50元每个。5、按正投影面积计算，柜体厚度不超过350毫米，超过此规格价格另计。6、玻璃、五金件甲供。7、颜色为白色，如需要颜色价另计。 |
| 41 | 做翻板式鞋柜（混油） | ㎡ | 440 | 1、福云特级大芯板做框架，中密度三厘板贴面，五厘开条做收口线收口。2、批哥俩好原子灰，打磨，喷华润世纪明珠聚脂漆底漆2遍、面漆3遍，打磨。3、含平开柜门，柜内刷清二遍，打磨（如柜内贴波音软片价格另计），4、抽屉二个以上加50元每个。5、按正投影面积计算，柜体厚度不超过280毫米，超过此规格价格另计。6、玻璃、五金件甲供。7、颜色为白色，如需要颜色价另计。 |
| 42 | 包立管 | 根 | 145 | 1、用轻体砖或红砖砌，抹灰；2、接墙面两边钉钢钉夹至砖缝，做结构衔接处理。 |
| 43 | 包（静音处理）立管 | 根 | 240 | 1、用轻体砖或红砖砌，抹灰；2、接墙面两边钉钢钉夹至砖缝，做结构衔接处理。3、内包静音棉。4、如顶面所有管子都包另加50元/个卫生间。 |
| 44 | 铝扣板吊顶 | ㎡ | 27 | 1、包清工，不含铝扣板、龙骨及收边条。2、如遇跌级包管非吊平顶处理另加150元/卫生间。 |
| 45 | 铝扣板吊顶 | ㎡ | 110 | 1、包工包料，国产优质准0.6mm厚铝扣板，含铝扣板条、龙骨、及收边条。颜色由乙方提供甲方选择。2、如遇跌级包管非吊平顶处理另加150元/卫生间。3、此价为广东联兴牌铝扣板，广东现代f型125元/平米，R型140元/平米。(此项不打折） |
| 46 | 顶面石膏线 | m | 11 | 1、南洋8cm-10cm普通石膏素线；2、快粘粉粘贴。 |
| 47 | 顶面石膏线 | m | 12 | 1、泰丽雅8cm-10cm普通石膏素线；2、快粘粉粘贴。 |
| 48 | 做防水 | ㎡ | 72 | 1、东方雨虹丙稀酸脂水性防水涂料三遍；2、淋浴处刷至离地1.8米高，洗手池处刷至离地1米高；3、其它墙刷至离地0.35米高。4、先刷墙面防水，再刷地面防水，刷完地面防水后做48小时闭水试验无渗漏后做防水保护，铺地砖。 |
| 49 | 做防水 | ㎡ | 60 | 1、金盾聚胺脂防水涂料三遍；2、淋浴处刷至离地1.8米高，洗手池处刷至离地1米高；3、其它墙刷至离地0.35米高。4、先刷墙面防水，再刷地面防水，刷完地面防水后做48小时闭水试验无渗漏后做防水保护，铺地砖。 |
| 50 | 新建墙 | ㎡ | 110 | 1、刷漆墙用雪花轻钢龙骨，封龙牌纸面石膏板，贴砖墙用水泥轻质砖砌，含抹灰；2、轻钢龙骨墙如需做隔音处理，另加20元/每平米；3、此报价轻钢龙骨指建100mm厚墙，砖墙指建120mm厚墙。 |
| 51 | 拆轻体墙 | ㎡ | 40 | 人工费，需切割，如挖门洞等。碴土敲碎装袋。(此项不打折） |
| 52 | 拆轻体墙 | ㎡ | 30 | 人工费，墙面整体拆除。碴土敲碎装袋。(此项不打折） |
| 53 | 水路改造暗管（PP_R) | 米 | 36 | 1、不含止水管材和阀门及固定件，不含软管及龙头； 2、签定合同不计此项，结算时按实际发生额计算并填写出增项单，同中期款一并交纳； 3、本公司不负责移动及改动暧气，若甲方要求移动暧气，须单独签定“施工责任书”； 4、本水管已由保险公司承保，厂家统一安装，安装完当天做通水打压试验,发放质保卡。(水路施工不打折） |
| 54 | 水路改造明管（PP_R) | 米 | 34 | 工艺同上. |
| 55 | 电路改造（墙外走线） | 米 | 21 | 1、国标2.5mm铜芯线PVC管，阻燃盒不含面板； 2、PVC管内电线数量不超过3根； 3、钢筋混凝土内布线，不允许断钢筋埋管，布线使用护套线； 4、吊顶内、石膏线线后布管穿线，用PVC软管或硬管穿2.5平方铜线； 5、电视线、电话线、空调线由甲方提供，每米减3元； 6、签定合同不计此项，结算时按实际发生工程量计算并填写增项单，同中期款一并交纳； 7、文昌PVC管由甲方提供，每米减1元(电路施工不打折） |
| 56 | 电路电线暗盒 | 个 | 8 | 工艺同上. |
| 57 | 电路改造（吊顶走线） | 米 | 21 | 工艺同上. |
| 58 | 电路改造（砖墙开槽） | 米 | 45 | 工艺同上. |
| 59 | 电路改造（轻体墙开槽） | 米 | 36 | 工艺同上. |
| 60 | 电路改造(钢筋混凝土开槽） | 米 | 52 | 工艺同上. |
| 61 | 装面板 | 个 | 4 | 工艺同上. |
| 注：如需详细报价和设计，请与我们主管设计联系，电话：81722046，13031080190，13321185536 |  |  |  |  |
| 注 意 事 项 |  |  |  |  |
| 1.实际发生项目若与报价单不符,一切以实际发生为准.中期增减项目、水电路改造(不打折）费用于交中期款时结算； |  |  |  |  |
| 2.以上报价如有误差，一切以实际发生额计算，不含五金件、洁具、灯具、浴具、木地板、墙砖、地砖、石材、特殊玻璃等，均由甲方提供； |  |  |  |  |
| 3、物业收取装饰公司的装修押金(可退)及管理费客户自理,如因我公司施工人员违反物业规定,造成罚款,由我公司承担； |  |  |  |  |
| 4、凡保温墙、轻质墙建议贴布，否则出现开裂问题公司不予保修，贴布8元/平米（此项不参与打折）；轻体墙挂钢丝网抹 灰35元/平米（此项不参与打折）； |  |  |  |  |
| 5、水电路施工按现场实际发生额计算，不参与折扣优惠； |  |  |  |  |
| 6、施工期间水电费由客户承担； |  |  |  |  |
| 7、现场做48小时闭水实验，如原房屋所做防水不保险，现场要加做防水。 |  |  |  |  |
| 8、如整套房屋墙顶漆颜色超过三种，每增加一色另加100元； |  |  |  |  |
| 9、根据有关要求,本公司不负责移动及改动暖气,若甲方要求必须移动暖气,须单独签定“施工责任保证书”,工程验收后,若发生漏水情况,只管维修,不负责其它一切赔偿. |  |  |  |  |
| 10、布线2.5平方塑铜线,空调线4平方铜线,，PVC硬管,面板甲供.吊顶内,走管穿线，若走护套线无须穿管；如遇到混凝土墙及楼板不允许埋管,只能走护套线. |  |  |  |  |
| 11、请您不要接受任何口头承诺，工程结算以合同报价单和中期增减项单为准。 |  |  |  |  |
| 12、此报价不含税金。 |  |  |  |  |