装修完全手册1	3

1．隐蔽工程	3

2. 北京家装市场操作手法大曝光	4

3. 浅谈选择装饰公司进行家装的注意事项	4

4. 装修中的欺诈行为	5

5. 家装价格玩猫腻	6

6. 装修注意点	7

7. 如何挑选强化复合地板	8

8. 橱柜从细节看品质	9

9. 装修工艺	10

10. 签订家装合同应注意的问题	12

11. 家居装修教你挑板材	12

13. 关于整体橱柜	13

14. 挑装修公司的毛病	14

15. 工薪族家装避免五大误区	15

16. 瓷砖的选购	16

17.装修心得体会	17

18．装修宝典	18

装修完全手册2	22

地板：	22

灯：	23

地砖	23

门	24

窗	25

卫生间	25

阳台	26

厨房：	26

涂料	27

木工刷漆工艺分为清油和混油	28

散热器：	29

装修设计	29

电器：	31

装 修 心 得	31

装修完需注意的问题	32

采购清单（不含大家电）	32

家装饰材完全手册3	33

装修完全手册4	70

一、准 　备	70

怎样与设计师沟通	77

家庭装修预算	88

施工准备	92

家庭装修施工组织与管理	93

家庭装修的项目	93

家庭装修应注意的问题：	94

住宅装修施工程序	95

基底工程验收规范	111

墙面工程验收规范	116

门窗工程验收规范	123

地面工程验收规范	126

细木工工程验收规范	130

涂饰工程验收规范	134

厕浴间工程验收规范	137

玻璃工程验收规范	139

采光顶工程验收规范	141

金属制品工程验收规范	142

搬家前的准备	144

装修完全手册5	150

砖的知识	150

怎样挑选瓷砖	151

复合木地板的知识	151

复合木地板问题解答	152

家装内墙壁涂料问题	154

墙衬和腻子知识	156

板材的知识和板材的选择	157

石材的选择	159

冬季装修应该注意什么？	160

电路安装应该注意些什么？	161

水改工程知识解答	162

坐便器的选择	163

水泥的选择和使用	164

乳胶漆的施工和监督	164

关于地热地板的知识	165

装修中的禁区和敏感区	167

冷热水管的选用	168

实木地板，复合木地板，实木复合木地板	169

墙砖和地砖	169

隐蔽工程中的水电安装，和防水工程	170

坐便器的选择	172

瓷砖和复合地板的选择和安装	173

通体砖，抛光砖，玻化砖。	175

有关家装内墙壁涂料的知识	177

室内主要污染有那些	179

关于大芯板的知识	179

夏季装修应该注意什么	181

装修前期的准备工作	182

怎样检查电线质量。	184

装修应当怎样理财	184

橱柜材料的选择	186

有关木器漆的知识	187

## 装修完全手册1

### 1．隐蔽工程

“隐蔽工程”逐个查 怎样的“水安装”算规范呢？ 如今的常规施工都是将水管埋于墙体内。水安装又分为给水安装和排水安装两在类，给水系统的任务是保证水质、水量和水压。给水管道布置原则是在保证供水安全、方便的前提下管线布置缩短，同时也要便于施工、检修和美观。现在的一些正规装修公司所用的给水管大多是达到标准的复合铜管或者日丰管，因为这些材料质量好，所以成本也要贵些，但这比那些“游击队”所用的一些不达标的复合管或者镀锌管安全、实用得多。在最后的给水管布好后，一定要用试压机减压2-3小时后，才能封管。排水管是用来排除人们日常生活中的污水的。排水安装应以最短的距离通至出口，如果管道长则其坡降应大，排水材料一定要达到国际标准，现在市场上比较好的材料有宝狮牌、联塑牌、华能通牌等PVC管。 怎样的“电安装”算规范？ 随着家用电器的增多，人们对电的要求也越来越高，所以电的布线工程一定要经过电气工程师细致设计出电路图后方能施工，这样使业主在生活中使用方便、安全。电的线路安装对材料质量和施工工艺都要求很高。布线材料一般由电线、PVC线管及线面配件以及电气开关等组成。由于每一种材料都有很多品种，质量好坏不一，因此价格相差很大。就电线来，一般常用电线规格为1.5mm2、2.5mm2、4mm2、6mm2、10mm2等，而每一种规格又有很多品种，如BVT（双塑保护）、BV（单塑保护）、2R-BW（阻燃双塑）、2R-BV（阻燃单塑），而且等级也有所不同，有国际标准、国家标准、还有些不达标的，其价格相差1-2倍，甚至3-4倍，所以希望消费者不要贪图小便宜，给自己带来麻烦（注：现在市场上的一些好的材料，电线有庆丰、长江牌等，PVC线管有宝狮、联盟、华能通牌等；电气开关有松下、松本等）。线管布置要求：照明线和插座线要分开控制，电线为2.5mm2 BVV，厨房用电、空调用电以及按摩浴缸等，一定要用专线，电线为4mm2 BVV。在施工中布线线路一定要上下竖直，左右平直，电线一定套PVC线管及配件，遇到不能破坏的剪力墙或承重墙等，其线路一定要套防蜡管绝缘材料。 怎样的“防水处理”算规范 “防水处理”一般用于厨房、卫生间，使之水不会渗入楼下和墙体。现在的正规装修公司一般所用的防水材料为鲁班牌或汇丽牌焦油聚氨酯防水涂膜橡胶。其施工方法为：先把墙体或地面修平，清队干净，待之干燥后，把防水涂膜的工料倒在甲料中搅拌3-5分钟，然后贴上瓷片和地砖。请各位业主注意，现在有些施工队为了偷工减料，用沥青来替代防水材料，多数业主不懂其中奥秘，沥青只要38元/桶（8.5kg装），每kg4.47元，每kg可涂2平方面积，即每美言面积只需花2元多材料钱，根本不能达到良好的防水效果。而防水涂料则大不相同，以鲁班防水比较，每组330元（16kg/组），每kg20.63元，按使用说明书的方法使用，每平方米用量2.5kg左右，即:51.58元/平方米，从性能上绝对能达到防水效果，但材料成本每平方米比沥青多49.34元。因此，一般正规装修公司采用防水涂料，目的是为了确保工程质量，一方面是对业主负责，另一方面是维护消费者自身的信誉。因为，大凡正规装修公司在签订装修合同时都有一年保修承诺。如果防水不用过硬的材料施工，造成的后果则由该装修公司承担责任。而“游击队”为了追求更大的利润，偷工减料，打一枪换一个地方，业主如出现维修问题，回头来找，可能连人都找不到，只有自食其果。 因此，提醒装修居室的消费者，对装修公司的选择一定要慎之又慎；且认真识别沥青与其他防水涂料。

### 2. 北京家装市场操作手法大曝光

欧美阁装饰张工 原作 你如果与那家装饰公司签订了装修合同后，设计师（也就是一直“热心”接待你的那位）要提留你工程总造价的3％左右作为酬金，然后公司再从你工程总造价中提留30％左右作为公司利润，你以为这就完事了？主管将你家工程分配给那个施工队的负责人也要提留一部分，剩余的才是你家的工程款，这时你家的工程就被卖给了由几个没受过专业训练，砍猪圈栅栏门出身的所谓木工组成的施工队，业内叫“卖活”。一般与市场里装饰公司里签订的都是不含主材（地面材料、卫生间用的墙、地面材料、洁具、龙头、锁具、合页、五金件等）的装修合同，施工单位只负责购买你家工程的辅料（大芯板、饰面三合板、各种柒、胶及砂子水泥等），就是说你家的所有辅料是由有着“勤俭节约”优良传统的农民购进的，这些会“勤俭持家”的农民有便宜的决不买贵的！那怕只差几分钱！也正是由他们购回的这些辅料给你家的装修工程留下了不可挽回的隐患！！！多年来本人由于工作原因常年跑于各施工工地进行巡视，不客气地讲，几乎见过所有装饰公司的施工质量及进料情况，见于业主一般都不懂材料，及一味地追求便宜导致几乎家家受骗！！！本人在各施工现场门口天天能见到各户的进料情况，一般95％是70元左右仿冒名牌的大芯板，表面是看不出有什么差别的，有的就更惨了50元的大芯板也上来了！假乳胶、假903胶，水泥就更别提了！99％是假冒伪劣！（本人有近8年选购建材的经验！不客气地说想蒙我的人还没生出来哪）我曾质问过一家天天在报上作广告的一家装饰公司的瓦工，你们公司就不怕用假冒伪劣水泥后会出质量问题？他倒说实话∶我们公司用了很多年了！目前建材市场上销售的什么钻牌、钻石、盾牌等都是不够标号及12小时后都不凝固的货色！换句话说连豆腐渣工程都不敢用的水泥都进了北京千家万户的装修工程！不夸张地讲也许你家的装修用于基础工程的各种胶及水泥全是假冒伪劣！这也正是刚装修完不出3个月就裂的乱七八糟的症结所在！试想一下你花很多银子几乎踏平北京所有建材市场并千挑万选买回的瓷砖贴上墙后1个月内就出现空鼓，2.3个月后在墙上随手就能拿下几块瓷砖时你还会庆幸当初没用某某公司并省下多少多少！你选了某某所谓有名的，广告作的煽响公司吗？楼下的案例就是典型使用假冒伪劣材料的直接后果！！！装修~~~~好货不便宜！便宜没好货！！！

### 3. 浅谈选择装饰公司进行家装的注意事项

最近收到很多要求帮助设计、施工及询问如何选择装饰公司的邮件，在此一并答复，不逐一回信，敬请各位海含。首先再次重申∶在没有与业主充分交流的情况下，决不会出手任何设计，这样作是不负责任的！多年来我把每一项装饰工程当作自己一件心爱的艺术品来精心设计制作，随便出手是会让别人耻笑的，各位，对不起了。 下面谈一下如何选择装饰公司以及注意事项∶

3.1、首先全家人座谈一下，确认风格的定位及准备拿出多少银子进行装修。当然，银两充足，就另当别论了，你可让设计师由着性地发挥一把。再通过各种途经选择你中意的公司，但千万别迷信所谓的“知名度”“市场占有率及我们公司有多大”等误导，切记∶真正的大公司（注册资金1000万元以上的）对家装市场是不屑一顾的。市场里有60％以上的装饰公司是挂靠经营的，他们居无定所，拿着别人营业执的照影件到市场里租个摊位经营，一旦出问题，关门走人，到那时你会欲哭无门的。多年来，本人有幸见到过不少有风格、有品味的设计，没有一个是上述公司干的，都是一些名不见经传的小小工作室或是一些极专业人士组建的小公司所为。下面转载一些邮件中的二段，看看他们对这些所谓知名度很高公司的设计师、及大作是怎样评价的（未经本人同意，在此表示歉意）

3.1.1、∶“我在家装市场上接触了几家公司，包括那些所谓知名度很高的装修公司，但我都不太满意。这些公司所谓的设计师基本上都是出校门没几天甚至可能是还没出校门的小姑娘和小伙子，我倒不是说岁数有问题，关键是资历太浅，才设计过有数的几套房子，有的甚至连一些基本的建材知识都不懂，一些想法和做法，连我这业外人士都觉得幼稚，他能做好家装吗？从事此行业的人群素质高低相差太悬殊了！这也是我到网上来咨询的原因之一”。

3.1.2、“刚刚装修完新居的#215;先生近日连续串了几位朋友家的门，沮丧地发现自己家的装修风格和哥儿几个没什么太大区别，坐在自家沙发上，总觉得还在等着朋友倒茶，糊里糊涂间竟有一种“走错门”的感觉。” 我认为这种尴尬并非#215;先生一人所碰到。中国社会调查事务所对北京、上海、广州等城市进行的一项家庭装修调查结果显示，多数家庭的装修从材质、色调到风格，几乎千篇一律，43．3％的用户表示在选材上向朋友看齐，58．7％的住户认为摹仿照搬是因为“现在的时尚就是如此”。这种盲目跟风、消极适应装饰潮流的结果往往是业主倾其所有，为自己建了一个并不属于或不适于自己心灵的世界。业内人士认为，家居风格是业主的个人修养、品位、职业、习惯的综合表现，与地域特征、文化背景、社会经济等因素息息相关。装修中不量身定做，过分地注重学习与“拿来”，忽略自己本来的特色，难免会“画虎不成反类犬” 正是由于这种只从视觉上的内容变化而非从房间使用者的角度来考虑设计，才导致了千家万户的装修大同小异，真可谓∶“上至中央，下到地方，祖国山河一片黄，全国上下一榉到底”。当然仔细筛选是定能找到好的，但一定要看看它作完的工程及正在施工的工程，这样你会看到它的作工及用料等情况，请切记∶好设计应是与众不同的，最起码在你附近的几栋楼中不会见到同一风格。

3.2、要问一下它们企业内部的施工技术要求，如：瓦工贴装每1平米瓷砖的技术要求，不平整度是多少，空鼓率是多少。对木工有什么技术要求，我讲几条我为我公司制定并严格执行多年的一些技术要求∶瓦工要求∶贴装石材及磁砖不平整度要求为#177;1mm、空鼓率为百分之0.5，所有阴阳角都要靠角尺，防水要作48小时闭水试验，确认不渗漏后方可进行下一工序的施工。木工∶要求横平竖直，2米内#177;1mm，每工件外露部分倒角1#215;45#176;，所有阴阳角都要靠角尺，有很多技术要求是高于部颁标准的，你们借鉴—下吧。我曾多次参预过业内组织的随机质检，所有“知名度较高”家装公司的施工现场我都看过，用我的激光扫平仪一照，2米内能有0.5-1公分的误差，有用假冒伪劣水泥的，有拉来大芯板现贴“福河”防伪标以次充好的等等。举不胜举！

3.3、一个设计方案是通过施工人员劳动耒表达出来的，签约后，当你请的“设计师”将几张图纸丢下，就又去盘算着下一单合同能拿多少佣金时，你未来的家，就听由几个砍猪圈栅栏门出身的木工摆布了，没有设计人员在场监管，能一点不走样地将原设计表达出来吗？就凭几个砍猪圈栅栏门出身的所谓木工能把握好尺寸的比例关系吗？当你看出问题后基本上木已成舟！请设计人员到场看一下，他会说明天吧，后天吧，我现在忙着呢。签约时必须约定设计人员几天到现场一次！

3.4、须注意还有∶装修一钱一分货，你如杀价太苦，有的公司也作，但等待你的将是一系列的假冒伪劣材料！在二、三个月内就会丑态百出！

### 4. 装修中的欺诈行为

以不赚钱为名，招揽业务。家庭装修也应有一个造价预算的程序：材料费、施工费管理费、利润等都应该明确，而没有信誉、质量和服务 保证的装修公司或施工队往往采取一口报价或低于别人报价的作法承揽业务。 偷漏工程项目。利用客户不懂装修，因此在施工项目单上有意漏项，到施工期间再增项增加报价。 虽有看似详细的报价单，但在计算施工面积的数量时有意加大面积。如重复计算施工面积（该剔除的不剔除），或不规则处按最大尺寸计算面积。 材料以次充好。报价单上的材料与实际使用的不符，特别是基层采用伪劣材料以降低成本。或有意加大材料损耗，并借损耗之名加大工程量。 减少施工程序、偷工减料以减少成本。如本该刷六道油漆的只刷两道，水泥以次充好，木质基层不作牢固处理，楔头 全部变成钉子连接，乳胶漆加水比例不对等。 用流行的套餐报价法蒙骗客户，看似科学，实际项目含糊。 装修前竭力吹嘘，承揽业务，装修竣工后，出现质量问题便逃之夭夭，质量和维修成了大问题。 偷工减料行为方式。

瓦工：

（1）买不合格的劣质水泥。每包可节省5元左右。约可节省100-200元左右。 （2）买不合格的劣质瓷砖。每块可节省0.5_1.0元或更多。这一项约可节省900元。

（3） 瓷砖水泥不实内空。可省工钱约为150-250元。

木工：

（1）买不合规格的劣质木板。以一块9厘米夹板为例。进口板的市价为75-80元/块。而国产的一些差货仅为 55-60元/块。差价是20元/块。以一个80平方米的家居为例，用9厘米板约为50块左右。单--这一项可以节省开支1000元。

（2）用劣质面板或在业主对材料不熟悉的情况下，而合同条款又没有明确规定时混水摸鱼。这一项约可节省400元。

（3）用劣质木地板，约可节省1500-2000元左右。

（4）快速铺设地板，节省工钱约为500元。

油漆：

(1)用假乳胶漆。可以节省500元左右。

(2)减少遍数。节省约为500至1000元左右。

(3)用劣质清漆。节省约为200左右。

怎样防止装修中的欺诈行为？ 不能因贪图小便宜而放弃原则。 要在合同签订前弄清自己所需要的材料、施工程序以及服务项目。 认真选择一家有信誉有实力的装修公司，尊重其劳动所得的合理利润 。 检查报价单所列项目的名称、材料、数量、做法、单价、总价。 注明增减项目等有关事宜。 在施工图上注明详细的施工做法和材料品名，作为合同附件。

### 5. 家装价格玩猫腻

近年来，“价格战”成为中国市场上的一道“风景”，且有愈演愈烈的势头。昨天是电视机赔本狂甩回赠用户，今天又上演汽车价格大放血真情回报，最终得实惠的还是咱老百姓。目前家装市场上悄然兴起的“分解价格”的假价格战现象会给人们带来什么？ 　　装修项目越分越细 　　从家装市场报价来看，采取价格分解方式进行报价的装饰公司不在少数。他们的普遍作法是：将某一单项工程随意地分解成多个分项，按每一分项分别报价。比如在对一樘门的报价上，按正常报价方式，应按每樘多少钱进行报价(一般不含把手及锁)。如果说有分项，也是不同工艺和材料上的价格区别，但目前一些装饰公司为了达到提高签单量的目的，往往把一樘门分成几项分别报价，如把门扇作为一项；把门套作为一项；再把合页等五金件作为一项……更有甚者把安装和油漆的人工费，也作为一项收费内容让消费者再次交钱。由于受专业知识的限制，消费者往往不能识别这其中的秘密，也说不出这种报价不合理的原因，因此也就只有交钱了。 　　打心理战迷惑消费者 　　国外心理专家通过实验得出结论：当商品价格发生任何变化时，都会给消费者产生心理暗示，促使消费者做出买或不买的决定。正是利用这一心理学结论，我们的一些家装公司采用价格分解的方式吸引消费者。如果是把10元的价格简单地分解成两个5元，这本身也无可厚非。但市场经济条件下的企业行为都会带有商业动机，因此在价格分解上，他们往往把一些分项价格提高一小部分，消费者不易觉察，就在这不知不觉中总体价格提高了很多，这也是一场心理上的较量。 　　从上述种种表现可以看出，价格分解的目的就是变相地提高家装价格，其结果是消费者被欺骗，企业得到一时的利益，但此举最大的受害者不是广大客户，而应该是企业自己。 　　专业人士称，目前北京家装市场虽然竞争激烈，但也蕴藏着巨大的潜力，只要家装企业加强质量管理，提高综合服务水平，那么老百姓就会从心里对这个企业产生认同感，企业也就会获得更大的市场份额。我们的这些企业管理者，在处理企业某些问题时，总是爱犯“投机取巧”和“目光短浅”的错误，而不能抓住问题的关键环节进行分析和决策。 　　家装价格管理待规范 　　近年来，北京家装行业管理得到了较大程度上的提高和加强，但也存在着这样或那样的不足，在家装价格管理上，因为受地区差异的影响，目前国家还没有统一的报价标准。为规范北京市家装价格报价体系，市装饰协会出台了一个指导性标准，但在实际操作上缺乏强制性。因此，北京市目前家装价格“随行就市”现象较为普遍，各家装饰公司的报价高低不一，也很难确定谁违规谁合法。在这种状况下，广大消费者只有睁大眼睛，提高警惕，多家询问。在这里需要提醒的是，消费者也不要单纯以价格来选择家装企业，“马路游击队”就是很好的例证。 　　装修对每一个家庭来讲，都是一件大事，消费者应提高辨别力，加强自我保护的意识。而作为家装公司来讲，也应加强自律，以信取胜

### 6. 装修注意点

许多人家装修完，常常会发现这样或那样的问题。为此，我们特意摘编 了此文，希望读者借鉴。

6.1、天花工程

6.1.1、纸面石膏板吊顶：表面不平，有裂缝。

6.1.2、矿棉吸音板吊顶：磕碰，不平，拼缝不顺直，不严，缝不匀，污染，图案不对称。

6.1.3、金属吊顶板：色差，表面不平整，接缝翘曲，接缝不顺直，磕碰。

6.1.4、塑料板：不平，接缝不直、不严，边框隔角不直、不严。

6.1.5、石膏板：不平，接缝不严、不直，缝不匀，图案不清晰、不对称。

6.1.6、吊顶龙骨：不平，不顺直，不严，不牢，拱度不匀。

6.1.7、设备安装口：不严，不正，不对称，排列不齐整，间隔不匀。

6.2、地面工程

6.2.1、天然石材：色差，接缝不严不平，板面纹理不顺，反花，磕碰，镜面光洁度差，污染，分缝不匀。

6.2.2、釉面砖：磕碰，色差，釉面砖裂缝，不平，接缝不严、不直、不匀，活动不实，污染。

6.2.3、水泥面：裂缝，分格嵌条不顺直，嵌条显露不全不清晰，偏歪，色差，石子分布不匀，色彩污染，面层退色，表面光洁度差。

6.2.4、人造大理石：不平，翘曲，龟裂，退色，退光，花纹不顺，接缝不直不匀。

6.2.5、木地板：色差，接缝不平、不直、不严，裂缝，翘曲，行走时有响声，踢脚板与地面不垂直，表面不平，接搓有高低。

6.2.6、塑料地板：地板与基层粘接点分离，鼓泡，错缝，拼缝不严、不顺直，退色，污染，划伤，图案不对称。

6.2.7、地毯：不平，起鼓，皱褶，颜色不一致，翻边，卷边等。

6.3、墙柱饰面工程

6.3.1、天然石材：色差，接缝不平、不直、不匀，板面纹理不顺，开裂，磕碰，污染，脱落。

6.3.2、人造石材：

（1）人造大理石：不平，翘曲，退光，龟裂，花纹不顺，接缝不直不匀。

（2）预制水磨石：空鼓，接缝不平，色差，缝隙不匀，石子分布不匀。

6.3.3、釉面砖：色差，不平，接缝不顺不直，墙面凹凸不平，裂缝，变色，污染。

6.3.4、木墙裙：开裂，翘曲，戗痕，碎裂，色差，开胶，起泡，木纹不对称，划伤，明钉眼。

6.3.5、包布：不平，鼓包，皱褶，弧度不匀，押缝不直，污染。

6.3.6、金属板材：色差，不平，磕碰，起鼓，污染，表面光洁度差。

6.4、门窗工程

6.4.1、铝合金门窗：门窗位置不准，门窗框外无嵌填密封胶槽口，窗框周边使用水泥沙浆填缝，明螺丝未加处理，外墙面推拉槽口积水，接缝不垂直，角度不方正，推拉不通畅。

6.4.2、木门窗：门窗扇不平不严，接缝不匀，窗扇翘曲，框不方正，框弯曲，锤印，十字缝不十字，开关不灵，走扇，合页槽不齐整，合页位置不一，螺丝松动，胶合门扇开胶，空心胶合板门扇露筋，门扇鼓包。

6.4.3、塑料门窗：色差，表面粗糙，门窗扇窜角，不方正，变形，污染，隔角不严不直，窗框周边未嵌填密封胶，连接螺丝直接锤入门窗框内，开关不灵，配件质次。

6.4.4、彩色钢板门窗：色差，磕碰，开关不灵，分缝不匀，门窗框与副框无密封条。

6.4.5、钢门窗：产品粗糙，门窗框不方正，翘曲，接缝大，不匀，门窗扇变形。五金螺丝拧进深度不够，开关不灵，外形尺寸偏大。

6.4.6、推拉门：门与导轨之间磨底，门与门之间磨花，五金配件差，装配精确度不够，材质表面受损。

6.4.7、平开门：分缝过大，门下垂，变形，磨门框边，地面磨边，门口不平。

6.4.8、门窗玻璃：裂缝，气泡，波纹，缝隙不匀。

6.5、油漆涂料

6.5.1、油漆：油漆流挂，漆膜缩边，裂纹，咬底，漆膜表面起雾，漆膜起泡、陷空，起皱，表面出纹丝，色泽深浅不一。

6.5.2 涂料：流坠，刷纹，渗色，浮色，泛白，咬底，皱纹，针孔，橘皮，起泡，涂膜粗糙，掉粉，无光，开裂，脱落，回粘等。

6.6、细木制品

开裂，翘曲，刨痕，接缝不严，拼缝有黑线，色差，花纹不顺，木螺钉帽歪斜，手感粗糙。

6.7、花饰 残缺，花纹不清楚，阴角不直，阳角不挺，表层有孔眼，表面粗糙，接缝明显，不平，不匀，整体饰面不平，图案不规则，空鼓，污染，飞边，翘边，变形，隔角不严，不正。

### 7. 如何挑选强化复合地板

近年来，强化复合地板在居家装饰中扮演着越来越重要的角色，它以典雅美观、色 彩丰富的特点赢得了愈来愈多消费者的厚爱。但是，面对市场上出现的近百种品牌的产 品，消费者难免眼花缭乱，如同雾里看花。其实，只要从品质、花色、环保性、防潮性、 售后服务等几个方面入手，就能选到合适的复合地板。下面简要介绍一下，如何挑选强 化复合地板。

7.1 鉴别实物质量

比较地板的实物质量非常重要。因为这种方法最直观，而且也比较简单。比较时，第一要看地板的表面。消费者最好选择“麻面”地板欧洲时下流行的“麻面”结构逐渐 取代旧款的细小沟槽结构，顺应了现代家庭注重清洁卫生的趋势。因为旧款的沟槽结构 最明显的缺点就是卫生性较差，灰尘脏物都深陷其中，清理非常麻烦，天长日久形成黑 缝，不仅影响美观，而且使大量细菌有了藏身之所。而新型的“麻面”地板正好克服了 这一缺陷。第二要比较一下地板的厚度。目前市场上地板的厚度一般在６—８．２毫米 之间，选择时应以厚度越厚为好。地板越厚，使用寿命也就相对长一些。第三要掂量地 板的重量。地板重量主要取决于其基材的密度。基材决定着地板的稳定性以及抗冲击等 诸项指标，因此基材越好密度越高，地板也就越沉。消费者最好选择高密度板基材。第 四拿两块地板拼装，看拼装是否整齐，严密。

7.2 认准正规证书和检验报告

消费者在选择地板时，商家都宣称其品牌如何，质量多好……这时，消费者不要偏 信商家的口头承诺，而一定要认准商家有无公开展示的相关证书和质量检验报告。相关 证书一般包括地板原产地证书，欧洲复合地板协会（ＥＰＬＦ）证书，ＩＳＯ９００１ 国际质量认证证书，ＩＳＯ１４００１国际环保认证证书，以及其它一些质量证书。质 量检验报告必须是国家北京市权威检验机构签发的，最好是原件。

7.3 产品的绿色环保性

消费者最普遍关心的一个大问题就是地板的环保性。目前，欧洲４０％以上的消费 者在选择地板时首先考虑是产品的环保性，其次才是产品的功能、价格。绿色环保地板 可以满足消费者保护环境和健康的要求，因此它在价格上一般要略高于其它普通地板。

7.4 另外地板最好经过特殊防潮处理

大部分复合地板只在表层和底层做防水处理，而 安装拼缝处遇水浸沧则易发胀起翘变形。但现在有的品牌（如德国泰步和威泰克斯）已 在地面四周立面采用了立体防特殊处理技术，使地板的防潮性有了明显改善，并延长了 地板的使用寿命。

7.5售后服务是否完善

强化复合地板的安装是需要专业安装人员和使用专用工具的，因此消费者一定要问 清，地板商家是否有专业安装队伍。地板铺装后商家能否提供正规的保修证明书和保修 卡。除此之外，消费者选购地板时还应考虑价格和花色等问题，以便根据自己的消费档 次和个人喜好，选择称心如意的产品。以上资料由泰步地板提供

### 8. 橱柜从细节看品质

开门七件事：柴、米、油、盐、酱、醋、茶，无一不与厨房紧密相连。如今，这七件事的内容发生了变化，但厨房在家庭中加油站似的重要作用却没有改变。在市场上我们可以看到各式各样的成套橱柜，价格也相差很大。那么，如何判断橱柜品质的优劣呢？琚安家具公司的有关人士认为，可以从细节方面来判断橱柜的品质，

主要有以下几点

8.1 看封边：

在区分大型厂家生产的橱柜和小作坊生产的橱柜，最重要的一点就是看橱柜 的封边。大型厂家使用现代化的机器设备，采用高温高压封边，封边后外表整洁牢固，避免长久使用水气对橱柜的损坏，能够使橱柜更耐用。

8.2 看五金配件：

为使放置其中的物品井然有序，有必要借助一些五金配件达到目的，如适于角柜安放的旋转盘、推拉式贮物柜的分隔架等。良好的橱柜是五金配件和柜身、柜门的完美结合，在使用时开合自如、无噪音，能经得起上万次的开关而不变形损坏。

8.3 止水设计：

台面有加入特别的止水设计，让台面的水不易落到橱柜柜身上，也是橱柜能长久使用的保证。

8.4 橱柜材质的环保性非常重要，主要体现在所用板材、台面和封边的粘合剂上。这些材料均要达到环保要求。其中板材需选用甲醛释放量达标的人造板材，而台面以防火板和人造石为较好选择。

8.5 细致全面的服务也是好橱柜的重要条件。

不仅包括售前的上门测量设计，售中的仔细安装，更包括售后服务。如建立用户档案，及时回访，有问题及时解决

### 9. 装修工艺

9.1 工艺 刷墙

9.1.1 刷墙以前要刮掉墙面及顶篷的部分水腻子，做贴布处理

9.1.2 一遍108胶　两遍腻子　一遍底漆　两遍面漆

9.1.3 注意乳胶漆要求的对水量

9.1.4 墙面每刷遍漆都需要户主验收一下。

9.2 包门套

9.2.1. 拆除原门框，大芯板衬底，榉木板饰面，榉木实木门套线。门套线宽不大于55mm，厚不大于10mm。

9.2.2. 油漆：聚酯清漆3遍。

9.2.3 墙体和门套之间要用绷带或牛皮纸包

9.2.4 包门套、哑口的验收标准

9.2.4.1 要求横平竖直，2米内#177;1mm，每工件外露部分倒角1#215;45#176;，所有阴阳角都要靠角尺

9.2.4.2 铅垂贴在门套上检查垂直度

9.3 包门

9.3.1. 多层板压制，封边，平板有造型（门尺寸不大于1000mm╳2000mm）。

9.3.2. 油漆：聚酯清漆3遍。

9.3.3 门验收标准

9.3.3.1 做门要开木门防裂槽

9.3.3.2 门锁挖孔应用专业工具，上合叶应注意正反

9.3.3.3 注意所有的门要等高等宽

9.4 储物柜数量：

9.4.1 1个 大芯板底架，榉木板饰面，榉木实木线收口，外开门有木线造型，内部有隔断。

9.4.2 油漆：外部聚酯清漆3遍（含面漆2遍）；内部清漆2遍。

9.4.3 另要对楼梯外部做贴面处理。

9.4.4 壁柜验收要求

9.4.4.l 要求横平竖直，2米内#177;1mm，每工件外露部分倒角1#215;45#176;，所有阴阳角都要靠角尺

9.5 铺墙砖（大小阳台、橱房、卫生间）

9.5.1. 对原基层进行处理。

9.5.2. 水泥+沙子+界面剂粘贴。瓷砖磨边碰角。

9.5.3．贴墙砖验收标准 贴装石材及磁砖不平整度要求为#177;1mm、空鼓率为百分之0.5，所有阴阳角都要靠角尺

9.6 铺地砖

9.6.1. 对原基层进行处理。

9.6.2. 水泥+沙子+界面剂粘贴。瓷砖磨边碰角。

9.6.3．铺地砖验收标准

9.6.3.1 贴装石材及磁砖不平整度要求为线条平整、划一，空鼓率为百分之0.5，所有阴阳角都要靠角尺，砖缝细小，地砖铺后12小时应一块块敲，一块砖有3/4空鼓以上，必须返工。

9.6.3.2 特别注意：检查卫生间地漏，放水时间水是否流向地漏

9.7 电路改造

全部都要穿管走线，原插座如果不影响墙面外观则保留

9.7.1 布线要求

9.7.1.1 防止破坏铺设的管线

9.7.1.2 弯头要套上了专门的PVC接头

9.7.1.3 火线进开关，零线进灯头，插座接线应符合“左零右火接地在上”的规定

9.7.1.4所有墙上废掉的线头等均打好结，用黑胶布包好头，埋在暗盒里，而不是直接拿水泥敷上

9.8 做防水

9.8.1．要求对厨房及两个卫生间再在安装完马桶和面盆后再做一次防水，沐浴墙做到1.8M

9.8.2．防水验收标准 一定要把准备做防水的基层打扫干净，尽量保持表面的干燥。

卫生间的漏水部位主要在上下水管的根部和墙脚，所以这些地方做防水时一定要让它“吃饱”。用手指勾一下（或者用专用工具）就可以了。还要注意，防水需要从墙脚向上做不小于２５厘米为好，淋浴处全做。 防水材料干透以后，需要进行２４小时的闭水试验。到楼下观察是否还存在漏水现象。

9.9 铺木地板（由地板厂家负责）

9.9.1 注意地板厂家提供的安装说明

9.9.2 木制地板安装验收标准

9.9.2.1材料应符合住户要求及现行产品标准

9.9.2.2地板安装（粘结）应牢固、无声响，无松动

9.9.2.3木地板表面应刨平磨光，无刨痕、刨渣和毛刺等现象，涂清漆的地板其图案（木纹）应清晰

9.9.2.4拼花地板接缝应对齐，缝隙宽度一致，表面洁净，无溢胶现象

9.9.2.5踢脚板与地板连接紧密

9.9.2.6踢脚板上沿平直，全长高差应不大于#177;3毫米与墙面紧贴，无缝隙 l 墙体和门套之间要用绷带或牛皮纸包

9.10 厨房橱柜（由整体橱柜厂家负责）

9.10.l 吊柜安装方式应该采用选用ABS金属组合挂件。吊柜内左右上角有两只ABS件，吊柜后背没有其它破损。其固定方法是，在墙上先测定水平，然后根据膨胀原理，将挂片固定，将吊码安装在吊柜的侧板，吊挂上去后，再进行上下、前后定位调整，最后，再加装“柜身组合器”即可确保固定质量和使用效果。同时，这一组合固定方法不但使柜内整洁美观，且强度可靠，当柜体承重后发生倾斜错位时，还可以微调复原。

9.10.2 提前咨询柜体内水管布置

9.10.3 地柜高0.8m，吊柜高2.1米

9.10.4 使用带有防水橡胶的进口磨砂金属踢脚板，防水防潮、不发霉、不生锈，而且美观耐用，终身不会破损 特别注意厨房水槽要做防臭弯管

9.11 洁具安装

9.11.1 注意做防臭弯管

9.11.2 软管质量要保证，不要拧着劲安装

9.11.3 注意马桶冲水噪音

### 10. 签订家装合同应注意的问题

签订家居装饰合同应注意几个方面，以防止出现转包家装工程和挂靠公司的现象。

10.1.签订合同之前，客户应先审核装饰公司的手续是否齐全，必要时可向装饰公司上级或有关部门核准。同时客户应先参观装饰公司正在施工的现场，检查工地管理、卫生、防火、制作工艺及工人素质。客户还应严格审定装饰公司提供的设计方案及报价，并将预选的材料样品封存。

10.2.在签订合同时，应详细注明工期、几次验收程序(材料验收、隐蔽工程验收、局部验收、整体验收)、详细制作过程说明、甲乙双方各自提供材料的名细和日期，合同必须由法定代表人签订(如有委托须复印委托书)。

10.3.签订合同时，客户向装饰公司索要：-工商执照的复印件(加盖公司红章)。-资质证明的复印件(加盖公司红章)。-项目经理和工程负责人的身份证复印件或公司正式职工的工作证复印件。工程验收合格后以上四种证件退还装饰公司。

10.4.工程款必须由业主亲自交到公司财务，并索要建筑安装专用发票，禁止其他人代收工程款。

10.5.工程完工进入保修期，客户可依具体情况与公司商议，保留原证件或扣留工程款总额的部分质量保证金。

10.6.注明施工和保修期间施工队和消费者发生的所有民事及刑事责任由装饰公司承担。

### 11. 家居装修教你挑板材

有些用大芯板做过家具的人都有体会：猛的一看还不错，可是一拉开门，高档漂亮的新衣挂在粗糙的空间中，顿显黯淡无光，所以他们轻易不敢让参观者开门。还有些消费者自从入住就发现抽屉开启得不太顺畅，门也有些走形，本以为让装修工人修修就没事了，可结果是越修越糟，不仅变形越来越严重，起泡变色的地方也越来越多，无可奈何之下只能凑合着用。

大芯板是什么

大芯板：学名细木工板，中间以多层杂木条黏合成芯，两面再贴上薄板，顾名思义大芯板。它的加工工艺简单，握钉力好。 缺点：因多种杂木组合在一起，密度差别较大，易产生变形；含水率较高；甲醛含量较高；不能直接使用，必须做后期处理。

用法：常用加工方法是手工单层贴饰面或刷混油，背面涂清漆处理，如双面均贴饰面则造价高出一倍。

环保检测标准：每立方米的板材其甲醛释放量应小于或等于150毫克。 即使它有这样那样的缺陷，现在的家装工程中无论是门、门套、窗套、暖气罩还是储物柜、间隔柜等用得最普遍的还是大芯板。

可以替代大芯板的几种木料

1．中密度纤维板

人造板的一种，将原木脱脂去皮，粉碎成木屑后再经高温、高压成型，密度很高，所以称之为密度板，其表面常贴以三聚氢氨或木皮等饰面。 优点物理性能极好，材质均匀，不存在脱水问题，不会受潮变形；其表面的三聚氢氨饰面有防潮、防腐、耐磨、耐高温等特点，不需要进行后期处理，甲醛含量低。 缺点加工精度和工艺要求较高（因密度高，必须用精密锯裁切）；握钉力较差；不宜在装修现场加工；造价较高（按贴面的进口和国产及厚度的差别，每张价格从80元至200元不等）。

用法以大型设备双面同时热压三聚氢氨饰面，在中密度板上一次成型，紧紧贴覆于中密度板基材表面，有多种花色可供选择，必须以专业的精密设备进行加工，使用特殊的连接件固定，可任意拆装、组合。环保检测标准每立方米的板材其甲醛释放量应小于或等于30毫克。

2．刨花板

人造板的一种，将各种枝芽粉碎成颗粒状后，再经黏合高压而成，因其剖面类似蜂窝状，所以称为刨花板。 优点内部为交叉错落结构的颗粒状，因此握钉力好，横向承重力好，且造价比中密度板低，甲醛含量虽比中密度板高，但比大芯板要低得多；价格相对较便宜（按饰面的进口和国产以及厚度的差别，每张价格为60至160元不等）。 缺点因制法容易，质量差异很大，不易辨别，抗弯性和抗拉性较差，密度疏松易松动。 用法表面也常以三聚氢氨饰面双面压合，经封边处理后与中密度板的外观相同；需以精密设备切割，也是采用专用的连接件组装，可拆卸。 环保检测标准每立方米的板材其甲醛释放量应小于或等于40毫克。 从上面的材料中不难看出，虽然人造板各种性能都优于大芯板，但因其加工难度和精度较高，要想在家装工程中全面替代大芯板也不是件容易的事

### 13. 关于整体橱柜

由于装修原因，我考察了很多家橱柜厂商的商品，以至于现在一去某家厨柜店，店里的销售员都不如我知道的全，还有把我当同行来探查军情的。

感觉如下：

1、除去外国进口的高档品牌外，好的要数科宝样品和雅迪尔。

之所以说科宝样品，是因为不少网友反映科宝实际产品不如样品，但是它的样品设计还是非常精良的，款式新颖，五金件也不错，边角处理比较精细。直到现在，我男友还对科宝念念不忘，但是科宝服务口碑较差，需要考虑。 雅迪尔与科宝的价位相仿，如果选择最高配置，所有材料及五金都是进口的，品质非常优秀，边角处理等等方面都较令人满意。但是需要注意的是，雅迪尔不打折，不允许自装台面，而且由于是上海生产，制作周期较长。我真的很喜欢雅迪尔，但是装修还未进行到这步，所以抽空还在考察，看看有否其他品质接近、但便宜一些的品牌。

2、还行的产品有爱王、康洁、图腾宝佳和珊嘉。

爱王是这档次里感觉最好的，珊嘉做工比较粗糙。这档次的商品有一个共同的特点：除门板外柜体板用料标准略有下降（如露水河），五金虽然可能是进口的，但是用的是进口品牌里的低档（如德国百隆的四代产品，而非五代产品等），封边感觉略为逊色。但是这档次的厨柜价格较易接受，建议选购这类产品时先恶补些厨柜常识（如门板、柜体、背板、吊柜ABS件、铰链、滑轨、气压棒、支撑架、调整脚、踢脚板等），便于订购时挑选最为合理的组合方案。 其实，感觉世家屋做工也相当不错，只是它的板材和五金稍差。

3、一些不用去看的品牌，如隆森、海尔。这里说不用去看，不是说品质真的差到不堪入目，而是性价比实在不佳，犯不着去做冤大头。

最后，个人建议：如要选择厨柜，可去和平里东土城路，整条街上有许多品牌专卖店，非常便于比较判断。以上为个人看法，如与您或其他人的想法不同，就请您相信自己吧，不用信我的一家之言。

### 14. 挑装修公司的毛病

14.1、天花工程

14.1.1、纸面石膏板吊顶：表面不平，有裂缝。

14.1.2、矿棉吸音板吊顶：磕碰，不平，拼缝不顺直，不严，缝不匀，污染，图案不对称。

14.1.3、金属吊顶板：色差，表面不平整，接缝翘曲，接缝不顺直，磕碰。

14.1.4、塑料板：不平，接缝不直、不严，边框隔角不直、不严。

14.1.5、石膏板：不平，接缝不严、不直，缝不匀，图案不清晰、不对称。

14.1.6、吊顶龙骨：不平，不顺直，不严，不牢，拱度不匀。

14.1.7、设备安装口：不严，不正，不对称，排列不齐整，间隔不匀。

14.2、地面工程

14.2.1、天然石材：色差，接缝不严不平，板面纹理不顺，反花，磕碰，镜面光洁度差，污染，分缝不匀。

14.2.2、釉面砖：磕碰，色差，釉面砖裂缝，不平，接缝不严、不直、不匀，活动不实，污染。

14.2.3、水泥面：裂缝，分格嵌条不顺直，嵌条显露不全不清晰，偏歪，色差，石子分布不匀，色彩污染，面层退色，表面光洁度差。

14.2.4、人造大理石：不平，翘曲，龟裂，退色，退光，花纹不顺，接缝不直不匀。

14.2.5、木地板：色差，接缝不平、不直、不严，裂缝，翘曲，行走时有响声，踢脚板与地面不垂直，表面不平，接搓有高低。

14.2.6、塑料地板：地板与基层粘接点分离，鼓泡，错缝，拼缝不严、不顺直，退色，污染，划伤，图案不对称。

14.2.7、地毯：不平，起鼓，皱褶，颜色不一致，翻边，卷边等。

14.3、墙柱饰面工程

14.3.1、天然石材：

色差，接缝不平、不直、不匀，板面纹理不顺，开裂，磕碰，污染，脱落。

14.3.2、人造石材：

（1）人造大理石：不平，翘曲，退光，龟裂，花纹不顺，接缝不直不匀。

（2）预制水磨石：空鼓，接缝不平，色差，缝隙不匀，石子分布不匀。

14.3.3、釉面砖：

色差，不平，接缝不顺不直，墙面凹凸不平，裂缝，变色，污染。

14.3.4、木墙裙：开裂，翘曲，戗痕，碎裂，色差，开胶，起泡，木纹不对称，划伤，明钉眼。

14.3.5、包布：不平，鼓包，皱褶，弧度不匀，押缝不直，污染。

14.3.6、金属板材：色差，不平，磕碰，起鼓，污染，表面光洁度差。

14.4、门窗工程

14.4.1、铝合金门窗：

门窗位置不准，门窗框外无嵌填密封胶槽口，窗框周边使用水泥沙浆填缝，明螺丝未加处理，外墙面推拉槽口积水，接缝不垂直，角度不方正，推拉不通畅。

14.4.2、木门窗：

门窗扇不平不严，接缝不匀，窗扇翘曲，框不方正，框弯曲，锤印，十字缝不十字，开关不灵，走扇，合页槽不齐整，合页位置不一，螺丝松动，胶合门扇开胶，空心胶合板门扇露筋，门扇鼓包。

14.4.3、塑料门窗：

色差，表面粗糙，门窗扇窜角，不方正，变形，污染，隔角不严不直，窗框周边未嵌填密封胶，连接螺丝直接锤入门窗框内，开关不灵，配件质次。

14.4.4、彩色钢板门窗：

色差，磕碰，开关不灵，分缝不匀，门窗框与副框无密封条。

14.4.5、钢门窗：

产品粗糙，门窗框不方正，翘曲，接缝大，不匀，门窗扇变形。五金螺丝拧进深度不够，开关不灵，外形尺寸偏大。

14.4.6、推拉门：

门与导轨之间磨底，门与门之间磨花，五金配件差，装配精确度不够，材质表面受损。

14.4.7、平开门：

分缝过大，门下垂，变形，磨门框边，地面磨边，门口不平。

14.4.8、门窗玻璃：

裂缝，气泡，波纹，缝隙不匀。

14.5 油漆涂料

14.5.1、油漆：

油漆流挂，漆膜缩边，裂纹，咬底，漆膜表面起雾，漆膜起泡、陷空，起皱，表面出纹丝，色泽深浅不一。

14.5.2 涂料：

流坠，刷纹，渗色，浮色，泛白，咬底，皱纹，针孔，橘皮，起泡，涂膜粗糙，掉粉，无光，开裂，脱落，回粘等。

14.6、细木制品

开裂，翘曲，刨痕，接缝不严，拼缝有黑线，色差，花纹不顺，木螺钉帽歪斜，手感粗糙。

14.7、花饰

残缺，花纹不清楚，阴角不直，阳角不挺，表层有孔眼，表面粗糙，接缝明显，不平，不匀，整体饰面不平，图案不规则，空鼓，污染，飞边，翘边，变形，隔角不严，不正。

### 15. 工薪族家装避免五大误区

15.1 地板砖莫贪便宜

在家居装潢中，地板砖是一项大宗开支，可伸缩性极大。地板砖价高的有上百元，价低的只有几元钱一块。为了节约开支，许多工薪阶层不舍得花钱买高档地板砖。事实上，这是一大失误。首先地板砖是容易磨损物件，如果太便宜，则不耐磨，时间一长地板砖就会被脚踏出痕迹来。其次太便宜的地板砖不防滑，很容易滑倒，造成意外伤害。所以在购买地板砖时，起码要中档以上的。

15.2.射灯勿太多

在时下的家居装潢中，许多工薪家庭都追求灯光带来的美丽，于是他们在家居装潢中尽可能多地安装射灯，但事实上这是一大误区。过多的射灯容易造成安全隐患。这些射灯看似瓦数少，但它们在小小的灯具上积聚热量大，短时间内即产生高温，时间一长易引发火灾。因此，在射灯的安置上应坚持能少则少的原则。

15.3.客厅玄关别太复杂

应该说，装修好玄关比较重要，它既是对客厅装修的一个延伸，又是将客厅、餐厅分隔开的一个美丽屏障。但许多费尽心思的家庭将玄关设计得过于复杂，就适得其反。首先复杂化的玄关破坏了客厅的整体美；其次由于玄关一面是客厅，一面是餐厅，复杂化不利于卫生清洁，时间一长，反而会影响美观。因此，在玄关的设计上，要力求简约、实用，使之既不夺客厅之美，又便于永葆美丽。

15.4.布线铺管要留下图纸

住房的装修是一个不断完善的过程，有时过了几年说不定还要重新进行装潢。这时就必须要有电源线和水管线铺设的布置图，有了这个图，才可以在装修中避免“伤”了电源线和水管。而这种布置图许多家庭都没有绘制，这是一大误区。

15.5.避免从众心理

工薪阶层在住房装潢时，一般不花钱请人去做，只是看周围人的做法，然后照搬过来。有的即便做了改进，也很少有个性，实际上这是一种失误。在装潢中应该展示个性美，根据自己的爱好和审美习惯，确定装潢，克服从众心理，布置出一个适合自己的、有个性的新家。

### 16. 瓷砖的选购

16.1.瓷砖的分类

瓷砖按照功能分为地砖、墙砖及腰线砖等。 地砖：按花色分为仿西班牙砖、玻化抛光砖、釉面砖、防滑砖及渗花抛光砖等。 墙砖：按花色可分为玻化墙砖、印花墙砖。 腰线砖：多为印花砖。为了配合墙砖的规格，腰线砖一般定为60mm#215;200mm的幅面。 瓷砖按工艺分为:釉面砖、通体砖、抛光砖、玻化砖、陶瓷锦砖。 釉面砖:指砖表面烧有釉层的砖。这种砖分为两类:一是用陶土烧制的;另一种是用瓷土烧制的，目前的家庭装修约80%的购买者选此砖为地面装饰材料。 通体砖:这是一种不上釉的瓷质砖，有很好的防滑性和耐磨性。一般所说的quot;防滑地砖quot;大部分是通体砖。由于这种砖价位适中，颇受消费者喜爱。 抛光砖:通体砖经抛光后就成为抛光砖，这种砖的硬度很高，非常耐磨。 玻化砖:这是一种高温烧制的瓷质砖，是所有瓷砖中最硬的一种。有时抛光砖被刮出划痕时，玻化砖仍然安然无恙。。 陶瓷锦砖：又名马赛克，规格多，薄而小，质地坚硬，耐酸、耐碱、耐磨、不渗水，抗压力强，不易破碎，彩色多样，用途广泛。

16.2.挑选瓷砖的要点

在选择地砖的时候，可根据个人的爱好和居室的功能要求，根据实地布局，从地砖的规格、色调、质地等方面进行筛选。 质量好的地砖规格大小统一、厚度均匀，地砖表 面平整光滑、无气泡、无污点、无麻面、色彩鲜明、均匀有光泽、边角无缺陷、９０度 直角、不变形，花纹图案清晰，抗压性能好，不易坏损。 购买时您应根据自己的资金状况、喜好来决定砖的品种、颜色或图案，根据房间大小来决定尺寸。 先从包装箱中任意取出一片，看表面是否平整、完好，釉面应均匀、光亮、无斑点、缺釉、磕碰现象，四周边缘规整。釉面不光亮、发涩、或有气泡都属质量问题。 其次，再取出一片砖，两片对齐，中间缝隙越小越好。如果是图案砖必须用四片才能拼 凑出一个完整图案来，还应看好砖的图案是否衔接、清晰。然后将一箱砖全部取出，平摆在 一个大平面上，从稍远地方看整个效果，不论白色、其他色或图案，应色泽一致，如有个别 砖深点、浅点，这样会很难看，影响整个装饰效果。。 再就是把这些砖一块挨一块竖起来，比较砖的尺寸是否一致，小砖偏差允许在正负1毫 米，大砖允许在正负2毫米。 最后就是拿一片砖去敲另一片，或用其他硬物去敲一下砖，如果砖的声音清脆、响亮， 说明砖的质量好、烧的熟；如果声音异常，说明砖内有重皮或裂纹现象：重皮就是砖成形时， 料里空气未排出，造成料与料之间结合不好、内裂，从表面上看不出来，只有听声音才能鉴别。

### 17.装修心得体会

17.1.1.混油门框收口－－－用白木、印尼白木或椴木；尽量不用松木。

17.1.2.家具能不做就尽量不做。

17.1.3.水路改造后要做防水，特别是开槽部分。

17.1.4.暖气尽量不用包，可用暖气罩。

17.1.5.窗套及亚口可不包。

17.1.6.非防水的腻子要铲掉，防水腻子不用。

17.1.7.买材料或电器够用。实用就行，不一定要追求名牌(除非您钞票多的放在床铺底下)。

17.1.8.最好在保洁做后再勾缝，不然缝隙会脏。

17.1.9.布线要事先想好，不然后续使用不顺手。

17.1.10.吊顶的龙骨要做防腐和防火。

17.1.11.铺复合木地板需找平的话，要尽量早做，否则会拖延入住时间。

17.1.12.水路改造后要加压试验(特别是布暗线)，否则睡觉都不安稳。

17.1.13.布线中间尽量不要接头，否则时间长，容易接触不良。

17.1.14.电线布线时要注意，有的缺德少了根地线(全包者更容易发生)，且接线时火线、零线与插座尽量接对；电线最好用不同颜色区别(如火线用红色等)，这样便于接线和日后维护。

17.1.15.吊顶的射灯处温度很高，要注意周围是否有易燃物品。

17.1.16.买瓷砖最好到七里庄，据说价格便宜不少。

17.1.17.座便最好买喷射式吸虹，据说声音相对较小且冲得干净(未考证不知对否)

17.1.18.座便安装不要用水泥包着，据说日后不好维护

17.1.19.铝扣板吊顶尽量用专用木龙骨(不知什么样子)

17.1.20.非沉重墙防裂处理据说用牛皮纸比的确良布好

17.1.21. 铺完波化砖后，一定要做好保护措施，否则不小心会给您意外的“惊喜”。

17.1.22. 网络、电话、有线等布线完毕后，最好事先测试一下，否则届时不通干着急，纵然您有火眼金星也没咋。

17.1.23. 调瓷砖时如对颜色较在意者，一定要在自然光下看颜色，否则买回后您恨不得把它砸掉。

17.1.24. 买木地板验货时，要每箱清点数量，否则有些JS会缺斤少两、偷梁换柱。

17.1.25. 包立管尽量不用水泥板，用砖。(原因请DX指点)。

17.1.26. 墙为内保温的话，地吸尽量安在地上，据说安在墙上容易拉坏。

17.1.27. 针对有造型或设计时您有特别要求的地方，在施工开始时，一定要让设计师跟施工人员说清楚，否则有可能三不像。

17.1.28. 在与装修公司或装修队商谈最终价格时，建议采用折扣方式，并且要明定增加部分的价格也按此折扣算(当然要防止其报高价)；尽量不用一刀切谈价，防止他们经常用的一招“底开高走”。

17.1.29. 在购买各种材料时，如同时在同一家店买不同东西时，千万注意不要顾此失疲，丢了西瓜拣芝麻。

17.1.30. 购买东西，尽量要开正式发票，以便退货、索赔等等，有用的很。

### 18．装修宝典

俗话说：隔行如隔山，比如家庭装修，刚开始时就算你是物理学博士、经济学硕士，恐怕也要觉得知识不够用、有劲儿使不上。现在，不必担心了，学学这篇历时3个月天天边装修边记日记的过来人——威武侯读者写成的“装修宝典”吧，相信读了它会给你带来很多启发和帮助。 ——编者

18.1.选择装修公司：

干活态度和质量决定一切 一般来说，价格和设计水平是大家选择装修公司时重点考虑的两个首要因素，但是我觉得更为重要的一个因素是施工队的施工质量和施工态度，而了解施工队的水平只有去实地考察，所以我建议大家一定要亲自跑到你有意向的公司的工地去看看。而且一定找一个装修过的同学或朋友陪你一起去看，虽说这样麻烦点，但是，为了减少以后的麻烦，这会儿麻烦点儿绝对值。之所以要这样做，是因为大部分的人在自己家装修之前其实什么都不明白，就算是你从网站的装修论坛上学习了很久，可是好多实际的东西只能从实践中才能学到，而已经装修过的人自然了解好多实际的东西，他们知道从哪些地方看出施工队的水平和干活的态度。没装修过的人一般也只是看看大面，实际上看不出什么问题。 另外，如果有可能，最好能找到业主了解一下施工队的情况，因为有的时候你看着活儿可能不错，不看着就不是那回事了，显然这样的装修队也不能选。

18.2.签合同：

杜绝“一底四面”笼统说法 对于装修合同上有关工艺、材料的描述，一定要求装修公司写得清楚明了。目前市场上许多公司的合同书上都经常能看到类似“一底四面”这种笼统的说法，我个人建议要求装修公司明确写清，比如说“一底”是什么材料，什么品牌，什么工艺，“四面”又是什么材料，什么品牌，什么工艺。作为消费者，这会儿一定不要滥用你的聪明领悟力。这样做会在很大程度上防止装修过程中消费者和装修公司在各项工艺上产生矛盾。 发生在一位朋友身上的事情就很能说明这样做的必要性，装修公司和他签订的合同上注明木工部分是“一底四面”工艺，据他说当时就以为是刷一遍底漆，再刷四遍面漆，可是在施工过程中，施工队说是“一底”就是刮一遍腻子，再刷四遍面漆。为此双方产生了很大的矛盾，虽然最后以刮腻子，刷底漆，再刷面漆的结果解决了，可是也耗费了不少精力，还和施工队闹得很不愉快。试想，如果当时签合同时对于底、面的工艺、材料都有明确的约定，这会儿肯定不会发生这些矛盾了。 另外墙面涂料、瓷砖等涉及到以面积计费的项目，一定要求装修公司写上最后须以实际发生面积计算。因为量房时得出的面积和最后发生的面积通常有误差。而装修公司一般又会“忘”了某些该扣除的面积。比如说包暖气的地方，其实是不用刷漆的，可是在量房时消费者想不到那么多。总之一句话：在往合同上签上您的大名之前，坚决做一个“事儿妈”，这会儿不做，呵呵，也许以后想做你都做不了了。

18.3.水路改造：

开槽前先问物业 注意事项：

1)决定要在墙上开槽走管的话，最好先问问物业，你设想走管的地方能不能开槽，要是不能，最好想好其他方法，否则到时候一着急，肯定出昏招。

2)给洗澡花洒龙头留的冷热水接口，安装水管时一定要调正角度，最好把花洒提前买好，试装一下。尤其注意在贴瓷砖前把花洒先简单拧上，贴好砖以后再拿掉，到最后再安装。防止出现贴砖时已经把水管接口固定了，而因为角度问题装不上再刨砖的痛苦。

3)给马桶留的进水接口，位置一定要和马桶水箱离地面的高度适配，如果留高了，到最后装马桶时就有可能冲突。

4)洗手盆处，要是安装柱盆，注意冷热水出口的距离不要太宽，要不装了柱盆，柱盆的那个柱的宽度遮不住冷热水管，从柱盆的正面看，能看到两侧有水管。

5)卫生间除了给洗衣机留好出水龙头外，最好还能留一个龙头接口，这样以后想接点水浇花什么的方便。这个问题也可以通过购买带有出水龙头的花洒来解决。

18.4.电路改造：

布线先查电线 开发商虽然留了不少插座，开关等接口，但是肯定还得按照个人的要求进行电路改造，墙上也得开槽走线。

注意事项：

1)能开槽的话，一定要穿塑料管，一般是3分管，特别注意管线拐弯处要用弯头，虽然有的塑料管可以弯曲，但是也一定要用弯头，这是为了方便以后万一要换线时，可以轻松拉动电线。

2)单户供暖的楼盘，暖气管路有的是走在屋子地面下的，所以地面开槽时一定注意不要打漏了埋在地下的供暖管路。

3)各种电路，都应该分开开槽走线，不能把电话线和电源线穿在一个管里走线，肯定有信号干扰。

4)电工开槽布线后，会拿腻子粉填好，油工干活时一定要求在开了槽的地方贴布，防止开裂。

5)布线前，最好要求电工把全部电线测试一下是否有内部断线，虽然这种情况很少遇到，但我家就遇到了。结果都已经刷完漆铺完地板了，装灯时才发现电线有一处内部断线，只好重新开槽，走线。

18.5.贴瓷砖：

为家增色的项目 瓷砖是家装里面花钱较多的一个项目了，也可以说是家装成败的一个很重要的因素，因为家里几乎有三分之一的地方都要靠它来装扮，厨房、卫生间、阳台，甚至客厅(地砖)，所以一个好的瓦工能给家里的装修增色不少。

注意事项：

1)贴砖之前把墙面弄得越糙越好，这样能增大水泥和墙面的接触受力面积。具体做法是用电钻在墙面上多钻些坑出来，越多越好。现在有的装修公司把这个叫做拉毛，我没有见过具体的做法，但我家的瓦工后来跟我说那个做法就是不处理墙面，而是往墙面上先滚一遍胶，然后再把水泥甩到墙面上，水泥凝固后，就像剧院里边的墙面那样是坑坑洼洼的，然后再往这上面贴瓷砖，其实这样做并没有增大水泥和真正的墙体的接触面积，对于受力的贡献不大，所以我自己认为拉毛这种说法其实有点糊弄人。

2)贴砖时一定要求瓦工拉线，并辅以水平尺，不管瓦工自吹手艺多好，感觉多好，我建议你还是坚决要求他用工具来控制质量。我在这里有深刻的教训，当我要求瓦工贴砖时拉线，用工具时，瓦工向我保证说自己用手摸肯定没问题，结果就贴了，到最后瓦工项目成了我家装修最大的问题，修都修不好了。

3)一般承重墙面用水泥砂浆就可以，但是厨房烟道，卫生间风道，厨卫包了管道的墙面上贴砖时一定要往水泥砂浆里面添加108胶，增加粘力。

4)装修公司贴砖时，瓦工会拿着一个用大芯板做的靠尺来让你检查，验收，其实那个东西用几次就磨得不标准了，所以不能拿那个来检查贴砖的好坏，一定要用水平尺或者铝合金作标尺检验。

5)防止空鼓，检查瓷砖空鼓不能刚贴完就敲，最好等两三个小时再敲，尤其注意瓷砖的四个角。我建议大家要一块一块的敲，听到空鼓一定要返工，不要心软，因为这时候你要是凑合了，等到最后安装东西往瓷砖上打眼时你就会知道空鼓的危害了，那会儿你要是一打眼瓷砖就掉一个角，你会欲哭无泪的。

6)卫生间的地砖，因为要考虑让地漏处于最低点，所以铺砖时要放坡度，我用的30厘米#8364;?0厘米的大砖感觉不太好，也许用小点的砖放坡比较好。

18.6.木工：

家具里面刷白漆 木工是装修最重要的项目了，木工的好坏直接决定了一个装修工程的成功与否。

注意事项：

1)门套，窗套包好后，会有好多钉眼，应该是先把木器刷一遍清漆后再让油工补上钉眼，再刮腻子，腻子要刮至少两遍，刮完用砂纸打磨平后才能喷漆，刮腻子的目的就是找平，所以腻子刮三遍还是四遍没有严格限制，直到表面光滑平整为止。一次去朋友家参观时，居然看到他家的清油门套上一个一个的钉眼赤裸裸地暴露着，当时心想这家装修公司真够蒙人的啊，不过因为都已经做完了，俺也没敢说啥。

2)木器一般要喷四遍面漆，第三遍后，如果发现还有不光滑的地方，要求油工用大于600目（目是表示砂纸粗细程度的单位）的砂纸蘸水打磨，俗称打水磨。

3)石膏吊顶项目，木工做完后，一定要盯着油工在石膏板的接缝处贴布再刮腻子，要不以后准裂缝。

4)如果让木工打制家具，家具的里面最好也要求刷白漆，我家就忘了要求，按照装修公司的常规做法刷了清漆，可是现在看着总觉得不干净，因为有些灰尘已经被清漆封到里面去了，擦不下去了。

5)家具最好还是买吧，装修公司制作的虽然能有个性化，能和屋子尺寸配合好，但手工的制作和工业化的生产品质还是有差别。

18.7.油工：

面子工程 油工也和瓷砖一样是“面子工程”，门窗和家具的喷漆和墙面涂料都是属于油工项目。

注意事项：

1)油工刷涂料的第一道工序是刮腻子，也是为了墙面找平，一般来说这个得刮好几遍，因为他直接决定了刷漆后墙面的效果，每刮一遍腻子都得完全干透了才能接着刮下一遍，否则，以后墙面就会掉皮。

2)检测找平效果，行家们都说了要在晚上用大灯泡照墙面，这个确实要做，但是我还要补充一点，就是在白天日光下再细查一遍，我家就是用灯泡照了，没问题才开始刷漆，结果后来有一次，站在屋里，往墙上一看，有一条地方反光，后来发现只有白天才能看出来，赶紧修补并重新刷漆，但是细看还是和原来的漆有色差。所以刷漆一定要在墙面全部找平好后再刷一次好。

3)刷漆按照立邦的工艺要求是一遍底漆（有抗碱作用，比面漆价格低），两遍面漆，有时工头会告诉你直接拿面漆做底漆，总共刷三遍，但是我建议最好是要刷底漆，然后再刷面漆，毕竟底漆有防潮抗碱的作用啊。

4)立邦的油漆桶上都会有对水比例的说明，而且有用量说明，通过我家的经验，我的结论是：对水一定要严格按照说明的比例调对，对水过多，油漆的耐擦洗次数就下降。而用量我觉得会比说明用量要大，比如永得丽，立邦标称用量是每升可刷13平方米一遍，其实我在严格对水的情况下最后还平均刷了每升15-16平方米呢，要是对水多点，那更可以多刷面积了。

5)颜色：我家有一面墙想刷彩色，当时在装修论坛看有些网友说彩色漆刷了好几遍都不上色，而且刷完后的墙面颜色会比漆的颜色浅，所以我在买漆时就特意比我喜欢的颜色买深了一点，我想那样的话，刷到墙上就会和我要求的一样了，结果，我刷完了发现，买的什么颜色，刷墙上就是什么颜色。后来我想，之所以造成刷到墙上的色彩和实际色彩有误差，可能是对水不标准造成的，要是严格对水，墙面颜色和油漆颜色应该像我家一样不会有太多的偏差。

6)刷墙漆时，如果墙面上有插座开关等，要求工头把这些东西拆下来，防止油漆弄脏他们。但一定注意做好那些电线接头的绝缘工作。等最后墙面全部刷完后，电工再把开关等装上去。

7)门套边框，尤其是门头那里的门套上沿，刷没刷漆，虽然看不出来，但是我觉得这个是衡量你家的油工干活是否细心的一个地方。窗套也一样。

18.8.文/威武侯

部分用料品牌及参考价格：

门：

协和（厨卫，带玻璃318元）艺王（卧室，500元），和平里建材城协和店

柱盆：

美标0510（526元），大屯美标代理商

座便器：

泰陶2080（侧排型，430元）。

锁：

摩登2680（120元），丽泽建材城门口摩登专卖店

晾衣架：

华峰单升单降型（200元），万家灯火装饰城

铝扣板：

现代（板每平方米55元，安装费每平方米18元），兴隆家园建材城

合页：

方林（6副110元，合每副18.3元），碧溪家居广场

地漏：

松山防臭型（10cm#8364;?0cm，每个16元），兴隆家园建材城

地吸：

高雅铜地吸（4个30元），兴隆家园建材城

厨房龙头：

小白杨（165元），兴隆家园建材城

吸顶灯：欧普嵌入式（26W的32元，9W的21元），万家灯火

衣柜合页：

布朗（4元一副），万家灯火

18.9.电话线和电源线应分别开槽走线，否则会有信号干扰

18.10.贴瓷砖前瓦工应用水平尺拉线

18.11.为防裂缝，石膏板的接缝处应找平后再刮腻子 装修不能片面看报价 本版曾介绍过一位辞掉工作，全心为家装修的女主人。值得一提的是，这位杨小姐还把自己历时一个月装修的过程和总结的经验，以日记形式详细地记录下来并在网上发表，记者读后感觉对准备装修和正在装修的读者很有参考价值，于是摘录一些片段，以飨读者。 --编者

18.12.选择装修公司不能片面看报价

经验：报价低 可能用料差 选择装修公司时，很多人都容易走进片面看报价的误区。有些公司报价单上的低价格都是指采用较差的材料或做法，如果签单后客户要求更好的做法和材料就需要加价了。在装修前，我问过东易日盛、元洲、轻舟、亚光亚等一流的家装公司，也问过中建冠亚、惠佳信、中工美、天信伟业等二流公司，比较了两个等级的装修公司的报价，发现相差大约只有10%，如果3万元的工程，一流比二流贵3000元左右。 调查之后我发现，价格差异主要体现在手工钱和使用的材料上。 举贴墙砖的例子，元洲、亚光亚、天信伟业的报价是每平方米45元、45元、33元，天信伟业便宜是因为他们用的水泥品牌不同，前两家用的盾石牌425水泥，抹灰高度不小于2厘米。特别是亚光亚用的还是专业的勾缝剂，元洲和天信都是用白水泥。如果要换勾缝剂元洲要加8元/平方米。这些都是材料造成的价格差异。所以我觉得选装修公司的时候不能一味地看价格低，还要关心材料。

18.13.水管改造前想好用水线路

经验：先确定洗衣机、墩布池位置 预先想好所有需要用水的线路，哪里需要龙头，哪里要放洗衣机、墩布池等等，都应该在水路改造前想好。另外水管改造的打压试验非常重要，按照标准打压应该是打到8个大气压，并保持30分钟，不漏水才能算通过。我的邻居就发生过工人施工时打压试验做得不规范，导致后来水漫金山，造成不必要损失的事故。

18.14.电路改造应该一次到位

经验：考虑将来家庭局域网的建立 我家的布线工程比较庞大，走线较多（100多米）。电视光缆和电话线路没有改造，交房时每屋均有接口。我家主要是通过AV布线实现了客厅、主卧、副卧DVD共享和为建立家庭局域网布线。我家的网络情况为户外进线两个口，一个在客厅，一个在副卧，通过布线改造为客厅两个口，另外留有8个口接HUB（供家庭局域网用）。主卧留4个口，其中两个口在书桌旁，给代理服务器，另外两个口在床头位置，供我和我先生在床上使用笔记本电脑用。副卧两个口，原来有一进口，再增加一个口，以使副卧和整个家庭联成局域网，加快接入互联网的速度，因为整个家庭都只有一个出口，无论按流量计费还是包月都对我们有利。

18.15.瓷砖要贴得实

横平竖直 经验：请装修队用“砖缝十字” 铺瓷砖要注意砖后水泥是否实在，否则将来会有剥落的危险。检验的方法是，可以在贴完后用敲击五点法来验证是否贴实。另外，用“砖缝十字”能弥补工人手艺的不足，保证砖缝的横平竖直。

18.16.墙漆边刷边挑毛病

经验:顶漆最好用亚光 每遍漆涂刷之后都应该提着灯找毛病，修正气泡、刷子掉毛、腻子不平等等。等刷到最后一遍漆的时候再来找这些毛病就晚了。顶面最好的漆就是立邦美的丽，亚光，顶面不平都看不出来，又便宜。我图方便当时都决定一律用三合一了，三合一是半亚光，顶面刷完了有点反光，略有一点不平就能明显地反映出来，而且刷子印或者滚子印会比较明显。

## 装修完全手册2

### 地板：

地板分实木地板、强化地板、实木复合地板和竹地板4种。实木：有光泽、脚感好、环抱、气派，装修费劲，需要经常维护翻新，不耐磨，价高。复合板：价格实惠、易安装、容易维护，耐磨，使用寿命长，假冒伪劣产品对人体有害，观赏性较实木差一些。圣象太贵，建议圣象的65的不要买，65什么都不含，加上其他费用，估计也在90左右，而且极不耐磨，浮雕的欧典还行。

实木才需打蜡，强化的在使用一年以后用一次碧丽珠就可以了！一年内用干墩布拖，可以微湿。

强化木地板由表AL2O3耐磨层、装饰层、芯层高密度、底层防潮层胶合而成。耐磨层采用AL2O3复盖在装饰纸上，要求AL2O3极细致，在工艺上既不遮盖装饰层上的花纹和色彩，又要均匀面细密地附属在装饰层的表面；装饰层，也就是印刷纸，其表面印有逼真的木材花纹；芯层采用高密度纤维板（HDF），中密度纤维板或优质的特殊刨花板。强化复合地板无须上漆打蜡，安装方便，属于新型环保地板。

强化木地板的选择：看材质：正常强化木地板应是以高密度纤维板为基材。看厚度：国际标准厚度为8mm，低于此厚度不结实。看防潮措施：是否有专用防潮地垫，地板上有无厚实的防潮层，胶水是否是专用地板防水胶等。看包装：如果是进口商品，根据有关法规，应有中文标识和海关检验证书。

韩国万宝龙地板和首家获得中国环境标志认证的欧典地板，每平方米甲醛释放量仅为0.056和0.075毫克，明显低于其他强化地板的甲醛释放量。

装地板要找正规的厂商，价高但不会在安装上吃你的钱。一般小的代理会在整包里抽板子、可以用的短板不用据开整条的新板或选择接头多的方向安装。安装时要保证每个房间都有人看着，且安装前清点进户的地板总量，工人往屋外扔包装纸时是否夹带地板。还有就是锯下来的地板头要尽量都用上，尽量少浪费。实木地板和瓷砖也一样。

地板踢脚线是卖地板的送的，八公分的较好，也是地板公司给安。踢脚线和墙之间的缝需要用腻子添上，所以留最后一遍面漆铺完地板后刷。先刷墙漆再铺地板，铺后再局部补墙漆，不用再整个刷一遍。

地板与地砖不平的处理办法：1.地板下用水泥沙浆垫高找平。2. 用铺垫宝。3.落差不大的话用铜条或过门石（最好用大理石的啡网纹好，约120元/平米，卖石材的地方不给安，工费按铺地砖的价格按面积折算）压接缝处。

强化地板不用打蜡，实木的选柞木的好，结实还便宜。推荐品牌有安信、大自然、金不换。

复合地板不娇气，不怕水，好打理，全部铺木地板有整体感，不用找平。

欧典总部在西四环定慧桥西北角，永定路4号东院；欧典总部只对从总部正常成交的客户负售后责任；欧典总部从来没有8折出货的板子；欧典总部电话：68230519 88214497 88214745

### 灯：

客厅灯用香港东豪的花灯，130元。欧普（环三环的欧普不错）的22瓦的方形的透明吸顶灯（类似于汽车前灯罩的那种玻璃），比那种树脂罩的要亮很多，适用于厨房。那个22瓦的树脂罩的放阳台，9瓦的那个放洗衣间。

客厅，主卧，次卧，餐厅的灯：72瓦的中间是一块弧形毛玻璃的灯（两边各有一块垂直的玻璃），一个72瓦中间也是一个弧形布纹玻璃（用不锈钢的架子），镶嵌了一个水晶球的灯（向大家强烈推荐这个灯），一个48瓦的布纹玻璃灯。门厅吸顶灯52438M，168元。 可去十里河灯具城的台湾千丽看看，那儿的灯样式新且全，门号是4058，电话为67303598

餐厅吊灯：克温特，99元，宜家有卖；或买香港琪朗的，型号是986-3，是可以升降的餐厅灯，三个一排，可高、中低排放，彩色的，玉泉营价格最低，200元。

镜前灯MSD，规格：防潮1013，138元。

橱柜灯海皇，雷士的好，健翔桥灯具批发城（要价低）海皇的专卖店三头（3个射灯）的海皇卖130。

床头柜上可用子母台灯，大灯作阅读照明，小灯供夜间起床用。

客厅：如果房间较低，可用吸顶灯加落地灯，这样，客厅便显得明快大方，具时代感，落地灯配在沙发旁，沙发附近墙上安置较低壁灯，这样，不仅看书时有局部照明，而且在会客交谈时还增添了亲切和谐的气氛。

### 地砖

玻化砖就是在抛光通体砖上加石英晶体等，蒙娜丽莎的好，打折后75元/平。为防止深色的水掉在砖上渗进去，第一次保洁时打一遍腊（一定要好腊好技术），砖上的微孔封住了以后就不会渗了，再打只是美观的问题，加水防滑。金舵的也不错。地砖的踢脚用木的，玻化的踢脚颜色、规格合适的不好找，容易掉。木踢脚订在墙上结实且薄。地砖勾缝剂用汉高勾缝剂好，5kg，39元/袋，白色的袋，好美家的便宜。

亚光防滑（瓷砖上有一层釉面）：厨房地砖用马克波罗（85-90/平米）的浅蓝好。罗马利奥60/平米（戚父推荐）。

墙砖（瓷砖）

银鲸（放在厨房）的质量不错，200X300的70/平。没有也可以用长谷小砖。瓷砖中档在40-60/平米，亚光的好，选花纹不凹陷的（尤其是厨房），这样容易保洁。罗马白色亚光200×200的48元/平（卫生间用好）。

检验瓷砖三法：

１、看：表面平整度，边缘整齐度；

２、拼：摆在地上拼，检查尺寸精确度，直角度；

３、验：在瓷砖背面洒上水，检验吸水性。渗入的慢的好。

砖一次多买点，以免不够，装完后隔天挨个敲一下，检查空鼓。

瓷砖的分类：

瓷砖按照功能分为地砖、墙砖及腰线砖等。

地砖：按花色分为仿西班牙砖、玻化砖、釉面砖、防滑砖及渗花抛光砖等。

墙砖：按花色可分为玻化墙砖、印花墙砖。

腰线砖：多为印花砖。为了配合墙砖的规格，腰线砖一般定为60mm×200mm的幅面。

瓷砖按工艺分为:釉面砖、通体砖、抛光砖、玻化砖、陶瓷锦砖。

釉面砖：指砖表面烧有釉层的砖。这种砖分为两类：一是用陶土烧制的;另一种是用瓷土烧制的,目前的家庭装修约80%的购买者选此砖为地面装饰材料。

通体砖：这是一种不上釉的瓷质砖,有很好的防滑性和耐磨性。一般所说的"防滑地砖"大部分是通体砖。

抛光砖：通体砖经抛光后就成为抛光砖,这种砖的硬度很高,非常耐磨。

玻化砖：这是一种高温烧制的瓷质砖,是瓷砖中最硬的一种。

陶瓷锦砖：又名马赛克，规格多，薄而小，质地坚硬，耐酸、耐碱、耐磨、不渗水，抗压力强，不易破碎，彩色多样。

### 门

成品室内门：模压门是工厂一次模压成型的，不易变形，价格便宜，只是手感差些，隔音差。模压门是最适宜做混油门的品种，尤其是白色混油，只有底漆。巨成是上海的名牌，质量很好，去年刚刚在北京的亦庄建立厂子生产，月销量都在500扇以上，是模压门重质量上乘的选择！！美森耐是做模压门的老大，是美国美森耐的子公司，质量没问题的，但是基本贵于巨成5%。

门如果做的话，买大芯板，再加装饰板（如红榉、樱桃木等），用原子灰补钉眼，再刷清油，可刷华润清漆。如果装修队木工油漆工水平高就让他做，否则买成品门。

门的分类：

密度板模压门：密度板一次双面模压成型，门芯空心，款式单一，档次低。

细木工板双包门：半手工半机械化生产，门芯松木框架，细木门板两面包，款式单一，平板门为主，档次低。

全实木榫结构门：简单机械化生产，全实木，有松木、铁衫木、楸木、水曲柳等材质，其结构主要为门框榫连接，镶嵌门芯板，在市场上属中高档产品。由于全实木的原因，因此在品质上存在致命的缺陷：门体易变形、榫连接处开裂、门芯板收缩露白。

实木复合门：采用机械化流水线生产，使用实木复合工艺。门边采用松木集成，各种名贵实木暗藏式内封边，面覆各种名贵实木单板，造型木线采用各种名贵实木，门芯板采用穿孔刨花板和中密度纤维板。恒久稳定，不变形开裂，外观和全实木一样自然雅致，材质和款式可更多选择，属中高档产品。

平板类实木复合门：门扇边框一般为杉木或松木指接材（少量使用其他木材），中间部分使用集成材，或使用模压门一样的纸质蜂窝，热压5厘密度板，表面热压包覆0.3—0.6mm的实木木皮，由于需要经过两次热压，使其门扇表面非常平整，内部充分粘合，根本不会出现开裂的可能。市场上没有纯粹的木质实心平板类门，那是因为如果整扇门都是木质的，不仅更会导致门扇变形（而填充材料会起到一种平衡力的作用，减少变形的可能性）。而且会使门扇的重量非常的重，普通合页是不能承受的。

造型类实木复合门：市场上大多是装板式结构，由于收口线条的木皮曲线包覆技术只掌握在几个名牌大厂里，所以市场上很多都是使用实木线条收口，这样最终导致门扇出现色差，从而影响整体效果。造型门的门芯板大多为密度板，减少了由于门芯板收缩导致开裂的可能性，但混油造型门还是容易开裂。

附各种品牌门简单价目表：

复合门（全套门包安装、加锁和合叶的价格）：

TATA：1600元左右；华鹤：1300元左右；珊嘉：T口的1800多，平口的再减150元；霍尔茨：全部为T口的，平板门1588，玻璃造型门2000以上；其中TATA、华鹤、珊嘉、霍尔茨都是免费有密封条的。LG：1300元左右，加密封条还要加30元。

模压门（门加门套的价格，不含锁和合叶）：福满门：850/套；星星门：700～800/套（不过网上投诉的很多，据说安装服务不好）

### 窗

海螺塑钢窗好，辨别方法：看里面的钢是不是很薄，很薄就说明不好。滑轨不能很松也不能很涩，要适中，最重要一点是要密封好。海螺牌 88系列：平开窗 260、推拉单玻 240、浮法单玻 260、双玻真空（中间抽成真空加惰性气体）380、普通双玻 260、浮法双玻 290，80系列和88系列基本上是少40元/平。

窗帘杆在最后一遍面漆前装。窗帘和窗帘杆都是卖窗帘的免费上门测量安装。等他全部装好了，看好窗帘没什么问题，长度也不会拖到地上等，取下来先拿回家，保洁完了自己再挂上。

### 卫生间

洁具买惠达和箭牌的。华润的镜子质量好；华航的五金便宜且质量较好；名族、拓能浴霸（如果浴霸含排风扇，则应打木方，浴霸需要接2根火线）质量好而且价格稍低，用了暖和且换气方便，300元左右；加枫玻璃隔断（浴房）质量好。法恩沙马桶好，都1000多。地漏：要买水封防臭的，别买盖板防臭的，买方形的，圆形的不好切砖。绿馨家园建材城（西四环四季清桥西北角）的“松山地漏”和合叶好。换气扇最好装在烟道立面上，装在铝顶上会产生共振的。地面找平和防水（包工包料）一般分别是15/平米和60/平米。

水路改造：皮尔萨PPR好(铝塑管时间长了接口处可能会漏水)，吊顶用铝扣板，华狮龙的性价比好（万家灯火）。

马桶的三大系列比较：漩涡比较静音；冲落是较传统的方式，费水；喷射较省水。

面盆分为台下盆、台上盆和柱盆。台下盆是将盆体嵌在台面以下，从台面上看不到面盆的边缘。这种台盆一般都和大理石或花岗岩台面配合使用。由于盆体在台面以下，所以面盆更注重使用。台上盆的边缘高出台面，所以在注重实用的前提下，装饰效果也很重要。因此在设计台面盆时，各厂家都各展所长，制作出一些极具艺术气息的产品。柱盆是独立的，下面有一只与盆体相配套的柱子。有时这根柱子并不承受面盆的重量，只是为了遮蔽下水管道。一般多用于面积较小的卫生间。

卫生间用燃气热水器还是电热水器要最一开始就考虑清楚，如果是燃气热水器就在厨房加上水、电和改煤气管道，如果是电热水器就要考虑今后放在卫生间的哪个角落（竖着落地式的热效率高），当然如果实在没地方放就只能架在承重墙上了（横着）。

卫生间装修的施工程序

1、 水、电线路的改造和调整（卫生间墙面挖槽走线的地方要作防水，把防水涂料刷到槽里，这样就算今后跑水也不会弄湿墙里面）；2、上水管路应尽量改为暗管（用PPR管）, 改完之后要做打压实验 (先关闭进你家水表的阀门，将需要打压的管路各出口用堵头封好，只留一个进口。然后在该进口接打压机，所谓打压机就是一个简易的手摇水泵，打到一定压力后持续一定时间即可。具体压力和持续时间与管道材料和使用功能有关。如：铝塑管：6-8公斤，0.5-1小时，压力降不大于0。1公斤即可)3、电路根据卫生间配套电器的数量和安装位置进行调整；4、水电改造检验合格后,进行吊顶施工和细木装修,安装浴缸或制作浴房；5、浴缸安装后,铺贴墙面瓷砖和浴缸裙板瓷砖；6、最后进行铺贴地面和油漆作业；7、墙面施工完毕,安装座便器等卫生洁具和洗手台板等洗盟设备。另外，防水淋浴墙做1米8，非淋浴墙30~40公分，地面全做。

注意：厨房卫生间立管的处理：用轻钢龙骨做架子，水泥板封包，加镀锌铁丝网，再贴砖。

### 阳台

铺阳台窗台的大理石“金线米黄”牌，230/平米；过门石选的小金沙，黑颜色，130/平米，在西联石材（玉海园小区附近）买。

先吊顶，然后装晾衣架，螺丝钉透过吊顶穿到楼顶的楼板上。晾衣杆，林心如牌，3米加2米的，双杆钢索的，两个杆可分别升降，220元含安装（万家灯火）。

吊顶用铝扣板，华狮龙的性价比好（万家灯火）。

注意：装晾衣架就要在装阳台吊顶之前。

### 厨房：

如何选择厨柜门板

1、耐火板门扇 耐火板门扇是用砂光板（厚度18mm）双面贴耐火板，贴面后封边做成的；做为门扇有其他材料无可取代的优点，颜色有上百种，可任意搭配组合，门板大小可根据厨房结构来定，不受限制。值得注意的是，封边条的质量直接影响到封边效果和门扇的质量，德国瑞好、德国都肯均为世界知名品牌，均为原生材料生产，可再回收利用，且具有质感好、导角光滑等特点；国产封边条一般为再生材料生产，封边后有时会出现脱胶的现象。

2、金属拉丝门板：现代科技金属材料，呈现大胆前卫气质。表面经特殊氧化处理，精细拉丝打磨，表面形成致密保护层，具有极好的耐磨、防火、抗腐蚀性能。纹理细腻，极易清理，寿命长。金属色是一种永不落后的色彩。冷静气质给烦劳的厨房生活带来清凉感受。

3、框式门扇：门框基材为中密度板，外包PVC，心板为德国爱家装饰板或防火板（基材为刨花板），由厨柜公司自行再加工拼接；此门扇体现了一种时代气息，是现代人的理想选择。

4、吸塑门扇 吸塑门扇是欧洲非常成熟、也非常流行的一种厨柜材料，但是国产PVC吸塑门扇目前是很不过关的。

5、实木门扇：国产实木门扇工艺达不到，易变形、易干裂。

6、铝合金门框玻璃门扇：体现了一种现代感，目前非常流行，在整套厨柜里起衬托作用，内镶嵌玻质感细腻、历久长新。

7、烤漆门扇：材料：芯板是中密度板，表面经过六次喷烤进口漆（三底、二面、一光）。性能：色泽鲜艳华丽，防水性能极佳，抗污能力强，易清理，是顾客比较喜欢的一种款式。

如何判断橱柜的品质

看封边：大型厂家使用现代化的机器设备，采用高温高压封边，封边后外表整洁牢固，避免长久使用水气对橱柜的损坏。

看五金配件：良好的橱柜是五金配件和柜身、柜门的完美结合，在使用时开合自如、无噪音，能经得起上万次的开关而不变形损坏。

止水设计：台面有加入特别的止水设计，让台面的水不易落到橱柜柜身上，也是橱柜能长久使用的保证。

橱柜板材需选用甲醛释放量达标的人造板材，而台面以防火板和人造石为较好选择。

橱柜设计经验：多功能菜板，下面用卷帘门包起了热水器，让笨重的电器巧妙地藏起来；嵌入式免提电话和收音机，可以听着广播干活；为防小孩受伤，橱柜所有的玻璃都防震，桌角是圆弧的，拉手采用光滑的强流线型。抽油烟机上的感应灯也很“体贴”人，只需用手背轻触灯面，它就能自动打开。一定要留足做饭过程中的地方，如洗好菜后是否还有位置放，可先装架子，这样会省些铝扣板，结实而省钱。橱柜台面人造石用蒙特丽的好。

豪赛尔的不错，烤漆，雅典石面，五金件是进口，1344/延米。

可先把油烟机风管装上，然后装铝扣板（现代），再吊顶，油烟机不急。林内的灶具较好。

水槽：摩恩全磨砂，好打理、大小槽（大的洗锅碗，小的洗水果）、高弯龙头（放高锅方便）套餐943元。水槽是弗兰卡的好，专业的，不过龙头是摩恩的好。

厨房装修顺序：1、施工队进场，约橱柜设计师改水电，布线；2、购买厨房的油烟机、灶具、热水器、洗菜盆等；3、厨房墙砖贴完，再约设计师出具体设计方案（将油烟机、灶具、热水器、洗菜盆、微波炉[可先不买，把尺寸记下即可]、冰箱[可先不买，把尺寸记下即可]等的尺寸提供），签合同；4、铺地砖、吊顶；4、装修快结束时，约橱柜安装。

吊顶用铝扣板，华狮龙的性价比好（万家灯火）。

### 涂料

立邦三合一：要求用立邦5170油性底漆封底，再涂刷立邦三合一。三合一最好不稀释。

建议墙漆用多乐士第二代5合一，配得丽性价比最好（170-180/5 L,可刷40平米2遍，墙面面积按地面乘3.5计算），卧室用5合一的冰蓝，非常漂亮。内保温墙贴布，其他墙不贴，的确良就行，丝格布更好。

顶漆用立邦美得丽也叫超白，120元/桶。便宜效果好，立邦 “5101水性”封墙底漆。底漆是防霉的。

灯具是在面漆刷完再装，不过要先留好位置。

力邦和多乐士的比较：力邦费漆，多乐士省漆（大约用量差一倍多）；力邦难刷，多乐士好刷；力邦难修补，多乐士好修补。

防水腻子可以不刮，可用一遍界面剂，再披刮美巢的刮墙宝，再刷1底2面，因为现在的墙不一定很平的。

喷漆的效果比刷的好，但漆的用量要比刷的大15%，所以装修公司喷比刷贵3-5元/平方米。

清油和混油都是指木工漆，刷透明漆，露出木材本色的是清油，也叫清漆；覆盖木材本色，用色漆刷涂就是混油。

要铺复合木地板、装木门，然后刷最后一遍墙漆，这样不会把墙弄花。一般墙面才贴布（一般是的确良布），主要是防裂。

装修风格：白色混油（白色混油最好是喷，否则都是刷子印和刷子毛）、清油（泰柚）**木（推荐樱桃木[戚家就是，40元/张]、胡桃木（太贵）、枫木，榉木已不流行，胡桃木接近黑色，枫木接近白色）、清漆（8遍）。做混油比清油贵多了，混油上档次。如果是樱桃木或者枫木还有榉木，配偏暖的颜色效果更好；如果是胡桃木等深色的，还是和白在一起比较好。榉木的颜色与之差不多，价钱是樱桃木的1/3。

混油适合年轻人，干净利落，清清白白，所以我想用淡蓝或淡绿色，会把空间增大而且增加室内亮度，整个装修风格做混油或者榉木，节省材料费，门选便宜的模压门（少用大芯板，几乎没木工活）。清混结合更出效果。混油有3种办法：1、面漆用聚酯漆（华润的好，应该是一套的，三桶为一套，一桶底漆，一桶稀料，一桶固化漆[面漆]）较好（底漆用硝基漆，要等硝基漆干后再刷聚酯漆），刷3遍，不会轻意变黄。2、刷4遍聚酯漆。3、8遍硝基漆（因它比聚酯漆薄，易挥发）。清油用华润的清漆好（在装饰板上打磨后刷3遍）。白色混油配铜合页好。注意：爱的是华润一个系列。

### 木工刷漆工艺分为清油和混油

木工刷漆工艺大致可以分为清油和混油两种。清油工艺是指，在木质纹路比较好的木材表面涂刷清漆，操作完成以后，仍可以清晰地看到木质纹路，有一种自然感。混油工艺是指，工人在对木材表面进行必要的处理(如修补钉眼，打砂纸，刮腻子)以后，在木材表面涂刷有颜色的不透明的油漆。

“清油工艺”分为上底色和不上底色两种：

不上底色的清油，就是油漆工人在对木材表面完成处理以后，直接在木材表面涂刷清漆，这样的结果是基本上能够反映出木材表面的纹路以及原来的色彩，真实感比较强；但这样做的工艺处理解决不了木材表面的色差变化，以及木材表面的结疤等木材本身的缺陷。

上底色的“清油”就是施工队的油漆工人在施工之前，首先做好油漆样板，让客户根据自己的喜好来挑选颜色；或者客户自己对某些木材的颜色情有独钟，也可以要求油漆工人为自己制作油漆样板；油漆工人在木材表面上做底色(油色或者水色)，在底色做完并且干透以后，再根据事先约定好的涂刷油漆的遍数要求，在木材表面涂刷油漆，直至完成整个工艺。

混油工艺长期以来一直在使用，没有时髦与落伍之分，其区别只是工艺的进步。这种方法能给木器涂上更多的色彩，为装修个性化提供更多选择。

目前，装修中混油可使用的油漆种类很多，以前我们使用的主要是醇酸调和漆或者硝基调和漆，现在种类就很多了，聚脂类的，水性漆等。

“混油”对于油漆工的技术要求高，操作费时；因此“混油”的报价往往高于“清油”。

在形成漆膜后两种工艺的使用寿命差不多。因为这两种油漆的生产工艺差不多，其最大的区别是，混油漆是在清漆里加入了颜色而已。

“清油”和“混油”装修出来的效果各有千秋，专家建议，请设计师把清油和混油搭配设计使用，也许效果会更好。原子灰做混油，透明腻子做清油，根据实际选用。

彩色涂料和白色涂料价格是相同的，如果是纯白的墙面则需要精致的家具和装饰来搭配，会有很费力的感觉，不如选择有颜色的墙面。在选用墙色时要考虑家具的颜色。家具淡黄、白色，墙面可选用淡色调。家具颜色深，就不能用深灰的墙色，不然房间就没有精神了。

冷色调使房间放大

偏蓝的颜色属于冷色调，偏红的颜色属于暖色调。冷色调比暖色调感觉距离远些。空间略大的居室用比较亮丽的色彩使空间更紧凑；而冷色调会使空间显得更加宽敞。

### 散热器：

卧室：曲线的散热器更能体现卧室的安静氛围。流动的线条使人联想到飘逸的五线谱，从中传出的温暖好像一曲旋律优美的乐曲伴你入睡。

卫生间：由于卫生间的空间有限，作为一种流行趋势，简单现代的卫生间设计正被越来越多的人所接受。撤掉浴室繁琐的门，换成玻璃隔断或者干脆什么都不要，再把梳妆台搬进去。所以，占地面积小特别是形状比较薄的散热器，该是卫生间的首选。

客厅：客厅的设计往往比较大胆，大胆尝试红色、黄色或蓝色相间的色彩，让整个房间充满着一种独特的活力。

陇星的暖气片好，暖气片安低些，利于散热和热循环，如果不嫌难看选铝的，价格比钢的便宜，还有保险费，平均31/平方米。装修前拆除旧暖气，准备好接口后，剩最后一遍墙漆前安装，如直接放在地板上，就在铺完地板之后；如果挂墙则无所谓。

家具：绿典、索非亚的衣柜好，在明光买。三聚氢胺板的环保，用它贴面的中档以上品牌一般用刨花板，而实木贴面使用的多是密度板（如挪亚家、迪信）。曲美、诺捷用的是进口爱家板，诺捷气味很少，只有白榉和浅灰拉丝这两种选择，百强用的是国内最好的刨花板。

### 装修设计

全方位打造儿童小天地

地板

孩子的活动量大，房间的地板要以防滑、有弹性为佳。一般的拼木或塑胶地板花色丰富、经济耐磨、防滑舒适是学龄前儿童房地板的好选择；如孩子上学后，可铺设无光防滑的陶瓷地砖或复合木地板，易清理。睡眠区则应侧重安全性，室内还要留出足够的游戏空间。

装饰材料

以“无污染、易清理”为原则，尽量选择天然材料，中间的加工程序越少越好。如一些进口的儿童专用壁纸或高质量的墙壁涂料都符合这一原则，有害物质少、易擦洗。

照明

儿童房间的全面照明度一定要比成年人房间高，一般可采取整体与局部两种方式布设。当孩子游戏玩耍时，以整体灯光照明；而在学习读书时，则可选择局部可调光台灯来加强照明，以取得最佳亮度。整体照明宜采用日光灯光源，有益于儿童视力。此外，还可以在宝宝居室内安装一盏低瓦数的夜明灯或者在其他灯具上安装调节器，方便宝宝夜间起来。

色彩

活泼、艳丽的色彩不仅有助于塑造儿童开朗健康的心态，而且还能改善室内亮度，形成明朗亲切的室内环境。身处其中，孩子能产生安全感。粉红、淡绿色、淡蓝色都是很好的墙面装饰色彩，太过亮丽的色彩只适于局部的使用。

电器

所有的电器开关都要设置于高处或隐蔽处，在插头上还应加上保险盖。一些常用的小型电器，如收音机、单放机等最好使用干电池电源，减少使用危险。另外，儿童房内应避免使用落地电器，防止孩子绊倒后发生触电事故。

隐形防盗窗的说明：品牌：辽华，订货地点：大钟寺建材城中区12排8号，联系电话：62631412，价格：不锈钢--430/平米；喷塑--320/平米，服务：免费上门量尺寸、安装。

纠纷的解决：在业主发现施工方存在偷工减料的问题并且经反复指出对方还是没有改正时，应拿出合同以及自己的工程记录，找到家装市场的管理部门一同与装饰公司的负责人来解决，由于有理有据，对方不得不彻底改正。

砍价绝招：1、看他已经签定的合同，选择最低价签约。2、说自己是装修公司的

在装修中什么可以省钱，什么不能省钱

地砖质量一定要好，不能马虎，要耐磨、抗渗透、光亮度好、强度高的产品，因为地面使用要求最高。墙砖就可以用便宜些的，只要求花色好，尺寸规矩就行，含水率低点。

灯具中射灯、卫生间防水灯、灯泡要买贵的，至于其它灯具倒不一定非要名牌，造型色彩与整体风格协调就行，有时仿造宜家的灯具质量式样都不错，但其价格便宜一半。

水龙头、马桶一定要好的，马桶要节水、噪声小、冲击力强、外观美观。

家具的五金件要买贵的，至于门锁，一般的造型合适就行。

买厨柜没必要非康洁不买，但别的厨柜品牌的台面和五金件一定要好的，别非要烤漆门板，其实厨柜的设计关键还是在颜色的搭配，大家都赞同银灰色系列橱柜配浅兰地面（马可波罗），台面别用黑色，墙面纯白色的瓷砖好，厨房整体颜色不要超过三种。防潮板好，中档的在1000-1500/米，推荐设计：杨凡13701285269。注意：厨房贴完砖以后，各种插座开关都可以先安了，买了面板的就先安上。

抽油烟机（如帅康、方太，银色烟机和黑灶和白台面好）（油烟机管一定要在吊顶前安上）、热水器、排风扇（如正野，噪音低）买名牌。

在设计方面绝对不能省钱，设计是居室装饰的灵魂，既使是最简单的装修也包含设计成分。免费设计绝大部分都不好使，但好多收费的臭设计也不值钱。真正的设计师还很少！

在涉及到有环保污染的装修材料上不能省钱：大芯板、油柒、乳胶、界面剂、防水材料。

卫生间淋浴房不用买，那东西纯粹中看不中用。镜子就买普通镀银的镜子就行，谁要说他卖的是防雾镜，那是瞎扯，没必要花那冤枉钱。

在与设计师谈设计签合同时，千万别做一些无任何意义的吊顶、主题墙、无谓的造型。

开关、插座不能省钱。水管电路材料不能省钱。

床、床垫（穗宝的不错）、沙发、餐桌不能省钱，窗帘及窗帘杆、床上用品可以省钱。

总之使用频率高的东东不能省钱，毛巾架选好的，浴巾架选差的等等。

选装饰公司有时可省不少钱，在考察其施工质量差不多的前提下选收费低的。

注：所有的材料、设备及品牌价格都在焦点论坛的“我的收藏”里！

补充：1、乳胶用新白塔无甲醛型，80/桶，用于加强木头和木头的粘连性，一般在接缝处加一点，或木塞的地方。

2、 快沾粉是粘石膏线的，买雅利士牌。

3、 美巢墙衬比美巢821腻子更细腻一些，但性价比明显不如821。美巢821腻子10元一袋。墙衬的优点就是比腻子抗裂。美巢一刮平也可以。

4、 电线买昆仑的，53一盘（2.5粗）。

5、 铝塑水管买日丰，5元/米。

6、 原子灰用哥俩好的，是用在木器上的一种腻子，可以用来找平和补钉子眼。

7、 门和柜子的合页、门吸（安在墙上），地吸（安在地上）、拉手用汇泰龙的好。

8、 华盛石材不能买，有坑。

9、盾石水泥也不错，5元/吨。真盾石的外观：1、水泥袋最上端并排有三个商标。2、厂家应该是“河北冀东水泥股份有限公司”。3、一批水泥侧面编号应一致。4、水泥袋两边都应没有折过。北京经销代理齐先生：13911056030。

10、门铃买海得曼的。

11、现代铝扣板规格：进口珠光覆膜长条，125元/平米。边条：进口珠光覆膜、3m，42元/根，万家灯火有卖，卫生间和阳台通用。安装15元/平米。

12、大芯板买福春的或金秋特级的，要注意真伪。真的金秋特级都有生产日期、时间（到分）（假的没有），密码等，上面还有金秋电话。三合板买进口柳胺芯的，正品也不错。

13、大芯板 含水率应不高于12％，不要买南方生产的，最好买东北生产的；表皮厚度不低于1.5MM，板材厚度不低于18MM。上“红东方”或通县管庄买。

14、水泥 作为最主要的辅料对装修非常关键，市场上有12～19元一袋。

15、903胶 门套、卫生间包立管用；北京产壁虎牌，29元以上一桶；有松香味是真的。

16、东方家园建材市场（丽泽桥），各种胶最好在这里买，拉手、锁具卖得很贵。

17、瓷砖 七里庄 墙砖 国丰牌质量很好 35～38元平方米。厨房、卫生间不要用亚光砖，不易打扫，应用釉面砖。

18、洁具 最好在十里河买，照着一半侃价。不要玩牌子，美标是中国的小厂贴牌生产的。建议用“泰陶”，连体座便集体采购400多元一个。洁具的测试方法：用烟头测试，一次冲下去才是好的；洁具用连体的好，不要用分体式。分体马桶长时间使用后会漏水。

19、模压门，不易变型，“美世”200元一个、“协和木业”集采价400元一个。

20、卫生间、厨房台面最好用花岗岩，强度高，密度高，颜色不会进入。建议用挪威的“蓝麻”花岗岩，370～380元平方米；国产“丰镇黑”（千万不要“蒙古黑”，时间长了发乌），110元平方米；不要人造石台。

22、油漆，建议立邦三合一（防水性最好），不用多乐士（覆盖性不好）。

24、接缝、墙角（承重墙转角不用）的墙纸用白牛皮纸袋（不能用黑色的），用“施工乐”牌，然后上面用防水腻子（821腻子）。

25、实木地板，在安装前最好在屋里打开晾几天，建议用木种“金车花梨”（内含油），好的在170～180元平方米（不包括安装）。

26、实木复合地板，非常好，不怕水，130元平方米左右，“福满地”（圣象不是一般地次）

27、埋到地里的用日丰管，地里、墙里千万不要用接头，否则会漏水！

28、龙头要买好，只买箭牌（270～280元一个）、美标2385（380元一个），铜芯；不要买便宜的。喷头，只用美标（入墙最便宜的300多元），其他不要买。但洁具不要买美标的。

29、买五金，上玉泉营建材城，全北京最便宜。

30、整体厨柜是暴利行业，能砍到8折算是好的啦。我只知道阿尔诺最好。

31、推荐石材铺地，壁纸贴墙。现在的壁纸都可用湿布擦。装饰性好。用擦屁股的纸贴墙，也比涂料好。

### 电器：

1、空调买依来克斯的，性价比好；2、伊莱克斯218E的冰箱性能价格比最好；3、有一种2kg的小全自动洗衣机，800元，洗个随时换洗的衣服什么的，挺好；4、大中的电器应该算是全市最低价，可并不全是，还应货比三家；5、空调先选好牌子，请厂家打孔，刷好墙再打孔会把墙面弄脏的。热水器也要先定好，事先把水管埋在墙里，早安好热水器，将来量厨柜的时候尺寸就全定下来了；6、电话先看好样式然后去万通或红桥买，便宜得多。

### 装 修 心 得

1、 和工人一定不能处的关系太好，应该让工人有些敬畏你，觉得你挺苛刻挺抠门的。但要时不时阿谀奉承工人几句，让工人干得更卖力。在比较关键的时候，如开工饭、瓦工开铺瓷砖时，请吃一顿工作餐，或是定个快餐，但千万不能太多，让工人认为你很有钱。

2、 卫生间小的话（小于6平米），不要腰线和花砖，而且最好选浅颜色。

3、 不要告诉工人你什么时候要去工地视察，要突然袭击。

4、 一套好沙发，等于半个家。(广告语，但是有点道理）

5、 向工人交待事情一定要清楚，而且要确认他清楚了，可以让他重复一遍你的意思。

6、 lg、lp最好有分工，一人为主，一人为辅。

7、 装修是个过程，不是最终的目的。保持愉快的心情到入住，比什么都重要。

8、 如果可以用日后挂幅画来代替某个造型，那就取消它，因为画可以换。

9、 如果日后可以买得到合适的家具，就尽量不要制作家具。木工最贵，而且做家具不便宜。

10、使用简单的线条和颜色，如窄木条或金属条来在局部创造效果。而不要做复杂且费木头费工时效果也不一定怎么样的背景墙之类。

11、如果不是立即就需要的布线可取消。尤其是年青人，你未必会真的会像你现在所想的在目前的房子里住很长时间。其实完全可以等以后使用无线网络，一块无线网卡等你买的时候可能也就200了。电话用无绳电话好了，不必每间都要。

### 装修完需注意的问题

1、刚装修完的话，买几个菠萝，多收集点皮，撒到各个角落里，效果不错！还可以放点醋，这些是在关窗的情况下，最好还是开窗通风去味了！

2、安装完塑钢窗，让他们留点塑钢专用密封胶，省得以后漏风，再让他们过来修补。

3、安好的插座要每个试一下，是否接好。

4、空调挂机的插座要放在高处，放低了，空调上的线够不着，很尴尬

5、水路改造时，一定要通知物业，让他们给停水，否则水满金山时，后悔也来不及。

6、暖气管子刷都芳漆最环保，但刷之前一定要做好基层，先用热毛巾擦干净，然后刷防锈漆，再刷2遍都芳暖气漆。

7、沟缝要等活全部干完，在保洁前做，一铺完砖就沟不干净也不平整。

8、浴霸还是放在洗澡的位置上面吧，最下面的温度比别的位置高多了，否则不节能。

9、 名士保洁好，5元/平米，83820929

10、长春藤、铁树吸收苯；吊兰、芦荟、虎尾兰吸收甲醛；绿箩也不错；铁海棠，变叶木，乌柏，红背桂花，油桐等有促癌物质，千万别买。

建材采购建议：瓷砖：七里庄，石材：西联，板材：管庄，灯具：万家灯火和十里河，窗帘：木犀园，大钟寺和居然的东西最贵。碧溪、丽泽店多，选择余地大，可多去看看。

好美家建材超市（营业至8点）地址：海淀区四季青南坞村甲3号 乘车路线：844、833、714、360东冉村，740路也到；西三旗也有分店。

如果3月底装修的话，可以在元旦或春节先趁着优惠把合同签了。

### 采购清单（不含大家电）

1、 电话（无绳电话、儿童房卡通分机电话）

2、 电饭煲、饮水机、炒锅、开水壶、高压锅、砂锅、平底煎锅、蒸锅

3、 菜板（两张，生熟各一），菜刀组合，炒勺、汤勺、漏勺、蒸东西的隔子、筷子20双、小汤勺、小勺小叉若干

4、 垃圾袋、一次性纸杯、保鲜膜、垃圾筒（厨房的必须有盖）

5、 拖布、吸水抹布、洗碗布、细扫把

6、 餐具洗涤剂、地板清洁剂、洁厕净、玻璃清洁剂、洗衣粉、肥皂、衣物柔顺剂

7、 门外塑胶地垫、门内棉地垫、厨卫门前棉地垫、马桶垫

8、 围裙、口罩

9、 衣架100个以上，衣夹、晾毛衣用网兜

10、 拖鞋（不沾水的若干）

11、 卷筒纸、洗发水、沐浴液、香皂

12、 餐具、茶具、酒具、咖啡杯

13、 调味品罐、烟灰缸、厕所除臭剂

14、 牙膏、牙刷、洗脸巾、浴巾

15、 花瓶若干、花盆若干、植物、鲜花、自己喜爱的小摆设若干

16、 米、食用油、酱油（生抽和老抽各一）、盐、醋、白糖、冰糖、醋、黄酒、辣椒面、花椒、胡椒、十三香、鸡精、香辣酱

## 家装饰材完全手册3

一、按己所需挑选瓷砖

（一）备选

现在市场上装饰用的瓷砖，按照使用功能可分为地砖、墙砖、腰线砖等。

地砖花色品种非常多，可供选择的余地很大，按材质可分为釉面砖、通体砖（防滑砖）、抛光砖、玻化砖等。

墙砖按花色可分为玻化墙砖、印花墙砖等。

腰线砖多为印花砖，它的作用就像一根美丽的腰带，环绕在墙砖中间，为单调的墙面增色，改变空间的气氛。

1、釉面砖

釉面砖是装修中最常见的砖种，由于色彩图案丰富，而且防污能力强，因此被广泛使用于墙面和地面装修。

釉面砖就是砖的表面经过烧釉处理的砖，根据光泽的不同分釉面砖和哑光釉面砖。根据原材料的不同分为：陶质釉面砖，由陶土烧制而成，吸水率较高，一般强度相对较低，主要特征是背面为红色；瓷质釉面砖，由瓷土烧制而成，吸水率较低，一般强度相对较高，主要特征是背面为灰白色。

2、通体砖

通体砖的表面不上釉，而且正面和反面的材质和色泽一致。通体砖是一种耐磨砖，虽然现在还有渗花通体砖等品种，但相对来说，其花色比不上釉面砖。由于目前的室内设计越来越倾向于素色设计，因此通体砖越来越成为一种时尚，被广泛使用于厅堂、过道和室外走道等装修项目的地面；一般较少会使用于墙面。多数的防滑砖都属于通体砖。

3、抛光砖

抛光砖就是通体砖坯体的表面经过打磨而成的一种光亮砖，属于通体砖的一种。相对通体砖而言，抛光砖的表面要光洁的多。抛光砖坚硬耐磨，适合在除洗手间、厨房以外的多数室内空间中使用。在运用渗花技术的基础上，抛光砖可以做出各种仿石、仿木效果。

抛光砖抛光时会留下凹凸气孔，这些气孔会藏污纳垢，甚至一些茶水倒在抛光砖上都回天无力。也许业界意识到这点，后来一些质量好的抛光砖在出厂时都加了一层防污层，但这层防污层又使抛光砖失去了通体砖的效果。如果要继续通体，就只好继续刷防污层了。装修界也有在施工前打上水蜡以防粘污的做法。

4、玻化砖

为了解决抛光砖出现的易脏问题，又出现了一种玻化砖。玻化砖其实就是全瓷砖。其表面光洁但又不需要抛光，所以不存在抛光气孔的问题。

玻化砖是一种强化的抛光砖，它采用高温烧制而成，质地比抛光砖更硬更耐磨。毫无疑问，它的价格也同样更高。玻化砖主要是用于地砖。

5、马赛克

马赛克的体积是各种瓷砖中最小的，一般俗称块砖。马赛克给人一种怀旧的感觉，因为它曾是十几年前装饰墙地面的材料。马赛克组合变化的可能非常多，比如在一个平面上，可以有多种表现方法：抽象的图案、同色系深浅跳跃或过渡、为瓷砖等其他装饰材料做纹样点缀等等。对于房间曲面或转角处，玻璃马赛克更能发挥它小身材的特长，能够把弧面包盖得平滑完整。

马赛克一般分为陶瓷马赛克、玻璃马赛克、熔融玻璃马赛克、烧结玻璃马赛克、金星玻璃马赛克等。马赛克除正方形外还有长方形和异形品种。

（二）决定

1、依整体风格而定

瓷砖的选择主要取决于业主自己的爱好、品位、消费水平等，但不能盲目挑选，不能看中就行，要注意瓷砖的种类、款式与室内整体风格的协调一致性。较大的空间不能用规格尺寸太小的瓷砖，低楼层不能用深色瓷砖，厨房、卫生间用瓷砖要与厨具、洁具的造型、色彩相搭配。现在消费者多选玻化砖，玻化砖也是现在的流行。

深圳印象风装饰公司设计师李赵君认为，选什么样的瓷砖要依整个设计而定。再好的瓷砖如与整体效果不搭配也等于零，说明这个设计是失败的。一般进，厨卫先定墙砖，再配地砖，墙砖用浅色调哑光砖，面积较大的用300mm×450mm左右的，面积较小的用250mm×330mm左右的，装饰性的图案砖一个房间一般只用2-3块，多了会影响效果。厨卫地砖要用防滑砖。客厅、卧室一般用600mm×600mm、800mm×800mm地砖。

2、选择正规品牌

哑光砖的花色、纹理丰富，铺贴效果温馨雅致，具有耐污、耐滑等特性。抛光砖光洁度高，除渗花抛光砖外，还有微粉抛光砖，微粉抛光砖的表层颗粒更加细腻，光洁度和抗污性更高。高品质的抛光砖砖边无锯齿、不崩瓷，颜色纯正，图案纹路清晰、不扩散，立体感强。消费者挑选瓷砖时，可有的情况下，可用铁钉或钥匙划其表面，不留痕迹的硬度高；也可将墨水和茶水泼到其表面，10分钟后擦去，不留痕迹的耐污性强。要选择正规品牌，正规品牌瓷砖除能保证质量外，售后服务也完善，如果瓷砖有色差，可以免费调换。

博德瓷砖销售人员认为，选玻化砖要选平整、亮度高、手感细腻舒服的。同样，玻化砖的防渗性能鉴别也可采用“试墨水”法。现在卖得最快的是800 mm×800的玻化砖，买600 mm×600 mm的人越来越少，买1000 mm×1000 mm的人越来越多。

挑选瓷砖时，敲击声音清脆的质量好；吸水率小的一般密度较大，同样规格的重量大的密度也较大；将两块砖重叠可检查瓷砖的平整度；测量瓷砖的色差。另外，注意样品与仓库的瓷砖等级、色差是否一致。还有，消费都要比实际预算多买几块，以避免不同批次间的色差，或者不够时立即去买耽误工期。

3、查看检测报告

消费者在挑选瓷砖时，可以通过查看商家提供的检测报告、认证证书等辨别瓷砖质量。检测报告的出具时间最好是半年内，检测报告最后的“判定结论”要合格，出具检测报告的检验单位要具权威性。检测报告上一般有CMA（计量认证）、CAL（审查认可）、CNAL（国家实验室认可）等章，章的多少体现检验单位的资质，CMA是最基本必须有的，有的资质较低的检验单位没有CAL章，国家级和资质较高的省级检验单位有CNAL章。查看认证证书时，证书要与销售产品能对应上，今年，瓷砖的3C认证已经开始，3C认证是国家统一的认证标准，以前的其他相关认证将统一到3C认证，通过3C认证的瓷砖，可靠性比一般的好些。

瓷砖的检测项目主要是放射性，放射性物质是否超标是消费者选购瓷砖时关注的首要问题。瓷砖放射性检测依据《建筑材料放射性核素限量国家强制性标准GB6566-2001》，主要检测镭、钍、钾的放射性，目前，正规品牌瓷砖放射性检测超标的很少。

（三）铺贴

瓷砖铺贴要注意以下事项：

1、瓷砖铺贴前消费都要抽检，看等级、色差与所看样品是否一致，如确认无误，最好让施工负责人签收，否则立即通知瓷砖销售商。

2、如果墙面是腻子墙或压光水泥墙，必须先铲除做糙化处理。墙砖不得有小于1/3块的砖。

3、地面要充分浇湿，在墙上打水平线及在地上放线预排，以确保各房间的低砖在同一水平面上。

4、地砖最好用“干铺”法。

5、卫生间地砖应好预留1%左右的坡度，并低于外面地砖10mm左右。厨房地砖的坡度应适当缩小。

6、遇阳角时应采用45度割角处理，腰线的下沿应为窗口的上沿。

7、墙砖铺贴完后3-5天再打眼施工，“干铺”地砖后隔天再上人施工。

二、选一款称心的地板

相对瓷砖而言，地板显自然本色。如果能选到一款称心如意的地板，会大大浓厚你的居家情调。

地板的选择和地砖一样，款式、色调要与室内整体风格相协调。地板的色调要与木做分开，或者开成鲜明对比，或者形成深浅不一的同一色系，一般地板深一些，木做浅一些，但也不是绝对的。消费者不能选太便宜的地板，太便宜的地板除性能可能不达标外，拼接缝隙较大，易积灰尘，还不易清理。现在，地板和地砖混用的较多，比如卧室用木地板，客厅用地砖；客厅中间用地砖，周围用木地板等，形成一种软硬结合的效果，打破了地面感觉的单一性。竹地板色彩单一、形式单一，但耐磨性、防潮性等使用功能好，如家中有小孩，竹地板比较适合。选哪种地板与消费者的经济实力和年龄有关，较前卫的年轻人选实木复合地板和强化木地板的多，这类地板花色多、特点明显，价位也较低。中年人选实木地板的多，实木地板质感自然、稳重大方、使用安全，价位也高。目前，市场上的地板质量大大优于前几年，一般正规品牌都能达到正常使用。

目前市场上在售的地板分木地板、竹地板、竹木复合地板等。

（一）木地板

木地板分实木地板、实木复合地板、强化木地板等。

1、实木地板是木材经烘干、加工而成，具有花纹自然，脚感舒适，使用安全的特点，是卧室、客厅、书房等地面装饰的理想材料。实木的装饰风格返璞归真，质感自然，在森林覆盖率下降、大力提倡环保的今天，实木地板则更显珍贵。

2、实木复合地板分三层实木复合地板、以胶合板为基材的实木复合地板等。

三层实木复合地板由表层板、软质实木芯板、和旋切实木底层单板三层实木复合而成，表面辅以UV漆。表层板一般是名贵硬木，厚度在2—4毫米左右；中间层多为厚实的木条（松木等），厚度一般在8-9毫米左右；底层实木单板厚度在2毫米左右。三层实复合地板在结构上纵横叠加，由不同树种的板材交错层压而成，克服了实木地板单向同性的缺点，具有较好的尺寸稳定性，可以做成相对大的规格，并保留了实木地板的自然木纹和舒适的脚感。

以胶合板为基材的实木复合地板属胶合板类，由多层薄实木单片胶粘而成。此地板基本不变形，比三层实木复合地板更稳定，但用胶量大，如果胶本身不合格，会造成甲醛污染。

3、强化木地板(浸渍纸层压木质地板)属于木材衍生材料，分为耐磨层、装饰层、基材层与防潮层四层。耐磨层为最表层的透明层，其析材料是三氧化二铝；装饰层即地板表层的木纹装饰层；基材层又名中间层，一般是密度板；防潮层是地板背面表层，采用高分子树脂材料，胶合于基材底面，起到稳定与防潮的作用。强化木地板因其耐磨、耐划、不用抛光、上漆打蜡而备受消费者的青睐。

（二）竹地板

竹地板分多层胶合竹地板和单层侧拼竹地板。竹地板外观自然清新，文理细腻流畅，防潮、防湿、防蚀，韧性强、有弹性、表面坚硬。

（三）竹木复合地板

竹木复合地板是竹材与木材复合再生产物。它的面板和底板采用竹材，芯层多为杉木、樟木等木材。竹木复合地板具有竹地板的优点。此地板芯材采用了材作原料，稳定性佳，结实耐用，脚感好，冬暖夏凉。

（四）实木地板

1、自然、环保

实木地板源于自然，本身就是环保产品。实木地板脚感好、隔音好、冬暖夏凉、纹理漂亮，绝大部分是进口树种，来自于南美、非洲、东南亚、巴西、缅甸等地。销售较快的有香脂木豆、重蚁木、孪叶苏木、紫心苏木、印茄、柚木、木荚豆、玉蕊木、甘巴豆等。甘巴豆、印茄物美价廉，适合一般家庭；孪叶苏木、木荚豆、膜瓣豆等属于档价位树种；香脂木豆、重蚁木、掌心苏木、虎木、柚木等属高档树种。实木地板是半成品，“三分地板七分装”，铺设技术的好坏直接关系地板的后期使用状况，与其他类型木地板相比，实木地柏树对售后服务的专业化程度要求尤其严格，所以，消费者除注重地板打开身质量外，还要看其售后服务如何。另外，实木地板还存在名不符“实”的问题。

2、注意名不符“实”

名不符“实”的实木地板名称可以归纳为两类情况：一类是虚拟名称，即在木材科学的名称上没有的，由商家自己定上名字，如黄金木、富贵木、象牙木等，实际上在木材名称的国家标准中是查不到的。还有一类是张冠李戴，以次充好。即把木材颜色进行加工，或是拿相近、相似的木材来顶替高档木材，将名贵木材的名字硬戴在非名贵木材的“头上”。

3、可多次修复、刷漆

选实木地板就是追求其真实、自然的感觉，不能过于注重漆膜硬度，否则就南辕北辙了。实木地板与强化木地板不同，实木地板可以多次修复刷漆。另外，实木地板产生的响声不一定是地板本身发出的，也可能是木龙骨含水率过高变形后发出的。

4、含水率应略低于12%

实木地板虽然环保，但易变形和被虫蛀，须经常打理。选实木地板主要看是含水率和漆膜硬度，实木地板的含水率应略低于省城的平均含水率（12%），过干和过湿都不好。一般地板销售商有实木地板含水率检测仪器，消费都可现场检测。而漆膜硬度可以这样检测：用一支削好的平头H铅笔，笔杆与地板表面成45度夹角，在地板表面上连划几道，没有痕迹的是合格品。

5、不要盲目追求名贵

专家提醒消费者，实木地板一般价格较高，买错了不但经济上造成损失，更影响了装修人营造新居的好心情。消费者在购买木地板时，尽量选择重质量、重服务、重信誉企业的优质产品，对一些无厂无品名及外包装不规范的产品，应慎重甄别，不要盲目追求名贵。对于标价较高、名称古怪的木地板要特别警惕，应办理庑整的购买手续，一定记住索要发票上注明树种和等级等，以作为日后的维权证据。

（五）强化木地板

1、要看权威认证

强化木地板基材大部分采用人工林，保护了天然林，符合天然资源可持续利用的内涵，是真正完整意义上的环保材料。好的强化木地板应包装精美，文字说明详细，有生产厂名、厂址、电话等，地板背面有防伪标志。地板销售人员一般都是自卖自夸，检验报告一般也只对样品负责，选强化木地板要看权威认证：1、国家免检认证，获免检认证的产品必须连续三年在国家、地方各级质检中没有不合格记录，目前6000多个地板品牌中，获国家免检认证的有16个。2、中国环境标志，是辨别环保地板的惟一标准，一样标志有严格的认证范围，消费者选购时注意所购地板与认证范围是否一致。3、ISO9000、ISO9001、ISO1400、ISO14001等体系认证，通过体系认证的企业表示有能力生产合格的产品。

2、首选实力品牌

消费者在选择强化木地板时，可将地板拼起来看平整度、高低差、两端大小头等，一般讲，这些问题主要是因为加工设备的加工精度不够造成的，许多小作坊式的生产厂，设备非常简陋，根本不能保证加工精度。而且，这些小厂没有生产高密度板的能力，也没有稳定的密度板进货渠道，自己根本不能控制地板质量。所以消费者要首选实力品牌，实力品牌一般不会像投入较少的小企业那样为追求短期效益偷工减料，质量和售后服务都值得信赖。

3、警惕辅料污染

现在消费者非常担心强化木地板的甲醛污染，有的商家则把甲醛承诺得很低，并有检验报告，但是，地板质量的好坏要看其综合性能，如果甲醛含量太少，用胶量不够，会导致地板强度差、不结实，地板的甲醛含量只要达到环保标准就可以了。而且，人们普遍认为，认为只有地板本身才会释放出甲醛，但在实际安装过程中，要使用大量的地板胶，鉴于环保、防潮的优质地板胶价格更加低廉的劣质胶，这类不环保的胶水释放的甲醛量往往比地板本身高出很多。所以消费者在铺装地板时注意要用环保胶，或者少用胶、不用胶。

据了解，作为强化木地板的主要配料，踢脚板也是暗藏的环保“杀手”。因为大多数木制踢脚板在生产过程中同样选用甲醛系粘胶剂进行胶合、贴面或上漆，而且，踢脚板的表面无法做到像地板表面一样致密，基材中的游离甲醛很容易肆无忌惮地释放出来。

4、甲醛不允许超过1.5mg/L

强化木地板基材质量很要，基材质量的好坏直接决定了强化地板的理学性能、抗冲击性和变形概率。强化木地板耐磨层的厚度越大，耐磨性越好，但价格越高。吸水厚度膨胀率指标越高，防潮性能越差。强化木地板中含有一定量的甲醛，过量甲醛释放会对人体造成伤害，对强化木地板而，甲醛释放量不允许超过1.5mg/L。

三、怎样选择板材

（一）细木工板

1、概念

细木工板（俗称大芯板、木工板）是具有实木板芯的胶合板，其竖向（以芯板材走向区分）抗弯压强并差，但横向抗弯压强度较高。现在市场上大部分是实心、胶拼、双面砂光、五层的细木工板，尺寸规格为1220 mm×2440mm。

2、特性

细木工板握螺钉力好，强度高，具有质坚、吸声、绝热等特点，而且含水率不高，在10%—13%之间，加工简便，用途最为广泛。

细木工板比实木板材稳定性强，但怕潮湿，施工中应注意避免用在厨卫。

细木工板的加工工艺分机拼和手拼两种，手工拼制是用人工将木条镶入夹板中，木条受到的挤压力差，不能据切加工，只适宜做部分装修的子项目，如做实木地板的垫层毛板等。而机拼的板材受到的挤压力较大，缝隙极小，拼接平整，承重力均匀，长期使用不易变形。好的细木工板每张价格在70—140元之间，差一些的在40—60元之间。细木工板内芯的材质有许多种，如杨木、桦木、松木、泡桐等，其中以杨木、桦木为最好，质地密实，木质不软不硬，持钉力强，不易变形。而泡桐的质地较软，吸水性大，不易烘干，制成板材长期使用水分蒸发后，板材易干裂变形。而硬木质地坚硬，不易压制，拼接结构不好，持钉力不差，变形系数也大。

3、用途

家具、门窗及套、隔断、假墙、暖气罩、窗帘盒等。

4、选择

细木工板表面应平整，无翘曲、变形，无起泡、凹陷；芯条排列均匀整齐，缝隙小，芯条无腐朽、断裂、虫孔、节疤等。有的细木工板偷工减料，实木条的缝隙大，如果在缝隙处打钉，则基本没有握钉力。消费者选择时可以对着太阳看，实木条的缝隙处会透白。如果细木工板的胶合强度不好，掂其一自负盈亏会有“吱吱”的开胶声。如果大芯板散发清香的木材气味，说明甲醛释放量较少；如果气味刺鼻，说明甲醛释放量较多。

细木工板质量差异很大，在选购时要认真检查。首先看芯材质地是否密实，有无明显缝及腐朽变质木条，有无明显缝及腐朽变质木条，腐朽的木条内可能存在虫卵，日后易发生虫蛀；再看周围有无补胶、补腻子的现象，这种现象一般是为了弥补内部的裂痕或空洞；再就是用尖嘴器具敲击板材表面，听一下声音是否有很大差异，如果声音有变化，说明板材内部存在空洞。这些现象会使板材整体承重力减弱，长期的受力不均匀会使板材结构发生扭曲、变形，影响外观及使用效果。

（二）胶合板

1、概念

胶合板是由三层或多层一毫米左右的实木单板或薄板胶贴热压制成，常见的有三夹板、五夹板、九夹板和十二夹板（俗称三合板，五厘板，九厘板，十二厘板）。

2、特性

结构强度好，稳定性好。胶合板含胶量大，施工时要做好封边处理，昼减少污染。

3、用途

胶合板主要用于装饰面板的底板、板式家具的背板等各种木制品工艺。

4、选择

选择胶合板主要看其甲醛释放量和胶合强度。如果胶合板的胶合强度不好，容易散架。选择时注意胶合板的标称厚度与实际厚度是否相符。

选择胶合板要注意以下几点：

①胶合板有正反面的区别。挑选时，胶合板要木纹清晰，正面光洁平滑，不毛糙，要平整无滞手感。

②胶合板不应有破损、碰伤、硬伤、疤节等疵点。

③胶全板无脱胶现象。

④有的胶合板是将两个不同纹路的单板贴在一起制成的，所以在选择上要注意夹板拼缝处应严密，没有高低不平现象。

⑤挑选胶合板时，应注意挑选不散胶的胶合板。如果手敲胶合板各部位时，声音发脆，则证明质量良好，若声音发闷，则表示胶合板已出现散胶现象。

三、装饰面板

1、概念

装饰单板贴面胶合板（装饰面板、贴面板），是将实木精密刨切成厚度为0.2 mm以上的薄木皮，以胶合板为基材，经过胶粘工艺制作而成的具有单面装饰作用的装饰板材。

2、特性

装饰面板一般用于清油装饰。表层薄而板是名贵木种，纹理天然、华美。基材一般是胶合板，性能稳定可靠。

3、用途

装饰面板是时下家居装修常用的装饰材料。

4、选择

有不法商家在表层面板上做文章，表层面板太薄，厚度只有0.1左右，为防止透出底板颜色，先在底板上刷一层与表层面板同色的漆，再贴表层面板，由于漆与胶的粘结性差，造成表层面板胶合强度差，易鼓包。消费者选择旨，可用刀片刮其表层，凡刮出色漆的，大部分表层面板厚度不达标。

品质优良的装饰面板会令居室熠熠生辉。劣质装饰面板使用一段时间后，表面会鼓包、裂缝。先购装饰面板应注意以下几点：

①认清人造薄木贴面与天然木质单板贴面的区别。前者的纹理基本为通直纹理，纹理图案有规则；而后者为天然木质花纹，纹理图案自然变异性比较大，无规则。

②装饰性要好。装饰面板外观应有较好的美感，材质应细致均匀、色泽明晰、木纹美观。配板与拼花的纹理应按一定规律排列，本色相近，拼缝与板边近乎平行。

③表面应无明显瑕疵。选择的装饰板表面应光洁，无毛刺沟痕和刨刀痕；应无透胶现象和板面污染现象（如局部发黄、发黑现象）；应尽量挑选表面无裂纹、裂缝，无节子、夹皮，树脂襄和树胶道的；整张板的自然翘曲度应尽量小，避免由于砂光工艺操作不当造成材透漏出来的砂透现象。

④无开胶现象。应注意表面单板与基材之间、基材内部各层之间不能出现鼓包、分层现象。

⑤刀撬法是检验胶合强度最直观的方法，用锋利平口刀片沿胶层撬开，如胶层破坏而木材未破坏，说明胶合强度差。

⑥要选择甲醛释放量低的板材。选择时，应避免具有刺激性气味的装饰板。

⑦选择有明确生产企业的好产品。绝大多数有明确厂名、厂址、商标的产品，性能表现好。

（四）密度板

1、概念

密度板分中密度纤维板（中密度板）和硬质纤维板（高密度板）等，密度在450—800千克/立方米的是中密度纤维板，密度在800千克/立方米以上的是硬质纤维板。密度板是以植物木纤维为主要原料，经热磨、铺装、热压成型等工序制成。

2、特性

密度板表面光滑平整、材质细密、性能稳定、边缘牢固，而且板材表面的装饰性好。但密度板耐潮性较差，且相比之下，密度板的握钉力较刨花板差，螺钉旋紧后如果发生松动，由于密度板的强度不高，很难再固定。

3、用途

主要用于强化木地板、门板、隔墙、家具等。密度板在家装中主要用于混油工艺的表面处理。

4、选择

密度板主要检测甲醛释放量和结构强度，密度板按甲醛释放量分E1级和E2级，甲醛释放量超过30mg/100g不合格。一般讲，上规模的生产厂秤的密度板大部分都合格。市场上的密度板大部分是E2级的，E1级的少。

（五）集成材

1、概念

集成材是一种新兴的实木材料，采用大径原木，精深加工而成像手指一样交错拼接的木板。

2、特性

由于工艺不同，这种板的环保性能优越，价格每张200元左右，比高档细木工板板略贵些。集成材可以直接上色、刷漆，比细木工板省一道工序。

3、用途

集成材不易变形，主要用于木门扇、高档家具等。

（六）刨花板

1、概念

刨花板是天然木材粉碎成颗料状后，再经黏合压制而成，因其剖面类似蜂窝状，所以称为刨花板。

2、特性

刨花板绝热、吸声，因制法容易，质量差异很大，不易辨别，抗弯性和抗拉性较差，密度疏松易松动。

3、用途

主要用于绝热、吸声或吊顶、制作普通家具等。目前，很多厂家生产出的家具都采用刨花板，也是橱柜的主要材料。刨花板表面常以三聚氢氨饰面双面压合，经封边处理后与中密度板的外观相同，采用专用的连接件组装，可拆卸。

（七）防火板

1、概念

防火板是采用硅质材料或钙质材料为主要原料，与一定比例的纤维材料、轻质骨料、黏合剂和化学添加剂混合，经蒸压技术制成的装饰板材，厚度一般为0.6—1.2mm。

2、特性

防火板比效经济，且强度高、耐火、防潮。

3、用途

防火板主要用于橱柜、展柜等。防火板的施工对于粘贴胶水的要求比较高，要掌握刷胶的厚度和胶干时间，并要一次性粘贴好。

（八）石膏板

1、概念

是以熟石膏为主要原料掺入添加剂与纤维制成。石膏板与轻钢龙骨（由镀锌薄钢压制而成）相结合，便构成轻钢龙骨石膏板。轻钢龙骨石膏板天花具有多种种类，包括有纸面石膏板、装饰石膏板、纤维石膏板、空心石膏板条，并有多种规格。

2、特性

具有质轻、绝热、吸声、不燃和可锯性等性能。

3、用途

家装中客厅的灯池、餐厅的局部造型大都是由石膏板做成，石膏板质轻、价低、施工方便，但防潮性较差。

（九）PVC板

1、概念

PVC板是以PVC为原料制成的截面为蜂巢状网眼结构的板材。大多以素色为主，也有仿花纹、仿大理石纹的。

2、特性

防水、防潮、防蛀。内含阻燃原料，使用安全。

3、用途

PVC板主要用于卫生间和厨房中，价格比较便宜。

4、选择

PVC板两边有加工成型的企口和凹榫完整平直，互相咬合顺畅，局部没有起伏和高度差现象。

（十）铝扣板

1、概念

铝扣板是铝制品，安装方法因为是扣在龙骨上，所以称为铝扣板。铝扣板一般厚0.4mm—0.8mm，有条形、方形、菱形等。

2、用途

家装时一般有两个地方要考虑安装铝扣天花板，一是卫生间，一是厨房。卫生间的天花板要选择镂空花型。厨房的开花板要选择平板型。

3、选择

选购铝扣板时，要小心用不锈铁假冒，可以使用磁铁来验证。

（十一）铝塑板

1、概念

铝塑板由薄铝层和塑料层构成，分单面铝塑板和双面铝塑板，厚度一般3—5mm左右。

2、用途

铝塑板装饰性好，用于形象墙、展柜、厨卫吊顶等。

3、选择

选购铝塑板时应用游标卡尺测量一下厚度是否达到要求，再准备磁铁检验是铁还是铝。

四、究竟选择哪种涂料

涂料，是家庭装修中一个特殊的主材。据了解，在一般家庭装修中，涂料的支出只占整个装修费用的5%左右，而却占整个装修面积的80%，100%决定着整体装修效果和居室环境，直接影响到家人健康。

涂料，是一种涂敷于物体表面能形成完整的漆膜，并能与物体表面牢固黏合的物质。早期的涂料主要是由天然动物油脂和天然树脂组成，目前主要是由合成树脂为成膜物质，用于建筑装饰和保护的涂料统称建筑涂料。在我国，建筑涂料已有千年的历史，但将建筑涂料单独分类是近几十年的事。所以涂料一词是一个大概念，它不单独指油漆或乳胶漆。越来越多的涂料经过化工合成制成，涂料种类、使用场合也越来越广。家装中用到的涂料主要是溶剂型木器漆和内墙乳胶漆。

（一）溶剂型木器漆

1、概念

聚酯装饰漆是目前溶剂型木器装饰漆的主要品种，属聚氨酯漆中的一类，指在漆膜中含有相当数量氨酯键的油漆，由主漆、固化剂组成，市场上通常表现为漆、固化剂及稀释剂三组分套装。

2、特性

目前市场上销售的木器漆品种较多，质量良莠不齐，用户在选择购买时，应注意以下几点：

①首先应从外包装上进行辨别，正规厂家生产的产品,各种标志齐全，厂名、厂址、商标明晰。

②正规厂家的产品都标明产品的净重，且分量充足，无缺斤短两的现像。

③产品各种相应的证书及检测报告是否齐全，具体包括：中国强制认证，即3C认证；符合国家强制性标准GB18581-2001；国家检测中心出具检测报告。

据了解，为确保家居安全，国家认证认可监督管理委员会根据《中华人员共和国产品质量法》、《强制性产品认证管理规定》等规定，于2004年5月1日正式实施对溶剂型木器漆涂料的强制认证（即CCC认证，英文名称为：China Compulsory Certifica tion”。以过3C认证的产品才可进入市场销售并能确保消费者使用中的安全健康。

④产品外观应呈现均一状态，无明显的分层及沉淀现象；固化剂应清澈透明，无乳光、杂质；稀释剂应水白透明无异味。

⑤产品应具有良好的施工性，易刷涂、干燥快、良好的硬度、无明显的刷痕、手感细腻滑爽、无发白现象。

⑥施工后气味排放快，在通风良好的情况下，5-7天后不应再有明显的气味。

（二）乳胶漆

1、概念

乳胶漆是乳涂料的俗称，诞生于二十世纪七十年代中下期，是以丙烯酸酯共聚乳液为代表的一大类合成树脂乳液涂料。乳胶漆按被涂物分内墙乳胶漆等；按光泽效果分无光、哑光、半光、丝光、有光乳胶漆等；按基料分纯丙涂料、苯丙涂、醋丙涂料、叔碳漆等；按装饰效果分平涂、拉毛、质感涂料等；按溶剂分水溶性乳胶漆、水溶性涂料、溶剂型乳胶漆等；按装饰功能分通用型乳胶漆、功能型（抗菌、抗污等）乳胶漆。

2、特性

①水溶性内墙乳胶漆

水溶性内墙乳胶漆无污染、无毒、无火灾隐患，易于涂刷、干燥迅速，漆膜耐水、耐擦洗性好，色彩柔和。水溶性内墙乳胶漆，以水作为分散介质，无有机溶剂性毒气体带来的环境污染问题，透气性好，避免了因涂膜内外温度压力差而导致的涂膜起泡弊病，适合未干透的新墙面涂装。

②水溶性涂料

水溶性涂料价格低廉，具有一定的装饰性和保护性。生产工艺简单，所用的资源丰富，原材料易得，耐擦洗性不如乳胶漆，一般在10次以下，易起皮、脱落、开裂、起泡，耐候性差。在农村市场占有较大份额。

③溶剂型内墙乳胶漆

溶剂型内墙乳胶漆，以高分子合成树脂为主要成膜物质，必须使用有机溶剂为稀释剂，该涂料用一定一的颜料、填料及助剂经混合研磨而制成，是一种挥发性涂料，价格比水溶性内墙乳胶漆和水溶性涂料要高。因此类涂料使用易燃溶剂在施工中易造成火灾。但在低温施工时性能好于水溶性内墙乳胶漆和水溶性涂料有良好的耐候性和耐污染性，有较好的厚度、光泽、耐水性、耐碱性。但在潮湿的基层上施工易起皮起泡、脱落等。

④通用型乳胶漆

通用型乳胶漆代表一大类通用型乳胶漆，适合不同消费层次要求，是目前占市场份额最大的一种产品，最普通的为无光乳胶漆，效果白而没有光泽，刷上确保墙体干净、整洁，具备一定的耐刷洗性，具有良好的遮盖力。典型的是一种丝绸墙面漆，手感跟丝绸缎面一样光滑、细腻、舒适，侧墙可看出光泽度，正面看不太明显。这种乳胶漆对墙体比较苛刻，如若是旧墙返新，底材稍有不平，灯光一打就会显示出光泽不一至，因此对施工要求也比较高，施工时要求活做得非常细致，才能尽显其高雅、细腻、精致之效果。

⑤抗污乳胶漆

抗污乳胶漆是具有一定抗污功能的乳胶漆，对一些水溶性污渍，例如水性笔、手印、铅笔等都能轻易擦掉，一些油渍也能沾上清洁剂擦掉，但对一些化学性物质如化学墨汁等，就不会擦到恢复原析，只是耐污性好些，具有一定的抗污作用，不是绝对的抗污。

⑥抗菌乳胶漆

人们对健康洁净的生态化居住环境的追求越来越强烈，对抗菌功能的产品也越来越重视。抗菌乳胶漆除具有涂层细腻丰满、耐水、耐霉、耐候性外，还个有抗菌功能，它的出现推动了建筑涂料的发展。目前理想的抗菌材料为无机抗菌剂，它有金属离子型无机抗菌剂和氧化物型抗菌剂，对常见微生物、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、白色念珠菌及酵母菌、霉菌等具有杀灭和抑制作用。选用抗菌乳胶漆可在一定程度上改善生活环境。

⑦叔碳漆

叔碳漆的基料是基于叔碳酸乙烯酯的共聚物。由于叔碳酸乙烯酯上有一个庞大的多支链的叔碳基团，对基料分子链起到保护作用，并具有溶剂性的增塑作用，因此叔碳漆具有出色的漆膜性能，同时具有优异的耐受性能、装饰性能、施工性能、环保健康性能，不含甲醛，VOC极低。

3、选择

首先，要对外包装进行鉴别。选择放习的产品就要看外包装上是否有明确的厂址、生产日期、防伪。一般选购的产品应是省级以上的著名品牌，知名品牌企业重视产品质量管理，配备有先进的产品质量检测设备，有良好的售后服务体系，用着放心。其次，看是否达到国家有关VOC控制的法规规定，即强制性国标GB18582-2201，《室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量》的各项有害物质限量指标，该标准规定VOC≤200g/L。再次，看是否有更高要求的环境标志认证，该认证标准要求总有机挥发物含量TVOC≤100 g/L。从表面看，TVOC比VOC少一半，但实际这两个关于VOC的限量标准差异很大，经计算得，当TVOC限量为100 g/L时，所对应的VOC大约是39-44 g/L。因此，环标中TVOC的限量标准远远比国标中VOC限量标准严格，通过环境标志认证的产品是消费者的首选。最后，让经销商出示产品检测报告，最好是省级以上检测部门出示的近期国家抽检的检测报告。

消费者千万别只图便宜，不但要选择正规品牌，还要关注健康、环保，并要与涂料的发展的方向合上拍。

（三）望、闻、问、切

选择涂料要望、闻、问、切。

1、望

选购涂料时，首先要从涂料标签、说明书、检测报告中看清两个指标，一是耐刷洗次数，一个是VOC和甲醛含量。前者是涂料耐受性能的综合指标，它不仅代表着涂料的易清洁性，更代表着涂料的耐水、耐碱和漆膜的坚韧状况。后者是涂料环保健康指标。涂料最低应有200次以上的耐刷洗次数，VOC不超过200 g/升。高档内墙涂料应有万次以上的耐刷洗次数，VOC应不超过30 g/升。耐刷冼次数越高、VOC越低越好。

2、闻

闻一下要买的涂料，味道越小越好。如有刺鼻气味或浓重的香味都是可怀疑的。好的涂料，VOC较低，因此味道很小。

3、问

有的涂料可能对其指标没有标注，必须让销售人员对其指标进行负责任的解答。

4、切

如果可能的话，最好是自己动手试一下涂料。

打开涂料桶盖，用木棍搅动涂料，看内部是否有结块，如果有结块，则说明该涂料已坏。

用木棍挑出一点涂料，观察其下流状态，如果该涂料成丝状连续下流，而不是断成一块一块，说明该涂料流动性好，装饰效果好。

用手捻一捻涂料，可以感觉出它的细腻度，越细越好。如果商店有刮板器，可以借来刮一下看细度，越细越好。

可用刮板器在黑白纸上刮一下膜，可以比较其对白色和黑色的遮盖情况，对黑色遮盖越好，说明其遮盖力越好。

（四）根据房间功能选用

乳胶漆品种繁多，各生产厂家配方不一样，生产工艺不同，性能、价格及装饰效果有很大差异。在选购时，要根据房间功能选用乳胶漆，卧室和客厅的墙面宜用具备附着力强、质感细腻、耐粉化性、防氡气等性能的乳胶漆。厨房宜用具务防水、防霉、易洗刷等性能的乳胶漆。劣质乳胶漆不仅影响施工质量，其中所含的不合格化学原料还会危害人体健康，所以应尽量到专卖店或特约经销点购买。

乳胶漆只有符合GB18582-2001室内装饰装修材料内墙涂料有害物质限量标准，才能上市销售，建议选购还通过ISO9001国际质量认证和ISO14001环境管理体系认证的正规企业生产的乳胶漆。提醒大家在挑选乳胶漆时，不要迷信厂家的宣传，每公斤价格在四五元以下的乳胶漆，多半是假冒伪劣产品。一定要购买正规生产厂家生产的，有生产日期和保质期的，注明无铅、无汞标志的乳胶漆。不要买超过国家规定的乳胶漆保质期（6个月）的乳胶漆，因为保质期直接关系到它的各项物理性能指标，如耐刷洗次数、遮盖力等。

（五）细辨优劣程度

辨别乳胶漆的优劣程度可以从两个方面着手：

1、性能指标

①耐刷洗性：优质的乳胶漆产品洗刷次数应该能达到2000次以上。

②遮盖力：乳胶漆应能遮盖底材上的颜色及色彩差异。

③附着力：具有强附着力的乳胶漆将很少出现墙面起皮、剥落的现象。

2、环保特征

并不是所有的乳胶漆都是百分之百的无毒无害，乳胶漆中可能含有的有在物

质包括：

①甲醛：甲醛可刺激眼睛、喉部及造成皮肤过敏，甚至引发哮喘。

②其他有机溶剂：包括二氯甲烷、氯仿、苯、甲苯等，都会对人体产生危害。③重金属：包括铅、镉、铬、汞等，对神经系统、心血管及遗传有害。

因此，在选购乳胶漆的时候，尽可能地选择环保型的乳胶漆。

（六）配色

要营造室内窨的气氛，色彩的定位有着重要的作用。空间环境的颜色搭配的

好坏直接影响人的情绪和工作效率。所谓配色，简单来说就是将颜色摆在适当的位置，做一个最好的安排。色彩是通过人的印象或者联想来产生习理上的影响，而配色的作用就是通过改变空间的舒适程度和环境气氛来满足消费者的各方面的要求。配色主要有两种方式，一是直接通过色彩的三个属性（色相、明度、纯度）的对比来进行配色，称为视觉型的配角；二是间接性的心理感觉，称为心理型的配色，也就是把所希望的感觉说出来，设计师再根据要求进行了解分析，做出不同的配色。

在家居装饰中，涂料的色彩具有重要的影响力，涂料的色彩具有重要的影响力。无论是冷与暖，欢乐与惆怅，还是稳重与活泼、品位与时尚，都可以通过色彩的巧妙运用，真实的演绎出来，设计居室时，首先确认色彩计划是十分必要的。色彩搭配的主要方法有相近的组合，对比色或互补色的组合，单一或多种色彩的明度或纯度的渐变组合等。但无论是哪一种方式，皆应协调和平衡。浅色调柔合和浪漫，适合青年人；灰色调营造的氛围适合成年人；深色调则给人传统的感觉。每个人都有自己喜欢的颜色，白色和浅色令人感觉比整洁、时尚和休闲；深灰的色彩让人觉得庄重。一般来说，大面积的天棚，墙面适合采用白色或浅色调，而地面则可采用较深色彩，小空间适合用浅色调。家居设计中多以单一色彩为主，其他色彩为辅或点缀。色彩不同表现出的气氛及效果也不相同。另外，灯光对色调的影响极大。

比选择颜色更重要的是如何将两种或更多种颜色组合在一起，即是形成强烈的对比还是柔和的协调状态。对比色的色彩设计明朗、浓烈、充满力度，引人注目。协调色的色彩设计则易于搭配，给人雅致、素净的感觉。

五、选择最合心的那款门

门，体现主人的审美倾向。

门，家的封面。没有门，房间就成了走廊，生活就没有了遮拦。在建筑结构中，门是必不可少的部分，在室内装饰中，门是吸引眼球的大块面。门能恰当地反映室内装修的品位，体现主人的审美倾向。

家装中用到的门五花八门：

①按门的制作工艺分成品门、自制门等。

②按材料分防盗门、实木门、实木复合门、模压门、PVC贴面门等。

③按开启方式可分为合页门、滑动门等。

④按表面处理方式可分为白茬门、油漆门。

⑤按门口形式分平口门、T型口门。平口门的边缘是平的，传统的门全部是平口门，由于锁开启的原因，门与门框之间需有3毫米的缝隙，密闭隔音效果不好，而且也影响美观。T型口门从欧洲引进，边缘是T型口，凸出的部分压在门套上，并配有密封胶条，密闭隔音效果好，整体美观。

⑥按使用功能分入户门、小厅门、卧室门、书房门、客厅门、厨房门、卫生间门、储藏室门、阳台门、露台门、北方防寒用的二道保温门等。

（一）防盗门

1、概念

防盗门面板是钢板，里面衬有防盗龙骨并填满填充物。防盗门锁有机械锁、自动锁、磁性锁等，防盗门锁点较多，起防盗作用。

2、特性

防盗门中的填充物一般是蜂窝纸、矿渣棉、发泡剂等。蜂窝纸防火性能好，但保温、隔音性能能较差。发泡剂保温、隔音性能好，但防火性能差一些。矿渣棉的综合性能较好。

3、选择

选择防盗门要注意以下几点：

①看填充物和钢板厚度

可以在安装防盗门的时候看一下，一般把猫眼从门上拧下来就可以看到里面是什么东西，如果有的猫眼已经安好，而且是拧不下来的，可以在安门锁的时候看。

消费者可用手敲一敲防盗门，声音听着发实，说明钢板的厚度够，而且填充物实在。如果声音听起来“噗噗”的，就说明钢板厚度不够。

国家规定，防盗门的钢板厚度要达到1mm以上，但是一些小作坊制作的防盗门厚度根本就达不到，用东西一撬就开了。此外，就是用热轧板代替冷轧板。热轧板韧性和表面平整性差，价格较低，而冷轧板的伸展性好，有韧性，但是价格较贵，因此一些生产厂家为了节约成本就用热轧板来代替。

而且，防盗门钢板表面应该是先镀锌或磷化再喷漆，吵能在钢板表面直接喷漆，这样钢板不易被腐蚀。

②锁点多只是幌子

锁是防盗门的一个重要环节，许多卖防盗门的在进行推销时都说自己的防盗门锁点多，其实这只是招揽顾客的一个幌子。真正的好锁并不是锁点越多越好，4个锁点与10个、20个锁点其实没有什么本质的区别。不论有多少个锁点，中心都在锁芯上，只要锁芯坏了，再多的锁点也没用了。当然，如果只有一个锁芯也不对，一般只有4个锁芯就足够了。

③到正规市场购买

现在街边卖防盗门的很多，不能否认，其中有部分知名品牌，但如果消费者没有认清真假就惨了。防盗门不同于一般的门，为防止上当，最好还是到正规的装饰材料市场购买。因为如果要到正规的装饰材料市场销售防盗门必须经公安局特行科批准，而且装饰材料市场一般也要求进驻商家提供销售防盗门的相关证明。一般知名防盗门在装饰材料市场都有销售点或专卖店。

④看生产销售许可证

消费者可以查看一下产品的相关证明，除了这个生产许可证外，厂家还应该有相应的技术检验证明。如防火检验报告、密封性检测报告等，这样就可以对该产品的技术性能有一个大概的了解。

此外，区分游击商和正规厂家还有一个办法，就是看它的售后服务体系是否完善，如果其售后电话是手机号码的话，一般不太可靠，因为正规的厂家都有售后服务固定电话，而不会使用手机号码。

（二）实木门

1、概念

全实木，其结构主要为门框榫连接，镶嵌门芯板，在市场上属中高档产品。

2、特性

大多数木材的颜色，集中在以橙色为中心的柔和的暖色；木材的主要化学成分之一的木素，对紫外线有较强的吸收作用，木材表面组织的细微凹凸，能使光线散射，减少眼睛疲劳和损伤。木材的软硬适中，触感温暖，还有良好的声学性能和调温、调湿等功能，且木材加工容易。种种优点，使木材成为最富有人情味的木门材料，即使在科技突飞猛进，新材料层出不穷的今天，人们仍对木门情有独钟。

木门所用要材通常要求烘干，但对含水率在12%左右，但如果实木脱水处理不过关，做成木门后，门体易变形、榫连接处开裂、门芯板收缩露白。

3、选择

现今市场上高档木门的消费热点集中在黑胡桃、柚木、樱桃木、枫木、榉木等品种，由于这几种木材的实木料价格高，所以有些厂商就选择一些纹理接近的低档木材通过染色等手法冒充高档木材欺骗消费者，以下向消费者介绍一些识别木材的简单方法。

①黑胡桃和樱桃木具有杂乱的大山型纹理，樱桃木在纹理上会不规则的出现一些黑色树脂线。现在市场上有用橡木、水曲柳染色昌充黑胡桃木的；用西南桦木（西南桦木无黑色树脂线）染色冒充樱桃木的；用科技（纸制）冒充柚木的，但科技木没有柚木的油性。

②枫木色泽浅黄，有小山纹，最大特征是有影（局部光泽明显），属于中档木材。

③榉木色泽明亮浅黄，有密集的木射线，进口的榉木瑕疵较少，比国产的好很多，进口榉木在国内属于中高档木材。

消费者选择这几种木材时要特别注意，应选择有信誉有实力加工制作的大厂品牌，这些品牌用料真实、工艺讲究，木材的含水率一般能控制在10%左右，有售后服务保障。对消费者来讲，可以通过产品简介看品牌是否为国家注册商标（商标后注有R）、是否有工厂授权证明，通过产品本身加工的精细度来观察工厂的工艺水准等。

（三）实木复合门

1、概念

采用机械流水线生产，门边采用实木集成材，各种实木暗藏式内封边，造型木线采用各种实木，门芯板采用穿孔刨花板和中密度纤维板，面覆各种实木单板、实木皮、装饰面板、木纹纸等。

2、特性

恒久稳定，不易变形开裂，外观如实木一样自然雅致材质和款式有多种选择，价格适中，受到普遍欢迎，是目前市场的主流。

3、选择

现在木门饰面材料很多，使用木皮和贴纸均很常见，但档次就完全不同了。木皮木门富有天然质感，美观耐撞，但价格相对较高；贴纸的木门容易破损，怕水，但价格低廉，属于大众化产品。消费者选择时，弄清楚是木皮还是贴纸非常关键，贴木皮的可以称为“木门”，而贴纸的就只能叫“木纹木门”。提醒消费者在购买木门时要先看该产品是否具有国家制定的产品认证书，而且一定注意查看产品认证书上有关部门检测的木门类别，以免上当。

鉴别实木复合门的好坏要睦未刷漆的毛坯门，门上的各种小毛病一眼就能看出来，例如木质的质量、对接缝的大小等。闻一闻毛坯门，如有刺鼻气味则说明甲醛含量过高。

消费者选择门时要多走、多看、多比较，不要只比价格，要比做工、比材质，找大厂家，找信誉好的市场。另外，千万不要领着家装工人逛市场，因为有的工人的“建议”并不可信——把好的说不好，不好的说好。

（四）模压门

1、概念

密度板一次双面模压成型，门芯空习，款式单一，档次低。这种用两张挤压成型的“高密度板”制成，芯材采用蜂窝纸、龙骨，框材采用指接松杂木，由于大大减少实木材料的利用，这种门在整体重量和环保性方面都具有很大优势。

2、特性

模大压门造型漂亮，与实木门相比不易变形，不会开裂，适合作为混油门，且价格较低。模压门因为是由两张密度板压制而成，所以一般含有一定量的甲醛。

3、选择

现在模压门市场上有高低两种价位，高价位门采用进口模压门板，低价位档门采用国产门板，进口模压板在门板强度、表面仿橡木纹理的精度上远高于国产模压板，但也不是决定一扇模压门质量好坏的关键因素。模压门不需要一根钉子，粘接压合所采用的胶水是决定一扇门质量好坏的重中之重。模压门板具有一定的局限性，在高度、宽度和样式中选择上相对不太丰富。

（五）滑动门

1、概念

最初的滑动门只用于卧室或更衣间衣柜的推拉门，但随着技术的发展与装修手段的多样化，从传统的板材表面，到玻璃、布艺、藤编，从推拉门、折叠门到隔断门，滑动门的功能和使用范围在不断扩展。在这种情况下，滑动门的运用开始变得多样和丰富。除了最常见的隔断门之外，滑动门广泛运用于书柜、壁柜、客厅、展示厅、推拉式户门等。

2、特性

不论是平方米的卫生间，还是不规则的储物间，只要换上滑动门，再狭小的空间都不会被浪费，折叠式的滑动门甚至还能100%开启，不占一分空间。从使用上看，滑动门无疑极大地方便了居室的空间分割和利用，其合理的推拉式设计满足了现代生活所讲救济金的秩序和节奏。从情趣上说，推拉式玻璃门会让居室显得更轻盈，其中的分割、遮掩等等都是那么简单但又不失变化。在提倡亲近自然的今天，在阳台位置可以装上一道顺畅静音、通透明亮的滑动门，尽情享受阳光和风景。

3、选择

推拉门一般都是量尺讨做，订做推拉门主要注意以几个方面：

①推拉门的厚度，如果采用玻璃或银镜做门芯，一般用5mm厚的；如果采用木板做门芯，则要采用10mm厚度为最佳。有的厂商为节约材料成本，使用较薄的木板（8mm甚至6mm）来代替。太薄的木板，推拉起来显得轻浮、晃动，稳定性较差，而且使用一段时间后，极易翘曲变形，卡信导轨，导致推拉不顺畅，影响正常使用。

②做推拉门的木板（主要有纤维板、刨花板）都是人造板，使用的胶粘剂含有甲醛等有害物质。目前市场上众多的壁柜门厂家，其木板大多在国内生产，甚至采用粗劣板材，不少板材甲醛含量超标，散发室内，污染环境。在北方寒冷季节，门窗关闭时，对消费者的身体健康影响更大。

③滑轮是滑动门中最重要的五金部件，目前，市场上滑轮的材质有塑料滑轮、金属滑轮和玻璃纤维滑轮3种。金属滑轮强度大，但在与轨道接触时容易产生噪声。碳素玻璃纤维滑轮，内含滚柱轴承，推拉顺滑，耐磨持久，盒式封闭结构有效防尘，更适合风沙大的北方地区，两个防跳装置确保滑行时安全可靠。而一些低档推拉门的轮子，由有机塑料制成，极易磨损变形，时间一长推拉就高低起伏，敞轮结构易进灰尘磨损内部轴承，难保推拉灵活，一个防跳装置甚至没有防跳装置，推拉时容易出轨，很不安全。

④实力较差的推拉门厂商，售前为了接订单，也许会对顾客许下动听的保修诺言，等到顾客使用中发现问题需要维修等售后服务时，或听而不闻，或推三阻四，或随便应付，种种服务问题就暴露无遗了。所以，建议消费者在订购前，就要充分了解厂商的实力，搞清保修年限，在产品安装后索取产品质保卡。毕竟推拉门也是投资不菲的家庭耐用消费品。

（六）自制门

许多消费者家装时选择施工人员自制门。自制门因为是现场制作，门及门套与门洞吻合的天衣无缝，不易变形，但质量与工人的技术水平有很大关系。自制门分夹板门、实芯门、实芯造型门等。

1、夹板门

三合板夹板门，是用木龙骨或细木工板条做架，澳松板、三合板或饰面板双面压制面层，再用实木收边的一种做法。制作时，应控制木龙骨的含水率，尽量选用比较顺直，无节疤的木材，间隔不能太大，有进还须将基架横向开槽，以防日后变形。压制面板时须用好的白乳胶，一是环保，二是质量好，不易脱胶。这种夹板门经济，但强度低，不易做几何造型，适合平面无造型的夹板门。

五厘板夹板门，是用木龙骨或细木板条做基架，再用五厘板双面压制，然后用澳松板、三合板或饰面板再次双面压制，实木收边制成。这种夹板门成木稍高，强度好，可装饰出各种几何造型。

2、实芯门

实芯门是用双层细木工板无门隙压制做基层，澳松板、三合板或饰面板做面层经实木收口制成。基层压制前应将细木板横向开槽，深度1/2左右，缝间距300mm，或斜向45度错缝开，深度小于1/3，缝间距小于300mm，以免日后变型。这种门成本高，强度大，质量重，可装饰出各种几何造型。

3、实芯造型门

用单层细木工板及双面九厘板做基层，澳松板、三合板或饰面板做面层经实木收边制成。这种门对工艺水平要求较高，可装饰出各种凹凸造型图案。

六、在五彩斑斓中选灯

灯，是家的灵魂。灯，是家饰渲染气氛的高手。

灯，如一张表情丰富的脸，让日子变得生动。灯，如一曲流动的旋律，传递一份温馨和浪漫。灯，如一首春天的诗歌，轻舞飞扬。

灯具的种类繁多、形式多样。

①按结构特性分吊灯、吸顶灯、落地灯、壁灯、台灯、筒灯、射灯、沐浴灯(浴霸)等。

②按光源分白炽灯、荧光灯、节能灯等。

③按形状分方形灯、圆形灯、椭圆形灯、烛形灯、莲花形灯、菱形灯等。

④按安装方式分吊挂灯、直立灯、镶嵌灯等。

⑤按材料分玻璃灯、水晶灯、塑料灯、纱质灯、木质框架灯等。

（一）吊灯

1、特点

吊灯适合于客厅。吊灯的花样最多，常用的有欧式烛台吊灯、中式吊灯、水晶吊灯、羊皮纸吊灯、时尚吊灯、锥形罩花灯、尖扁罩花灯、束腰罩花灯、五叉圆球吊灯、玉兰罩花灯、橄榄吊灯等。用于居室的分单头吊灯和多头吊灯两种，前者多用于卧室、餐厅；后者宜装在客厅里。吊灯的安装高度，其最低点应离地面不小于2.2米。

①欧式烛台吊灯

欧洲古典风格的吊灯，灵感来自古时人们的烛台照明方式，那时人们都是在悬挂的铁艺上放置数根蜡烛。如今很多吊灯设计成这种款式，只不过将蜡烛改成了灯泡，但灯泡和灯座还是蜡烛和烛台的样子。

②水晶吊灯

晶灯有几种类型：天然水晶切磨造型吊灯，重铅水晶吹塑吊灯、低铅水晶吹塑吊灯；水晶玻璃中档造型吊灯、水晶玻璃坠子吊灯、水晶玻璃压铸切割造型吊灯、水晶玻璃条形吊灯等。

目前市场上的水晶灯大多由仿水晶制成，但仿水晶所使用的材质不同，质量优良的水晶灯是由高科技材料制成，而一些以次充好的水晶灯甚至以塑料充当仿水晶的材料，光影效果自然很差。所以，在购买时一定要认真比较、仔细鉴别。

③中式吊灯

外形古典的中式吊灯，明亮利落，适合装在门厅区。在进门处，明亮的光感给人以热情愉悦的气氛，而中式图案又会告诉那些张扬浮躁的客人，这是个传统的家庭。要注意的是：灯具的规格、风格应与客厅配套。另外，如果你想突出屏风和装饰品，则需要加射灯。

④时尚吊灯

大多数人家也许并不想装修成欧式古典风格，现代风格的吊灯往往更加受到欢迎。目前市场上具有现代感的吊灯款式众多，供挑选的余地非常大，各种线条均可选择。

2、选择

消费者最好选择可以安装节能灯光源的吊灯。不要选择有电镀层的吊灯，因为电镀层时间长了易掉色。选择全金属和玻璃等材质内外一致的吊灯。

消费者不要选择太便宜的吊灯。目前，200元左右的吊灯才能有一定的质量保证，100元以下的吊灯质量一般较差。豪华吊灯一般适合复式住宅，简洁式的低压花灯适合一般住宅。最上档次最贵的属水晶吊灯，但真正的水晶吊灯很少，水晶吊灯主要销售广州、深圳等地，北方的销量很小，这也与北方空气的质量有关，因为水晶吊灯上的灰尘不易清理。

消费者最好选择带分控开关的吊灯，这样如果吊灯的灯头较多，可以局部点亮。

（二）吸顶灯

1、特点

吸顶灯常用的有方罩吸顶灯、圆球吸顶灯、尖扁圆吸顶灯、半圆球吸顶灯、半扁球吸顶灯、小长方罩吸顶灯等。吸顶灯适合于客厅、卧室、厨房、卫生间等处照明。

吸顶灯可直接装在天花板上，安装简易，款式简单大方，赋予空间清朗明快的感觉。

2、选择

吸顶灯内一般有镇流器和环行灯管，镇流器有电感镇流器和电子镇流器两种，与电感镇流器相比，电子镇流器能提高灯和系统的光效，能瞬时启动，延长灯的寿命。与此同时，它温升小、无噪音、体积小、重量轻，耗电量仅为电感镇流器的1/3至1/4，所以消费者要选择电子镇流器吸顶灯。吸顶灯的环行灯管有卤粉和三基色粉的，三基色粉灯管显色性好、发光度高、光衰慢；卤粉灯管显色性差、发光度低、光衰快。区分卤粉和三基色粉灯管，可同时点亮两灯管，把双手放在两灯管附近，能发现卤粉灯管光下手色发白、失真，三基色粉灯管光下手色是皮肤本色。

吸顶灯有带遥控和不带遥控两种，带遥控的吸顶灯开关方便，适合用于卧室中。吸顶灯的灯罩材质一般是塑料、有机玻璃的，玻璃灯罩的现在很少了。

（三）落地灯

1、特点

落地灯常用作局部照明，不讲全面性，而强调移动的便利，对于角落气氛的营造十分实用。落地灯的采光方式若是直接向下投射，适合阅读等需要精神集中的活动，若是间接照明，可以调整整体的光线变化。落地灯的灯罩下边应离地面1.8米以上。

2、选择

落地灯一般放在沙发拐角处，落地灯的灯光柔和，晚上看电视时，效果很好。落地灯的灯罩材质种类丰富，消费者可根据自己的喜好选择。许多人喜欢带小台面的落地灯，因为可以把固定电话放在小台面上。

（四）壁灯

1、特点

壁灯适合于卧室、卫生间照明。常用的有双头玉兰壁灯、双头橄榄壁灯、双头鼓形壁灯、双头花边杯壁灯、玉柱壁灯、镜前壁灯等。壁灯的安装高度，其灯泡应离地面不小于1.8米。

2、选择

市场上档次较高的壁灯价格在80元左右，档次较低的壁灯价格在30元左右。选壁灯主要看结构、造型，一般机械成型的较便宜，手工的较贵。铁艺锻打壁灯、全铜壁灯、羊皮壁灯等都属于中高档壁灯，其中铁艺锻打壁灯销量最好。除此之外，还有一种带灯带画的数码万年历壁挂灯，这种壁挂灯有照明、装饰作用，又能作日历，很受消费者欢迎。

（五）台灯

1、特点

台灯按材质分陶灯、木灯、铁艺灯、铜灯等，按功能分护眼台灯、装饰台灯、工作台灯等，按光源分灯泡、插拔灯管、灯珠台灯等。

2、选择

选择台灯主要看电子配件质量和制作工艺，一般小厂家台灯的电子配件质量较差，制作工艺水平较低，所以消费者要选择大厂家生产的台灯。一般客厅、卧室等用装饰台灯，工作台、学习台用节能护眼台灯，但节能灯不能调光。

（六）筒灯

1、特点

筒灯一般装设在卧室、客厅、卫生间的周边天棚上。这种嵌装于天花板内部的隐置性灯具，所有光线都向下投射，属于直接配光。可以用不同的反射器、镜片、百叶窗、灯泡，来取得不同的光线效果。筒灯不占据空间，可增加空间的柔和气氛，如果想营造温馨的感觉，可试着装设多盏筒灯，减轻空间压迫感。

2、选择

筒灯的主要问题出在灯口上，有的杂牌筒灯的灯口不耐高温，易变形，导致灯泡拧不下来。现在，所有灯具只有通过3C认证后才能销售，消费者要选择通过3C认证的筒灯。

（七）射灯

1、特点

射灯可安置在吊顶四周或家具上部，也可置于墙内、墙裙或踢脚线里。光线直接照射在需要强调的家什器物上，以突出主观审美作用，达到重点突出、环境独特、层次丰富、气氛浓郁、缤纷多彩的艺术效果。射灯光线柔和，雍容华贵，既可对整体照明起主导作用，又可局部采光，烘托气氛。

2、选择

射灯分低压、高压两种，消费者最好选低压射灯，其寿命长一些，光效高一些。射灯的光效高低以功率因数体现，功率因数越大光效越好，普通射灯的功率因数在0.5左右，价格便宜，优质射灯的功率因数能达到0.99，价格稍贵。

（八）浴霸

1、特点

浴霸按取暖方式分灯泡红外线取暖浴霸和暖风机取暖浴霸，市场上主要是灯泡红外线取暖浴霸。按功能分有三合一浴霸和二合一浴霸，三合一浴霸有照明、取暖、排风功能；二合一浴霸只有照明、取暖功能。按安装方式分暗装浴霸、明装浴霸、壁挂式浴霸，暗装浴霸比较漂亮，明装浴霸直接装在顶上，一般不能采用暗装和明装浴霸的才选择壁挂式浴霸。正规厂家出的浴霸一般要通过“标准全检”的“冷热交变性能试验”，在4℃冰水下喷淋，经受瞬间冷热考验，再采用暖炮防爆玻璃，以确保沐浴中的绝对安全。

2、选择

浴霸取暖是只要光线照到的地方就暖和，与房间大小关系不大，主要取决于浴霸的皮感温度。浴霸有2、3、4个灯泡的，一般有暖气的房间选择2、3个灯泡的，没有暖气的房间选择4个灯泡的。标准浴霸灯泡都是275瓦的，但低质灯泡的升温速度慢，且不能达到275瓦规定的温度。选择浴霸时，消费者可以站在距浴霸1米处，打开浴霸，感觉一下浴霸的升温速度和温度，升温速度快且温度高的相对好些。

（九）节能灯

1、特点

节能灯的亮度、寿命比一般的白炽灯泡优越，尤其是在省电上口碑极佳。节能灯有U型、螺旋型、花瓣型等，功率从3瓦到40瓦不等。不同型号、不同规格、不同产地的节能灯价格相差很大。筒灯、吊灯、吸顶灯等灯具中一般都能安装节能灯。节能灯一般不适合在高温、高湿环境下使用，浴室和厨房应尽量避免使用节能灯。

2、选择

买节能灯要到有保证的灯饰市场，要首选知名品牌，并确认产品包装完整，标志齐全。外包装上通常对节能灯的寿命、显色性、正确安装位置做出说明。节能灯分卤粉和三基色粉两种，三基色粉比卤粉的综合性能优越，有的商家把卤粉的当成三基色粉的卖，欺骗消费者。

（十）灯具的搭配

灯光布置最忌“混乱和复杂”,射灯、筒灯、花灯、吊灯、壁灯全用,且光源五颜六色，让人眼花。好的室内光环境的营造，需要良好的策划：灯具正确定位，照明以人为本。

布置室内灯光环境应注意10个程序：1、明确照明设施的用途和目的。2、确定适当的照度。3、照明质量。4、选择光源。5、确定照明方式。6、照明器(灯具)的选择。7、照明器布置位置的确定。8、电气设计。9、维修保护。10、设计时应考虑的事项。以下具体介绍不同功能的居室中灯光及灯具的合理选配。

1、门厅

门厅是进入室内给人最初印象的地方，灯光要明亮，灯具的位置要安置在进门处和深入室内空间的交界处。在柜上或墙上设灯，会使门厅内有宽阔感。吸顶灯搭配壁灯或射灯,优雅和谐。而感应式的灯具系统，可解决回家摸黑入内的不便。

2、走廊

走廊内的照明应安置在房间的出入口、壁橱处，特别是楼梯起步和方向性位置，楼梯照明要明亮，避免危险。走廊需要充足光线，可使用带有调光装置的灯光，以便随时调整灯光强弱。紧急照明的设备也不可缺，以防停电时的不时之需。

3、客厅

客厅是一家人的共同活动场所，具有会客、视听、阅读、游戏等多种功能，需要多种灯光充分配合。

客厅灯具的风格是主人品位与风格的一个重要表现，因此，客厅的照明灯具应与其他家具相谐调，营造良好的会客环境和家居气氛。如果客厅较大(超过20平方米)，而且层高3米以上，宜选择大一些的多头吊灯。吊灯因明亮的照明、引人注目的款式，对客厅的整体风格产生很大的影响。高度较低、面积较小的客厅，应该选择吸顶灯，因为光源距地面2.3米左右，照明效果最好，如果房间只有2.5米左右，灯具本身的高度就应该在20厘米左右，厚度小的吸顶灯可以达到良好的整体照明效果。

射灯能营造独特环境，可安置在吊灯四周或家具上部，让光线直接照射在需要强调的物品上，达到重点突出，层次丰富的艺术效果。

4、卧室

卧室是主人休息的私人空间，应选择眩光少的深罩型、半透明型灯具，在入口和床旁共设三个开关。灯光的颜色最好是橘色、淡黄色等中性色或是暖色，有助于营造舒适温馨的氛围。除了选择主灯外，还应有台灯、地灯、壁灯等，以起到局部照明和装饰美化小环境的作用。

5、书房

书房中除了布置台灯外还要设置一般照明，减少室内亮度对比，避免疲劳。书房照明主要满足阅读、写作之用，要考虑灯光的功能性，款式简单大方即可，光线要柔和明亮，避免眩光，使人舒适地学习和工作。

6、厨房

厨房中的灯具必须有足够的亮度，以满足烹饪者随心所欲地操作时的需要。厨房除需安装有散射光的防油烟吸顶灯外，还应按照灶台的布置，根据实际需要安装壁灯或照顾工作台面的灯具。安装灯具的位置应尽可能地远离灶台，避开蒸汽和油烟，并要使用安全插座。灯具的造型应尽可能的简单，以方便擦拭。

在开放式厨房中由于厨房与餐厅连在一起，灯光设置要稍加复杂。一般来说，明亮的灯光能烘托佳肴的诱人色泽，所以餐厅的灯光通常由餐桌正上方的主灯和一两盏辅灯组成。前者安装在天花板上，光源向下；后者则可在灶具上、碗橱里，冰箱旁，酒柜中因需要而设。其中，装饰柜，酒柜里的灯光强度，以能够强调柜内的摆设又不影响外部环境为佳。

如果房间的高度和面积够大，可以在餐桌上方装饰吊灯，吊灯的高度一般距桌面大约55-60 厘米，以免挡视线或刺眼。也可以设置能升降的吊灯。根据需要调节灯的高度，如果餐桌很长，你可以考虑用几个小吊灯，分别设有开关，这样你就可以根据需要开辟较小或较大的光空间。

7、餐厅

餐厅的局部照明要采用悬挂灯具，以方便用餐。同时还要设置一般照明，使整个房间有一定程度的明亮度。柔和的黄色光，可以使餐桌上的菜肴看起来更美味，增添家庭团聚的气氛和情调。

8、卫生间

卫生间需要明亮柔和的光线，顶灯应避免接装在浴缸上部。由于室内的湿度较大，灯具应选用防潮型的，以塑料或玻璃材质为佳，灯罩也宜选用密封式，优先考虑一触即亮的光源。可用防水吸顶灯为主灯，射灯为辅灯，也可直接使用多个射灯从不同角度照射，给浴室带来丰富的层次感。

卫生间中一般有洗手台、座厕和淋浴区这三个功能区，在不同的功能区可用不同的灯光布置。洗手台的灯光设计比较多样，但以突出功能性为主，在镜子上方及周边可安装射灯或日光灯，方便梳洗和剃须。淋浴房或浴缸处的灯光可设置成两种形式，一种可以用天花板上射灯的光线照射，让主人方便于洗浴，另一种则可利用低处照射的光线营造温馨轻松的气氛。浴室的格调可戏剧性地改变，因为灯光的不同照射能创造不同的趣味。

七、如何选购五金件

五金件在家装费用中约占3%-5%，比例虽小，却不可忽视。五金件按使用功能分为普通五金类和特殊五金类。普通五金类按设置方式分为锁具、铰链、滑轨、拉手、吊轮、钉、板托、门吸、衣钩、碰珠、碰卡、板销等。特殊五金类按设置方式分为浴室五金类和厨房挂件类。本文只介绍普通五金类，特殊五金类后期待续。

（一）锁具

1、特点

如今市面上的锁具种类繁多，就门锁而言，按用途分门户锁、卧室锁、通道锁、浴室锁等；按形状分球型锁、执手锁、插芯锁、呆锁等。球型锁和执手锁具有锁、拉手和碰球三种功能。呆锁要另外安装门拉手。

①户门锁：起保险安全作用，所以又称保险锁或防盗锁。

②通道锁：起门的拉手和撞珠的作用，没有保险功能，适用于厨房、过厅、客厅、餐厅及儿童间的门锁。

③浴室锁：特点是在里面能锁住，在门外用钥匙能打开，适用于卫生间或浴室。

④卧室锁：在里面锁上保险，外面必须用钥匙开启，适用于卧室及阳台门。

用于锁具的材料主要有铜、不锈钢、锌合金、钢铁、铝或铝合金等。

①铜：是使用最广泛的锁具材料之一，其机械性能好，耐腐蚀和加工性能都不错，且色泽艳丽，特别是铜锻造的把手及其他锁具装饰件，表面平整、密度好、无气孔、砂眼。

②不锈钢：耐用，越用越光亮。其强度好、耐腐蚀性强、颜色不变。

③锌合金材料：其强度和防锈能力较差，优点是易于做成复杂图案的零件，特别是压力铸造。市面所见的较复杂图案的锁多是锌合金的。

④钢铁：强度较好，成本较低，一般外加镀层，但易生锈。

⑤铝或铝合金：普通铝合金(航空航天用除外)质软且轻、材料强度较底，但易于加工成形。

2、选择

消费者要选择铜芯琐，但要注意有的琐芯是塑料的，只在芯头处包了一层铜皮的“铜芯”琐。全铜镀镍和铁镀镍琐外观几乎一样，但价格差别很大，一般全铜琐带静音，铁琐不带静音，细看全铜琐做工精细，铁琐做工较粗糙。球型琐安装时如偏芯等装不到位，使用中极易出毛病。现在有一种反手琐，手柄轻轻一抬，就能琐死，非常方便，但容易把钥匙琐在屋内。

现在，卖得最快的是执手锁，球形锁过时了，一般不用了。相对而言，转动琐具时，声音越小的越好，手柄转一点，琐舌就应跟进一点。从钥匙形状来讲，“坑”状钥匙琐具比“牙”状钥匙琐具的安全性高些，但“坑”状钥匙丢了必须要到原厂配。琐具的方头舌数量越多，安全性越好。消费者选择琐具时要注意以下几点。

①应选择知名度高、质量稳定、售后服务好的企业的产品。

②先检查所购产品包装的标志是否齐全(包括产品的执行标准、等级、生产企业名称、地址、生产日期)，包装物是否牢固，说明书内容与产品是否相符，慎防有夸大而与事实不符现象。

③观察产品外观质量情况，包括锁头、锁体、锁舌、执手与覆板部件及有关配套件是否齐全，电镀件、喷漆件表面色泽是否鲜艳、均匀，有无生锈、氧化迹象及破损。

④检查产品的使用功能是否可靠、灵活，应选择两把以上的产品进行对照检查，特别是购买双向锁头产品时，必须用全部钥匙分别对内、外锁头进行试开关。还应检查产品的保险机构情况，建议每把锁至少试三次以上。

⑤按使用环境选择琐具，如干湿度、门的结构、厚度、左开门还是右开门，内开门还是外开门等。

⑥互开率是锁和钥匙的互开比例，一把钥匙打开的锁越少，证明这把锁的安全可靠性越强。消费者在选购时要尽量去挑选钥匙牙花数多的锁，因为钥匙的牙花数越多，差异性越大，锁的互开率就越低。

（二）拉手

1、特点

拉手从材质来分有单一金属、合金、塑料、陶瓷、玻璃等；从外形来分有管形、条形、球形及各种几何形状等；从式样来分又有单条式、双头式、外露式、封闭式等；从款式来分既有比较前卫或休闲的，也有以绳索或吊珠式的怀古拉手。

2、选择

拉手的花样太多，款式也不断翻新，拉手的选择也各有所好。从材质上讲，全铜、全不锈钢的较好，合金、电镀的较差，塑料的正濒临淘汰。

拉手有用螺钉和胶粘两种固定方式，一般用螺钉固定的结实，胶粘的不实用。全不锈钢拉手和镀不锈钢拉手外观差不多，可用磁铁试出来。拉手在选配时必须注意家具的款式、功能和场所，一般来说，拉手与家具的关系大致有两种处理原则，要么是醒目，要么是隐蔽。

玄关是居室里重点装饰的部位之一，玄关柜的拉手可以强调它的装饰性。一般来说，对称式的装饰门上安装两个豪华漂亮的拉手，而鞋柜则应挑选色泽与板面接近的单头式拉手。这些以使用功能为主的家具，其拉手应该具有隐性，以不妨碍主人使用为妥。食品装饰柜的拉手可以与其自身较为抢眼的格调相适应，选购具有光泽并与家具色泽有反差的双头式拉手。电视机柜的拉手可以考虑选择与电器件或电视柜台面石材色泽相近，如黑色、灰色、深绿色、亚金色的外露式拉手。其理由是这些地方的柜门开启的频率较低，再就是为了保证人的走动不至于发生牵扯。书房或工作室的家具可以模仿写字楼的做法，挑选简洁方正的拉手。卫浴间的柜门不多，适宜挑选微型单头圆球式的陶瓷或有机玻璃拉手，其色泽或材质应与柜体相近。

（三）铰链

1、特点

铰链(合页)按用途分平板、弹簧(烟斗)、自关、玻璃铰链等；按材质分不锈钢、铜、钢加镀层、铸铁铰链等。

平板铰链多用于房间木门，弹簧铰链多用于柜门，自关铰链多用于卫生间，玻璃铰链用于玻璃门。

2、选择

平板铰链一般有四个轴承，平板铰链的好坏主要取决于轴承的质量，相对而言，轴承直径越大越好，壁板越厚越好，手平拿铰链一片，让另一片自由下滑，匀速且慢的较好。弹簧(烟斗)铰链有全盖、半盖、不盖之分，用于柜门与柜体的三种不同连接方式。选择弹簧铰链主要是认准品牌，小品牌铰链的弹簧片大部分容易老化、疲劳，致使柜门下垂。不锈钢和钢板铰链的壁板较薄，但韧性好，不易断裂。铸铁铰链虽然壁板较厚，但易断裂，有的商家故意蒙骗消费者，说壁板越厚越贵，其实材质不同。选择弹簧铰链时，还要注意铰链上不要缺少调节螺丝，因为此螺丝丢了不易配，没有单卖的。

平板铰链壁板的厚度与门扇的重量有关，一般40公斤以上的门扇，平板铰链壁板的厚度要在3.2 mm 以上。大部分10元一付的平板铰链没有全轴承，一般是两个真的两个假的。弹簧铰链的价格差别较大，知名品牌的壁板较厚，做工精细；小品牌的壁板较薄，做工粗糙。玻璃铰链有中间轴和上下轴之分，中间轴的需要打孔，用的越来越少；上下轴的不需要打孔，是大部分消费者的选择。玻璃铰链配套有玻璃钉和玻璃托，有全不锈钢和镀不锈钢两种，全不锈钢的较贵。

（四）钉

1、特点

家装中用到的钉主要有钢钉、气钉、气钢钉、水泥钉、自攻钉、蚊钉、特种钉等。

①钢钉是最普通的钉类，没有专用工具，主要用于手工钉的一些木质架子等。

②气钉有专用工具，主要用于木板、木龙骨等。

③气钢钉用于木龙骨与墙体连接处，有专用工具，与气钉相比，压力相对较大，气钢钉主要钉水泥墙。

④水泥钉没有专用工具，主要是于手工钉水泥墙等。

⑤蚊钉全是铜质，钉孔小，主要用于装饰面板。

⑥特种钉带螺纹，主要用于钉踢脚线，螺纹结构不易松动。

2、选择

气钉的用量最大。气钉按盘卖，选择时主要看其排列是否整齐，长短是否一致。需要注意的是，由于每盒气钉的数量较多，有的气钉实际数量比标称数量少。

（五）吊轮

1、特点

吊轮用于阳台、厨房、餐厅的推拉门，有进口吊轮和国产吊轮。大部分进口吊轮只是轴承是进口的，其他部件是国产的。

2、选择

进口吊轮因为采用的是进口轴承，大部分是超静音的，使用寿命在15-20 年左右，价格在80元左右。相比之下，国产吊轮的声音稍大，使用寿命在5-10年左右，带顶轮和侧轮的价格在45元左右，不带顶轮和侧轮的价格在20元左右。消费者选择吊轮时，可把吊轮放在玻璃柜台上，用手按住来回推拉，多试几个样品，选择手感好、无噪音的。

八、如何选购卫浴用品（上）

卫生间是家中最私密、最不可少的活动空间。而卫生间里的卫浴品，是其中的主角，安放什么样的卫浴品可是要好好地考虑考虑。卫浴品主要包括面盆、坐便器、浴缸、淋浴房、卫浴电器、卫浴配件等。

（一）面盆

1、特点

面盆的种类、款式、造型非常丰富，面盆可分为台盆、挂盆和柱盆，而台盆又可分为台上盆、台下盆和半嵌盆。面盆价格相差悬殊，档次分明，从一二百元到过万元的台盆都有。影响面盆价格的主要因素有品牌、材质与造型。普通陶瓷的面盆价格较低，而用不锈钢、钢化玻璃等材料制作的面盆价格比较高。

①陶瓷面盆

从目前市场需求来看，陶瓷面盆依然是人们的首选，一是用陶瓷面盆的习惯性深入人心；二是陶瓷面盆经济实惠，加上设计师设计的完美造型，使陶瓷面盆也不乏个性产品。相比之下不锈钢、玻璃、石材打造的面盆有些曲高和寡，这类产品一般都是相对知名的品牌，以进口产品居多，价格高出一大截。

②不锈钢面盆

选择一款时下抢眼的不锈钢面盆放到常规装修的卫生间，可以收到意想不到的效果。不锈钢面盆与卫生间内其他钢质浴室配件一起，烘托出一种工业社会特有的现代感。市场上销售不锈钢面盆的厂家并不多，且价格偏贵。不锈钢面盆的突出优点就是容易清洁，无论是多脏的肥皂泡沫，只要掬水一冲，就光鲜如新了。

③玻璃面盆

玻璃面盆晶莹透明，漂亮新潮。现在市场上出售的玻璃面盆壁厚有19mm、15mm和12mm等几种，从表面上看除了颜色和款式的不同以外，其他的好像并没有太大的区别，可价格却相距甚远。

都以为玻璃面盆的清洁打理很麻烦，仿佛要随时拿毛巾擦干才会没有水渍，更担心用久了会失去往日的晶莹剔透。据厂家人员介绍，经过特殊工艺处理的玻璃面盆表面光洁度极高，并不易挂脏。而平日里，玻璃面盆的清洁保养与普通陶瓷面盆没有太大的区别，你只需注意一下不要用利器刻画表面及不要用重物撞击就可以了。

2、选择

在选购面盆时应有所侧重：面盆太浅，会水花四溅；面盆太深，恐使用不便；只考虑实用性，未免看着难受；设计太过花俏，难免喧宾夺主。卫生间如面积较小的话，一般选购柱盆，卫生间大的话，一般选购台盆并自制台面配套，但目前较流行直接在卫浴厂家定做型丰富、工艺精良的台面或浴室柜配套，省心省力。但厂家设计浴室柜或台面时一般采用墙排水的方式，以提高产品的品位和价值感，所以，最好在卫生间墙面处理前购买，以便改装下水，预留好管道，为产品安装做好准备，避免返工或喜欢的产品无法安装。况且，这类产品往往有一定的订货期，也需要提前订货才能不耽误工期。

对陶瓷面盆来讲，消费者最应注重釉面的好坏，因为好的釉面，不挂脏，表面易清洁，长期使用仍光亮如新。选择时，可对着光线，从陶瓷的侧面多角度观察，好的釉面应没有色斑、针孔、砂眼和气泡，表面非常光滑。

吸水率是陶瓷面盆的一个重要指标，一般来讲陶瓷产品对水都有一定的吸附渗透能力，吸水率越低的产品越好。因为水被吸进陶瓷后，陶瓷会产生一定的膨胀，容易使陶瓷表面的釉面因受涨而龟裂，容易将水中的脏物和异味吸入陶瓷，久而久之会产生无法除去的异味。国家规定，吸水率低于3%的卫生陶瓷为高档陶瓷。

对玻璃面盆来讲，专家建议如果经济条件允许，最好选择9mm壁厚的产品，因为它可以耐到80℃的相对高温，耐冲撞性和耐破损性也较好。由于玻璃面盆从工艺到设计成本都较高，所以价格也相对贵一些，消费者在选择同样的产品时货比三家是应该的，但同样应该考虑厂家的实力和信誉。

另外，选择面盆时还应注意：

①台盆的台面长度须大于75厘米，宽度须大于50厘米，无论从安全及视觉考虑，效果更好。

②半嵌盆不占用太大的卫生空间，但所装台盆的台面外沿相距对面可占用之直线距离不得少于70厘米。

③台下盆价格便宜、清洗方便，但在安装及维修上不方便，底部必须安装支撑架并固定与墙上，且拆装复杂。

④安装挂盆墙体必须是承重墙，否则墙体厚度必须在10厘米以上。

（二）坐便器

1、特点

坐便器可分为冲落式和虹吸式两大类。按结构可分为连体和分体两种。连体的比较容易擦拭，没有死角问题，上水的声音也比较小。而分体式的容易产生卫生死角，不易清理，上水的声音也比较大。虹吸式又分为一般虹吸式、喷射虹吸式、漩涡虹吸式等。

漩涡虹吸式和喷射虹吸式设有专用进水通道，水箱的水在存水线下流入坐便器，从而消除水箱进水时管道内冲击空气和落水时产生的噪音，也是目前市场上推行的“静音马桶”。虹吸喷射式具有独特的水嘴，能喷射强力水流使冲洗效果更佳。静音低水箱虹吸坐便器，由于水箱低因此在冲水时的声音会比较小，占的地方也不大，但是由于水箱低水的落差相对小，冲力也不如其他类型的坐便器，因而相比之下污物容易留存。

中档价位的冲落式坐便器在市场上品种比较少，每个品牌仅有两三种类型。但此类坐便器的性能并不比虹吸式差，只是由于目前国内厂商的此类模具比较少，市场才出现了这种情况。相反，由于这种坐便设计没有返水弯，采取直冲，它在冲洗过程中与虹吸式相比不容易堵塞，且更为节水。

坐便器的排水方式分下排和后排。如果是下排必须测量排污口至墙的距离，按此尺寸对号选购，否则再好的坐便器也不会物尽其用。坐便器的排水性能性能表现在冲净、节水、静音。节水静音则是大热所趋，所以此类产品大受用户青睐。虹吸式坐便器容易冲掉黏附在坐便器内壁表面的脏物，而冲落式坐便器下水管道直径大，容易冲下较大的脏物。另外，冲落式节水优于虹吸式，但音量大；连体坐便器静音效果强于分体，但用水量多。

现在，强制性国家标准《6升水便器配套系统》已经开始执行，按规定，国内洁具生产企业不得再生产传统耗水型坐便器，传统耗水型坐便器将逐步淡出市场。在6升水便器中，销售人员推荐最多的是3/6升双键坐便器，即坐便器有双键设计，分别为3升挡位，用于少量冲水；6升挡位，用于大量冲水。

2、选择

据国家五金装饰协会的专家介绍，现在市场上坐便器的“节水概念”已成主流，选节水坐便器要注意4个误区。

①用水量越少越节水。在选择节水型坐便器时，往往有一个误解，认为冲水量越小越节水。其实坐便器是否节水并不完全取决于此，主要在于坐便器冲水和排水系统及水箱配件的设计。有的坐便器水箱很小，冲水性能很差，一次冲不干净，需用二次或三次才能冲干净，有的坐便器水箱并不小，但水箱存水线很低，冲水性很好，一样节水。所以坐便器是否节水，不能光看水箱的大小，也不能只听经销商介绍，应向经销商索取国家质量技术监督机构的产品检测报告所标明的坐便器冲水量为准。

②节水坐便器冲不干净。与认为冲水量少就越节水的消费者不同，许多人怀疑用水少节水坐便器冲洗会不太干净。其实，节水坐便冲洗方式有很大改善，比普通的敞开式冲洗方式更为洁净。

③节水坐便器一定节水。坐便器的节水性能关键在于整个冲洗系统协调设计及安装。以往坐便器的冲水量得不到控制的原因主要是由于坐便器的散件组装，各部分的节水性能不能协调统一造成的。因此选择在产品出厂前组装好，具有完整的销售、安装以及售后服务的坐便器才能达到真正的节水效果。

④节水认证看型号。目前，中国节能产品认证中心公布了首批通过认证的节水产品型号以及其生产企业名单。获得认证的企业中也只有部分产品通过了检验。因此消费者在选购节水坐便器和龙头时，应特别注意辨别认证产品的具体型号，以免错选。

选购坐便器时要注意以下细节。

①是否有开裂。用一细棒轻轻敲击瓷件边缘，听其声音是否清脆，若有沙哑声证明瓷件有裂纹。

②变形大小。将瓷件放在平整的平台上，各方向活动检查是否平稳匀称，安装面及瓷件表面边缘是否平正，安装孔是否均匀圆滑。

③釉面质量。釉面必须细腻平滑，釉色均匀一致。在釉面滴上带色的液体数滴，数秒钟后用湿布擦干，釉面无脏斑点的为佳。

④注意外观。分体坐便器一般体积比较小，适合空间小的卫生间；连体坐便器线条流畅、设计新颖，可供选择的款式比较多，而且在坐便器底线的返水弯进行了封闭处理，为日后的坐便清洁提供了便利；此外，观察坐便器水箱的高低很重要，水箱高，冲力就相对较大，冲污效果也相对好一些。

⑤注意内部。为了节约成本，不少坐便器厂商都在便器内部下工夫。有的返水弯里没有釉面，有的则使用了弹性小、密封性能差的封垫。这样的坐便器既容易结垢堵塞，又容易漏水。因此，在购买时要用手伸进坐便器中的污口，触摸一下里面是否光滑。手感光滑的是有釉面的，粗糙的就是没有釉面的。密封垫应为橡胶或发泡塑料制造而成，弹性比较大，密封性能好。

⑥注意售后。一般市场上的洁具销售商都具有比较可靠和完整的售后服务。购买者可享受免费安装、3到5年的保修服务，厂家负责免费维修和换件。即便过了保修期，换件也只收取成本费用。但是，一些规模小的销售商，虽然承诺保修却不能提供售后服务的电话。因此，消费者在购买时应仔细落实保修和安装服务，以免日后产生不便和纠纷。

（三）浴缸

1、特点

浴缸按款式分无裙边缸和有裙边缸，款式有心形、圆形、椭圆形、长方形、三角形等；按功能分普通浴缸、按摩浴缸等，按摩浴缸包括坐泡式按摩浴缸、水疗按摩浴缸、水疗空气按摩浴缸、脉冲按摩浴缸等；按制作材料分铸铁浴缸、亚克力浴缸、钢板浴缸、木质浴桶等。铸铁的最高档，亚克力和钢板的次之。陶瓷浴缸也曾经一统天下，当时浴缸大多为长方形，差别只在尺寸。但缺少变化的弊病使其被淘汰，目前这种浴缸已越来越不能满足家庭户型结构的变化了。

亚克力浴缸市场占有率较大，亚克力材料表面为聚丙酸甲脂，背面采用树脂石膏加玻璃纤维。其优点在于，容易成型；保温性能好；光泽度佳；重量轻，易安装；色彩变化丰富。由于以上特点，亚克力浴缸造价较便宜。但相对陶瓷、搪瓷表面而言，这种材料的缺点是易挂脏，注水时噪音较大，耐高温能力差、不耐磨、表面易老化变色，但进口的亚克力缸只质量相对好一些。

铸铁浴缸使用寿命长，档次高，易清洗，由于缸壁厚，保温性能也很好。而且铸铁缸光泽度好，使用年限是三种缸中最长的。铸铁浴缸耐酸碱性、耐磨性均优于同类产品，其重量也可观，因此搬运、安装都有难度。也因为诸多因素，铸铁浴缸价格比亚克力和钢板浴缸都要贵许多，价格是最贵的。

钢板浴缸是用一定厚度的钢板制成，表面镀搪瓷，不易挂脏，好清洁，不易褪色，光泽持久，而且易成型，造价便宜。但因钢板较薄，坚固度不够，噪声大，表面易脱瓷，保温性能不好，所以有的加了保温层。

木质浴桶的材质有楠木、柏木、橡木、杉木、松木等。楠木浴桶的综合性能最好，但市场上很少见到。松木、杉木浴桶容易受潮、发黑、发霉，综合性能较差。木质浴桶具有保温、环保、占地面积小、易清洗、寿命长、安装方便等优点，缺点是在长期干燥的情况下，容易开裂，所以如果长期不用，要在桶内放些水。

按摩浴缸可以利用循环水进行水力按摩，但需要使用电力作为能源。按摩浴缸除价格较高之外，不仅要求卫生间的面积要大，而且对于水压、电力和安装的要求都很高。脉冲按摩浴缸带有模拟人体频谱的信号发生器，它发出的信号与人体的频谱十分相似，产生共振现象，起到通经活络的作用。除了按摩功能以外，有些浴缸还安装了电脑板，能够安装电话、CD机和收音机，还有的浴缸能够由电脑控制自动切断、上水。

2、选择

在选浴缸时，要根据自己浴室的大小、格局来选择，无论多喜欢一款浴缸，但浴室放不下，那也没办法。选择浴缸有一些小技巧：

①比厚度。可以敲打浴缸，判断浴缸的厚度，浴缸厚度大，自然不会开裂。

②听声音。买按摩浴缸时还要留意电机声音的大小。购买高档浴缸，最好能在购买时“试水”，听听声音，试试温度。

③看光泽度。通过看表面光泽了解材质的优劣，适合于任何一种材质的浴缸。

④摸表面光滑平滑度。适用于钢板和铸铁浴缸，因为这两种浴缸都需镀搪瓷，镀的工艺不好会出现细微的波纹。

⑤手按、脚踩试坚固度。浴缸的坚固度关系到材料的质量和厚度，目测是看不出来的，需要亲自试一试，比如站进去，是否有下沉的感觉。

⑥选择通过3C认证的浴缸。

木质浴桶最长的在175 mm 左右，最短的在86mm左右，高度从61mm到88mm不等，一般老人不宜选择太高的。消费者选购木质浴桶时，要查看浴桶表面有无开裂现象，金属箍的松紧是否适度，疤结是活结还是死结等(死结易导致漏水)。

无论选择何种浴缸，在付钱之前，都要仔细地检查浴缸内外有没有褶皱、毛边、缺口和裂痕，虽然修补细缝或表面涂装的工作比较简单，但是严重的瑕疵、裂痕绝对是无药可救的。另外，若想在浴缸之上加设花洒，提供淋浴的位置一定要平整，下脚的地方也最好是规整的方形，这样淋浴时的移动才会比较方便，从安全的角度考虑，最好选择浴缸表面经过防滑处理的款式。

如果消费者经济条件允许，一定要选择服务完善的洁具品牌。洁具都是大件的陶瓷或玻璃制品，笨重、易碎，只有厂商的专业物流配送才能降低风险。但消费者在签订销售合同前，一定要问清销售员是送到楼下还是直接送到室内装修现场，放在消费者指定的位置，因为有些品牌送货只送到楼下，不负责搬运入室，这样还是会给消费者造成不便和风险。

九、如何选购卫浴用品（下）

（一）淋浴房

1、特点

淋浴房按功能分整体淋浴房和简易淋浴房；按款式分立式角形淋浴房、一字形浴屏、浴缸上浴屏等；按底盘的形状分方形、圆形、扇形、钻石形淋浴房等；按门结构分推拉门、折叠门、转轴门淋浴房等。

整体淋浴房功能的较多，价格较高，一般不能订做。带蒸汽功能的整体淋浴房又叫蒸汽房，心脏病、高血压病人和小孩不能单独使用蒸汽房。与整体淋浴房相比，简易淋浴房没有“房顶”，款式丰富，其基本构造是底盘加围栏，底盘质地有陶瓷、亚克力、人造石等，围栏上安有塑料或钢化玻璃门，钢化玻璃门有普通钢化玻璃、水波纹钢化玻璃和布纹钢化玻璃等材质。

现在，淋浴房的颜色已突破单一的白色，增添了许多鲜艳的色彩，如金、银、红、黄、宝蓝色等，与卫生间的色彩融为—体，将清洁与装饰的功能合二为一。有些淋浴房采用喷砂金或喷砂银的工艺，色彩华贵。

2、选择

选购淋浴房主要考虑以下因素。

①不能贪图价格便宜。一定要购买标有详细生产厂名、厂址和商品合格证的产品。

②色彩图案应与卫生间装饰风格协调一致。淋浴房的形状一般为对称的扇形，卫生间大也可选用方形。大多数消费者喜欢外观有图案半透明的淋浴房，产品本身装饰性强，给人以美的享受；但也有一些老年人或传统型的人，看中布纹式淋浴房，外观似布质，较单调，但不透明，最大的好处是洗澡时家人可同时使用卫生间。

③辨别材质。淋浴房的主材为钢化玻璃，钢化玻璃的品质差异较大，假劣钢化玻璃存在很大的安全隐患，正宗的钢化玻璃仔细看有隐隐约约的花纹。淋浴房的骨架一般采用铝合金制作，表面作喷塑处理，不腐、不锈。主骨架铝合金厚度最好在1.1 mm 以上，门不易变形。同时注意检查滚珠轴承是否灵活，门的启合是否方便轻巧，框架组合是否使用不锈钢螺丝。

④底盘选择。淋浴房分带缸高盆和低盆两种。带缸式可坐人，适合有老人或小孩的家庭，还可一缸多用，洗衣、盛水等，不足之处是搞卫生麻烦。相比之下，低盆简洁，价格也比高盆低。另外，消费者要选择侧板可拆卸的底盘，以便于清洗，防止臭味。

购买带蒸汽功能的淋浴房时应关注蒸汽机和电脑控制板。这种蒸汽功能的核心就是蒸汽机，如果蒸汽机不过关，用不了多长时间就得坏。此外，电脑控制板也是淋浴房的核心部位。由于淋浴房的所有功能键都是在电脑板上，一旦电脑板出问题，整个淋浴房就无法启用，因此在购买时一定要问清蒸汽机和电脑板的保修时间。

目前淋浴房所使用的板材主要是亚克力板，据了解，一些复合亚克力板中使用的玻璃丝含有甲醛，是卫生间污染的来源之一。分辨亚克力材质的办法是察看淋浴房内部，如果亚克力板的背面与正面不同，比较粗糙，就属于复合亚克力板。比如，有些亚克力板使用时间过长会发生变色，有些则出现细小裂纹，这也是有的牌子的淋浴房贵，而有的便宜的主要原因。

（二）水龙头

1、特点

水龙头花色、式样、造型、品种五花八门，按功能分浴缸水龙头、面盆水龙头、厨房水龙头等；从结构上分单柄类水龙头、带90°开关的水龙头、传统的螺旋稳升式橡胶密封的水龙头；按节水分节水龙头和普通水龙头。

①单柄类水龙头：龙头均是采用目前较为流行的陶瓷阀芯作为密封件的，其优点是开关灵活，温度调节简便，使用寿命长。

②带90°开关的水龙头：采用陶瓷芯片密封，在传统的双手柄的基础上，改原来的橡胶密封为陶瓷片密封，启闭时旋转手柄90度即可，分冷热水两边进行调节，其特点是开启方便，款式也比较多。

③传统的螺旋稳升式橡胶密封的水龙头：出水量大，价格比较低，且维修简便，仍受到部分市民的欢迎。除此之外，一些进口的水龙头也有采用不锈钢空心球密封和阀杆式密封，也有全温控的，但价格都比较昂贵。

④节水龙头：节水龙头区别于传统升降式龙头的最显著特征是，采用陶瓷芯片取代橡胶皮密封，克服了因橡胶皮老化而导致龙头漏水的弊端，其快速开启的方式同样也是传统螺旋式所不及的，从而更加强了节水效果。节水龙头最重要的部件———陶瓷阀芯的质量差别也很大，好的十几元至二十几元，差的仅一元几角钱，原料的差异导致了龙头的节水效果也大相径庭。

另外，在龙头的出水口安装充气稳流器(俗称气泡头)也是有效的节水办法。安装了气泡头的水龙头，比不设该装置的龙头要节水得多，并随着水压的增加，节水效果也更明显。。

现在，新式水龙头不仅结构新，而且造型和外观让人眼前一亮，突出装饰性是它的又一新鲜之处。这些水龙头表面有镀钛金、镀铬、烤漆、烤瓷等种类，以不锈钢镀铬最为常见。彩色水龙头也受到人们的喜爱，颜色有红、黄、黑、蓝等，可在浴室和厨房中与其他用具进行色彩搭配，起到点缀的作用。在造型上，水龙头的手柄和出水管各色各样，大都为流线型，越高档的产品其造型越独到。除常见的球形和弯把手柄外，还有由多色水晶制成的类似门把手的细长的圆锥形手柄、倒三角形手柄等，安在面盆或浴缸上如一件件艺术品。

2、选择

水龙头的价格普通的从几十到二三百元，高档的为四五百元，进口的可达千元以上。

选购龙头时要注意龙头阀芯的质量、龙头制造材质和表面处理的好坏，还要看它对水质的适应性和是否节水。一般优质的龙头都采用的是进口陶瓷阀芯，精密耐磨，使用寿命长。出于环保的需要，少数高档品牌非常注意采用超低低铅含量的铜材制造，保证人体健康。龙头以表面镀铬处理的较多，但如果表面处理不过关，可能购买产品时状态很好，但用过一段时间，就会出现镀层变色、脱落的现象，所以，购买龙头时一定要求厂家提供表面镀层的质量保证，质保期应不低于三年。另外，消费者在具体选购时需注意以下事项。

①看表面的光亮度。正规产品的镀层都有具体的工艺要求，并通过中性盐雾试验，在规定的时限内无锈蚀现象。所以在选购时，要注意表面的光泽，手摸无毛刺、无气孔、无氧化斑点。

②轻轻转动手柄，看看是否轻便灵活，有无阻塞滞重感。有些很便宜的产品，采用质次的阀芯，技术系数达不到标准，而它们的价格要相差3-4倍。所以在选购时不要把价格定为惟一的标准。

③检查水龙头的各个零部件，尤其是主要零部件装配是否紧密，应无松动感觉。

④识别产品标记，一般正规商品均有生产厂家的品牌标志，以便识别和防止假冒。而一些非正规产品或质次的产品却往往仅粘贴一些纸质的标签，甚至无任何标记。

（三）花洒

1、特点

花洒按功能分普通花洒、按摩花洒、自我清洁花洒等；按造型分手提式花洒、头顶花洒、体位花洒等。与花洒相配的开关有花洒开关制、浴缸淋浴水龙头等。

①按摩花洒。除基本的淋浴外，对于按摩、洗头等都有不同的水流和水量控制，从而使每次洗浴都舒适到位。比如五段式按摩花洒，可以随意调节出强力式、轻柔式、适度式、混合式等多种力道模式，淋浴时，花洒喷出的不同力度水流可以对身体的各个部位进行有针对性的按摩。

②自我清洁花洒。转动喷头拧出一排绿色的细针便可自动除垢，省去了清洗的不便。其管线皆为合成塑胶，不怕烫，隔热。喷水时，除垢针会自动清洁出水口的沉淀物，不过价格比一般花洒就贵一些。

③手提式花洒。可以将花洒握在手中随意冲淋，靠花洒支架来固定；头顶花洒头固定在头顶位置，支架入墙，不具备升降功能，不过花洒头上有一个活动小球，用来调节出水的角度，上下活动角度比较灵活；体位花洒暗藏在墙中，对身体进行侧喷，有多种安装位置和喷水角度，能起到清洁、按摩的作用。

花洒头直接影响水的质感，而花洒的配件则会影响到使用的舒适度。一些品牌的水管和升降杆特别灵活，软管加钢丝抗屈的材质，连接处还设置有防扭缠的滚球轴承，即使你边洗澡边跳舞，水管也不会“打架”；升降杆配上旋转控制器，要垂直或水平移动就易如反掌了。

2、选择

现在，手提式花洒、头顶花洒大多连支架、开关一起配套售卖，不少商家还把两种或多种花洒配在一起，如果是国内品牌的手提式花洒+头顶花洒价格在500-1000 元左右，手提式花洒+头顶花洒+体位花洒差不多要800-2000 元。体位花洒是比较新型的花洒，有的以一块淋浴板作“阵地”，其中头顶花洒和体位花洒按照人的各个部位来分布；有的省了淋浴板，直接在浴室墙体里安装花洒，而且花洒安装的方位不受限制，更能把水全方位地喷洒在身体上。

（四）卫浴配件

1、特点

卫浴配件的套系很多，但主要有浴室柜、镜子、牙刷杯、肥皂台、毛巾杆、浴巾架、卷筒纸架、衣钩等。卫浴配件的结构虽然比较简单，但在材质、色彩和花式上并非某些消费者想像中的那么缺乏变化。

2、选择

卫生间的镜子主要分为普通镜面和防雾镜面。防雾镜又分为涂层防雾镜和电热防雾镜。前者通过涂层微孔阻止雾层的形式；后者通过电加热使镜面湿度升高，雾气快速蒸发，从而形成不了雾层。选购镜子应从正面、侧面、反面多角度去观察其品质，一个人看镜子一般只注重自己在镜子中的影像，并没有去注意镜中镜像后面远处的直线物体，当你轻轻移动视线，如果直线物体没有弯曲变形，这就是一块品质绝对好的镜子。

金属配件以其特有的光泽感和多重造型逐渐成为卫浴间的主流。要与自己配置的卫浴三件套(浴缸、马桶、台盆)的立体格调相配套，也要与水龙头的造型及其表面镀层处理相吻合。卫浴配件用品既有铜质的镀塑产品，也有铜质的抛光铜产品，更多的是镀铬产品，其中以钛合金产品最为高档，再依次为铜铬产品、不锈钢镀铬产品、铝合金镀铬产品、铁质镀铬产品乃至塑质产品。

开放式储物架是近年的潮流之一。利用晶莹剔透的玻璃、镜面做成储物架，再打上明亮的灯光，浴室会变得更富生气。此外，浴室施工前还可以先盖一道墙，利用壁龛凹处来摆置装饰性较高的用品。但如果浴室空间不大，首先要考虑的是充分利用空间，例如使用镜箱、洗手盆台面下做成收纳柜等。

配套的毛巾杆、牙刷座、漱口杯、香皂盒能够帮助你把台面安排得井井有条；精致的马桶刷、收纳桶都可能成为浴室空间中的风景，不容忽视浴垫、脚垫的选用，他们不但能起到防滑的作用，更能让赤裸的双脚享受到温暖柔软的体贴。

毛巾、浴刷、浴擦、发梳的选择也不能忽视，天然的材质更能体现主人对高品质生活的追求，也更能体贴娇嫩的肌肤。

十、如何选购厨房用具（上）

“穷比厅堂，富比厨房”。厨房，是“家”的基本要素，是直接体现主人的生活品位之处，更是女主人的第二个舞台。一般讲，厨房有橱柜、燃气灶、油烟机、水槽、厨房小电器、炊具、厨房五金件等元素构成。限于篇幅，本期只介绍橱柜、燃气灶、油烟机和水槽，下期介绍炊具和厨房五金件。

（一）橱柜

1、特点

橱柜的柜形有吊柜、地柜、特殊柜形三大类，其功能包括洗涤、料理、烹饪、存贮四种。橱柜一般由台面、门板、柜体构成。

①吊柜以存储为主，还有一些装饰柜，比如玻璃门柜、酒柜、吊柜端头和圆头层板柜等，在满足存储功能的前提下，吊柜还有丰富多彩的变化。

②地柜也有存储功能，其中洗涤柜、料理柜和灶柜是必选件。洗涤柜、灶柜在料理柜左右，灶柜上面正对着烟机柜。

③特殊柜用来解决厨房特殊问题。如高立柜，顶与吊柜上沿平齐，内装高升拉蓝，最能装东西；又如转角柜，安有270度合页，内装360度转篮，能把角落的死区用活。

（二）台面

1、人造石台面

人造石是目前十分走俏的台面用材，分无缝和有缝两种。无缝人造石台面是目前橱柜中用得最为广泛的材料。人造石价格较高，具备耐磨、耐酸、耐高温，抗冲、抗压、抗折、抗渗透等性能。虽然人造石耐高温，但也不能把热锅直接放在上面，须用锅垫或锅架。人造石质量差异较大，因其加工工艺的不同，质量也分三六九等，低质人造石易渗污、断裂、变色，不耐高温。

2、防火板台面

防火板的标准名称是耐火板，防火板只是人们的习惯说法，但它可不是真的不怕火，只是具有一定的耐火性能。防火板是用防火板做贴面，刨花板做基材(也有用密度板的)，经过橱柜工厂压贴后制成。与三聚氰氨板比起来，防火板加工更麻烦一些。许多装修队、橱柜厂，没有专门的机器压板，就用一些土办法压板，质量很难保证。防火板贴面是三层，而三聚氰氨板的贴面只有一层，所以，一般防火板的耐磨、耐划、耐高温等性能要好于三聚氰氨板。防火板色泽鲜艳，给人以焕然一新的感觉。但防火板台面易被水和潮湿侵蚀，使用不当，会导致脱胶、变形、基材膨胀等后果。

3、不锈钢板台面

不锈钢板台面光洁明亮，各项性能较为优秀。它一般是在高密度防火板表面再加一层薄不锈钢板。不锈钢板台面坚固、易于清洗、实用性较强，对于偏重于“实用”考虑的消费者，或者喜爱金属质感的消费者，选购不锈钢台面未尝不可。但不锈钢台面视觉较“硬”，给人“冷冰冰”的感觉，在橱柜台面的各转角部位和各结合部缺乏合理的、有效的处理手段。

4、天然石材台面

天然石材中的高档花岗岩、大理石是橱柜台面的传统原材料，比较常用的是黑花和白花两种。天然石材的纹理美观，质地坚硬，防刮伤性能十分突出，耐磨性能良好。但天然石材的长度不可能太长，不可能做成通长的整体台面。两块拼接不能浑然一体，缝隙易滋生细菌。天然石密度较大，需要结实的橱柜支撑，虽然它坚硬有余，但弹性不足，如遇重击会发生裂缝，很难修补，一些看不见的天然裂纹，遇温度急剧变化也会发生破裂。而且，部分天然石材可能具有放射性，不符合环保要求，会对人身体造成伤害。

（三）门板

1、防火板

防火板的标准名称是耐火板，防火板只是人们的习惯说法，但它可不是真的不怕火，只是具有一定的耐火性能。防火板是用防火板做贴面，刨花板做基材(也有用密度板的)，经过橱柜工厂压贴后制成。与三聚氰氨板比起来，防火板加工更麻烦一些。许多装修队、橱柜厂，没有专门的机器压板，就用一些土办法压板，质量很难保证。防火板贴面是三层，而三聚氰氨板的贴面只有一层，所以，一般防火板的耐磨、耐划、耐高温等性能要好于三聚氰氨板。防火板色泽鲜艳，给人以焕然一新的感觉。但防火板台面易被水和潮湿侵蚀，使用不当，会导致脱胶、变形、基材膨胀等后果。

2、三聚氰氨板

三聚氰氨板是用三聚氢胺在刨花板或密度板表面贴耐火板，其延伸品种在边缘包金属边框。与防火板相似，具有耐摩擦、抗冲击、耐高温、防热酸热碱等性能。耐火板有仿天然的各种颜色和纹路，但没有立体造型，加金属封边、铝合金槽式拉手只是增加其装饰性，从实用效果看没有太大效果。

3、油漆板

油漆板分为烤漆类和聚酯漆类。烤漆是树脂和添加剂组成的，可以打磨抛光。聚酯漆类采用的是喷漆工艺，无需烤制，表面是亚光效果不用抛光，讲究的是牢固度和附着力。好的聚酯漆呈粉末状脱落，而普通的成片脱落。

4、实木板

实木板分为纯实木板、实木复合板、实木贴面板。纯实木板对木种的一致性要求较高，整体自然，华贵经典，效果好；实木复合板以实木拼接料为基材，表面贴实木皮，能达到实木的视觉效果；实木贴面板是在密度板的表面双贴实木皮。实木复合板、实木贴面板能避免表面原材料的色差和缺陷，达到纹理颜色效果一致，且不易变形。

5、PVC板(吸塑板)

PVC板是用PVC靠真空抽压在基材表面，可以有立体造型，由于整体包覆，防水防潮性能较好，有多种颜色和纹路可选择。但表面容易划伤、磕伤，不耐高温。而且，PVC由于在涂胶过程中胶的水分会浸入基材中，板材容易变形。

6、水晶板(有机玻璃)

水晶板是在板材表面刷油漆后贴有机玻璃板，由于其包贴、封边、修边等工艺完全靠手工操作，加上有机玻璃本身的特性，缺点较多。

7、塑料边框板

塑料边框板是用一些塑料装饰面包贴在基材表面，这种材料大都靠手工操作，刚开始做时很漂亮，有着丰富的色泽和色彩，久后容易变形、脱落、扭曲、褪色，并存在许多清洁死角。

（四）柜体

1、贴面板

贴面板的基材一般是刨花板或密度板，耐高温，质地坚硬，耐压，耐酸碱，大部分橱柜柜体采用贴面板。

2、不锈钢板

不锈钢板耐高温，防酸碱，有管道时无法开孔，色调冷硬，缝隙易藏污纳垢。

3、选择

消费者选择橱柜时，首先要看材料和五金件，材料是影响橱柜质量的主要因素，不同材料最终造成的质量结果也不同，五金件的质量也直接影响到橱柜的使用寿命。其次，橱柜的做工同样重要，购买时要检查台面板、柜门、柜体和密封条等是否经机器压模处理，这样的产品经长期使用不会开胶、起泡和变形，密封条封闭不严容易造成油烟、灰尘、昆虫进入。同时，也要问清楚橱柜生产是人工还是流水线。一般来讲，手工制作或半机械化制作的产品质量不稳定，全自动化的专业流水线生产可确保橱柜的质量。抽屉的滑轨虽然是很小的细节，也是影响橱柜质量的重要部分，因为假如孔位和板材的尺寸有误差，滑轨就不能正确安装，会造成抽屉拉动不顺畅或左右松动的状况。除了材料和做工外，需要重视的是售后服务，消费者在订购橱柜时要向商家问清保修情况，一般名牌产品相对有保障。

选择橱柜首先应该考虑的是橱柜的储存空间、环保程度和使用方便性，其次才是美观。橱柜的储存空间要大气，不能太袖珍，让许多东西放不进去。橱柜环保程度直接影响人体健康，有的低质橱柜的板材环保性能不达标，释放有害气体。另外，橱柜材料即使同等材质由于产地不同质量也存在巨大差异，此外，以假乱真、以次充好的现象也十分常见，如以三聚氰氨板冒充防火板，以喷漆冒充烤漆，样品与交货不一样等。

选橱柜要以实用为主，并要在家装之前定好橱柜方案，以便预留水电装置。一般设计师会作出几套橱柜方案，消费者可以在此基础上稍加改动，确定橱柜方案，自己没有必要绞尽脑汁考虑太多，因为设计师每天都在研究橱柜，经验丰富。在橱柜的款式选择上，其高度不一定要统一，如灶台可以低些，洗菜台可以高些等等，错落有致更有味道。但由于地柜各功能的方位限制，橱柜的变化主要体现在吊柜上，款式、风格多样。

（五）燃气灶

1、特点

燃气灶按结构分台式、嵌入式、落地式燃气灶(带烤箱、消毒柜等)，相比之下，落地式燃气灶销量较小；按炉头个数分单眼灶、双眼灶、多眼灶等。燃气灶的面板有玻璃、不锈钢、不沾油材料等。　　嵌入式燃气灶因其简洁、明快、高档、易清洁，越来越受消费者欢迎。按其解决燃烧所需的二次空气方式，嵌入式燃气灶可分为“下进风”、“上进风”、“后进风”三种。

①下进风型

这种燃气灶是依据国外灶具而来，为符合国人猛火爆炒的烹调习惯而增大了热负荷及燃烧器，国外这种产品是要求橱柜开孔，或依靠较大的橱柜缝隙来补充燃烧所需的二次空气，同时用于泄漏燃气(点火时不可避免)的排出，且小热负荷设计。而国内用户很少知道将橱柜开孔，因而造成燃烧不充分，黄焰、一氧化碳浓度高(很难满足国家标准)，且一旦燃气泄漏量较大，可能造成点火爆燃，导致玻璃面板爆裂。

②上进风型

这种燃气灶是为改进第一种燃气灶的缺点，将炉头抬高超过台面，希望从炉头与承液盘的缝隙进入空气。但燃烧时该部位已形成了高温区，冷空气受热膨胀上升，一般设计不合理的燃气灶冷空气不能由此进入炉头，二次空气仍然得不到有效补充，也不易解决黄焰及一氧化碳浓度偏高的问题，这种结构设计热效率较低，且高高的炉头使燃气灶的美观大打折扣，但能降低玻璃面板爆裂率。

③后进风型

这种燃气灶在面板相对低温区安了一个进风器，当燃烧使壳体内空气减少形成负压时，冷空气会顺着进风器的入口被吸入壳体，不但提供了充足的一次空气和燃烧时所需的二次空气，解决了黄焰问题，一氧化碳浓度也大大降低，而且泄漏的燃气也可以从这个进气口排出去，即使燃气泄漏出现点火爆燃，气流也可以从进风器尽快地排放出去，迅速降低内压，避免了玻璃面板爆裂。同时，冷空气通过进风器进入炉体也降低了台面玻璃的温度。

目前嵌入式玻璃面板燃气灶大多为前两种形式，如果产品质量不过关或安装不当，较易出现燃烧不充分，CO超标，黄焰，壳体及面板温度高，火力不猛，玻璃爆炸等现象。因而消费者一定要在信誉较好的大商场或建材城选购名牌产品。

燃气灶的使用涉及家家户户，使用频率较高，对它的安全性能也要求特别高，灶具的质量是否合格，将直接影响到消费者的生命和财产安全。按照国家标准，燃气灶具必须达到两大要求：1、在燃火状态下，烟气中的一氧化碳释放浓度应小于0.05%；2、燃气灶具必须安装熄火保护装置，一旦熄火，灶具能在20-30秒内自动切断气源。劣质灶具燃气无法充分燃烧，其一氧化碳气体释放超标，而对人体健康造成影响，严重的会导致死亡。

2、选择

选择燃气灶应注意以下几点。

①应结合厨房整体设计及使用要求来选择不同形式的灶具。

②燃气灶虽然是科技含量较低的产品，但它对安全性能要求特别高，所以一定要选购生产规模较大的专业生产厂家的产品，它能保证零配件的自产率达到99%以上。

③台式燃气灶的点火系统中最关键的部件是点火器，点火强劲、声音清脆的点火器能保证燃气灶点火的成功率和使用寿命。

④台式燃气灶燃烧系统中最关键的部件是炉头和分火器，经过防锈处理的炉头以及锻压铜的分火器能保证燃烧的热效率和较长的使用寿命。

⑤无论何种产品，都应选用有熄火保护装置的产品，它能起到意外熄火自动断气的作用，熄火保护有离子感应和热电偶两种方式，其中离子感应方式反应较快。

⑥燃气灶外观应美观大方，机体各处无碰撞现象，一些以铸铁、钢板等材料制造的产品表面喷漆应均匀平滑，无起泡或脱落现象。燃气灶的整体结构应稳定可靠，灶面要光滑平整，无明显翘曲，零部件的安装要牢固，不能有松脱现象。

⑦燃气灶的开关旋钮、喷嘴及点火装置的安装位置必须准确无误，通气点火时，每次点火都应基本可使燃气点燃起火(启动10次至少应有8次可点燃火焰)，点火后4秒内火焰应燃遍全部火孔门。利用电子点火器进行点火时，人体在接触灶体的各金属部件时应无触电感觉。火焰燃烧时应均匀稳定呈青蓝色，无黄火、红火现象。

⑧进行点火试验时，还应顺便检查一下燃气灶的调风门是否调节方便、锅支架的安装是否适当等。

⑨查看燃气灶是否贴有准许销售的标志，是否有合格证、说明和标有技术参数的证明材料。

（六）吸油烟机

1、特点

吸油烟机按结构分深型、亚深型、薄型、欧式、近距式等；按拆洗方式分免拆洗、易拆洗、自动拆洗等，通常认为免拆洗是第一代、易拆洗是第二代、自动清洗是第三代吸油烟机；按吸油烟方式分侧吸式和直吸式。吸油烟机的面板有冷轧钢板喷涂塑料、不锈钢、塑料和陶瓷等材质。

免拆洗吸油烟机是在进风口上加过滤油网，但尽管过滤油网能起到一定的滤油作用，但如果长时间不清洗，会导致吸力下降，易损坏电机，并在机体内易形成细菌滋生，所以免拆洗吸油烟机并不等于永久不拆洗。

易拆洗吸油烟机的集油网拆卸方便，但需要自己经常亲自动手为其“服务”。

自动清洗吸油烟机增加了清洗泵、清洗水壶、控制电路、导液管等装置，能随着风机的旋转和清洗液的喷射，自动清洗吸油烟机。

GB / T 17713-1999 规定，吸油烟机的风量不低于7立方米/秒，风压标称值不低于80Pa，噪音不超过60dB。

2、选择

许多人认为欧式吸油烟机不适合中国家庭的观念是错误的，现在，所有在中国市场上销售的欧式吸油烟机都是经过改造的，风量、风压等内部性能与中式已没有差别，只是外观是“欧式”的。

消费者在选购吸油烟机时，务必要仔细察看其工艺及用料，并注意以下几点。

①首先应注意排风量，排风量大，绝大多数油烟都能被捕集抽排出去，但风量过大会影响炉灶燃料的正常发热量。

②风量、噪音等系数在说明册中都有标注，有的品牌风量标的高，但实际达不到，有的品牌噪音标的低，实际噪音并不低，消费者不能尽信，要现场试验。

③注意易拆洗吸油烟机是否真的易拆装。

④当按下启动键时，扇叶应迅速平稳地启动，运转过程中无撞击边壁等现象，也不应出现停转现象，各档开关能转换自如，性能可靠。

⑤在外壳非带电体上，绝不许有“麻电”感，以免造成伤亡事故。

⑥吸油烟机的油路设计必须合理，操作方便，有利于厨房的清洁卫生。

（七）水槽

1、特点

厨房水槽按材料分铸铁搪瓷、陶瓷、不锈钢、人造石、钢板珐琅、亚克力、结晶石水槽等；按款式分单盆、双盆、大小双盆、异形双盆等。

①钢板珐琅水槽美观。

②陶瓷水槽耐用耐磨。

③人造石水槽塑型容易，转角处没有接缝。

④如果注重厨具的整体色彩，可选亚克力水槽。它不仅有白色，还有其他可配厨具的颜色。

⑤结晶石水槽大多是铁灰色、米褐色的，在使用时要小心，锋利的刀具和粗糙之物会划伤表面和破坏光洁度。

⑥不锈钢水槽流行已久，就目前情况来说采用不锈钢水槽的较多，这种选择不仅仅是因为不锈钢材质表现出来的金属质感颇有些现代气息，更重要的是不锈钢易于清洁，面板薄重量轻，而且还具备耐腐蚀、耐高温、耐潮湿等优点。在价格上，从几百元到几千元不等。

⑦铸铁搪瓷水槽耐用，但市场不多见，偶尔有进口产品，其价格也在几千元以上，让一般人不敢问津。

2、选择

在选购水槽时，首应考虑深度，部分进口的水盆并不适合国内的大型锅具。其次是大小，底部是否有防潮措施也是不可遗漏的，并注意以下几点。

①根据橱柜台面宽度决定水槽宽度，一般水槽宽度应为台面宽度减去10-15 厘米。

②选不锈钢水槽时，材质厚度要适中，过薄会影响水槽使用寿命和强度，过厚容易损坏被洗涤的餐具。另外还要看不锈钢表面的平整度，如凹凸不平说明质量差。

③通常情况下，清洗容积较大的水槽实用性好，深度以18厘米较好，这样可以防止水花外溅。

④水槽表面处理以亚光为美观实用，水槽焊接处要仔细观察，焊缝必须平整均匀，无锈斑。

⑤造型美观，设计合理，以有溢水口为好。

十一、如何选购厨房用具（下）

（一）锅具

锅具按功能分压力锅、煎锅、炒锅、汤锅、蒸锅、奶锅、多功能锅等；按材质分不锈钢锅、铁锅、铝锅、砂锅、铜锅、搪瓷锅、不粘锅、复合材质锅等；按手柄个数分单耳锅和双耳锅；按锅底形状分平底锅和圆底锅。

1、压力锅

（1）特点

压力锅按材料可分为铝合金压力锅和不锈钢压力锅。按合盖方式可分为旋合式、压盖式和落盖式。市场上最常见的为旋合式。

压力锅按照国家标准 GB13623 -92和 GB15066-94 要求必须设有三种安全装置：限压装置、安全压力保护装置和开合盖压力保护装置。

限压装置的作用是在加热过程中锅内压力达到工作压力时，限压阀通过排气孔排气工作，避免压力继续升高，达到烹调的目的，限压阀下方设有防堵罩，以防止食物堵塞限压排气孔。

安全压力保护装置常为易熔片式，当压力超过工作压力而限压阀因排气孔堵塞或其他原因不工作时，易熔片在压力不大于二倍工作压力时熔穿排气，避免压力锅损坏，从而保护了使用者的安全，现在不少压力锅的安全压力保护装置已改用弹簧结构，压力升高时顶开弹簧排气，同样起到卸压的作用。

开合盖压力保护装置通常设在把手与锅盖结合的地方。其作用有两个，一是当锅盖未完全扣合时，不让压力升高，因为此时锅盖扣合强度较低，如果加热使压力升高，有可能炸开压力锅。二是当锅内压力未降至安全压力时，保证不让使用者疏忽开盖。

（2）选择

选择压力锅要注意以下几点。

④应选购具有限压装置、安全压力保护装置和开合盖压力保护装置的压力锅。尤其是目前市场上还有大量老式的无开合盖压力保护装置的压力锅，这些压力锅已经被淘汰，是不符合目前国家标准要求的。

③应根据需要进行选购。铝合金压力锅导热快、受热均匀；不锈钢压力锅美观、光洁耐磨，但导热较慢，受热集中，容易糊底，但目前有些不锈钢压力锅增加了复合底，改善了性能。

②应注意压力锅的外观质量。一些个体商贩生产的压力锅做工粗糙，锅体边缘有毛刺，建议消费者到大商场购买大厂家的产品。购买时还要注意产品是否有商标、厂名、厂址，最好能查看压力锅是否有技术监督部门出具的检验报告。

①压力锅随着使用年限的延长，其整体强度也将下降，按照国家有关规定，压力锅最高使用年限为8年，凡超期使用的压力锅均为不安全压力锅，必须更换。

2、铁锅

（1）特点

铁锅是常用的炊具，主要用于炒锅，其化学性质稳定，不易引起化学反应。用铁锅炒菜时要急火快炒少加水，以减少维生素的损失，炒菜时溶解出来的少量铁元素，可被人体吸收利用，对健康有益。但铁锅易生锈，不宜盛食物过夜，用铁锅盛油容易氧化变质。

（2）选择

选择铁锅要注意以下几点。

①锅面力求光滑，但不能要求“均滑如镜”，由于铸造工艺所致，铁锅都有不规则的浅纹，这不是毛病。

②察看有无疵点。疵点主要有小凸起和小凹坑两类，小凸起的凸起部分一般是铁，对锅的质量影响不大。如果凸起在锅的凹面时，可用砂轮磨去，以免挡住锅铲。小凹坑比较复杂，对碗的质量危害较大。主要有三种情况，即砂眼、气眼和缩眼。“三眼”易发部位在锅凸凹两面的中心，这是浇注铁水的咽喉部位。购买时需注意察看，因为有些人用石墨将凹坑填死，一般人不易察出，只能用小刷子刷一下，使其暴露。

③锅底触火部位俗称锅屁股。锅屁股大者不好，因其传火慢。费火、费时。

④锅有厚薄之分，以薄为好。有的铁锅可能一边厚一边薄，这是模型错位所致，这种厚薄不均的锅不好。购买时可将锅底朝天，用手指顶住锅凹面中心，用硬物敲击。锅声越响，手感振动越大者越好。此法亦可用来检验锅有无裂纹。裂纹一般易发生在锅边，因为此外最薄。

⑤锅上如有锈斑者不一定就是质量不好。锅的亮度与质量并无多大影响。因为使锅亮的物质是石墨。铸造上使用石墨是把它作为耐火涂料，锅铸好后，石墨在客观上正好有使锅不生锈的作用。有锈斑的锅说明存放时间长。而锅的存放时间越长越好，这是因为锅内部组织能更趋于稳定，初用时不易裂。

⑥铸铁平锅(又叫铛)因多用来“煎”、“烙”不需大火，故锅底厚一些为好，重量也可以重一些。

3、铝锅

（1）特点

铝锅轻便、耐用、加热快、导热均匀、不生锈，但不宜用来烧煮酸性或碱性食物以及过咸的食物，否则，炊具中的铝会大量溶出污染食物。大量研究表明，摄入过多铝会加速人的衰老，而且，铝还是引发老年痴呆症的祸根。

据了解，铝制品主要有精铝(软铝)制品和铸铝(硬铝)制品两种，材料为铝和铝合金。表面颜色可分为白色、浅黄色和其他颜色。白色的铝制品又分为铸造和冲压两种。铸造的铝制品表面经车光和机械抛光处理，表面洁白，但金属组织疏松，存在一定的铸造缺陷。冲压的铝制品，表面经洗白、砂光和机械抛光处理，其表面为自然氧化膜，膜厚仅有0.01-0.15 μm，薄而不均，很容易被机械擦伤或磨损。而黄色的铝制品是冲压制品经阳极氧化处理，使其表面生成一层浅黄色的人工氧化膜。氧化膜一般厚5-20μm，均匀致密，在强碱作用下，100秒其膜不破坏。因此，浅黄色的铝制品最好，它具有美观、容易清除污垢，抗腐蚀能力比较强，耐磨性强的特点。

日常生活中，许多人喜欢用钢丝球把铝锅锅底擦得发亮，专家介绍说这样做虽然擦掉了锅上的污渍，但同时也擦掉了铝制炊具表面具有保护作用的氧化膜。所以，使用铝锅、铝壶等铝制炊具时，不必擦掉表层的浅黄色锈。

（2）选择

在挑选铝锅时，应注意锅身挺直圆正，锅底、锅盖及内外光亮，没有暗色、黑色斑痕或裂缝，同时要检查部件结构，如铆钉、环头等部是否牢固，有无麻点、砂眼。

4、不锈钢锅

（1）特点

不锈钢锅具外观漂亮、结构精美，同时又具有耐用、耐腐蚀、防锈、易加工、不变形等优点，是炊具市场的主流产品。但不锈钢锅具导热不均匀，所以许多品牌的不锈钢锅采用了三层复合底结构，有的品牌还采用了通体三层复合结构。三层复合结构一般是两层不锈钢夹一层铝，以高科技工艺一次成型，使锅具受热均匀、导热快，不会因锅内单点温度过高而烧焦食物，也不易产生油烟，一般具有煎、炒、烤、炖等多种功能。使用三层复合结构的锅具，既能充分保持食物的营养成分，又可最大限度地维护家庭主妇的身体健康。

不锈钢锅具不可长时间盛放盐、酱油、醋、菜汤等，因这些食品中含有很多电解质，如果长时间盛入，则不锈钢同样会像其他金属一样，与这些电解质起电化学反应，使有毒的金属元素被溶解出来。

不能用不锈钢锅煲中药，因中药含有多种生物碱、有机酸等成分，特别是在加热条件下，很难避免不与之发生化学反应，而使药物失效，甚至生成某些毒性更大的络合物。

不能用强碱性或强氧化性的化学药剂如苏打、漂白粉、次氯酸钠等进行洗涤。因为这些物质都是强电解质，同样会与不锈钢起电化学反应。

（2）选择

锅的好坏关键在锅底，三层复合底的铝层厚度分布要均匀。有的三层复合结构不锈钢锅铝层厚度分布不均匀，如两边薄、中间厚等，导致锅底导热不均匀。锅盖结构设计要合理，密封性要好。微凸锅盖设计能让水分自然循环，密封性好使热量不易流失。手柄要不烫手，因为易烫手的手柄易老化。

要选择适合燃气灶、电磁炉、微波炉等炉具使用的不锈钢锅具。

5、不粘锅

（1）特点

不粘锅造型美观、新颖、不粘、不糊、易洁、易洗、无味。常见不粘锅的基材有铝、铁、不锈钢及合金等。不粘层有涂层、铸膜等。不粘涂层的材料主要有普通的不粘涂层和高级银石不粘涂层，好的不粘涂层能使锅具在完全不放油或只放少许油的情况下烹调食品。铸膜主要是PTFE材质，与心脏搭桥手术所用的是同种材质。铸膜不粘锅具有煎、炒、炖、烤等功能，正常烹煮情况下不产生油烟，炖肉时可不加水。

不粘锅使用要求较高，不能用铁铲、钢铲等坚硬物体刮擦锅体，不能用铁丝物清洗锅体，不能用猛火。

（2）选择

要到大商场选择名牌不粘锅。相对而言，材料通体较厚且一致的不粘锅，食物能处于相对恒温的状态下，营养成分不流失，味道纯正。

6、砂锅

（1）特点

砂锅适用于炖肉、煲汤及煎中药，但砂锅的瓷釉中含有少量铅，煮酸性食物时容易溶解出来，有害健康，故最好选用内壁自然色的砂锅。砂锅内壁有色彩的则不宜存放酒、醋及酸性饮料和食物。新买回的砂锅可先用4%的食醋水浸泡煮沸，这样可去掉大部分有害物质。

（2）选择

①看锅面。锅面光滑，但不要求平滑如镜，表面有不规则的浅纹是正常的，但如果纹路太密，则是次品。

②察点。“小凸起”可用砂轮磨去，“小窝坑”质量差，一些卖锅者常用石墨把“眼”填平，不易查出，只有用小刷子刷几下才能使其暴露。

③检查锅底。锅底越小，传火越快，省燃料，省时间。

④检查厚度。锅有薄厚之分，以薄的为好，鉴别时可将锅底朝天，用手指顶住凹面中心，用硬物敲击，锅声越响，手指震动越大者越好。

二、刀具

1、特点

刀具的种类很多，按功能分砍刀、片刀、蔬菜刀、刨皮刀、火腿刀、番茄刀、西瓜刀、面包刀、多用刀等；按刃口分一体钢刀和夹钢刀；按材料分碳钢、不锈钢、高碳不锈钢刀等。现在许多的品牌刀具都是成套的，一般成套的刀具还包括磨刀棒和刀架。

①砍刀：用于砍骨。

②片刀：用于食物的切片，但不宜切割冻肉。

③蔬菜刀：用于切削蔬菜瓜果。

④刨皮刀：用于刨削蔬菜瓜果的表皮。

⑤火腿刀：用于切割火腿等肉食。

⑥番茄刀：用于切割番茄等有皮且多汁、疏软水果。

⑦西瓜刀：用于切割果皮较厚、果实较大的瓜果。

⑧面包刀：用于切割有较硬表皮的松软食物。

⑨多用刀：特别适合切割鱼片等，并有各种用途。

2、选择

选择刀具要注意以下几点。

①表面光滑。只有刀具表面光滑才能真正起到抗锈的效果。

②刀刃锋利。刀刃要锋利、平直、无缺口。

③使用舒适。刀柄设计要人性化，拿握舒适。

④使用安全。刀柄要有防滑设计，不会脱手伤及用者。

（三）餐具

餐具一般有陶瓷餐具、塑料餐具、不锈钢餐具、搪瓷餐具、木质餐具、竹质餐具等。其中不锈钢餐具主要用于西餐具，搪瓷餐具、木质餐具、竹质餐具和塑料餐具使用较少，不锈钢西餐具渐受消费者欢迎，陶瓷餐具是主流。

1、陶瓷餐具

（1）特点

陶瓷餐具不生锈、不腐朽、不吸水，表面坚硬光滑，易于洗涤，具有其他餐具难以比拟的优点，但是陶瓷中含铅也是几千年的制作工艺无法避免的问题。而多年来，国家质量监督部门的有关抽查也表明，铅溶出量超标已成为陶瓷餐具的普遍问题。

（2）选择

在选购陶瓷餐具时，应注意选择装饰面积小或是安全的釉下彩或釉中彩的餐具，不要选择色彩非常鲜艳及内壁带有彩饰的餐具。对釉上彩瓷，很容易用目测和手摸来识别，凡画面不及釉面光亮、手感欠平滑甚至画面边缘有凸起感者要慎购；另外，消费者不要图便宜在地摊上购买陶瓷产品，如果经济条件允许，还可以选择无铅釉绿色餐具。在使用新购买的陶瓷餐具前，可用食醋浸泡以熔出大部分的铅，在使用时，则不要用彩色陶瓷餐具盛放酸性食品。

（四）五金件

1、铰链

（1）特点

在平时橱柜门频繁的开关过程中，经受考验最多的就是铰链。它不但要将柜体和门板精确地衔接起来，还要独自承受门板的重量，并且还必须保持门外观排列的整齐，不变形。目前市场上见到的铰链大都是可拆卸的，分为基座和卡扣两个部分，在挑选橱柜时可以要求销售人员将门连同铰链卡扣一起卸下，查看一下卡扣内部。

（2）选择

目前的铰链一般有两点卡位和三点卡位，基本能够满足使用，当然三点卡位的铰链更好一些。

而制作铰链的钢材才是最重要的，如选不好，一段时间之后，门板就可能前仰后合，溜肩掉角。大品牌的橱柜五金件几乎都使用冷轧钢，其厚度和韧度都很完美。

另外，应尽量选择多点定位的铰链。所谓多点定位，就是指门板在开启的时候可以停留在任何一个角度，打开不会费力，也不会猛然关闭，从而保证了使用的安全，这一点对于上掀式的吊柜门尤为重要。定位的好坏与五金件所使用簧片的韧性有关，簧片的好坏还决定了门板的开启角度，品质好的簧片可以使开启角度超过90度。

2、滑轨

（1）特点

在肉眼所无法看到的滑轨内部，是它的轴承结构，这部分直接关系到它的承重能力。目前市场上既有钢珠滑轨，也有硅轮滑轨。前者通过钢珠的滚动，自动排除滑轨上的灰尘和脏物，从而保证滑轨的清洁，不会因脏物进入内部而影响其滑动功能。同时钢珠可以使作用力向四周扩散，确保了抽屉水平和垂直方向的稳定性。硅轮滑轨在长期使用、磨擦过程中产生的碎屑呈雪片状，并且通过滚动还可以将其带起来，同样不会影响抽屉的滑动自如。

（2）选择

抽屉是厨房设备中必不可少的组成部分，而整个抽屉在设计中，最重要的配件是滑轨，由于厨房的特殊环境，低质滑轨即使短期内感觉良好，时间稍长就会发现推拉困难现象。选择时，可把抽屉完全抽出来，从底部可以清楚地看到它的结构及其与滑轨相接触部分的具体构造，同时也可以观察到抽屉侧板的厚度。

3、压力装置

（1）特点

橱柜五金配件中，除了滑轨、与之密切相关的抽屉、铰链之外，还有许多气压及液压装置类的五金件。这些配件是适应不断发展变化的橱柜设计方式而产生的，主要用于翻板式上开门和垂直升降门。有的装置有三点，甚至更多点的制动位置，也称为“随意停”。

（2）选择

弹性较强的气压装置使柜子的面板和柜体保持了一定的距离，并且为面板提供了强有力的支撑。三角形的固定底座，使支架更具有稳定性。顺畅自如的支架使门板可以平行垂直上升，并且拉动时感觉十分轻巧，仿佛没有阻力。带有这种装置的橱柜十分适合老人使用。

4、拉篮

（1）特点

拉篮一般有不锈钢、镀铬及烤漆等材质。拉篮能提供较大的储物空间，而且可以用隔篮合理地切分空间，使各种物品和用具各得其所。根据不同的用途，拉篮可分为炉台拉篮、三面拉篮、抽屉拉篮、超窄拉篮、高深拉篮、转角拉篮等。

在橱柜内加装网篮和网架是扩大橱柜使用效率的好方法。主人可以根据自己的习惯，将厨具及餐具分放在网架中，既卫生，有一目了然。旋转式网架使每一空间都得到良好的利用。不用伸长胳膊，只需轻轻一转，即使最里面的物品也能立即呈现在主人面前。可在旋转网架上摆放水果和蔬菜等。

（2）选择

选择拉篮主要注意以下几点。

①拉篮一般是按橱柜尺寸量身定做，所以提供的橱柜尺寸一定要准确。

②拉篮的焊点要饱满，无虚焊。

③拉篮表面要光滑，手感舒适，无毛刺。

④选择拉篮最重要的一点就是别把镀铬的当成不锈钢的。

十二、如何选购散热器

伴随家装黄金季节的到来，散热器市场又迎来一个销售高峰。对于想更换散热器的家装业主来讲，由于整个散热器市场良莠不齐，所选散热器质量的优劣，性能的好坏，外观的华简，将直接关系到其使用的安全性、经济性和装饰性。所以，消费者在选购散热器时，必须睁大双眼，判别优劣。

一般住宅用散热器分水暖和电暖散热器，有立式散热器、地板散热器和天花板散热器，本文只介绍常用的立式水暖散热器。

（一）分清材质特性

1、传统散热器

传统采暖散热器，以铸铁散热器、板式散热器为其典型代表，在我国使用已有上百年的历史，由于其生产过程中能耗高、环境污染严重、热效率低、传热慢、外观粗陋、笨重，已成为家庭装修的一个死角，许多家庭装修时，不得不将铸铁散热器“包”起来，这样虽“遮住”了“丑”，但却带来了一系列的问题：一是占用空间；二是容易形成卫生死角；三是耐久性差，“包装”暖气片的材料时间久了易变形。由于传统铸铁采暖散热器的上述种种缺陷，国家有关部门已明令限制传统铸铁散热器生产和使用。

2、新型散热器

新型采暖散热器，按材料的不同分为钢制散热器、铝合金散热器、铜制散热器、铜铝复合散热器、钢铝复合散热器、不锈钢散热器等；按产品外形特点又分为柱式散热器(二柱、三柱、四柱)、排管式散热器(单排管、双排管)、翼片式散热器(双面翼片、单面翼片)、翅片式散热器(环形翅片、方形翅片)，按散热方式分为辐射散热器、对流式散热器等。常用的新型采暖散热器是钢制柱式散热器、钢制排管散热器、铝合金柱翼型散热器、铜铝复合柱翼型散热器。

由于材料自身的特性，铝合金耐酸、耐氧化、但易发生碱性腐蚀；钢的强度高，能耐一定的碱性，但易发生氧化腐蚀；铜的耐腐蚀等综合性能较好，但水中硫化物过多或是杂铜也会腐蚀，且铜的机械强度偏低。国家要求铝合金散热器和壁厚在2.5 mm 以下的钢制散热器，必须进行内防腐处理，涂布内防腐涂层，且铝合金散热器必须采用专用非金属或双金属复合管件，不得使铝制螺纹直接与钢管连接，防止电化学腐蚀。

（二）了解供热系统

隆星散热器经理李玲介绍说，石家庄的供热系统水质不太好，城市集中供热的方式也五花八门，有集中供热站，有家庭热水中心，有电厂等余热供热，有开放式无压锅炉供热，使得城市供热热水水质差别很大，有的含氧量高，有的水质偏酸性，有的水质偏碱性。所以在购买散热器之前，要向供热单位或小区物管单位了解本小区的供热系统是什么形式，根据其水质特点决定购买什么材质的散热器。

一般来说，钢制散热器，不能在开放式无压锅炉或蒸汽供热系统中使用；铝合金散热器，不能在水质PH值过大的供热系统或蒸汽供热系统中使用；铜管铝翼片(铜铝复合)散热器对水质无特殊要求，但安装使用时要注意避免使联箱铜管与翼柱铜管的接口受到过大的扭力。

除了解小区的供热系统外，还要取得物业业管理部门的更换许可，因为有的小区不允许更换散热器，有的小区只允许用规定材质的散热器。

（三）估算采暖需求

通常住宅内应安装多少瓦的散热器的计算比较复杂，但可按45-70 瓦/平方米估算。在估算时，还应考虑楼房或平房、顶层或底层、端头或中间、北方或南方、城里或城外、墙体保温性等因素。在计算出散热量的大小后，再适当多加10-20%的富余量。除此之外，消费者须提供所用供暖系统接口的口径、进出水方式等基本数据。

（四）辨别内防腐层

目前，散热器销售人员言必称“防腐”，并提供多种证明，令消费者眼花缭乱。但许多厂家为了节约成本，省掉了内防腐层某些处理环节，表面处理达不到要求，涂层厚度不达标，因此，目前市场上很多做了内涂的散热器，在热水中泡上5天左右便出现大面积起泡，涂层开始剥落，散热器基材生锈，可想而知其防腐性能会如何。所以,消费者在选购防腐型散热器时要慎重选择，不要轻信商家的宣传，可用手摸内水道检查和查看防腐检测报告等来综合判断。

选钢质和铝质散热器，防腐性能的好坏是其关键所在。消费者选择时，要看其是否是专业防腐，而不能以价格论，太便宜的散热器的内防腐层的质量不合格。一般正规品牌散热器的内防腐材料是高压打进去的，无死角、气泡，防腐性好；小品牌散热器的内防腐层是手工灌进去的，存在死角、气泡等，防腐性差。

（五）选用优质配件

散热器零配件质量问题及安装材料质量问题是导致暖气漏水的主要原因之一。石家庄目前有一些劣质水暖配件集散地，有的商家为了节省成本，采购劣质水暖配件，这容易致暖气漏水，给消费者造成经济损失。所以，应该到正规市场选用国家优质水暖配件。

铝塑复合管一般是散热器所用到的管材，铝塑复合管的铝层接头有搭接和对接两种，搭接的一般优于对接的，因为对接铝层耐压性能差，是搭接还是和对接可从铝塑复合管的截面处观察。

（六）注意焊接质量

散热器的不同部分是用焊接连接，焊接质量的好坏直接影响散热器的质量和使用寿命。焊接工艺主要有填充物焊和本体焊，相对而言，本体焊的耐腐蚀性好，且有一道均匀焊疤，不需打磨；填充物焊的耐腐蚀性差，表面经打磨光滑平整。消费者在购买时主要看其焊接是否牢固、外观焊缝是否均匀，有没有凹凸不平的现象。但是，不可过于强求焊缝的光滑平整，因为过度的打磨处理容易造成焊接部位的强度降低，导致跑漏水。

（七）认准知名品牌

消费者选购散热器一定要认准品牌，选择正规品牌的散热器。据统计，截至目前，采暖散热器生产企业在我国已约计2100家，年产值已达70亿元左右，年产散热器约3.8亿片。然而，这些企业中具备生产规模，实力较强的知名品牌生产企业不过10余家，具有中等规模的生产企业也只有几十家，而绝大部分属“松散型”及“作坊式”企业。良莠不齐的市场直接造成了行业和市场的无序：产品、零配件不合格，安装不规范，材质与系统不配套等问题不断出现。所以，消费者最好到正规市场选择知名品牌的散热器，除有质量保证外，还有完善的安装和售后保障体系。

（八）安装售后是关键

暖气安装质量不过关，如定位不准、安装不牢、插接不到位、丝扣连接缺乏规范等，容易造成接头处漏水，甚至脱管跑水等问题。

散热器的安装具有较强的技术性，应由具备一定资质的专业安装队来进行。目前正规品牌均拥有自己的指定或特约安装队伍，安装质量有保障。

消费者原来使用的散热器与所购买的新型散热器在管路设计等方面可能有很多不同，且由于新型散热器的环境适应性更广，适于安装的位置更灵活，因此安装之前，往往要对原有热水管进行改装，改管也应由专业安装队进行，以保证质量，而这些是要发生一定费用的，消费者千万不要贪图便宜自行改管安装或请一些无资质的安装队伍改管安装。否则一旦发生质量事故，厂家是不负责赔偿的。

散热器安装完毕后一定要进行打压检测，以确保散热器本身和各安装接口无渗漏，一搬打压1.5 MPA 的压力，稳定5分钟，压力无下降即可认为试验合格，消费者就可放心使用了。

## 装修完全手册4

### 一、准 　备

装修准备

家装原则：适用、美化、经济；

家装准备：

1、前期准备：首先应对自己的房结构要仔细了解，丈量一下实际面积并绘制详细的结构图。主要是了解一下具体布局（包括对原有结构进行合理更改）以及装修总费用（包括材料的价格和人工费用）可对自己的房屋如何装潢有了大致的思路。

2、资金准备：一般来说，装潢的总费用应为房屋价格的10%到20%。

3、材料预算和费用分配：目前人们以追求舒适为本，那材料费用合理的分配比例是：卫生间与橱房占45%，厅占35%，卧室占20%。

4、工期准备：以两室一厅为例，在正常情况下，工期在30天左右，如算上些其它因素，诸如更改设计方案等，也至多40天。

5、专业知识准备：在家庭装修前,要做好专业知识的一定积蓄。

6、市场调查研究：

l.基本价格的调查

家庭装修是一项经济活动,价格就是重要的因素,在设计、施工价格方面,也需要家庭有初步的了解,才能做到心中有数,在装修运作时才能做到应付自如。

2.市场状况的调查

对家庭装修市场的状况进行全面的了解。,应该到专业的机构、单位或组织去了解,如装饰协会、装饰服务中心等。

3.家庭装修运作方式的选择

(1)直接找装饰队伍:这种方法具有一定的风险,主要是对施工单位不了解。

(2)到家庭装修市场找装饰队伍:是一种比较节省精力的方式。

(3)通过中介确定施工队伍:中介有两种情况,一种是通过亲朋好友介绍,这种方法受中介方接触行业的广度、深度的限制。另一种是通过专业的服务组织进行介绍,由其介绍的队伍应该是安全可靠的。

(4)通过网络确定施工队伍：这是一种全新的方式，相对节省金钱和时间。

7、省钱途径：

1．精心的策划和完美的设计是省钱的第一途径。

2．采用"画龙点睛"的方法。重点装修的地方，可选用高档材料、精细的做工；其他部位的装修采取简洁、明快的办法，材料普通话，做工简单化。

3．依托装修公司是省钱的捷径。装修公司在选材上有固定网点，材料优价；在施工上有经验，做工精细；服务上有配套，质量保证。因此，最好不要自己直接请工人施工，表面省钱，实际可能因为您的错误选择而造成更大的经济损失。

4．遵循规矩，把好预算决算关。在施工过程中难免变动修改，应参照原始项目单做好过程纪录，以便决算中清理增减项目。

家装五步骤：

制订方案，选择档次：高档、中档、低档；

规划设计，合理布置：提供需摆放的物品清单；

了解行情，掌握价格：大致了解材料价格；

签订合同，相互约束：避免投诉；

对照合同，验收工程：发现问题，及时解决。

家庭装修如何算帐:

一般来说，装修需要算帐的方法大致如下：

1.设计帐:设计费占整个装修费的5%—20%不等。

2.材料帐:目前的装修材料已是产品化流水作业，装修已成模式，其实它就是一种组合。所以跑三个建材市场，就可寻到底价。

3.询价:询价其实就是砍价，其目的就是探清材料的底价。

4.预算:在设计和问明价格的基础上，与装修者一同预算出整个装修的材料费用。

5.时间帐:装修毕竟是一项大开支，因此，装修前一定要留出足够的时间把设计、用料、询价和预算做到位，前期准备得越充分，装修的速度才能越快。

6. 权益帐:根据上述各项进展情况，与具有装修资格和能力的装修商，签定合同，合同内容应包括使用的材料、指定品牌以及双方认同的价格。

装修流程

1.业务洽谈：

（1）设计作业流程解说；

（2）客户基本要求讨论；

（3）收费方式的提出。

2.签订委托设计合约（初谈）：

（1）进行实地测量记录。

（2）绘制平面、顶面初步方案。

（3）设计初步方案沟通和定稿。

3.全套方案设计（深谈）：

（1）绘制设计详图；

（2）设计图沟通和定稿；

（3）拟定预算书。

4.预算、材料定稿（细谈）：

（1）建材适用性讨论；

（2）工程预算书确认；

（3）建材表拟定。

5.签订工程合同书：

（1）签订正式合同书；

（2）图纸传送工程部备案；

（3）备料。

6.进场准备：

（1）对居室进行检测，对墙、地、顶的平整度 和给排水管道、电、煤气畅通情况进行检测，并做好记录，交付业主（代理人）签字认可。

（2）材料准备，列材料清单，与备料部门协调。

（3）人员调度，确定施工人员，明确工地负责人。

7.按时开工：

（1）按合同确定日期开工；

（2）设计师、施工员、水电专员现场指导。

8.施工进行中：

（1）材料配送现场；

（2）严格按图施工；

（3）施工员监督验收；

（4）设计师现场协调。

9.竣工总验收：

（1）对已装饰装修的居室逐室逐项进行清理打扫；

（2）按有关验收标准进行验收（如需要整改， 再进行检验）；

（3）根据实际装饰装修工程量进行总结算，

10.售后服务：

（1）签发装修保修单。提供管线电路图、设备 产品的保修卡。

（2）设立家庭装饰装修工程档案，安排定期对用户进行联系访问。

签订合同注意事项

1999年9月1日，北京市工商局颁布了《北京市家庭居室装饰工程施工合同》，在签订这份合同时，您要注意以下几点：

1.	核实装饰公司的名称、注册地址、营业执照、资质证书等档案资料。防止一些冒名公司和“游击 队”假借正规公司名义与客户签订合同，欺骗消费者，损害消费者利益；

2.	明确工程内容和用料：施工的项目要明确，尺寸要准确，用材有说明（包括材料的型号、等级和品牌），具体的施工工艺和工序，同时附上相应的价格；

3.	明确甲乙双方的材料供应：有些工程是甲乙双方共同供料，所以在供料的品种、规格、数量、供应时间以及供应地点等项目需要形成文字的内容；

4.	材料验收要双方签字，材料验收单应对材料的品种、规格、级别、数量等有关内容标注清楚，另外，验收的材料应与合同中规定的甲乙双方提供的材料相符。

5.	施工图纸要齐全：包括平面图、透视图、立面图和施工图，有的还需要电脑效果图，在施工图上要有详尽的尺寸和材料标示，设计责任要分清；

6.	工程项目增减要明确：如果在施工过程中有项目的调整，一定要《签定工程变更单》，其内容一定要完整，并且经双方签字后生效；

7.	奖惩条款：明确违约方的责任及处置办法；

8.	明确保修期和保修范围：一般免费保修期为一年，终身负责维修；

9.	工程完工、验收合格后，双方要签定“工程结算单”、“工程保修单”。

10.	承包、挂靠企业要填写委托代理人；

11.	管线改造要慎重甲乙双方应有协议规定双方的责任；

12.	质量标准有规定，即按《北京市家庭装修工程质量验收规定》执行；

13.	验收时间、次数要写明，一般您只要在隐蔽工程结束、卫生间防水做完，以及墙地面装饰完毕，这三次去现场验收即可。另外各阶段验收后，装饰公司应以书面形式通知甲方；

14.	付款时间要明确：第一次预付款、第二次预付款及尾款的支付时间和条件；步佳公司付款方式一般分三次付款，您可按开工前60％、工程过半付30％、验收后付10％来安排。工程进行到何种程度才算"过半"，增、减项目的款项何时交付，甲乙双方应有明确规定；

怎样选择装饰公司

要选择有相关部门核发的营业执照和建筑装饰企业资质证书的企业。您除了要检查营业执照之外，公司有无正规的办法地点，是否能出具合格的票据等，都是您要仔细考察的。

建委颁发的“建筑装饰工程施工企业资质等级”主要是颁发给承揽公共建筑装饰的大型企业的。这些具有资质的装饰公司，它的设计力量和施工力量主要用于公共建筑的装饰施工，而不是用于家庭装修。

目前，在家庭装饰市场上承揽家庭装修业务的，一般都是这些公司派生出的子公司和经营部。而在这些子公司和经营部中，“挂靠”也不在少数。所谓“挂靠”，就是一些小型企业或个人，向这些大型装饰施工企业每年上缴管理费，使用这些公司的名义来承揽工程。

其次，您可以考察这家装饰公司所做过的工程，来评价它的设计和施工水平。室内设计师的水平和资历，直接关系到设计水平的高低，所以您要对这家公司的设计师进行详尽的询问。

装修质量的好坏，很大程度上取决于施工队的素质。所以在装修之前，您还要考察一下装修公司所用的施工队。从工人的籍贯和他们使用的工具上，就可判断施工队是否具有相应的素质。

1.国家有关家庭装修施工的管理规定

当前从事家庭装修的队伍很多,据有关资料统计,仅北京市就有数万家,其中包括三种情况:一种是有两证的单位(工商行政管理部门发的营业执照和建设行政管理部门发的资质等级证书);一种是有一证的单位(工商行政管理部门核发的营业执照);最后一种是无照无证单位,就是常说的装修游击队。

前两种单位,具有固定的营业地点,有企业章程和相应的管理组织机构,出了问题可以找到解决问题的地方和人员,可靠程度相对高得多,而装修游击队不具备以上的条件,所以说,家庭装修千万不要找街头的装修游击队。

关于工程施工,国家规定没有资质的单位不得承接工程,但是由于家庭装修造价低、工地分散,很长时间内有资质的企业不愿承接,这就给街头装修游击队以市场。根据家庭装修的实际情况,具有国家工商行政管理局核发的营业执照中,在营业范围内有室内外建筑装饰设计施工项目的,也可以进行家庭装修的施工。

2.施工单位合法性的审查

审查施工队伍从事家庭装修是否合法,首先应该检验其营业执照,企业只有在营业执照确定的经营范围内从事经营活动,才是合法经营,否则就是违法。无营业执照的,不得从事经营活动,因此,与施工单位洽谈前,要审核其营业执照的各项内容与其实际情况是否一致。目前有一些无照施工队伍采用挂靠的形式,利用其他单位的营业执照承接工程,也是一种欺骗行为,因此要审核营业执照的注册地址与其是否相符合。否则就容易上当被骗,造成不必要的损失。

资质是建设行政主管部门对施工队伍能力的一种认定,它从注册资本金、技术人员结构、工程业绩、施工能力、社会贡献等六个方面对施工队伍进行审核,分别核定为1~4个级别,取得资质的企业,技术力量有保证,从事家庭装修一般不会有问题,但由于家庭装修市场的混乱,有资质等级、特别是有高资质等级的单位不愿承接,而有营业执照、营业范围内有装饰装修项目的大部分企业,又没有到建设行政主管部门办理资质,这就给家庭装修施工队伍质量的识别带来相当的困难,需要家庭房业主通过认真鉴别。

3.施工单位施工业绩的考核

施工业绩的考核就是通过对施工队伍施工工程、竣工工程的考察,判定装修施工队伍的施工能力和工程质量水平。一个施工队伍的实际能力,最好的表现就是在工程作品上,通过正在施工工地的考察,就可以发现队伍的现场管理水平和文明化程度,通过已经完工的作品,可以判定队伍的设计、施工质量和服务水平。任何一支成熟的施工队伍,都经过反复的工程实践逐步积累起丰富的施工经验,能够比较自如地应付工程中出现的各种急难险情,因此在选择施工队伍时,务必要到该队伍的施工工地和完工工程处进行现场考察。

4.施工单位专业能力的判定

施工专业能力主要是指履约能力和应变能力的水平,其中应变能力的判定在家庭装修中就更显重要。家庭装修不同于公共建筑物的装修,其中有一条很重要的原因是家庭装修意见很难统一,家庭成员意见的不一致必然反映在工程的施工过程中,因此,家庭装修的设计变更是经常发生的现象,没有较强的现场设计能力和灵活的现场指挥机制,很难准确地实现房主提出的构思和设想,最易发生纠纷和矛盾。施工专业能力的考察除对以往工程图纸和作品之间差异进行分析外,就是在现场测量、设计交底时判定,如果在现场测量、设计时,能够较好地体现自己的装修意图,并提出几个方案供选择,其专业能力将不会有问题。

5.家庭装修设计方案的审查

家庭装修设计要以方案设计的形式,形成一整套的设计文件。家庭装修房主通过对方案设计的审查,最后确定家庭装修的用材、施工方法及达到的标准。因此,家庭装修方案设计重点审查以下内容:

(1)图纸的审查:除审核平面设计图外,还应重点审核施工图,考察其设计尺寸及作法是否符合家庭房间的尺寸,各立面的装修是否符合家庭的要求,各装饰工程子项目的设计是否规范,并符合家庭的要求,如有出入,应做进一步的修改。

(2)作法说明的审查:这是方案设计的重点,也是审查的主要内容。应就各装饰部位的用材用料的规格、型号、品牌、材质、质量标准等进行审核。对各装饰面的装修作法、构造、紧固方式等是否符合国家有关的施工规范,应参照国家有关标准逐项进行审核。

(3)工程造价的审查:这也是家庭装饰方案设计的重点,应该对每项子项目所用材料的数量、单价、人工费用等进行核对,以保证造价的合理、科学。

怎样防止装修中的欺诈行为

装修中的欺诈表现方式

1.	以不赚钱为名，招揽业务。家庭装修也应有一个造价预算的程序：材料费、施工费管理费、利润等都应该明确，而没有信誉、质量和服务 保证的装修公司或施工队往往采取一口报价或低于别人报价的作法承揽业务。

2.	偷漏工程项目。利用客户不懂装修，因此在施工项目单上有意漏项，到施工期间再增项增加报价。

3.	虽有看似详细的报价单，但在计算施工面积的数量时有意加大面积。如重复计算施工面积（该剔除的不剔除），或不规则处按最大尺寸计算面积。

4.	材料以次充好。报价单上的材料与实际使用的不符，特别是基层采用伪劣材料以降低成本。或有意加大材料损耗，并借损耗之名加大工程量。

5.	减少施工程序、偷工减料以减少成本。如本该刷六道油漆的只刷两道，水泥以次充好，木质基层不作牢固处理，楔头 全部变成钉子连接，乳胶漆加水比例不对等。

6.	用流行的套餐报价法蒙骗客户，看似科学，实际项目含糊。

7.	装修前竭力吹嘘，承揽业务，装修竣工后，出现质量问题便逃之夭夭，质量和维修成了大问题。

8.	偷工减料行为方式。

•	瓦工：

（1）买不合格的劣质水泥。每包可节省5元左右。约可节省100-200元左右。

（2）买不合格的劣质瓷砖。每块可节省0.5_1.0元或更多。这一项约可节省900元。

（3） 瓷砖水泥不实内空。可省工钱约为150-250元。

•	木工：

（1）买不合规格的劣质木板。以一块9厘米夹板为例。进口板的市价为75-80元/块。而国产的一些差货仅为 55-60元/块。差价是20元/块。以一个80平方米的家居为例，用9厘米板约为50块左右。单--这一项可以节省开支1000元。

（2）用劣质面板或在业主对材料不熟悉的情况下，而合同条款又没有明确规定时混水摸鱼。这一项约可节省400元。

（3）用劣质木地板，约可节省1500-2000元左右。

（4）快速铺设地板，节省工钱约为500元。

•	油漆：

(1)用假乳胶漆。可以节省500元左右。

(2)减少遍数。节省约为500至1000元左右。

(3)用劣质清漆。节省约为200左右。

怎样防止装修中的欺诈行为

1.	不能因贪图小便宜而放弃原则。

2.	要在合同签订前弄清自己所需要的材料、施工程序以及服务项目。

3.	认真选择一家有信誉有实力的装修公司，尊重其劳动所得的合理利润 。

4.	检查报价单所列项目的名称、材料、数量、做法、单价、总价。

5.	注明增减项目等有关事宜。

6.	在施工图上注明详细的施工做法和材料品名，作为合同附件。

怎样迈出装修洽谈的第一步

怎样列出要求

将你一家人生活上的要求列举出来。因为每家人的人数、性别、年龄、体格、教育、经济、经历、习惯等条件不同，所以这些要求也是每家不同的，这就是所谓的“家庭因素”。

1.	老人房间要有电视机，灯具要有床头开关，用硬一些的褥垫。

2.	墙壁贴墙纸。

3.	厨房换地砖，做到顶的壁柜，要一个调味品架。老人较矮，吊柜不能过高。

4.	门口换鞋，但不想鞋子放满一地。

5.	主卧房要一个小梳妆台。

6.	换一部34英寸大的电视。

7.	买一个微波炉。

8.	原有天然石台面加陶瓷盆的洗手盆不要，改用洁具柜，上面用流行的台盆一体人造石洗手盆。

9.	尽量增加储物面积。

10.	不喜欢尖角家具，要圆角的。

11.	家人有时会打牌消遣，打牌需要麻将桌，也就需要摆放麻将桌的地方。

汇集要求时，您要收集全家人的意见，不要由一个人代想出来，可能您要特地抽出时间和家人一起商量。

怎样测量、画图

在去装饰公司洽谈时，您一定要带上住宅的平面图。有了平面图，您跟设计师的交流才能有的放矢。

一般家庭装修的测量总共有四个内容：

1.	住宅平面：包括门、窗、墙身、柱、浴缸、坐便器，以及洗手盆、灶台、阳台、空调等的位置。

2.	立面：包括地板、天花、窗台、气窗、门、浴缸、坐便器、洗手盆、灶台、阳台、空调等的高度，如果所有门窗的高度都是一样的话，不需要画出每个房间逐幅的立面，只要记录这些高度即可。

3.	原有水、电、煤气、电视、电话、供应设施的位置。例如开关、电视、电话出线口、煤气表、煤气出气口等离地、离墙角的尺寸。

4.	原有的家具、设备（如果装修后要继续使用的话）。要记录它们的款式、尺寸、材料、颜色。有人测量时会带一个傻瓜相机去，选择一些重要角度拍摄下来，以便设计时参考，这是一个很好的办法，总之要一次把楼宇的情况全部记录下来。

具体的做法是：

1.	用一把拉尺（钢卷尺）最好是６米长的，如果太短的尺要分许多次量度，十分麻烦。

2.	准备一些Ａ３（或Ａ４）白纸、几支不同颜色的笔，例如铅笔（要ＨＢ的），蓝、红、黑色纤维笔（原子笔也可以）等，还有橡皮。

3.	先在白纸上把要量度的室内用铅笔画出一张平面草图，只是用眼来观察，单用手画，不要使用尺。可由大门口开始，一个一个房间连续画过去。把全屋的平面画在同一张纸上，不要一个房间画一张。

4.	　记得墙身要有厚度，门、窗、柱、洗手盆、浴缸、灶台等一切固定设备要全部画出。画错了擦去后改正。草图不必太准确，样子差不多即可，但不能太离谱，长形不要画成方形，方形不要画成扁形。

5.	画完草图才能测量。使用拉尺放在墙边地面量。在每个房间内顺（或逆）时针方向一段段量度下来，量一次马上用蓝色笔把尺寸写在图上相应的位置。

6.	用同样办法量度立面，即门、窗、空调器、天花、灶台、面盆柜等高度，记录下来。

7.	用红色笔在平面图和立面图上写上原有水电设施位置的尺寸（包括开关、天花灯、水龙头、煤气管的位置，电话及电视出线位等）。

怎样计算面积

在家庭装修中，最直接触及消费者个人利益的就是工程造价。其实影响工程造价的因素有很多，如材料的价格差异，施工工艺的难易程度，还有施工的工程面积的多少等等。计算施工面积的方法是有章可循而且比较简单的。

家庭装修中所涉及的项目大致分为墙面、天棚、地面、门、窗及家具等几个部分。

计算墙面面积

墙面（包括柱面）的装饰材料一般包括：涂料、石材、墙砖、壁纸、软包、护墙板、踢脚线等。计算面积时，材料不同，计算方法也不同。涂料、壁纸、软包、护墙板的面积按长度乘以高度，单位以“平方米”计算。长度按主墙面的净长计算；高度：无墙裙者从室内地面算至楼板底面，有墙裙者从墙裙顶点算至楼板底面；有吊顶天棚的从室内地面（或墙裙顶点）算至天棚下沿再加20cm。门、窗所占面积应扣除（1／2），但不扣除踢脚线、挂镜线、单个面积在0．3平方米以内的孔洞面积和梁头与墙面交接的面积。镶贴石材和墙砖时，按实铺面积以“平方米”计算，安装踢脚板面积按房屋内墙的净周长计算，单位为米。

计算顶面面积

天棚（包括梁）的装饰材料一般包括涂料、吊顶、顶角线（装饰角花）及采光顶棚等。天棚施工的面积均按墙与墙之间的净面积以“平方米”计算，不扣除间壁墙、穿过天棚的柱、垛和附墙烟囱等所占面积。顶角线长度按房屋内墙的净周长以“米”计算。

计算地面面积

地面的装饰材料一般包括：木地板、地砖（或石材）、地毯、楼梯踏步及扶手等。地面面积按墙与墙间的净面积以“平方米”计算，不扣除间壁墙、穿过地面的柱、垛和附墙烟囱等所占面积。楼梯踏步的面积按实际展开面积以“平方米”计算，不扣除宽度在30cm以内的楼梯井所占面积；楼梯扶手和栏杆的长度可按其全部水平投影长度（不包括墙内部分）乘以系数1．15以“延长米”计算。

其他栏杆及扶手长度直接按“延长米”计算。对家具的面积计算没有固定的要求，一般以各装饰公司报价中的习惯做法为准：用“延长米”、“平方米”或“项”为单位来统计。但需要注意的是，每种家具的计量单位应该保持一致，例如，做两个衣柜，不能出现一个以“平方米”为计量单位，另一个则以“项”为计量单位的现象。

建立家庭装饰装修计划

例子

计划时间	计划内容	执行情况	原因

1 	7.18前	找装饰公司 	如期找到

2 	7.25前	签合同 	推迟到7.30 	讨价还价

3 	8.1前	开工	推迟到8.5	搬家耽误

.......

以下自己填写：

计划时间	计划内容	执行情况	原因

家庭成员个性需求备忘录

例子

家庭成员 	基本情况	设计时个性需要 	是否满足

妻子	喜在卧室看电视 	要求设计床与电视柜的摆放布局	是

孩子 	玩具多6岁了	想要个摆放玩具的置物架，且易取放	否

岳父 	爱在卧室读书	要求设计一个和写台连在一起书柜	是

.......

以下自己填写：

家庭成员 	基本情况	设计时个性需要 	是否满足

### 怎样与设计师沟通

设计沟通是指客户与设计师彼此尊重、相互配合的一种双方互动的关系。客户须提出自己要求和建议，表明自己的风格意向，从而在设计中做出最佳的方案。

一、客户与设计师的沟通技巧

1.	确定投资意向。为了议题准确了解您装修的档次定位，客户应对自己居室的投资意向做一个较为详尽的开支计划，比如装修方面的预备支出，设备设施方面的预备支出等等，以便于议题根据您的投资做出家庭装修设计方案。向设计师说明你不喜欢的材料、颜色、造型与布局等。

2.	明确生活方式与日常习性，将自己的家庭人口结构、日常社交往来、亲朋好友的聚会方式等等详细告之议题为空间功能规划提供依据。告知设计人员家庭中哪个成员将居住于哪个空间里。

3.	说明电视、音响、电话、冰箱、洗衣 机等的摆放位置。说明准备添置之厨卫设备的品牌、规 格、型号和颜色等。说明准备选购的家具及原有家具的款 式、材料、颜色等。

4.	收集相关资料。为了确定自己居室装修的风格，客户可收集一些居室装饰范例的书籍，将自己喜好的风格或款式如北欧风格、日式风格、中式风格等提供给设计师，供其参考。

5.	了解家庭装修运作程序。客户应该对家庭装修的正规运作程序作一个大概的了解，并对装饰建材的种类有大致的识别，为设计师在选材上提供依据。

6.	尊重和理解设计师的劳动。为了使每一例家庭装修都激发出设计师最高的创造热情，客户可以在与设计师的沟通中对其劳动成果表示尊重和理解，这样更有得设计构思的顺利进行。

7.	了解设计个性。除了对居室本身的关注，客户也需要了解一下设计师的成果和风格，以便于正确选择设计师。

二、设计师与客户的沟通技巧

1.	争取客户的信任。为了使居室设计更适合于户主个性，本着诚恳负责的态度，取得客户的信赖。

2.	注重装饰范例的介绍。这是设计师与客户沟通的重要步骤，对设计定向有直接的影响。博览优秀的家庭装修范例，能直观、全面、快速地启发双方的思路，找到结合点；介绍设计师自己的成果，给客户以信任感。

3.	了解客户的资金概算。只有充分了解客户的资金情况，才能在有了限的预算下，发挥最大的效益。装修费用是室内设计的重要环节，直接影响室内建材品质和文件次定位。因此应在了解了客户的资金的概算前提下做合理的设计与规划，以免因为资金的限制而与设计错位。

4.	当好客户的省钱顾问。向客户介绍选；选材与设计、选材与档次、选材与造价的关系以及设计与造价、设计与施工的关系，使其了解所选材质的优劣、工艺的繁简以及适用范围，使居室选；材更合理、施工更简便、费用更节省、效果更理想，避免因豪华的设计而带来的超支和浪费。

三、如何与设计师合作

居室装饰装修前需要进行设计，选择设计师应该是十分重要的。你同设计师之间的合作就显得非常重要。几个需要注意的重点问题。

首先作为居室的主人，要尽量提出自己的想法和要求，最好对于一些细节，有详细的要求。你要考虑每个房间的功能和布局安排，是否要惊动房间的面积等等，这些要求必须是在设计师开始着手设计之前就全部提出来的，所以你在向设计师提出要求之前必须同你的家人仔细商量每一间居室的功能和布局，一旦设计师设计好了再要全盘否定，重新来过，无论对于设计师，还是屋主都是比较麻烦的事情。

其次，尊重设计师，放手让他去做，切忌盲目追风。比如看到东家的浮雕好，要照样搬来，看到西家的吧台酒柜不错，也要弄上一个，这样就会干扰设计师的创作，最后设计出来的东西，双方都不会满意。一旦屋主与设计师之间对于某个设计产生矛盾，屋主应当尽量听取设计师的意见，而不要固执己见，毕竟设计师的设计眼光要比你专业得多。当然屋主应当尽可能地把自己的想法传递给设计师，让他能够参考你的建议互相“妥协”。这里有必需指出的一点就是，既然请了设计师，此时设计师时你的家人是为了实现一个共同的目标，即创作出一个新颖、个性的“家”。尊重设计师，相信他，放手让他去做，这样他才能做出一个好的设计来。

第三，在设计师完成初稿以后，你同家里人应不仔细审看研究，随后提出修改意见，再与设计师商量定夺。宁可在图纸上多花些时间，以免日后返工费时费工费料，一旦图纸确定了，接下来就是按图施工，屋主就不能改动施工要求，因为这时改动一处，往往会影响全局，影响设计风格，万一必须修改变动也一定要征得设计师的同意，通过设计师作修改，还可以保持设计风格的一致性。

四、如何发掘你的愿望，提供设计条件

居室设计不单单是设计师的事，要获得令屋主满意的设计方案，没有屋主的配合，几乎无法完成设计任务。屋主向设计师提供设计愿望和必要的设计条件，是设计成功的前提，当然好的设计师是个善于发掘屋主“想象”的行家，每一个屋主都会想象自己未来新居将装饰成什么样，净如何展现它的功能，怎样显现漂亮舒适，这种想象当然只是一种朦朦胧胧的意识，却又难以具体诉说出来，而正是非曲直种潜意识，却是设计师灵感的来源。

因此，在让设计师设计之前，你能同家人多多酝酿，展开想象的翅膀，把在家用电器中一幕幕最得意、最快乐、最幸福、最美好的情景回忆起来，简要地记录下来，同时充分发掘未来值得你怦然心动、能令你陶醉的场景是什么样子，把它描述出来，然后告诉你的设计师，让他来帮助你完善或延伸你的想象，并使那些还难以诉说清楚的场景能够“物化”成现实的场景，如果能在设计师设计初稿以后，再经过同你的反复推敲修改，就一定能够获得令你满意的设计稿，这样的设计也一定会是个性化的设计，是成功的设计。

设计前屋主要为设计师提供一些基本资料，包括家庭人口、性别、年龄，每间房屋的使用要求，各人的爱好等等，不要提供准备添置设备的品种、型号、规格和颜色；插座、开关、电视机、音响、电话等日后摆放的位置；想要留用原有家具的尺寸、材料、款式、颜色等；家庭主妇的身高、她所喜爱的颜色，习惯于使用左手还是右手等；以及你们不喜欢的格调（包括造型、布置、颜色），不喜欢那些材料和颜色，将来准备选择什么样的家具，还有在生活上有什么特殊要求等等，有条件的放最好都详细写给设计师，这些条件都是设计师在设计中必须掌握的基本素材，这样，他设计出来的方案才能符合你们家庭的“口味”。屋主在设计过程中应当学会同设计师进行和谐的沟通。

#### 厨房设计原则

厨房设计的最基本概念是“三角型工作空间”，所以洗菜池、冰箱及灶台都要安放在适当位置，最理想的是呈三角形，相隔的距离最好不超过一米。在设计工作之初，最理想的做法就是根据个人日常操作家务程序作为设计的基础。

（1）一字型:把所有的工作区都安排在一面墙上，通常在空间不大、走廊狭窄情况下采用。所有工作都在一条直线上完成，节省空间。但工作台不宜太长，否则易降低效率。在不妨碍通道的情况下，可安排一块能伸缩调整或可折叠的面板，以备不时之需。

（2）L型:将清洗、配膳与烹调三大工作中心，依次配置于相互连接的L 型墙壁空间。最好不要将L 型的一面设计过长，以免降低工作效率，这种空间运用比较普遍、经济。

(3）U型：工作区共有两处转角，和L 型的功用大致相同，空间要求较大。水槽最好放在U 型底部，并将配膳区和烹饪区分设两旁，使水槽、冰箱和炊具连成一个正三角形。U型之间的距离以120厘米至150 厘米为准，使三角形总长、总和在有效范围内。此设计可增加更多的收藏空间

(4）走廊型：将工作区安排在两边平行线上。在工作中心分配上，常将清洁区和配膳区安排在一起，而烹调独居一处。如有足够空间，餐桌可安排在房间尾部。

(5）变化型：根据四种基本形态演变而成，可依空间及个人喜好有所创新。将厨台独立为岛型，是一款新颖而别致的设计；在适当的地方增加了台面设计，灵活运用于早餐、烫衣服、插花、调酒等

工作台高度依人体身高设定,橱柜的高度以适合最常使用厨房者的身高为宜工作台面应高800—850毫米；工作台面与吊柜底的距离约需500—600毫米；而放双眼 灶的炉灶台面高度最好不超过600毫米。吊柜门的门柄要方便最常使用者的高度，而方便取存的地方最好用来放置常用品。

开放式厨房的餐桌或吧台距离适中,可以把桌面升高至1000—1100毫米，椅子或吧凳可高约400—450毫米。在吧台下面加置一个脚踏，可令人坐得很舒服。

橱柜面板强调耐用性,橱柜门板是橱柜的主要立面，对整套橱柜的观感及使用功能都有重要影响。防 火胶板是最常用的门板材料，柜板亦可使用清玻 璃、磨砂玻璃、铝板等，可增添设计的时代感。

照明要兼顾识别力,厨房的灯光以采用能保持蔬菜水果原色的荧光灯为佳，这不单能使菜肴发挥吸 引食欲的色彩，也有助于主妇在洗涤时有较高的辨别力。

天花板较经济实用的选择 是装上格栅反光灯盘，照明充足而方便拆卸清洗；吊柜下部亦可装上灯光，避免天 花板下射的光线造成手影，进一步方便洗涤工作。

管线布置注重技巧性,随着厨房设备越来越电子化，除冰箱、电饭锅、抽油烟机这些基本的设备外， 还有消毒碗柜、微波炉，再加上各种食物加工设备，故插头分布一定要合理而充足。

厨房装修的基本原则 ：

1.	厨房的设计应从减轻操作者劳动强度、方便使用来考虑。

2.	厨房燃气灶台的高度，以距地面700mm为宜。

3.	厨房设计应合理布置灶具、排油烟机、热水器等设备，必须充分考虑这些设备的安装、 维修及使用安全。

4.	厨房的装饰材料应色彩素雅，表面光洁，易于清洗。

5.	厨房的地面宜用防滑、易于清洗的陶瓷块材地面。

6.	厨房的顶面、墙面宜选用防火、抗热、易于清洗的材料，如釉面瓷砖墙面、铝板吊顶等 。

7.	厨房的装饰设计不应影响厨房的采光、通风、照明等效果。

8.	严禁移动煤气表，煤气管道不得做暗管，同时应考虑抄表方便。

9.	厨房是烹任的场所，劳作辛苦。为减轻劳动强度需要运用人体工学原理，合理布局。

10.	在设计上首先要考虑安全问题。

11.	厨房首重实用，不能只以美观为设计原则。

12.	厨房灯光需分成两个层次：一个是对整个厨房的照明，一个是对洗涤、准备、操作的照明。

13.	因每个人不同需要，把冰箱、烤箱、微波炉、洗碗机等布置在橱柜中的适当位置，方便开启、使用。

14.	厨房里的矮柜最好做成抽屉,推拉式方便取放，视觉也较好。而吊柜一般做成30到40厘米宽的多层格子。

15.	吊柜与操作平台之间的间隙一般可以利用起来，放取一些烹饪中所需的用具。

16.	厨房里许多地方要考虑到防止孩子发生危险。

17.	为自己设置一个可以坐着干活的附加平台。

18.	厨房里垃圾量较大，气味也大，易于放在方便倾倒又隐蔽的地方。

19.	厨房的家具、设计要依主人身材而定。

20.	抽油烟机的高度以使用者身高为准，而抽油烟机与灶台的距离不宜超过60厘米。

21.	内部设计的用料必须易于清理，最好选用不易污染，容易清洗、防湿、防热而又耐用的材料，瓷砖和塑料地板可以符合这些要求。

22.	厨房若面积够大，可放置小型餐桌，这样就能兼作饭厅使用，无须另觅空间作为饭厅，餐桌下可放置地毯以作分隔空间之用。

其它注意事项:

1.	厨房门开启与冰箱门开启不要冲突；

2.	抽屉永远不要设置在柜子角落里；

3.	地板适用防滑及质料厚的地砖，且接口要小，不利积藏污垢，便于打扫卫生。

4.	厨房的电器很多，要多预留些插孔，且均需安装漏电保护装置。

5.	厨房内灯光要足够，而照出来的灯光必须是白色，否则影响颜色判断，以至食物是否做熟也辨不出来。同时要避免灯光产生阴影，所以射灯不适宜使用。

6.	装修厨房前需要把厨房内的暖气片考虑进去，以防柜门、抽屉与之碰撞；

7.	厨房窗户的开启与洗涤池龙头不要冲撞。对厨房进行两次测量，以免过后被动。

8.	灶台与洗菜池的距离不宜太远或太近。

9.	冰箱进厨房已是趋势，但位置不宜靠近灶台，因为后者经常产生热量而且又是污染源，影响冰箱内的温度。

10.	冰箱也不宜太接近洗菜池，避免因溅出来的水导致冰箱漏电。

11.	切菜板宜安放在近窗口处，最好让阳光照射。

12.	灶台千万要避免接近窗口，以防被风吹熄灶火。

13.	    厨房中储藏、洗涤、烹调三大功能区，往往形成工作三角形，依不同户型可设计为一字型、U型、L型、走廊型、变化型等，各有优势。对工作三角形的巧妙设计与运用，将会使你的厨房更臻完美。

14.	忌材料不耐水。厨房是个潮湿易积水的场所，所有表面装饰用材都应选择防水耐水性能优良的材料。地面、操作台面的材料应不漏水、不渗水。墙面、顶棚材料应耐水、可用水擦洗。

15.	忌材料易燃。火是厨房里必不可少的能源，所以厨房里使用的表面饰必须注意防火要求，尤其是炉灶周围更要注意材料的阻燃性能。有一位朋友告诉我，他曾经用塑料板屏蔽墙边竖立的管道，得又方便又美观，由于燃气灶就安放在旁边，一次炒菜火太大引燃的塑料板，险些酿成火灾。这样的教训应该引以为戒。

16.	忌饮餐具暴露在外。厨房里锅飘盆、瓶瓶罐罐等物品既多又杂，如果袒露在外，易沾油污又难清洗。因此，厨房里的家具应尽量采用封闭形式，将各种用具物品分门别类储藏于柜内，既卫生又整齐。

17.	忌夹化缝多。厨房是个容易藏污纳垢的地方，应尽量使其不要有夹缝。例如，吊柜与天花之间的夹缝就应尽力避免，因天花容易凝聚水蒸汽或油烟渍，柜顶又易积尘垢，这们之间的夹缝日后就会成为日常保洁的难点。水池下边管道缝隙也不易保洁，应用门封上，里边还可利用起来放垃圾桶或其它杂物。

18.	忌使用马赛克铺地。马赛克耐水防滑，是以往厨房里使用较多的铺地材料，但是马赛克块面较小，缝隙多，易藏污垢，且又不易清洁，使用久了还容易产生局部块面脱落，难以修补，因此厨房里最好不要使用。

总之，厨房装修需要方方面面全盘考虑到，这样您最终会拥有一个满意的厨房。

#### 怎样设计书房

书房设计风格

书房同其他居室空间一样，风格是多种多样的，很难用统一的模式加以概括。以下从三个方面简要分析书房的风格：

(1)中式传统风格，一般要求朴实、典雅，体现传统意义上"书斋"的韵味。

(2)欧陆风格，所谓欧陆风格是我们对欧洲古代和近代室内风格的总称。

(3)现代风格，现代风格的最大特点是简洁、明了，抛弃了许多不必要的附加装饰，以平面构成、色彩构成、立体构成为基础进行设计，特别注重空间色彩以及形体变化的挖掘。

书房装修四要素:明　静　雅　序

明——书房的照明与采光

书房作为主人读书写字的场所，对于照明和采光的要求应该很高，写字台最好放在阳光充足但不直射的窗边。书房内一定要设有台灯和书柜用射灯，便于主人阅读和查找书籍。

静——修身养性之必需

安静对于书房来讲十分必要的，所以在装修书房时要选用那些隔音、吸音效果好的装饰材料。

雅——清新淡雅以怡情

在您的书房中，哪怕是几个古朴简单的工艺品，都可以为您的书房增添几分淡雅、几分清新。

序———工作效率的保证

书房设计要点

处理好书房与其他空间的关系也十分必要，大致分成三种：封闭型、开敞型和兼顾型。

家庭电脑房设计四要

电脑已开始走进越来越多的家庭。

■通风良好，电脑需要良好的通风环境，因此，电脑房的门窗应保持空气顺畅，这样有利于机器的散热。

■温度适担，电脑房的温度最好控制在0℃至30℃之间。电脑摆放的位置有三忌：一忌摆在阳光直接照射的窗口；二忌摆在空调器散热口下方；三忌摆在暖气散热片或取暖器附近。

■湿度适宜，电脑房的最佳相对湿度在40％至70％左右，湿度过大，会使元件接触性能变差或发生锈蚀；湿度过小，不利于机器内部随机动态关机后储存电量的释放，也易产生静电。

■色彩柔和 ，房的色彩，既不要过于耀目，又不宜过于昏暗，而应当取柔和色调，如淡绿的墙裙，猩红的地板，淡黄色的窗帘。

#### 客厅的设计

1 功能分区

沙发和茶几是客厅待客交流及家庭团聚畅叙的物质主体。因此，沙发选择好坏、舒适与否，对待客情绪和气氛都会产生很重要的影响。

视听空间是客厅视觉注目的焦点，现代住宅愈来愈重视视听区域的设计。通常，视听区布置在主坐的迎立面或迎立面的斜角范围内，以便视听区域构成客厅空间的主要目视中心，并烘托出宾主和谐、融洽的气氛。

2风格

客厅的设计风格很多，可分为传统和现代两种。传统风格的装饰装修设计主要是在室内布置、线型、色调、家具及陈设的造型等方面吸取传统装饰的"形"、"神"为设计特征。

又如现代风格的装饰装修设计以自然流畅的空间感为主题，简洁、实用为原则，使人与空间享尽浑然天成的契合惊喜。

3采光

白天的客厅以自然采光为主，晚间以人工照明为主。

4客厅的布置

客厅必须在某程度上体现主人的个性，好的设计除了顾及用途之外，还要考虑使用者的生活习惯、审美观和文化素养。

利用盆栽植物来增添自然气息。

在实用方面，客厅的使用频率高，基本结构如墙壁和天花板必须耐看耐用。

除了视觉效果外，触觉效果亦不容忽视，墙面采用不同的村料会表现截然不同的质感，给人的感受亦有别。

天花板与地面是形成空间的两个水平面。天花板在人的上方，对空间的影响要比地面显著，因此天花板处理对整修空间起决定性作用。

地面通常是最先引人注意的部分，其色彩、质地和图案能直接影响室内观感。此外，地面与家具起着互相衬托的作用。

家具的陈设方式可以分为两类――规则（对称）式和自由式。小空间的家具布置宜以集中为主，大空间则以分散为主。

5客厅照明艺术

1. 装饰性吊灯照明;

2.吸顶灯具照明。

3.嵌入式灯与壁灯混合照明

6客厅中的主题墙

所谓“主题墙”，是从公共建筑装修中引入的一个概念。它主要是指在办公室装修中， 主要的空间如门厅、主管办公室中，要有一面墙能反映整个企业，或者老板自己的形象和风 格。例如，在一个公司的门厅中，通常正对大门都有一面“影壁”，上面一般都有公司的标 志、名称，或者是公司的口号或其形象的代表等；在老板和主管办公室里，尤其是在办公桌 背后，或者是对面的墙壁上，经常可以看到反映这间办公室主人的个性的书法、绘画等装饰 品。

如今，借用这个概念到家庭装饰领域，室内设计师创造出一种崭新的装饰手法。如果简 单点说，客厅的“主题墙”就是指客厅中最引人注目的一面墙，一般是放置电视、音响的那 面墙。在这面“主题墙”上，设计师采用各种手段来突出主人的个性特点。

例如，利用各种装饰材料在墙面上做一些造型，以突出整个房间的装饰风格。目前使用 较多的如各种毛坯石板、木材等。另外，采用装饰板将整个墙壁“藏”起来，也是“主题墙” 的一种主要装饰手法。

既然有了“主题墙”，客厅中其他地方的装饰装修就可以简单一些，做到“四白落地” 即可。如果客厅的四壁都成了“主题墙”，就会使人产生杂乱无章的感觉。

另外，“主题墙”前的家具也要与墙壁的装饰相匹配，否则也不能获得完美的效果。

7客厅吊顶的选择

1.用石膏在天花顶四周造型

石膏可做成几何图案或花鸟虫鱼图案。它具有价格便宜、施工简单的特点，只要和房间的装饰风格相协调，效果也不错。

2.四周吊顶，中间不吊

此种吊顶可用木材夹板成型，设计成各种形状，再配以射灯和筒灯，在不吊顶的中间部 分配上较新颖的吸顶灯，会使人觉得房间空间增高了，尤其是面积较大的客厅，效果会更好。

3.四周吊顶做厚，中间部分做薄，形成两个层次

此种方法四周吊顶造型较讲究，中间用木龙骨做骨架，而面板采用不透明的磨砂玻璃； 玻璃上可用不同颜料喷涂上中国古画图案或几何图案，这样既有现代气息又给人以古色古香 的感觉。

4.空间高的房屋吊顶

如果你的房屋空间较高，则吊顶形式选择的余地比较大，如石膏吸 音板吊顶、玻璃纤维棉板吊顶、夹板造型吊顶等，这些吊顶既美观，又有减少噪音等功能。

8大客厅的规划

一个大空间内要划分功能性分区，可以采用"硬性区分"和 "软性划分"两种办法。

软性划分--"暗示法"塑造空间

利用不同装饰材料区分；

利用装修手法区分；

利用特色家具区分；

利用灯光区分；

硬性划分--空间相对封闭

主要是通过隔断、家具的设置，使每个功能性空间相对封闭，并使之从大空间中独立出来。

#### 餐厅设计原则

在对餐厅墙面进行装饰时，应从建筑内部把握空间。餐厅墙面的装饰除了要依据餐厅整体设计这一基本原则外，还特别要考虑到餐厅的实用功能和美化效果。餐厅在陈设和设备上是具有共性的，它要求简单、便捷、卫生、舒适。

1.	如果具备条件，单独用一个空间做餐厅是最理想的，在布置上也灵活得多。

2.	对于住房面积不大的居室，也可以将餐厅设在厨房、过厅或者客厅。

3.	一般居室中厨房多外接阳台，于是不少人将灶具移至阳台，在厨房的一侧定做一排橱柜，余下的空间就可以作为简单的餐厅了。

4.	对于一些过厅较大的房间，放置屏风是实用艺术性兼具的做法，只须购买配合室内格调的屏风即可，通常东方色彩较浓；

5.	也可在地面建造略高的平台以不同高度作为分界。若经济条件和空间允许的话，不妨加建一道拱门，将饭厅区隔开。

6.	拱门的形式、风格、色彩等，必须与饭厅区配合，这样都能突出拱门的作用。将地板的形状、色彩、图案、质料分成两个不同部分，以此划分界限，形成两个格调迥异区域。

7.	有的家庭餐厅较小，可以在墙面适当安装一定面积的镜面，这在视觉上可以造成空间增大的感觉。

8.	饭厅与厨房则必须毗邻或者接近，这完全基于方便与实用。

9.	餐桌上的照明以吊灯为佳，也可选择装在天花板上的照明灯或地灯。

10.	不管选择那一种灯光设备，都不可直接照射用餐者头部，否则会影响食欲。

11.	饭厅的地板铺面材料，使用地毯较易沾染油腻污物使用瓷砖、木板或大理石则较易清理。

12.	餐厅墙面的装饰要注意突出自己的风格，餐厅墙面的气氛既要美观，又要实用，不可信手拈来，盲目堆砌餐厅彩色,餐厅有别于其他功能 的厅室，在装饰上应以简洁、明快为主。

13.	餐厅墙面的色彩设计因个人爱好与性格不同而有较大差异。餐厅家具宜选用调和的色彩，尤以天然木色、咖啡色、黑色等稳重的色彩为佳，尽量避免使用过于刺激的颜色。 墙面的色彩应以明朗轻快的色调为主。

14.	餐桌是餐厅的主要家具，亦是影响就餐气氛的关键因素之一。选择款式可根据各自的喜好确定，其大小应和空间比例相协调。餐厅用椅有与餐桌配套的，也有单独购置组合的，两者皆可。关键在造型、尺度及坐感的舒适度上。 餐橱的形式可与餐桌、餐椅配套设计，也可独立购置。餐橱有单体式、嵌墙式之分。

#### 卧室的设计

i.	卧室设计的一般原则

ii.	怎样设计主卧室？

iii.	怎样设计次卧室

iv.	卧室照明的艺术

v.	卧室墙面

vi.	卧室布置

卧室设计的一般原则

在卧室的设计上，追求的是功能与形式的完美统一，优雅独特、简洁明快的设计风格。在卧室设计的审美上，设计师要追求时尚而不浮燥，庄重典雅而不乏轻松浪漫的感觉。

1.	利用材料的多元化应用、几何造型的有机融入、线条节奏和韵律的充分展现、灯光造型的立体化应用等表现手法，营造温馨柔和、独具浪漫主义情怀的卧室空间。

2.	床头背景墙是卧室设计中的重头戏。设计上更多地运用了点、线、面等要素形式美的基本原则，使造型和谐统一而富于变化。

3.	窗帘帷幔往往最具柔情主义。轻柔的摇曳，徐徐而动的娇羞，优雅的配色似如歌的行板，浪漫温馨。

4.	卧室中灯光更是点睛之笔，筒灯斑斑宛若星光点点，多角度的设置使灯光的立体造型更加丰富多彩。

5.	卧室应根据住户人员的年龄、个性和爱好设计。

6.	卧室地面宜用木地板、地毯或陶瓷地砖等材料。

7.	卧室的墙面宜用墙纸壁布或乳胶漆，颜色花纹应根据住户的年龄、个人喜好来选择。

8.	卧室的顶面装饰，宜用乳胶漆、墙纸(布)或局部吊顶。

9.	人工照明应考虑整体与局部照明，卧室的照明光线宜柔和。

10.	卧室应通风良好，对原有建筑通风不良的应适当改进。卧室的空调器送风口不宜布置在直对人长时间停留的地方。

怎样设计主卧室？

为了设计好主卧室，需考虑以下六个方面。

（1）卧室的地面应具备保暖性，一般宜采用中性或暖色调，材料有地板地毯等。

（2）墙壁约有1/3的面积被家具所遮挡，而人的视觉除床头上部的空间外，主要集中于室内的家具上。因此墙壁的装饰宜简单些，床头上部的主体空间可设计一些有个性化的装饰品，选材宜配合整体色调，烘托卧室气氛。

（3）吊顶的形状、色彩是卧室装饰设计的重点之一，一般以简洁、淡雅、温馨的暖色系列为好。

（4）色彩应以统一、和谐、淡雅为宜，对局部的原色搭配应慎重，稳重的色调较受欢迎，如绿色系活泼而富有朝气，粉红系欢快而柔美，蓝色系清凉浪漫，灰调或茶色系灵透雅致，黄色系热情中充满温馨气氛。

（5）卧室的灯光照明以温馨和暖的黄色为基调，床头上方可嵌筒灯或壁灯，也可在装饰柜中嵌筒灯，使室内更具浪漫舒适的温情。

（6）卧室不宜太大，空间面积一般15~20m2左右就足够了，必备的使用家具有床、床头柜、更衣橱、低柜（电视柜）、梳妆台。如卧室里有卫浴室的，就可以把梳妆区域安排在卫浴室里。卧室的窗帘一般应设计成一纱一帘，使室内环境更富有情调。

#### 怎样设计次卧室？

次卧室一般用做儿童房、青年房、老人房或客房。不同的居住者对于卧室的使用功能有着不同的设计要求。

儿童房一般由睡眠区、贮物区和娱乐区组成，对于学龄期儿童还应设计学习区。

儿童房的地面一般采用木地板或耐磨的复合地板，也可铺上柔软的地毯；墙面最好设计软包以免碰磕，还可采用儿童墙纸或墙布以体现童趣；对于家具的处理应尽量设计圆角，家具用料可选用色彩鲜艳的防火板，如空间有限可设计功能齐全的组合家具；儿童房的睡眠区可设计成日本式，塌塌米加席梦思床垫，既安全又舒适。

青年房除了上述功能区外还要考虑梳妆区。如果没有书房的话，在次卧室的设计中就要考虑书桌、电脑桌等组成学习区。青年房要体现宁静的书卷气。

房间通常分为睡眠、储物及玩耍三个主要功能范围。对八岁以下的孩子而言，玩耍的地方是生活中不可或缺的部分，所以玩具及游戏必须具启发性，使他们能在嬉戏中学习。

所以墙壁及地板的用料必须牢固和易于清洗。

地面的设计是另一个重点，地毯都是一项上佳选择，孩子总爱在地上打滚，地板柔软度不够容易损害皮肤及骨骼。儿童房内普遍使用的，还有具弹性的橡胶地面。

儿童房的设计中，孩子的游戏区自是不可或缺，主要的原则有三方面。

首先，儿童房内的用料与设备必须持久耐用。

游玩区需要很多储藏空间，以放置玩具。

此外，噪音也是设计上要考虑的问题。

无论房间设计多优美，设备多新颖，房内安全措施是决不可忽视的。首先，防火措施必须足够。此外，房中的电源设施应装于较高位置。

老人房则主要满足睡眠和贮物功能，老人房的设计应以实用为主。

卧室照明的艺术

1.卧室的一般照明

为了满足功能照明的要求，采用两种方式：一种是装设有调光器或电脑开关的灯具；另一种是室内安装多种灯具，分开关控制，根据需要确定开灯的范围。卧室一般照明多采用吸顶灯、嵌入式灯。普通房间也可选择荧光灯具。

2.卧室的局部照明

一是床头阅读照明。二是梳妆照明。

卧室墙面：

市场上可供用于卧室墙面装饰的材料很多，有内墙涂料、PVC墙纸以及玻璃纤维墙纸等等，在选择上，您首先应考虑与房间色调及与家具是否协调的问题。

卧室的色调应以宁静、和谐为主旋律，面积较大的卧室，选择墙面装饰材料的范围比较广；而面积较小的卧室，小花、偏暖色调、浅淡的图案较为适宜。

在选择卧室墙面的装饰材料时，材料的色彩宜淡雅一些，太浓的色彩一般难以取得较满意的装饰效果，选用时应予以注意。

卧室布置

主卧布置的原则是如何最大限度地提高舒适和提高主卧的私密性，所以主卧的布置和材质要突出的特点是清爽、隔音、软、柔。

子女房它与主卧最大的区别就在于设计上要保持相当程度的灵活性。子女房只要在区域上为他们做一个大体的界定，分出大致的休息区、阅读区及衣物储藏区就足够了。在室内色彩上吸引孩子是设计子女房的要点。儿童房间容易弄脏，装饰时应采用可以清洗及更换的材料，最适合装饰儿童房间的材料是防水漆和塑料板，而高级壁纸及薄木板等不宜使用。

客卧和保姆房应该简洁、大方，房内具备完善的生活条件，即有床、衣柜及小型陈列台，但都应小型化、造型简单、色彩清爽。

#### 玄关设计法

玄关的变化离不开展示性、实用性、引导过渡性的三大特点归纳起来主要有以下几种常规设计方法：

1.	低柜隔断式是以低形矮台来限定空间，既可储放物品杂件，又起到划分空间的功能。

2.	玻璃通透式是以大屏玻璃作装饰遮隔或既分隔大空间又保持大空间的完整性。

3.	格栅围屏式主要是以带有不同花格图案的透空木格栅屏作隔断，能产生通透与隐隔的互补作用。

4.	半敞半隐式是以隔断下部为完全遮蔽式设计。

5.	顶地灯呼应中规中矩，这种方法大多用于玄关比较规整方正的区域。

6.	实用为先装饰点缀，整个玄关设计以实用为主。

7.	随形就势引导过渡，玄关设计往往需要因地制宜随形就势。

8.	巧用屏风分隔区域，玄关设计有时也需借助屏风以划分区域。

9.	内外玄关华丽大方，对于空间较大的居室玄关大可处理得豪华、大方。

10.	通透玄关扩展空间，空间不大的玄关往往采用通透设计以减少空间的压抑感。

设计要点：

间隔和私密性：之所以要在进门处设置“玄关对景”，其最大的作用就是遮挡人们的视线。这种遮蔽并不是完全的遮挡，而要有一定的通透性。

实用和保洁：玄关同室内其他空间一样，也有其使用功能，就是供人们进出家门时，在这里更衣、换鞋，以及整理装束

风格与情调：玄关的装修设计，浓缩了整个设计的风格和情调。

装修和家具：玄关地面的装修，采用的都是耐磨、易清洗的材料。墙壁的装饰材料，一般都和客厅墙壁统一。顶部要做一个小型的吊顶。玄关中的家具应包括鞋柜、衣帽柜、镜子、小坐凳等,玄关中的家具要与整体风格相匹配。

采光和照明：玄关处的照度要亮一些，以免给人晦暗、阴沉的感觉。

材料选择：一般玄关中常采用的材料主要有木材、夹板贴面、雕塑玻璃、喷砂彩绘玻璃、镶嵌玻璃、玻璃砖、镜屏、不锈钢、花岗石、塑胶饰面材以及壁毯、壁纸等。

卫生间的设计

卫生间在家庭居室中地位的提升与布置的讲究正是迎合了这种潮流的需要，美观实用、功能齐全的卫生间逐渐成为了居室新宠。卫生间已由最早的一套住宅配置一个卫生间——单卫到现在的双卫（主卫、客卫）和多卫（主卫、客卫、公卫）。

■ 主卫是供户主使用的私人卫生间；

■ 客卫是为满足来访者和其他家庭成员的使用所设置的卫生间；

■ 公卫是为充分显示现代家庭对个人隐私的尊重所设置的第二客卫。

总之人们力求在功能、布置等诸多方面体现当代卫生间设计的合理性。

#### 卫生间设计要点

地面：要注意防水、防滑

顶部：防潮、遮掩最重要

洁具：追求合理、合适

电路：安全第一

采光：明亮即可

绿化：增添生气

美观：色彩定位和材质选择上应与洁具色调一致，颜色处理应自上而下、由浅到深。

方便适用：卫生间的设置地点及门的开启方向应考虑在最方便使用的位置。考虑到卫生间湿滑的特点，应就近设置必用物品和适当 的扶手。

整洁：盥洗区和淋浴区要有一个模糊的划分，切忌零散、繁杂。

卫生间适宜尺寸

浴盆：侧面与墙间距不少于50cm；抽水马桶；纵向中线距离墙间距不少于38cm；前端线距墙间距不少于46cm；洗手盆：纵向中线距墙间距不少于36cm；淋浴间：宜靠墙角设置。

1 盥洗室

盥洗室的功能与作用盥洗室一般设置在卫浴空间的前端,主要提供摆放各种盥洗用具及起到洗脸、刷牙、洁手、刮胡须、整理容貌等作用。还时常要起到置放脱、换衣服的作用。

盥洗室的设计内容

盥洗室的空间较小，设计应侧重简单和实用。设计策划的内容主要有化妆镜、面池、冷、热水的调节，盥洗用具的摆放等 。

盥洗室的内部装饰

地面应选用具有防水、耐脏、易清洁的材料，如瓷砖、大理石板等。墙壁以光洁色雅的瓷砖较合适。天棚选用塑胶材料、石棉板或硅酸钙板并在其表面涂以水泥漆，既经济又实用。

采光、照明及通风

有条件的卫生间可采用自然光与室外空气直接交流，亦可采用换气设备通风。晚间的灯光照明宜用柔和光，不宜直接照射。

2 浴室

浴室是专供沐浴的地方。

（1）浴室设计基本原则

浴室使用面积不小于2.5平方米,冷热水的连接要比较方便,出水口应可调节冷热度,以免烫伤洗浴人的皮肤;

地面和浴缸表面不宜太滑;

热水器切忌安装在浴室内, 应分开安装在卫生间之外的通风处,避免中毒事件发生.

设计地坪时, 还应考虑排水通畅, 以方便清扫和排泄地面污水。

（2）浴室的内部装饰 由于沐浴时有大量的水及雾气，因此装饰选材时应以防水、防湿为重点。天然石材搭配使用不易滑倒，而大型瓷砖清扫方便，干燥迅速。这些都是浴室理想的装饰材料 。

浴室的墙壁面积最大，须选择防水性强，又具有抗腐蚀与抗霉变的材料。容易清洗的瓷砖、强化板花色多，可拼贴丰富的图案，且光洁平整易干燥，是非常实用的壁面材料。天花受水蒸气影响，最易发霉，以防水耐热的材料为佳。如选用硅酸钙板，表面涂以水泥漆，经济、防水性强。此外，多彩成型铝板和压克力成型天花板耐水性强，表面又贴有隔热材料，亦是浴室天花的理想用材。

（3）采光、照明和通风设备 浴室的门、窗应密封遮蔽性好，以保持室内的热量和私密性。浴室除自然采光外，还必须辅以适当的灯光照明，以备晚间浴用。浴室的通风可选择自然通风或借助换气扇调节通风。

室布置

浴室的设计基本上以方便、安全、易于清洗及美观得体为主。由于的水气很重，内部装璜用料必须以防水物料为主。

在地板方面，以天然石料做成地砖，既防水又耐用。大型瓷砖清洗方便，容易保持干爽；而塑料地板的实用价值甚高，加上饰钉后，其防滑作用更显著。

浴缸是浴室内的主角，其形状、颜色、大小都是在选购时要考虑的问题。

浴室窗户的采光功用并不重要，其重点在于通风透气。

镜子是化妆打扮的必需品，在浴室中自然相当重要。

浴室的照明，一般以柔和的亮度就足够了。

浴室内温度高，放置盆栽十分适合。湿气能滋润植物，使之生长茂盛，增添浴室生气。

3 厕所

厕所面积通常为0.9×1.35米，若门向开启长度应保持在1.5米以上。厕所应光洁、明亮，色彩轻柔、雅致，且无便臭。因此，必须有适宜的灯光和良好的通风换气设备。

厕所的装饰选材，墙面以瓷砖铺贴最为理想。地面采用地砖，若再讲究些，则可在坐便池下方放置块状防水地毯，既美观，又防滑。

### 家庭装修预算

1、有关编制装饰工程概预算概述。

建筑装饰工程是建筑工程的重要组成部分，它包括内外装饰和设施。

装饰工程应采用“定额量、市场价”，一次包定的方式来编制装饰工程的概预算。

定额量：按设计图纸和概预算定额有关规定确定的主要材料使用量、人工工日。

机械费：按定额的机械费所测定的系数，计算调整后的机械费。

市场价：材料价格、工资单价，均按市场价计算。

由定额量、市场价确定工程直接费，并由此计算企业经营费、利润、税金等，汇总计算出工程的总造价。

装饰工程概预算的作用有：

是建筑单位和施工企业招标、投标和评标的依据。

是建筑单位和施工企业签订承包合同、拔付工程款和工程结算的依据。

是施工企业编制计划、实行经济核算和考核经营成果的依据。

装饰工程概预算编制依据、步骤及费用组成。

编制依据：

施工图纸，现行定额、单价、标准，装饰施工组织设计，预算手册和建筑材料手册，施工合同或协议。

编制步骤：

熟悉施工图纸；计算工程量； 计算工程直接费； 计取其它各项费用；校核；写编制说明、填写封面、装订成册。

费用的组成：

建筑装饰工程费用由由工程直接费、企业经营费及其它费用组成。

直接费：直接费包括人工费、材料费、施工机械使用费、现场管理费用及其它费用。

企业经营费：是指企业经营管理层及建筑装饰管理部门，在经营中所发生的各项管理费用和财务费用。

其它费用 ：主要有利润和税金等。

装修报价应注意事项：

报价要能表示出每个项目的尺寸、做法、用料（包括品牌、型号或规格）、单价及总价。 必须提供详细的做法和材料及样板。

要留意客户所要求的装修项目是否漏报。

装修户的住房状况，对装修施工报价也影响甚大，这主要包括：

地面：无论是水泥抹灰还是地砖的地面，都须注意其平整度，包括单间房屋的以及各个房间地面的平整度。平整度的优劣对于铺地砖或铺地板等装修施工单价有很大影响。

墙面：墙面平整度要从三方面来度量，两面墙与地面或顶面所形成的立体角应顺直，二面墙之间的夹角要垂直，单面墙要平整、无起伏、无弯曲。这三方面与地面铺装以及墙面装修的施工单价有关。

顶面：其平整度可参照地面要求。可用灯光试验来查看是否有较大阴影，以明确其平整度。

门窗：主要查看门窗扇与柜之间横竖缝是否均匀及密实。

厨卫：注意地面是否向地漏方向倾斜；地面防水状况如何；地面管道（上下水及煤、暖水管）周围的防水；墙体或顶面是否有局部裂缝，水迹及霉变；洁具上下水有无滴漏，下水是否通畅；现有洗脸池、坐便器、浴池、洗菜地、灶台等位置是否合理。

判断预算报价的合理性。

目前家装的收费标准有两种：一种是根据北京市城乡建设委员会装饰工程预算定额收费。而另一种是根据中国建筑装饰协会制订的家庭装修工程参考价格收费，它采取的是综合报价将所有费用及利润等包括在内，不单项收费，目前家庭装饰市场多采用此方法。可参见北京市建筑装饰协会颁发的《北京家装市场近期装饰指导价格》和步佳公司的《家庭装饰工程报价》。

决定预算报价高低的几大因素：

材料的规格、档次；房间设计功能；施工队伍的选择；施工队伍的资质的高低；施工条件的好坏远近；施工工艺的难易程度；

家装工程款的支付。

目前步佳家居装饰有限公司通常采取装修前先收定金500元，签下合同后收取工程款的60%，工程进行一半后收取工程款30%，竣工验收合格收取10%余款。

装修理财

装饰装修中的总费

影响装潢造价的几个主要因素

装修档次的划分

装修预算方法

如何确认装修价格

如何核定装饰公司的预算书

降低造价方法

装修费应该怎么付

家庭装修决算的基本原则

装修一套房子最基本的都要做到什么呢所有的地面、墙面、顶面及 顶角和地角都要做处理，再有就是包门和包暖气罩。

(一) 装饰装修中的总费

装饰装修中的总费用应该是：主材费+辅助材料费+人工费+设计费+管理费+税金。

主材是指在装饰装修施工中按施工面积或单项工程涉及的成品和半成品的材料费。

辅助材料费是指装饰装修施工中所消耗的难以明确计算的材料。

人工费是指整个工程中所耗的工人工资，等等。

设计费是指工程的测量费、方案设计费和施工图纸设计费。

管理费是指装饰装修企业在管理中所发生的费用。

税金是指企业在承接工程业务的经营中向国家所交纳的法定税金。

(二)影响装潢造价的几个主要因素

1.装饰项目和工程量的多少是影响造价的直接因素。

2.装饰工程的难易以及精度要求是影响造价的主要因素,工艺不同价格也不同。

3.装饰档次是影响造价的关键,材料价格是基础。

4.市场价格浮动也是一个因素。

5. 施工管理影响价格施工单位的级别不同，收费标准也有所不同----级别越高价格就越贵。

(三)装修档次的划分

第一个档次 卧室和客厅以及阳台地面使用普通通体砖，墙面和顶面使用国产乳胶漆，厨房和卫生间采用国产墙地砖，PVC扣板吊顶，卧室和客厅顶角用石膏线装饰，地角、门以及暖气片采用木包处理。这些最基本内容，平均每平方米约为400元。这个档次的装修已经满足了装修所应达到的最基本要求。

第二个档次 卧房中选用进口的复合木地板或国产实木地板，客厅采用合资地砖，墙和顶采用立邦漆，其它材料依次上升一个档次，每平方米约为500元，这个档次的装修在卧室中采用了木地板，功能和美感上都较上一个档次有了提高。

第三个档次 卧室和客厅全部采用木地板，其它材料在选择上更是上升一个档次，在这些地方已经可以采用进口的原材料了，平均下来每平方米650元到700元。这样的装修已经可以算是比较上档次的了。

(四)装修预算方法

家庭装修一般分为包工包料和包清工两种形式

家庭装饰造价的估算一般有两种方法：

1.直接费用+（直接费用X综合系数）=总造价

直接费用包括：材料、设备辅料、运费和人工费。市内运费一般 为1.5%，人工费一般1工日约为30至50元。综合系数包括：利润、各种施工收费、税金费，一般为 20%左右。 其中税金约3.8%，管理费约7-10%左右。假如：直接费用为 2万元，综合系数为 20%的话， 则总造价=20,000+（20,000X20%）=24,000元。

上述的计算方法属于大公司惯用的“透明报价”，即每一样材料的单价不超过市场指导价。这对于那些要求高档装饰的人士很重要， 假如50万元的装饰总费用，相差1、2个百分点就是上万元的价差。 但一般的装潢公司是采用比较简单的方法，即总造价=材料费+人工费。

2.单项工程包工包料造价相加的总和=总造价

假如：乳胶漆的材料费加人工费为每平方米15元，所要涂刷的面 积为150平方米的话，那墙面工程的单项工程价就等于2250元，将各项工程的单项造价逐一算出，然后相加，其总和就是总造价。

如果由用户自己提供材料或设备，则应扣除相应的材料款或设备款。家庭装饰造价估算，一般采用包工包料的方法比较多，特殊装饰的价格另议。

价格经双方协商同意后就可以签订装饰合同书，在合同中要注明总造价一次包死，如发生变更，则另做增、减帐处理。

(五)如何确认装修价格

客户可采取两种方式与装修公司磋商。第一，自己报出投入价款，由装修公司根据您提供的款项多少帮你设计和匡算。第二，是由客户提出要求，装修公司提出价格，然后由客户认可。另外在报价单中要明细表示出每个项目的造价，包括用什么牌子的、什么型号的、什么规格的、单价及总价。

各种档次装修所用的装饰材料。

材料 　　　　经济型　　　　　 普通型 　　　　　豪华型

家具　　　仿木纹防火板贴　　贴木纹防火板或　　名贵木材或高档

面或贴木纹纸　　　贴木薄皮夹板　　　花式夹板贴面

石材　　　水磨石、人造大　　大理石　　　　　　高档大理石、玉

理石、碎拼大理　　　　　　　　　 　 石、水晶石、玛

石 　　　　　　　　　　　　　　　　瑙石、花岗石

窗帘　　　竹帘、纸帘、塑　　贵族帘、罗马帘　　六有纤维帘

料百叶帘

地面　　　瓷砖、马赛克　　　普通天然石材和　　名贵石村和木材、

拼木地板、水　　　木材、石英砖、　　高档地毯

磨石、涂料等　 瓷砖、地毯等

天花　　　通常不吊顶　　　　部分吊顶或吊假　　通常吊二级顶、造

顶　　　　　　　　型讲究

线条　　　普通木线材、刷　　PV或石膏花线以　　通常用原木电脑刻

乳胶漆或手扫漆　　及高档木线 　　　 花线条、刷清漆

灯具　　　普通灯具　　　　　名牌灯具或普通　　水晶吊灯、名牌灯

灯具　　　　　　 具、最新款式灯具

木线做法　在木板上线　　　 在板面钉凸木线　　用做“凹池”方法

木板做法　接口打钉　　　　 用入木楔或连接　　用“交齿”、“入

器的方法　　　　　榫”方法

贴砖做法　　　　　　　　　 用贴砖胶　　　　　用水泥做底

(六)如何核定装饰公司的预算书

详细的预算，是与图纸相对应的。审核图纸是否准确，在审核预算前，应该先审核好图纸。图纸要是不准确，预算也肯定不准确。

图纸上所绘制的每项将要发生的工程，都会在预算书上体现。

主要材料的品牌及型号、种类也会在图纸及预算书上标识。

一些未在图纸上出现的工程，如线路改造，灯具、洁具的拆安也会在预算书上体现。您可根据图纸上的具体尺寸核定预算。

工程项目是否齐全，您要核定一下预算中所有的工程项目是否齐全。

图纸与预算尺寸应一致，请您参照图纸核对预算书中的各工程项目的具体数量。

材料和工艺说明要具体。

特殊情况特别预算

墙面裂缝：大面积的裂缝处理是要另行收费的。

地砖拼花：这笔拼花费用通常也是结算时才提出来的。

水路、电路施工：预算中关于水路、电路的改造费用通常是先预收一小部分。竣工时再按实际发生的数量进行结算。

(七)降低造价方法

1. 装修材料的质量分上、中、下几个等级，但同一等级材料，会因来源问题令价格不同。

2. 采购材料时，尽可能请设计师或装修工人同去，一来他们知道何处可以买到物美价廉的材料，事半功倍；更主要的是，材料商对这些长期的客户，所报的价钱会是很优惠的。

3. 采用“大部分便宜小部分贵”的办法。多数材料和做法采用便宜的，少数画龙点晴的部分采用高价位的物品，这样看起来会有较高的格调。

4. 避免在旺季（节假日及年尾）的时间装修，此时价钱通常会上浮。

5. 除非你要施工的量很小，否则最好还是请专业设计师替你规划设计，这样可以使你的钱都落到实处，并取得应有效果。

7. 如果你有装修经历，否则不宜直接雇请工厂施工，因为那样表面上花钱少，而实际上因为细节和做法上的不同，你所花费的远远高于你所得到的。

(八)装修费应该怎么付

按照一般惯例，步佳公司装修付款的程序大致如下：

先付60％预付款，这部分款项主要是工料费；

二期款付30％，一般在工程日期过半或工程量过半时给付，即在木工活基本完工时支付；

最后的尾款10％，在竣工、验收合格后付。

(九)家庭装修决算的基本原则

1.对原预算书最终项目的认定。

2.决算中要对实际工程量进行确认。

3.对材料的质和量的认定。

4.对施工过程中变更的认定。

### 施工准备

施工前应办理哪些手续？

根据国家建设部《家庭居室装饰装修管理试行办法》规定：

房屋所有人、使用人对房屋进行装修之前，应当到房屋基层管理单位登记备案，到所在地街道办事处城管科办理开工审批。凡涉及拆改主体结构和明显加工荷载的要经房管人员与装修户共同到房屋 鉴定部门申办批准。

施工前应向物业管理部门提供哪些必要手续？

•  向物业管理部门提供以下手续：

•  装修申请、施工图纸及所做工程项目的内容；

•  公司的营业执照复件；资质证明；

•  施工人员的身份证、暂住证、务工证；

•  交纳一定的管理费及押金；办理施工人员出入证。

用户应提供哪些必要的施工条件?

•	如果是自己购买材料，告诉装饰公司你准备用什么样的材料。

•	到房管部门、物业管理部门办理有关的施工审批手续，如拆除非承重墙，改煤气管道（按规 定不允许改动）等。

•	同邻里协调关系。用户应提供人口、性别、年龄，有条件的应绘制房间草图，计划好房间或区域的使用功能，标明开间进深尺寸和选用的材料、颜色等。

•	用户应提供家用电器的型号、规格，使用厨房主妇的高度，所喜欢的装饰风格在生活上有什 么特别的要求。

•	腾空房屋，准备好向施工单位提供的房间钥匙。

业主装修房屋时应当遵守哪些规定？

业主装修房屋，是指房屋所有人对自己拥有所有权的房屋进行装修或修缮。业主在进行这类活动时，必须遵守《建筑装饰装修管理规定》、《家庭居室装修管理试行办法》等规定。具体体现在以下方面：

1.	业主入住时应与物业管理单位签订装修合约，约定：

•	室内装修应不擅自改动房屋主体承重结构。不得随意在承重墙上穿洞，不得随意增加楼地面静荷载，在室内砌墙或者超负荷吊顶、安装大型灯具及吊扇。

•	凡涉及拆改主体结构和明显加大荷载的，业主必须向房屋所在地的房地产行政主管部门提出申请，并由房屋安全鉴定单位对装饰装修方案的使用安全进行审定；房屋装饰装修申请人持批准书向城市规划主管部门办理报批手续，并领取施工许可证。

•	不擅自移动排污或下水管道位置。不得破坏或拆改厨房、厕所的地面防水层以及水、暖、电、煤气配套设施。

•	不违章搭建。不得拆除连接阳台门窗的墙体、扩大原有门窗尺寸或另建门窗。

•	不影响外墙整体整洁美观。

•	不得大量使用易燃装饰材料。

2.	业主装修房屋无论是自行进行还是委托他人进行，减轻或避免对相邻居民正常生活所造成的影响。

•	装修房屋所形成的各种废弃物，应当按照有关部门制定的位置、方式和时间进行堆放及清运。严禁从楼上向地面或由垃圾道、下水道抛弃因装饰装修居室而产生的废弃物及其他物品。

•	因装修而造成相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等，应由家庭居室装饰装修的委托人负责修复和赔偿；如属被委托人的责任，由委托人找被委托人负责修复和赔偿。

装修公司施工前应做哪些技术、组织上的准备?

1.	应先了解政府部门制订的有关家庭装修的文件关于家庭居室装修防火、消防、环境保护的规定；关于治安、安全生产和劳动保护的规定；关于家庭装饰工程质量检验、评定。

2.	了解施工状况不仅需要详细地了解用户家庭装饰本身的设计要求，而且要了解与之关联的结构、机电安装工程的设计要求及其施工情况。

3.	家庭装饰工程准备工作应覆盖装饰施工管理的各个方面，包括技术、经济、材料、机具、人 员组织、现场条件等等； 准备工作不仅做在施工前，而且要贯穿装饰施工全过程。

4.	施工预算 在计算家庭装饰工程量的基础上，参照北京市建筑装饰待业协会制定的家庭装饰参考价格，分房间、分工种、分项目确定工料消耗。

5.	组织设计各装饰分项工程施工方法或工艺；拟用的装饰机具一览表；落实装饰施工队伍； 落实装饰材料供应；落实施工用电、用水供应； 落实现场消防器具和安全设施。

### 家庭装修施工组织与管理

家庭装修施工组织的原则

其总的施工顺序应该是先进行结构工程,再进行装修工程,然后进行安装工程,最后是装饰工程。制定具体施工程序还应注意掌握以下原则:

•	成品保护的原则:在交叉作业和平行作业时,已经完成的装饰作品和成品,必须采取严格的保护措施。

•	工期最短的原则:组织交叉、平行作业的目的是缩短工期,施工组织要实现的一个基本目标也是用最快的速度、按设计要求完成工程。

•	安全的原则:安全是产生效益、保证工期的基础。

保证重点，统筹安排，遵守施工期限，合理地安排施工程序，组织流水施工，应用先进的科学技术与设备，确保施工安全，降低工程成本，提高施工质量。

家装中通常有瓦工、电工、水暖工、木工、油工等工种。

返回

### 家庭装修的项目

1.家庭装修工程的主要内容

一个家庭装修工程中,可概括为结构工程、装修工程、装饰工程和安装工程四个类别,它们分别在装修工程中发挥不同的作用。

结构工程在家庭装修中主要有阳台的封闭和改造、非承重墙的移位改造、电线电路的改造、上下水的改造、门窗的拆改、暖气管线和设施的改造等。

装修工程主要包括顶棚装修、墙体装修、地面装修、门窗装修等,是家庭装修工程的主要内容。

安装工程主要包括配套电器安装、照明灯路安装、卫浴设备安装、厨房设备安装和其他配件的安装等内容。

装饰工程主要包括室内配套家具制作、窗帘布艺设计安装、美术作品及艺术品的安装与摆放、各类装饰物的制作等内容。

2.吊顶工程的目的和内容

目的

一是封闭室内的管道,使空间整洁、规矩;

二是增加顶部艺术性,使顶部通过层次的增加提高装修的效果；

三是调整室内空间的照明,使空间的照明协调、均匀、柔和。

内容

吊顶工程主要通过吊顶造型、花饰工程、照明灯及装饰灯的安装、饰面的涂刷和被糊、饰面板的粘贴等来达到装修要求。

3.墙面工程的目的和内容

目的

保护结构,提高墙面的艺术性,便于日后维护清洁,提高使用过程中的安全性。

内容：

墙裙制作、暖气罩制作、墙面涂料涂刷、壁纸壁布的裱糊和安装陶瓷墙砖及装饰板的粘贴、装饰角线的安装、壁灯的安装、开关插座的移位和增加、墙面装饰造型及挂镜线的安装等。

4.地面工程的目的和内容

目的

保护结构安全,增强地面的美化功能,保证脚感舒适、使用安全、清理方便、易于保持。

内容

实木或复合地板的铺装、陶瓷地砖的铺粘、地毯或涂料的终饰等工程来达到装修要求。

5.门窗工程的目的和内容

目的

提高门窗的坚固性、安全性、隔音性、隔热性和防风雨能力,提高门窗的封闭性,增强门窗的美化作用,调整室内的采光。

内容

窗户的加层或材料的调整、门窗的制作或更换、门窗套框的制作等。

6.配套电器安装的目的和内容

目的

提高室内环境质量,调控室内温度、湿度、气味,提高日常生活质量,减少家务劳作的强度和难度,使生活变得方便、舒适。

内容

电路的改造,插座的增加,空调、电热水器、抽油烟机等系列家用电器的安装、调试来实现。

### 家庭装修应注意的问题：

1.	观念上把高质量的家居环境等同干高档装修材料的堆砌。

2.	住宅房型与住户的居住使用要求不相适宜，未得到很好的解决；

3.	住宅的平面布置，家具摆放不合理、尺度比例不符合人体工学。

4.	对装修风格的审美往往受到他人的左右，忽略了住户自身的性格特点、兴趣爱好和生活习等。

5.	有些设计的表现手法还显拙劣，粗糙得多，而深层次、耐人寻味的作品少；

6.	家居的灯光和照明在如何与整体室内风格相协调、突出室内空间的层次感方面仍有欠缺；

7.	家用电器设备不断增多没有预先考虑其进入家庭后的适当位置。

8.	不得在混凝土圆孔板上凿洞、打眼、吊挂顶棚及艺术照灯具。

9.	在隔断墙上粘贴瓷砖，应该用建筑胶作为胶结材料。

10.	在粘贴厨、卫地面装饰材料前，必须对基层作防水处理。

11.	阳台因承重小，不得粘除塑料地板砖，硬木地板外的装饰材料。

12.	未经房屋安全鉴定站鉴定的房屋装饰，其承重墙、共用部份位隔断墙，外用护墙，抗震墙等墙体上不得随意掏墙、打洞、剔槽，不得擅自修、拆、改。

13.	未经房屋安全鉴定站鉴定的房屋装饰，其棱（地）面装饰材料的重量不得超过400N\m^2。

14.	卫生间的蹲便器改坐便器，不得随意变动下水排水甩口位置。

15.	室内装饰要保证煤气管道和设备的安全要求，电气管线及设备与煤气管水平净距不得小于10cm，电线与煤气交叉净距不少于3cm。

16.	大理石与地板砖及木地板相比，重量要高出几十倍。如果地面全部铺大理石，就有可能使楼板不堪重负。

17.	四壁满贴板材，虽然洁净、易擦洗，但占据空间大、费用高，也不利于防火。

18.	象宾馆那样镶上两三层吊顶这样会占据较多空间，给人一种窒息感。

19.	打通居室与阳台的隔墙，一但拆除就会后患无穷。

20.	在墙上挖槽直接埋电线有可能造成漏电并进而引发火灾。

21.	忌在厨房中将煤气灶放置在木质地板上，更不能将煤气总阀包在木质地柜中。

施工材料的检查

胶凝材料检查包括水泥、消石灰粉、石膏、胶粘剂。

地面材料检查包括陶瓷地砖、木地板、塑料地板、大理石板、花岗石板。

墙面材料检查包括内墙釉面砖、内墙涂料、 壁纸、护墙板

顶棚材料检查包括顶棚涂料、金属龙骨、龙骨所需的配件、木龙骨、纸面石膏板、装饰石膏板。

门窗材料检查包括铝合金门窗、 塑料门窗、木门窗料、胶合板、玻璃等。

卫生洁具检查

### 住宅装修施工程序

住宅装饰施工程序宜符合下列规则：

（1）住宅装饰工程前，应检查结排水管道畅通，基体及基本层合格后方可施工。

（2）管理工程、电气配线、电气器件安装完工后，方可开展其他装饰工程。

（3）居室装饰工程宜按下列程序进行：

→细木装饰→婊糊→电气安装→铺地板→油漆吊顶涂料→细木装饰→电器安装→铺地板→油漆

（4）起居室装饰工程宜按下列程序进行：

→细本装饰→裱糊→电器安装→铺贴地面材料→油漆吊顶→涂料→细木装饰→电器安装→铺贴地面材料→油漆

（5）厨房装饰工程宜按下列程序进行：

涂料→砌筑平台→细木装饰→墙面、柜面贴饰瓷砖→电器、电热水器安装→铺贴地面材料→油漆→

煤气接管。

（6）卫生间装饰工程宜按下列程序进行：吊顶→三大件安装（接通水管）→墙面、浴缸裙板→浴具安装（电器安装卜铺贴地面材料→油漆（7）煤气管道的安装，必须由具有煤气安装质量资质证书的单位接。

#### 石材地面的施工工艺流程

石材地面指天然花岗石、大理石及人造花岗石、大理石等地面。

一、石材地面装饰构造:

室内地面所用石材一般为磨光的板材，板厚20毫米左右，目前也有薄板，厚度在10毫米左右，适于家庭装饰用。每块大小在300毫米×300毫米~500毫米×500毫米。可使用薄板和1：2水泥砂浆掺107胶铺贴。

2.	石材地面装饰基本工艺流程：

清扫整理基层地面→水泥砂浆找平→定标高、弹线→选料→板材浸水湿润→安装标准块→摊铺水泥砂浆→铺贴石材→灌缝→清洁→养护交工。

三、施工要点:

1.	基层处理要干净,高低不平处要先凿平和修补, 基层应清洁，不能有砂浆、尤其是白灰砂浆灰、油渍等，并用水湿润地面。

2.	铺装石材、瓷质砖时必须安放标准块,标准块应安放在十字线交点,对角安装。

3.	铺装操作时要每行依次挂线,石材必须浸水湿润,阴干后擦净背面。

4.	石材、瓷质砖地面铺装后的养护十分重要,安装24小时后必须洒水养护, 铺巾完后覆盖锯末养护。

四、注意事项。

（1）铺贴前将板材进行试拼，对花、对色、编号，以入铺设出的地面花色一致。

（2）石材必须浸水阴干。以免影响其凝结硬化，发生空鼓、起壳等问题。

（3）铺贴完成后，2~3天内不得上人。

#### 铺贴陶瓷地面砖基本工艺流程

1、铺贴彩色釉面砖类：

处理基层→弹线→瓷砖浸水湿润→摊铺水泥砂浆→安装标准块→铺贴地面砖→勾缝→清洁→养护。

2、铺贴陶瓷锦砖（马赛克）类：

处理基层→弹线、标筋→摊铺水泥砂浆→铺贴→拍实→洒水、揭纸→拨缝、灌缝→清洁→养护。

铺贴陶瓷地砖的施工要点

1、混凝土地面应将基阍涿涿疃?~10毫米，凿毛痕的间距为30毫米左右。之后，清净浮灰，砂浆、油渍，产散水刷少将地面。

2、铺贴前应弹好线，在地面弹出与门道口成直角的基准线,弹线应从门口开始,以保证进口处为整砖,非整砖置于阴角或家具下面,弹线应弹出纵横定位控制线。

3、铺贴陶瓷地面砖前，应先将陶瓷地面砖浸泡阴干。

4、铺贴时，水泥砂浆应饱满地抹在陶瓷地面砖背面，铺贴后用橡皮棰敲实。同时，用水平尺检查校正，擦净表面水泥砂浆。

5、铺贴完2~3小时后，用白水泥擦缝，用水泥、砂子=1：1(体积比)的水泥砂浆,缝要填充密实,平整光滑。再用棉丝将表面擦净。

6、注意事项。

（1）基层必须处理合格，不得有浮土、浮灰。

（2）陶瓷地面砖必须浸泡后阴干。经免影响其凝结硬化，发生空鼓、起壳等问题。

（3）铺贴完成后，2~3小时内不得上人。陶瓷锦砖应养护4~5天才可上人。

#### 木地板施工工艺流程

一、木地板装饰的做法

1.	粘贴式木地板：

在混凝土结构层上用15毫米厚1：3水泥砂浆找平，现在大多采用不着高分子粘结剂，将木地板直接粘贴在地面上。

2.	实铺式木地板：

实铺式木地板基层采用梯形截面木搁栅（俗称木楞），木搁栅的间距一般为400毫米，中间可填一些轻质材料，以减低人行走时的空鼓声、并改善保温隔热效果。为增强整体性，木搁栅之上铺钉毛地板，最后在毛地板能上能下打接或粘接木地板。

在木地板一墙的交接处，要用踢脚板压盖。为散发潮气，可在踢脚板上开孔通风。

3.	架空式木地板：

架空式木地板是在地面先砌地垄墙，然后安装木搁栅、毛地板、面层地板。因家庭居室高度较低，这种架空式木地板很少在家庭装饰中使用。

二、木地板装饰的基本工艺流程

1.	粘贴法施工工艺为：

基层清理→涂刷底胶→弹线、找平→钻孔、安装预埋件→安装毛地板、找平、刨平→钉术地板、找平、刨平→钉踢脚板→刨光、打磨→油漆→上蜡。

2.	强化复合地板施工工艺：

清理基层→铺设塑料薄膜地垫→粘贴复合地板→安装踢脚板。

3.	实铺法施工工艺为：

基层清理→弹线→钻孔安装预埋件→地面防潮、防水处理→安装木龙骨→垫保温层→弹线、钉装毛地板→找平、刨平→钉木地板、找平、刨平→装踢脚板→刨光、打磨→油漆→上蜡。

三、木地板施工要领

1.	实铺地板要先安装地龙骨,然后再进行木地板的铺装。

2.	龙骨的安装方法:应先在地面做预埋件,以固定木龙骨,预埋件为螺栓及铅丝,预埋件间距为800毫米,从地面钻孔下入。

3.	木地板的安装方法：实铺实木地板应有基面板,基面板使用大芯板。

4.	地板铺装完成后,先用刨子将表面刨平刨光,将地板表面清扫干净后涂刷地板漆,进行抛光上蜡处理。

5.	所有木地板运到施工安装现场后,应拆包在室内存放一个星期以上,使木地板与居室温度、湿度相适应后才能使用。

6.	木地板安装前应进行挑选,剔除有明显质量缺陷的不合格品。将颜色花纹一致的铺在同一房间,有轻微质量缺欠但不影响使用的,可摆放在床、柜等家具底部使用,同一房间的板厚必须一致。购买时应按实际铺装面积增加10%的损耗一次购买齐备。

7.	铺装木地板的龙骨应使用松木、杉木等不易变形的树种,木龙骨、踢脚板背面均应进行防腐处理。

8.	铺装实木地板应避免在大雨、阴雨等气候条件下施工。施工中最好能够保持室内温度、湿度的稳定。

9.	同一房间的木地板应一次铺装完,因此要备有充足的辅料,并要及时做好成品保护,严防油溃、果汁等污染表面。安装时挤出的胶液要及时擦掉 。

四、注意事项

1.	木地板粘贴式铺贴要确保水泥砂浆地面不起砂、不空裂，基层必须清理干净。

2.	基层不平整应用水泥砂浆找平后再铺贴木地板。基层含水率不大于15%。

3.	粘贴木地板涂胶时，要薄且均匀。相临两块木地板高差不超过1毫米。

#### 塑料地板铺贴工艺流程

1． 铺设塑料地板主要施工工艺流程。

（1）半硬质塑料地板块：

基层处理→弹线→塑料地板脱脂除蜡→预铺→刮胶→粘巾→滚压→养护。

（2）软质塑料地板块：

基层处理→弹线→塑料地板脱脂除蜡→预铺→坡口下料→刮胶→粘贴→焊接→滚压→养护。

（3）卷材塑料地板：

裁切→基层处理→弹线→刮胶→粘贴→滚压→养护。

2． 施工要点。

1.	基层应达到表面不起砂、不起皮、不起灰、不空鼓，无油渍。手摸无粗糙感。不符合要求的，应先处理地面。

2.	弹出互相垂直的定位线，并依拼花图案预铺。

3.	基层与塑料地板块背面同时涂胶，胶面不粘手时即可铺贴。

4.	块材每贴一块后，将挤出的余胶要及时用棉丝清理干净。

5.	铺装完毕,要及时清理地板表面,使用水性胶粘剂时可用湿布擦净,使用溶剂型胶粘剂时,应用松节油或汽油擦除胶痕

6.	地板块在铺装前应进行脱脂、脱蜡处理。

3． 注意事项

（1）对于相邻两房间铺设不同颜色、图案塑料地板，分隔线应在门框踩口线外，使门口地板对称。

（2）铺贴时，要用橡皮棰从中间向四周敲击，将气泡赶净 。

（3）铺贴后3天不得上人。

（4）PVC地面卷材应在铺贴前3~6天进行裁切，并留有0.5%的余量，因为塑料在切割后有一定的收缩。

#### 地毯铺设工艺流程

1.	铺设方式。

地毯有块毯和卷材地毯两种形式，采用不同的铺设方式和铺设位置。

1.	活动式铺设：

是指将地毯明摆浮搁在基层上，不需将地毯与基层固定。

2.	固定式铺设：

固定式铺设有两种固定方法，一种是卡条式固定，使用倒刺板拉住地毯；

一种是粘接法固定，使用胶粘剂把地毯粘贴在地板上。

1.	地毯地面装饰基本工艺。

（1） 卡条式固定方式：

基层清扫处理→地毯裁割→钉倒刺板→铺垫层→接缝→张平→固定地毯→收边→修理地毯面→清扫。

（2） 粘贴法固定方式：

基层地面处理→实量放线→裁割地毯→刮胶晾置→铺设银压→清理、保护。

2.	施工要点

•	在铺装前必须进行实量,测量墙角是否规方,准确记录各角角度。根据计算的下料尺寸在地毯背面弹线、裁割。

•	倒刺板固定式铺设沿墙边钉倒刺板，倒刺板距踢脚板8毫米。

•	接缝处应用胶带在地毯背面将两块地毯粘贴在一起，要先将接缝处不齐的绒毛修齐,并反复揉搓接缝处绒毛,至表面看不出接缝痕迹为至。

•	粘结铺设时刮胶后晾置5~10分钟，待胶液变得干粘时铺设。

•	地毯铺设后，用撑子针地毯拉紧、张平，挂在倒刺板上。用胶粘贴的，地毯铺平后用毡辊压出气泡。

•	多余的地毯边裁去，清理拉掉的纤维。

•	裁割地毯时应沿地毯经纱裁割,只割断纬纱,不割经纱,对于有背衬的地毯,应从正面分开绒毛,找出经纱、纬纱后裁割。

注意事项

1.	注意成品保护，用胶粘贴的地毯，24小时内不许随意踩踏。

2.	地毯铺装对基层地面的要求较高,地面必须平整、洁净,含水率不得大于8%,并已安装好踢脚板,踢脚板下沿至地面间隙应比地毯厚度大2~3毫米。

3.	准确测量房间尺寸和计算下料尺寸，以免造成浪费。

4.	地毯铺设后务必拉紧、张平、固定，防止以后发生变形。

#### 水泥砂浆抹灰的施工

1.水泥砂浆抹灰的基本工艺。

找规矩→,对墙体四角进行规方→横线找平,竖线吊直→制作标准灰饼、冲筋→阴阳角找方→内墙抹灰→底层低于冲筋→中层垫平冲筋→面层装修

2．水泥砂浆抹灰施工要点

1.	抹灰前必须制作好标准灰饼。

2.	冲筋也是保证抹灰质量的重要环节,是大面积抹灰时重要的控制标志。

3.	阴阳角找方也是直接关系到后续装修工程质量的重要工序。

木工工程施工工艺流程

I.	木门窗的施工工艺流程

II.	暖气罩的施工工艺流程

III.	木窗帘盒施工工艺流程

#### 木门窗的施工工艺流程

1.施工内容

木门窗主要可分为平开门窗及推拉门窗两大类。

对原门窗的改造主要有以下三种方式:

第一是对原门窗进行更换,拆去原门窗,定购或现场制作新门。

第二种是原门、框不动,进行装修改造,在原门扇上加贴优质饰面材料并做装饰造型,原框保留加包门套及门口。

第三种方法是加门窗,即在无门的空间加作新隔断门,在原窗不动的条件下在内侧加装饰性强的窗户,以提高密封性。

2.施工工艺

（1）平开木门窗:安装平开木门窗的安装程序如下:

确定安装位置→弹出安装位置线→将门窗框就位,摆正→临时固定→用线坠、水平尺将门窗框校正、找直→将门窗框固定于→预埋在墙内→将门窗扇靠在框上→按门口划出高低、宽窄尺寸后刨修合页槽→位置应准确。

（2）悬挂式推拉木门窗的安装程序如下:

确定安装位置→固定门的顶部→侧框板固定→吊挂件套在工字钢滑轨上→工字钢滑轨固定→固定下导轨→装入门扇上冒头顶上的专用孔内→把门顺下导轨垫平→悬挂螺栓与挂件固定→检查门边与侧框板吻合后→固定门→安装贴脸。

（3）下承式推拉窗的安装程序如下:

确定安装位置→下框板固定→侧框板固定→上框板固定→剔修出与钢皮厚度相等的木槽→钢皮滑槽粘在木槽内→专用轮盒粘在窗扇下端的预留孔里→将窗扇装上轨道→检查窗边与侧框板缝隙→调整→安上贴脸。

3.施工要点

1.	在木门窗套施工中,首先应在基层墙面内打孔,下木模。木模上下间距小于300毫米,每行间距小于150毫米。

2.	然后按设计门窗贴脸宽度及门口宽度锯切大芯板,用圆钉固定在墙面及门洞口,圆钉要钉在木模子上。检查底层垫板牢固安全后,可做防火阻燃涂料涂刷处理。

3.	门窗套饰面板应选择图案花纹美观、表面平整的胶合板,胶合板的树种应符合设计要求。

4.	裁切饰面板时,应先按门洞口及贴脸宽度弹出裁切线,用锋利裁刀裁开,对缝处刨45°角,背面刷乳胶液后贴于底板上,表层用射钉枪钉入无帽直钉加固。

5.	门洞口及墙面接口处的接缝要求平直,45°角对缝。饰面板粘贴安装后用木角线封边收口,角线横竖接口处刨45°角接缝处理。

#### 暖气罩的施工工艺流程

1.施工内容

暖气罩就是将暖气散热片做隐蔽包装的设施。最常用的处理方法就是制作暖气罩,将暖气散热片做隐蔽处理,再在暖气罩的饰面进行装修装饰处理,以提高居室的装修效果。常见的暖气罩有固定式和活动式两种。

2.施工工艺

确定暖气罩的位置→打孔下木模→制作术龙骨架→木龙骨架固定→散热罩的框架应刨光、平正→暖气罩框架外侧刷乳胶→面饰板对→固定。

3.施工要领

1.	暖气罩施工应在室内顶棚、墙体已做完基层处理后开始,基层墙面应平整。

2.	饰面板应加工尺寸正确,表面光滑平整,线条顺通,嵌合严密,无明棒、挂胶、外露钉帽和污染等缺陷。

3.	暖气罩木工制作完成后,应立即进行饰面处理,涂刷一遍清油后方可进行其他作业。

4.	保证散热片散热良好,罩体遇热不变形,表面造型美观、安全,便于检查维修暖气散热片。 暖气罩的长度应比散热片长100毫米,高度应在窗台以下或与窗台接平,厚度应比暖气宽10毫米以上,散热罩面积应占散热片面积80%以上。

5.	活动式暖气罩应视为家具制作,根据散热片的长、宽、高尺寸,按长度大于100毫米、高度大于50毫米、宽度大于15毫米的尺寸即可。

#### 木窗帘盒的施工工艺流程

1.施工内容

窗帘盒有两种形式：

一种是房间有吊顶的,窗帘盒应隐蔽在吊顶内,在做顶部吊顶时就一同完成

另一种是房间未吊顶,窗帘盒固定在墙上,与窗框套成为一个整体。

2.施工要点

1.	窗帘盒的规格为高100毫米左右,单杆宽度为120毫米,双杆宽度为150毫米以上,长度最短应超过窗口宽度300毫米,窗口两侧各超出150毫米,最长可与墙体通长。

2.	制作窗帘盒使用大芯板,如饰面为清油涂刷,应做与窗框套同材质的饰面板粘贴,粘贴面为窗帘盒的外侧面及底面。

3.	贯通式窗帘盒可直接固定在两侧墙面及顶面上,非贯通式窗帘应使用金属支架,为保证窗帘盒安装平整,两侧距窗洞口长度相等,安装前应先弹线。-

#### 墙纸、墙布装饰施工工艺流程

裱糊类墙面指用墙纸、墙布等裱糊的墙面。

（一）裱糊类墙面的构造

墙体上用水泥石灰浆打底，使墙面平整。干燥后满刮腻子，并用砂纸磨平，然后用107胶或其它胶粘剂粘贴墙纸。

（二）裱贴墙纸、墙布主要工艺流程

清扫基层、填补缝隙→石膏板面接缝处贴接缝带、补腻子、磨砂纸→满刮腻子、磨平→涂刷防潮剂→涂刷底胶→墙面弹线→壁纸浸水→壁纸、基层涂刷粘结剂→墙纸裁纸、刷胶→上墙裱贴、拼缝、搭接、对花→赶压胶粘剂气泡→擦净胶水→修整。

（三）裱贴墙纸、墙布施工要点

1．基层处理时,必须清理干净、平整、光滑,防潮涂料应涂刷均匀,不宜太厚。

（1） 混凝土和抹灰基层：墙面清扫干净，将表面裂缝、坑洼不平处用腻子找平。再满刮腻子，打磨平。根据需要决定刮腻子遍数。

（2） 木基层：木基层应刨平，无毛刺、戗茬，无外露钉头。接缝、钉眼用腻子补平。满刮腻子，打磨平整。

（3） 石膏板基层：石膏板接缝用嵌缝腻子处理，并用接缝带贴牢。表面刮腻子。

涂刷底胶一般使用107胶,底胶一遍成活,但不能有遗漏。

2．为防止墙纸、墙布受潮脱落，可涂刷一层防潮涂料。

3．弹垂直线和水平线，以保证墙纸、墙布横平竖直、图案正确的依据。

4．塑料墙纸遇水呀胶水会膨胀，因此要用水润纸，使塑料墙纸充分膨胀，玻璃纤维基材的壁纸、墙布等,遇水无伸缩,无需润纸。复合纸壁纸和纺织纤维壁纸也不宜闷水。

5．粘贴后，赶压墙纸胶粘剂，不能留有气泡，挤出的胶要及时揩净。

（四）注意事项

1． 墙面基层含水率应小于8%。

2． 墙面平整度达到用2米靠尺检查，高低差不超过2毫米。

3． 拼缝时先对图案、后拼缝，使上下图案吻合。

4． 禁止在阳角处拼缝街揭艚?0毫米以上。

5． 裱贴玻璃纤维墙布和无纺墙布时，背面不能刷胶粘剂，中俑将胶粘剂刷在基层上。因为墙布有细小孔隙，胶粘剂会印透表面而出现胶痕，影响美观。

#### 罩面类墙面装饰工艺流程

1.木护墙板、木墙裙

木护墙板、木墙裙的构造。在墙内埋设防腐木砖，将木龙骨架固定在木砖上，然后将面板钉或粘在木龙骨架上。木龙骨断面为20~40毫米×40~50毫米，木龙骨间距为400~600毫米。

2．木护墙板、木墙裙施工工艺流程：

处理墙面→弹线→制作木骨架→固定木骨架→安装木饰面板→安装收口线条

3.施工要点

（1）墙面要求平整。如墙面平整误差在10毫米以内，可采取抹灰修整的办法；如误差大于10毫米，可在墙面与龙骨之间加垫木块。

（2）根据护墙板高度和房间大小钉做木棒经骨，整片或分片安装，在木墙裙底部安装踢脚板,将踢脚板固定在垫木及墙板上,踢脚板高度150毫米,冒头用木线条固定在护墙板上。

（3）根据面板厚度确定木龙骨间尺寸，横龙骨一般在400毫米左右，竖龙骨一般在600毫米。面板厚度1毫米以上时，横龙骨间距可适当放大。

（4）钉木钉时，护墙板顶部要拉线找平，木压条规格尺寸要一致。

（5）木墙裙安装后,应立即进行饰面处理,涂刷清油一遍,以防止其他工种污染板面。

4．注意事项

1.	墙面潮湿，应待干燥后施工，或做防潮处理。一是可以先在墙面做防潮层；二是可以在护墙板上、下留通气孔；三是可以通过墙内木砖出挑，使面板、木龙骨与墙体离开一定距离，避免潮气对面板的影响。

2.	两个墙面的阴阳角处，必须加钉木龙骨。

3.	如涂刷清漆，应挑选同树种、颜色和花纹的面板。

#### 石材类墙面装饰工艺流程

（一）天然花岗岩、大理石墙面构造和施工工艺

1.	天然花岗岩、大理石板材墙面构造：

天然石材较重，为保证安全，一般采用双保险的办法，即板材与基层用铜丝绑扎连接，再灌水泥砂浆。饰面板材与结构墙间隔3~5厘米，作为灌浆缝，灌交时每次灌入高度20厘米左右，实凝后继续灌注。

2．天然花岗岩、大理石板材墙面施工工艺：

基层处理→安装基层钢筋网→板材钻孔→绑扎板材→灌浆→嵌缝→抛光。

（二）青石板墙面构造和施工工艺

青石板墙面构造和施工工艺可采用与釉面砖类似的方法粘贴。青石板吸水率高，粘贴前要用水浸透。

家庭装饰中局部使用小规格石材和人造石材均可参照釉面砖粘贴方法。

#### 贴面类墙面装饰工艺流程

（一）贴面类装饰基本工艺流程

1．粘贴釉面砖：

基层清扫处理→抹底子灰→选砖→浸泡→排砖→弹线→粘贴标准点→粘贴瓷砖→勾缝→擦缝→清理。

2．粘贴陶瓷锦砖：

清理基层→抹底子灰→排砖弹线→粘贴→揭纸→擦缝。

3.施工要点

1.	基层处理时,应全部清理墙面上的各类污物,并提前一天浇水湿润。混凝土墙面应凿除凸起部分，将基层凿毛，清净浮灰。或用107胶的水泥砂浆拉毛。抹底子灰后，底层6~7成干时，进行排砖弹线。

2.	正式粘贴前必须粘贴标准点,用以控制粘贴表面的平整度,操作时应随时用靠尺检查平整度,不平、不直的,要取下重粘。

3.	瓷砖粘贴前必须在清水中浸泡两小时以上,以砖体不冒泡为准,取出晾干待用。

4.	铺粘时遇到管线、灯具开关、卫生间设备的支承件等,必须用整砖套割吻合。

5.	镶贴完，用棉丝将表面擦净，然后用白水泥浆擦缝。

4.注意事项

1．基层必须清理干净，不得有浮土、浮灰。旧墙面要将原灰浆表层清净。

2．瓷砖必须浸泡后阴干。因为干燥板铺贴后，砂浆水分会很快被板块吸走，造成水泥砂浆脱水，影响其凝结硬化，发生空鼓、起壳等问题。

#### 木龙骨隔断墙的施工工艺流程

1.木龙骨隔断墙的施工程序

清理基层地面→弹线、找规矩→在地面用砖、水泥砂浆做地枕带(又称踢脚座)→弹线,返线至顶棚及主体结构墙上→立边框墙筋→安装沿地、沿顶术楞→立隔断立龙骨→钉横龙骨→封罩面板,预留插座位置并设加强垫木→罩面板处理。

2.木龙骨隔断墙施工要点

1.	木龙骨架应使用规格为40毫米×70毫米的红、白松木。立龙骨的间距一般在450~600毫米之间。

2.	安装沿地、沿顶木楞时,应将术楞两端伸入砖墙内至少l20毫米,以保证隔断墙与原结构墙连接牢固。

#### 玻璃砖分隔墙施工工艺流程

玻璃砖分隔墙施工要点：

1.	玻璃砖应砌筑在配有两根f6～f8钢筋增强的基础上。基础高度不应大于150mm，宽度应大于玻璃砖厚度20mm以上。

2.	玻璃砖分隔墙顶部和两端应用金属型材，其糟口宽度应大于砖厚度10～18mm以上。

3.	当隔断长度或高度大于1500mm时，在垂直方向每二层设置一根钢筋（当长度、高度均超过1500mm时，设置二根钢筋）；在水平方向每隔三个垂直缝设置一根钢筋。钢筋伸入槽口不小于35mm。用钢筋增强的玻璃砖隔断高度不得超过4m。

4.	玻璃分隔墙两端与金属型材两翼应留有宽度不小于4mm的滑缝，缝内用油毡填充；玻璃分隔板与型材腹面应留有宽度不小于10mm的胀缝，以免玻璃砖分隔墙损坏。

5.	玻璃砖最上面一层砖应伸入顶部金属型材槽口10～25mm，以免玻璃砖因受刚性挤压而破碎。

6.	玻璃砖之间的接缝不得小于10mm，且不大于30mm。

7.	玻璃砖与型材、型材与建筑物的结合部，应用弹性密封胶密封。

#### 镜面玻璃墙面施工工艺流程

1． 镜面玻璃墙面的构造。

玻璃固定的方法：

（1） 在玻璃上钻孔，用镀铬螺钉、铜螺钉把玻璃固定在木骨架和衬板上。

（2） 用硬木、塑料、金属等材料的压条压住玻璃。

（3） 用环氧树脂把玻璃粘在衬板上。

2. 镜面玻璃安装工艺：

清理基层→钉木龙骨架→钉衬板→固定玻璃。

3． 注意事项:

（1） 匀面玻璃厚度应为5~8毫米。

（2） 安装时严禁锤击和撬动，不合适时取下重安。

#### 木材油漆施工工艺流程

1． 主要施工工艺

（1） 清漆施工工艺：

清理木器表面→磨砂纸打光→上润泊粉→打磨砂纸→满刮第一遍腻子,砂纸磨光→满刮第二遍腻子,细砂纸磨光→涂刷油色→刷第一遍清漆→拼找颜色,复补腻子,细砂纸磨光→刷第二遍清漆,细砂纸磨光→刷第三遍清漆、磨光→水砂纸打磨退光,打蜡,擦亮。

（2） 混色油漆施工工艺：

首先清扫基层表面的灰尘,修补基层→用磨砂纸打平 →节疤处打漆片→打底刮腻子→涂干性油→第一遍满刮腻子→磨光→涂刷底层涂料→底层涂料干硬→涂刷面层→复补腻子进行修补→磨光擦净第三遍面漆涂刷第二遍涂料→磨光→第三遍面漆→抛光打蜡。

2． 施工要点

清油涂刷的施工规范

打磨基层是涂刷清漆的重要工序,应首先将木器表面的尘灰、油污等杂质清除干净。

上润油粉也是清漆涂刷的重要工序,施工时用棉丝蘸油粉涂抹在木器的表面上,用手来回揉擦,将油粉擦入到木材的察眼内。

涂刷清油时,手握油刷要轻松自然,手指轻轻用力,以移动时不松动、不掉刷为准。

涂刷时要按照蘸次要多、每次少蘸油、操作时勤,顺刷的要求,依照先上后下、先难后易、先左后右、先里后外的顺序和横刷竖顺的操作方法施工。

.木质表面混油的施工规范

基层处理时,除清理基层的杂物外,还应进行局部的腻子嵌补,打砂纸时应顺着木纹打磨。

在涂刷面层前,应用漆片(虫胶漆)对有较大色差和木脂的节疤处进行封底。应在基层涂干性油或清泊,涂刷干性油层要所有部位均匀刷遍,不能漏刷。

底子油干透后,满刮第一遍腻子,干后以手工砂纸打磨,然后补高强度腻子,腻子以挑丝不倒为准。涂刷面层油漆时,应先用细砂纸打磨。

3． 注意事项

（1） 基层处理要按要求施工，以保证表面油漆涂刷不会失败。

（2） 清理周围环境，防止尘土飞扬。

（3） 因为油漆都有一定毒性，对呼吸道有较强的刺激作用，施工中一定要注意做好通风。

#### 涂刷乳胶漆工艺流程

1． 主要施工工艺

清扫基层→填补腻子,局部刮腻子,磨平→第一遍满刮腻子,磨平→第二遍满刮腻子,磨平→涂刷封固底漆→涂刷第一遍涂料→复补腻子,磨平→涂刷第二遍涂料→磨光交活。

2． 施工要点

基层处理是保证施工质量的关键环节,其中保证墙体完全干透是最基本条件，一般应放置10天以上。墙面必须平整,最少应满刮两遍腻子,至满足标准要求。

乳胶漆涂刷的施工方法可以采用手刷、滚涂和喷涂。涂刷时应连续迅速操作,一次刷完。

涂刷乳胶漆时应均匀，不能有漏刷、流附等现象。涂刷一遍，打磨一遍。一般应两遍以上。

3． 注意事项

（1） 腻子应与涂料性能配套，坚实牢固，不得粉化、起皮、裂纹。卫生间等潮湿处使用耐水腻子。

（2） 涂液要充分搅匀，粘度太大可适当加不，粘度小可加增稠剂。

（3） 施工温度高于10摄氏度。室内不能有大量灰尘。最好避开雨天。

#### 悬吊式顶棚装饰工艺流程

（一）悬吊式顶棚的构造

悬吊式顶棚一般由三个部分组成：吊杆、骨架、面层。

1． 吊杆

（1） 吊杆的作用：承受吊顶面层和龙骨架的荷载，并将这茶载传递给屋顶的承重结构。

（2） 吊杆的材料：大多使用钢筋。

2． 骨架

a.	骨架的作用：承受吊顶面层的荷载，并将荷载通过吊杆传给屋顶承重结构。

b.	骨架的材料：有木龙骨架、轻钢龙骨架、铝合金龙骨架等。

c.	骨架的结构：主要包括主龙骨、次龙骨和搁栅、次搁栅、小搁机所形成的网架体系。轻钢龙骨和铝合金龙骨在T型、U型、LT型及各种异型龙骨等。

3． 面层

a.	面层的作用：装饰室内空间，以及吸声、反射等功能。

b.	面层的材料：纸面石膏板、纤维板、胶合板、钙塑板、矿棉吸音、铝合金等金属板、PVC塑料板等。

c.	面层的形式：条型、矩型等。

（二）悬吊式顶棚的施工工艺

（1）轻钢龙骨、铝合金龙骨吊顶：

弹线→安装吊杆→安装龙骨架→安装面板。

（2）PVC塑料板吊顶：

弹线→安装主梁→安装木龙骨架→安装塑料板。

（三）施工要点

1.	首先应在墙面弹出标高线,在墙的两端固定压线条,用水泥钉与墙面固定牢固。 依据设计标高，沿墙面四周弹线，作为顶棚安装的标准线，其水平允许偏差±5毫米。

2.	遇藻井吊顶时,应从下固定压条,阴阳角用压条连接。注意预留出照明线的出口。吊顶面积大时,应在中间铺设龙骨。

3.	吊点间距应当复验，一般不上人吊顶为1200~1500毫米，上人吊顶为900~1200毫米。

4.	面板安装前应对安装完的龙骨和面板板材进行检查，符合要求后再进行安装。

格栅吊顶的施工工艺流程

1.木格栅吊顶的作用

木格栅吊顶是家庭装修走廊、玄关、餐厅及有较大顶梁等空间经常使用的方法。

2.木格栅吊顶的施工工艺

准确测量→龙骨精加工→表面刨光→开半槽搭接→阻燃剂涂刷→清油涂刷→安装磨砂玻璃

3. 施工要点

a.	木格栅骨架的制作应在准确测量顶棚尺寸。

b.	龙骨应进行精加工,表面刨光,接口处开棒,横、竖龙骨交接处应开半槽搭接,并应进行阻燃剂涂刷处理。

#### 藻井吊顶的施工工艺流程

1.藻井吊顶的作用

在家庭装修中,一般采用木龙骨做骨架,用石膏板或木材做面板,涂料或壁纸做饰面终饰的藻井式吊顶。这种术吊顶能够克服房间低矮和顶部装修的矛盾,便于现场施工,提高装修档次,降低工程造价,达到顶部装修的目的,所以应用比较广泛。

2.施工要点

（1）木龙骨安装要求

①材料:木材要求保证没有劈裂、腐蚀、虫蛙、死节等质量缺陷;规格为截面长30~40毫米,宽40~50毫米,含水率低于10%。

②设计:采用藻井式吊顶,如果高差大于300毫米时,应采用梯层分级处理。龙骨结构必须坚固,大龙骨间距不得大于500毫米。龙骨固定必须牢固,龙骨骨架在顶、墙面都必须有固定件。

③施工：吊顶的标高水平偏差不得大于5毫米,。木龙骨底面应刨光刮平,截面厚度一致,并应进行阻燃处理。

（2）木龙骨安装规范:

1.	首先应弹出标高线、造型位置线、吊挂点布局线和灯具安装位置线。

2.	龙骨架顶部吊点固定有两种方法：一种是用直径5毫米以上的射钉直接将角铁或扁铁固定在顶部。另一种是在顶部打眼,用膨胀螺栓固定铁件或木方做吊点。都应保证吊点牢固、安全。

3.	术龙骨架安装完毕,应进行质量检测与验收,才可进行饰面板的安装。

（3）饰面板的安装

1.	吊顶饰面板的种类主要有石膏板和木材板两大类,都要求板面平整,无凹凸,无断裂,边角整齐。

2.	饰面板的安装方法主要有圆钉固定法和木螺丝固定法两种,其中圆钉固定法主要用于木材饰面板安装,施工速度快;术螺丝固定法主要用于石膏板饰面板,以提高板材执钉能力。

3.	安装饰面板应与墙面完全吻合,有装饰角线的可留有缝隙,饰面板之间接缝应紧密。

4.	吊顶时应在安装饰面板时预留出灯口位置。饰面板安装完毕,还需进行饰面的终饰作业,常用的材料为乳胶漆及壁纸,其施工方法同墙面施工。

#### 电路施工工艺流程

电路改造的施工

1.电路改造工艺流程

确定线路终端插座的位置→墙面标画出准确的位置和尺寸→就近的同类插座引线

2.电路改造的施工要点

1.	如果插座在墙的上部,在墙面垂直向上开槽,至墙的顶部安装装饰角线的安装线内;

2.	如果是在墙的下部,垂直向下开槽,至安装踢脚板的底部。

3.	开槽深度应一致,槽线及顶直,应先在墙面弹出控制线后,再用云石机切割墙面,人工开槽。

4.	线路安装时必须加护线套管,套管连接应紧密、平顺,直角拐角处应将角内侧切开,切口一侧切圆弧形接口后,折弯安装。

5.	导线装入套管后,应使用导线固定夹子,先固定在墙内及墙面后,再抹灰隐蔽或用踢脚板、装饰角线隐蔽。

正确安装灯具

灯具的安装要领是：

1.	灯具安装最基本的要求是必须牢固。

2.	室内安装壁灯、床头灯、台灯、落地灯、镜前灯等灯具时，高度低于24m及以下的，灯具的金属外壳均应接地可靠，以保证使用安全。

3.	卫生间及厨房装矮脚灯头时，宜采用瓷菘诎诺仆贰Ｂ菘诘仆返慕酉摺⑾嘞撸叵撸┯釉谥行拇サ愣俗由希阆呓釉诼菸贫俗由稀?/li>

4.	台灯等带开关的灯头，为了安全，开头手柄不应有裸露的金属部分。

5.	装饰吊平顶安装各类灯具时，应按灯具安装说明的要求进行安装。灯具重量大于3kg时，应采用预埋吊钩或从屋顶用膨胀螺栓直接固定支吊架安装（不能用吊平顶吊龙骨支架安装灯具）。从灯头箱盒引出的导线应用软管保护至灯位，防止导线裸露在平顶内。

6.	吊顶或护墙板内的暗线必须有阻燃套管保护。

#### 卫浴洁具安装工艺流程

卫生间的装饰重点：

一是墙砖。二是卫生洁具。

（一）施工工艺流程

镶贴墙砖→吊顶→铺设地砖→安装大便器、洗脸盆、浴盆→安装连接给排水管→安装灯具、插座、镜子→安装毛巾杆等五金配件。

1.坐便器的工艺流程

检查地面下水口管→对准管口→放平找正→画好印记→打孔洞→抹上油灰→套好胶皮垫→拧上螺母,→水箱背面两个边孔画印记, →打孔→插入螺栓→捻牢→背水箱挂放平找正→拧上螺母→安装背水箱下水弯头→装好八字门→把娘灯叉弯好→插入漂子门和八字门→拧紧螺母。

2.洗脸盆的工艺流程

膨胀螺栓插入→捻牢→盆管架挂好→把脸盆放在架上找平整→下水连接:脸盆→调直→上水连接。

3.浴盆的工艺流程

浴盆安装: →下水安装→油灰封闭严密→上水安装→试平找正

4.淋浴器的工艺流程

冷、热水管口用试管找平整→量出短节尺寸→装在管口上→淋浴器铜进水口抹铅油,缠→螺母拧紧→固定在墙上→上部铜管安装在三通口→木螺丝固定在墙上。

5.净身器的工艺流程

混合开关、冷热水门的门盖和螺母调平正, →水门装好→喷嘴转芯门装好→冷热水门出口螺母拧紧→混合开关上螺母拧紧→装好三个水门门盖→磁盆安装好→安装喷嘴时→安装下水口→安装手提拉杆时→调正定位。

（二）施工要领

1．洗涤盆安装施工要领：

（1）洗涤盆产品应平整无损裂。排水栓应有不小于8mm直径的溢流孔。

（2）排水栓与洗涤盆让接时排水栓溢流孔应尽量对准洗涤盆溢流孔以保证溢流部位畅通，镶接后排水栓上端面应低于洗涤盆底。

（3）托架固定螺栓可采用不小于6mm的镀锌开脚螺栓或镀锌金属膨胀螺栓（如墙体是多孔砖，则严禁使用膨胀螺栓）。

（4）洗涤盆与排水管连接后应牢固密实，且便于拆卸，连接处不得敞口。洗涤盆与墙面接触部应用硅膏嵌缝。

（5）如洗涤盆排水存水弯和水龙头是镀络产品，在安装时不得损坏镀层。

2．浴盆的安装要领：

（1）在安装裙板浴盆时，其裙板底部应紧贴地面，楼板在排水处应预留250～300mm洞孔，便于排水安装，在浴盆排水端部墙体设置检修孔。

（2）其他各类浴盆可根据有关标准或用户需求确定浴盆上平面高度。然后砌两条砖基础后安装浴盆。如浴盆侧边砌裙墙，应在浴盆排水处设置检修孔或在排水端部墙上开设检修孔。

（3）各种浴盆冷、热水龙头或混合龙头其高度应高出浴盆上平面150mm。安装时应不损坏镀铬层。镀铬罩与墙面应紧贴。

（4）固定式淋浴器、软管淋浴器其高度可按有关标准或按用户需求安装。

（5）浴盆安装上平面必须用水平尺校验平整，不得侧斜。浴盆上口侧边与墙面结合处应用密封膏填嵌密实。

（6）浴盆排水与排水管连接应牢固密实，且便于拆卸，连接处不得敞口。

3．坐便器的安装要点

1）给水管安装角阀高度一般距地面至角阀中心为250mm，如安装连体坐便器应根据坐便器进水口离地高度而定，但不小于100mm，给水管角阀中心一般在污水管中心左侧150mm或根据坐便器实际尺寸定位。

2）低水箱坐便器其水箱应用镀锌开脚螺栓或用镀锌金属膨胀螺栓固定。如墙体是多孔砖则严禁使用膨胀螺栓，水箱与螺母间应采用软性垫片，严禁使用金属硬势片。

3）带水箱及连体坐便器其水箱后背部离墙应不大于20mm。

4）坐便器安装应用不小于6mm镀锌膨胀螺栓固定，坐便器与螺母间应用软性垫片固定，污水管应露出地面10mm。

5）坐便器安装时应先在底部排水口周围涂满油灰，然后将坐便器排出口对准污水管口慢慢地往下压挤密实填平整，再将垫片螺母拧紧，清除被挤出油灰，在底座周边用油灰填嵌密实后立即用回丝或抹布揩擦清洁。

6）冲水箱内溢水管高度应低于扳手孔30～40mm，以防进水阀门损坏时水从扳手孔溢出。

（三）注意事项

1． 不得破坏防水层。已经破坏或没有防水层的，要先作好防水，并经12小时积水渗漏试验。

2． 卫生洁具固定牢固，管道接口严密。

3． 注意成品保护，防止磕碰卫生洁具。

#### 管路改造工程的施工工艺

（一）施工工艺流程

穿管孔洞的预先开凿→水管量尺下料→管口套丝→管路支托架安装预埋件的预埋→预装→检查→正式连接安装。

（二）施工要决

1.	管路的连接一般采用螺纹连接的方法。

2.	首先应根据管路改造设计要求,在墙面标出穿墙孔洞的中心位置,用十字线标记在墙面上,用冲击钻打洞孔,洞孔中心线应与穿墙管道中心线吻合,洞孔应打的平直。

3.	管口套丝是保证安装质量的关键环节,防止套丝出现斜纹。

4.	管子安装前,应先清理管内,使其内部清洁无杂物。安装时,注意接口质量,同时找准各甩头管件的位置与朝向,以确保安装后连接各用水设备的位置正确。

5.	管线安装完毕,应清理管路,涂刷防腐涂料后,涂刷银粉膏。

（三）镀锌管道敷设安装方法

（1）管道嵌墙暗装时，墙体开槽深度与宽度应不小于管材外径加20mm，管道试压合格后墙槽应用1：3水泥砂浆填补密实。

（2）管道暗敷在地坪面层内或吊平顶内，均应在试压合格后做好隐蔽工程验收记录工作。

（3）明装管道单根冷水管道距墙表面应为15～20mm，冷热水上下平行时热水在上冷水在下；冷热水水平平行时，热水管应在冷水管里档。

（4）明装热水管穿墙体时应设置套管，套管两端应与墙面持平。

（5）热水管穿越楼层时，应设置钢套管，套管上部高出50mm，下部与板底持平，套管应大于管道两档，并有防水措施。

（6）管接口与设备受水口位置应正确。

（7）在卫生器具上安装冷热水龙头时，热水龙头应安装在面向的左侧。

（8）镀锌管道应采用螺纹连接，管子的螺纹应规整，如有断丝或缺丝，不得大于螺纹全扣数的10％。连接后应露出2～3扣余留螺纹，被破坏的镀锌层表面及管螺纹露出部分，应做防腐处理。

（9）住宅室内明装给水管道的管径 一般都在(15～20)之间。对给水管道固定管卡的安装，应当做到位置统一，整齐美观，不能随意性、盲目性，根据上海有关规定，(20及以下给水管道固定管卡设置的位置应在转角、小水表、水龙头或者三角阀及管道终端的100mm处。

（10）目前大多数操作人员在固定管卡的位置需打孔时都来用冲击电钻。使用冲击电钻打孔安装管卡时一般应注意以下几。

1)最佳安装是选用带膨胀螺丝的管卡。

2)钻孔的大小应与管卡固定的直径相适宜，不能过大或偏小，深度一般不小于60mm。管卡开脚部位埋入孔中后应先用水泥砂浆塞入管卡四周，然后用细石块塞入并敲打紧密，最后在四周用水泥砂浆抹平。

3)严禁使媚狙肟字泄潭ü芸ā?br> 4)不得使用混合砂浆固定管卡。

（11）管道安装完成后，在隐蔽前应进行水压试验，试验方法同前塑料给水管道。试验层不小于0.6MPa。

（12）给水管道系统在验收前应进行通水冲洗。冲洗时应不留死角，每个配水点龙头应打开，系统最低点应设放水口，清洗时间控制在冲洗出口处排水的水质与进水相当为止。

（四）塑料给水管道敷设安装要领

（1）管道嵌墙暗敷时，对墙体开槽深度与宽度应不小于管材直径加20mm，且槽房平整不得有尖角突出物，管道试压合格后，墙槽应用1:2水泥砂浆填补密实。

（2）管道暗敷在地坪面层内或吊平顶内均应在试压合格后做好隐蔽工程的验收记录工作。

（3）明装热水管道穿墙壁时，应设置钢套管，套管两端应与墙面持平；冷水管穿越墙时，可预留洞，洞口尺寸比穿越管道外径大50mm。

（4）管材与管件连接端面应去除毛边和毛刺，必须清洁、干燥、无油。

（5）管道安装时必须按不同管径和要求设置管卡或吊架，位置应正确，埋设要平整，管卡与管道接触应紧密，但不得损伤管理表面。

（6）采用金属管卡或吊架时，金属管卡与管道之间采用塑料带或橡胶等软物隔垫。

(7）立管和横管支吊架的间距不得大于下面表中的规定。

表1　　 冷水管支吊架最大间距（mm）

公称外径De 	20 	25 	32 	40 	50 	63

横管 	650 	800 	950 	1100 	1250 	1400

立管 	1000 	1200 	1500 	1700 	1800 	2000

表2　 热水管吊架最大间距（mm）

公称外径De 	20 	25 	32 	40 	50 	63

横管 	500 	600 	700 	800 	900 	1000

立管 	900 	1000 	1200 	1400 	1600 	1700

#### 厨房设备施工工艺流程

厨房设备安装

（一）施工工艺流程

墙、地面基层处理→安装产品检验→安装吊柜→安装底柜→接通调试给、排水→安装配套电器→测试调整→清理。

（二）施工要领

1.	厨房设备安装前的检验。

2.	吊柜的安装应根据不同的墙体采用不同的固定方法。

3.	底柜安装应先调整水平旋钮,保证各柜体台面、前脸均在一个水平面上,两柜连接使用木螺丝钉,后背板通管线、表、阀门等应在背板划线打孔。

4.	安装洗物柜底板下水孔处要加塑料圆垫,下水管连接处应保证不漏水、不渗水,不得使用各类胶粘剂连接接口部分。

5.	安装不锈钢水槽时,保证水槽与台面连接缝隙均匀,不渗水。

6.	安装水龙头,要求安装牢固,上水连接不能出现渗水现象。

7.	抽油烟机的安装,注意吊柜与抽油烟机罩的尺寸配合,应达到协调统一。

8.	安装灶台,不得出现漏气现象,安装后用肥皂沫检验是否安装完好

室内煤气管道的安装原则

室内煤气管道应以明敷为主。煤气管道应沿非燃材料墙面敷设，当与其他管道相遇时，应符合下列要求：

（1）水平平行敷设时，净距不宜小于150mm；

（2）竖向平行敷设时，净距不宜小于100mm，并应位于其他管道的外侧；

（3）交叉敷设时，净距不宜小于50mm。

气管道与电线、电气设备的间距，应符合下表规定。

煤气管道与电线、电气设备的间距（mm）

电线或电气设备名称	最小间距

煤气管道电线明敷（无保护管） 	100

电线（有保护管） 	50

熔丝盒、电插座、电源开关 	150

电表、配电器 	300

电线交叉 	20

特殊情况室内煤气管道必需穿越浴室、厕所、吊平顶（垂直穿）和客厅时，管道应无接口。

室内煤气管不宜穿越水斗下方。当必需穿越时，应加设套管，套管管径应比煤气管管径大二档，煤气管与套管均应无接口，管套两端应伸出水斗侧边20～20mm。

煤气管道安装完成后应作严密性试验，试验压力为300mm水柱，3分钟内压力不下降为合格。

燃具与电表、电器设备应错位设置，其水平净距不得小于500mm。当无法错位时，应有隔热防护措施。

燃具设置部位的墙面，为木质或其他易燃材料时，必须采取防火措施。

各类燃具的侧边应与墙、水斗、门框等相隔的距离及燃具与燃具间的距离均不得小于200mm。当两台燃具或一台燃具及水斗成直角布置时，其两侧进离墙之和不得小于1.2m。

燃具靠窗口设置时，燃具面应低于窗口，且不小于200mm。

煤气快速热水器应设置在通风良好的厕房、单独的房间或通风良好的过道里。房间的高度应大于2.5m并满足下列要求

1.直接排气式热水器严禁安装在浴室或卫生间内； 烟道式（强制式）和平衡式热水器可安装在浴室内，但安装烟道式热水器的浴室，其容积不应小于热水器小时额定耗气量的3.5倍。

2.热水器应设置在操作、检修方便又不易被碰撞的部位。热水器前的空间宽度宜大于800mm，侧边离墙的距离应大于100mm。

3.热水器应安装在坚固耐火的墙面上，当设置在非耐火墙面时，应在热水器的后背衬垫隔热耐火材料，其厚度不小于10mm，每边超出热水器的外壳在100mm以上。 热水器的供气管道宜采用金属管道（包括金属软管）连接。 热水器的上部不得有明敷电线、电器设备，热水器的其他侧边与电器设备的水平净距应大于300mm。当无法做到时，应采取隔热措施。

4.热水器与木质门、窗等可燃物的间距应大于200mm。当无法做到时，应采取隔热阻燃措施。

5.热水器的安装高度，宜满足观火孔离地1500mm的要求。

热水器的排烟方式应根据热水器的排烟特性正确选用。

（1）直接排气式热水器装有直接排气式热水器的房间，上部应有净面积不小于10cm2/MJ的排气窗，门的下部应有2.5m2/MJ的进风口；宜采用排风扇排风，风量不应小于10m3/MJ。

（2）烟道式热水器装有烟道式热水器的房间，上部及下部进风口的设置要求同直接排气式。

（3）平衡式热水器平衡式热水器的进、排风口应完全露出墙外。穿越墙壁时，在进、排气口的外壁与墙的间隙用非燃材料填塞。

#### 铝合金门窗的安装

主要施工工艺：

铝合金门窗安装：测量制作门窗框固定填缝门窗扇安装玻璃安装清理。

注意事项：

门窗框与墙体结构之间需留有一定的间隙，以防止热胀冷缩引起变形。

不同饰面所留的间隙尺寸

墙体装饰面 	一般粉刷 	贴马赛马克 	贴大理石

缝隙尺寸（毫米） 	25 	30 	40

#### 塑钢门窗的安装

塑钢门窗与墙体的连接，一是可用膨胀螺栓固定，二是可在墙内预埋木砖或木楔，用木螺丝将门窗框固定在木砖或木楔上。

门窗框与墙体结构之间一般留10~20毫米缝隙，填入轻质材料（丙烯酸酯、聚胺酯、泡沫塑料、矿棉、玻璃棉等），外侧嵌注密封膏。

主要施工工艺：

测量厂内制作安装窗框填缝安装门窗框清理。

注意事项：

1． 窗框应横平竖直，高低一致。

2． 固定联结件（节点）处的间距要小于600毫米。要在距窗框的四个角150毫米处两个方向设联结件。每个联结件不得少于两个螺丝。

3． 嵌注密封胶前要清理干净框底浮灰。

4． 安装门窗后，应注意保护门窗框及玻璃。

### 基底工程验收规范

一般规定

基底工程施工前必须与已安装完工并合格的暖卫、通风、电气等工程办好验收及交接手续。

基底工程所选用的材料，其品种、规格、质量、成型尺寸、构造和固定方法必须符合设计要求和现行材料标准。

基底工程的防水、防潮、防火、防腐处理必须符合设计要求和施工规范的规定。

基底工程用焊接件的焊缝必须符合钢结构施工规范和设计要求。

基底工程所用高强度螺栓，其形式、规格和技术条件必须符合设计要求和有关标准的规定。

检验方法：检查检测报告及相关资料。

吊顶基底工程

适用于各种金属饰面板、纸面石膏板、木质板，矿棉吸声板、玻璃棉板、花栅、玻璃饰面板为面层的吊顶基底工程。

保证项目

1.	吊顶所用龙骨、吊杆、连接件等必须符合产品组合要求。安装位置、造型尺寸必须准确。

2.	龙骨架构排列整齐顺直，表面必须平整。

3.	龙骨架构各接点必须牢固，拼缝严密无松动，安全可靠。

4.	顶棚内的填充料必须干燥，铺设厚度均匀一致。

5.	用金属网做抹灰基底时，金属网必须铺钉牢固，钉平。接头在骨架主筋上，不得有翘边。

6.	装饰玻璃板的吊顶龙骨架构，其用料材质、尺寸必符合设计要求。所有连接点必须牢固，安全可靠。

检验方法：观察、手扳、尺量检查。

墙面基底工程

适用于各种细木饰面、高级抹灰饰面、块材饰面、金属饰面、裱糊饰面、软包饰面和玻璃幕为面层的基底工程。

（1）保证项目

1.	基底工程必须表面平整,立面垂直,接缝顺平,边角方正,尺寸精确.

2.	钢、木骨架隔断墙，其构造必须符合图纸和施工规范要求，轻钢骨架的连接件应符合产品组合要求。

3.	钢、木龙骨（搁栅立筋）线槽安装位置必须正确，连接牢固，安全可靠，不得弯曲、变形，木件无劈裂，符合安全使用要求。

1.	墙体内的填充料必须干燥、填充饱满、牢固、不得下垂。铺设厚度应均匀一致，符合设计要求。

2.	以金属网做抹灰基底时必须钉结牢固，钉平。接头在骨架主筋上，不得有翘边。基层灰与基体间粘结必须牢固，不得有脱层、空鼓及补灰裂缝。

3.	以块材为饰面的基底，必须坚实干净，粘贴用料、干挂配件必须符合施工规范和设计要求。

4.	以涂料、裱糊为饰面的基底必须符合下列规定：抹灰面为基底的质量要求：抹灰面达到高级抹灰标准。灰表面色泽一致，当使用遮盖力不强的面料时，灰面应为纯白色。

5.	以胶合板、纸面石膏板为基底的质量要求：胶合板和纸面石膏板应用耐水板面。表面干净、光滑，割面整齐，接缝严密，无挂胶，无外露钉帽，与骨架紧贴牢固。

6.	以涂料为饰面的金属板基底表面，不得有油污、锈斑、鱼鳞皮、焊渣和毛刺。

7.	裱糊、涂料工程要求基底含水率应符合下列规定：混凝土面、抹灰面不大于8%。 木质板面不大于10%。

8.	玻璃幕墙基底的平整度、垂直度、预留洞应符合施工规范和设计要求，其误差必须在连接件可调范围内。

9.	隐框玻璃与结构的连接必须采取预埋铁件的方法，与铝合金连接的紧固件必须使用不锈钢件。

检验方法：观察、手扳、拉线尺量、用小锤轻击检查、检查检测记录。

地面基底工程

适用于木板，拼花木板、塑胶类板块和卷材、地毯、花岗岩石板、大理石板、碎拼大理石和高级水磨石为面层的基底工程。

保证项目

1.	基底表面必须平整，四角方正。有地漏和供排队液体的基底，其坡度应满足排液要求。

2.	基底构造层（保温层、防水层、防潮层、找平层、结合层）的材质、强度、密实度必须符合设计要求和施工规范的规定。

3.	基底的防水层与基体、地漏、予埋管道处要结合严密，严禁渗漏。

4.	铺设地毯或其它粘贴面层的基底表面必须平整，光滑，干燥、密实，洁净。不得有裂纹、脱皮和起砂。

5.	铺设木制地板面层的基底所选用的木龙骨、毛地板和垫木安装必须牢固平直，铺设方式和固定方法必须符合设计要求和施工规范规定。

检验方法：观察、泼水、尺量、蓄水试验检查。

#### 金属板吊顶验收规范

本节适用各种金属板（条形板、方板、格栅）吊顶工程。

检查数量：观感普查，允许偏差项目随机抽查总数的20%。

（1）保证项目

1.	金属板的吊顶基底工程必须符合基底工程有关规定。

2.	吊顶用金属板的材质、品种、规格、颜色及吊顶的造型尺寸，必须符合设计要求和国家现行有关标准规定。

3.	金属板与龙骨连接必须牢固可靠，不得松动变形。

4.	设备口、灯具的位置应布局合理，按条、块分格对称，美观。套割尺寸准确边缘整齐，不露缝。排列顺直、方正。

检验方法：观察、手扳、尺量检查。

（2）基本项目

金属板的安装质量应符合以下规定：

合格：板面起拱度准确；表面平整；接缝、接口严密；板缝顺直，无明显错台错位，宽窄均匀；阴阳角收边方正；装饰线肩角、割向正确。

优良：板面起拱度准确；表面平整；接缝、接口严密；条形板接口位置排列错开有序，板缝顺直，无错台错位，宽窄一致；阴阳角收边方正；装饰线肩角、割向正确，拼缝严密异形板排放位置合理、美观。

金属板表面应符合以下规定：

合格：表面整洁，无翘角、碰伤，镀膜完好无划痕，无明显色差。

优良：表面整洁，无翘曲、碰伤，镀膜完好无划痕，颜色协调一致、美观。

检验方法：观察、拉线、尺量检查。

#### 纸面石膏板、木质胶合板吊顶验收规范

本节适用于纸面石膏板、木质胶合板吊顶。

检查数量：观感普查，允许偏差项目随机抽查总数的20%。

（1） 保证项目

罩面板的材质、品种、规格、及吊顶造形的基层构造、固定方法，必须符合设计要求和国家现行有关标准规定。

轻钢龙骨或木龙骨架的安装必须符合本标准第二章有关规定。木质龙骨、胶合板必须按有关规定进行防火阻燃处理。

罩面板与龙骨连接必须紧密、牢固。

设备口、灯具位置的设置必须按板块分格对称，布局合理；开口边缘整齐，护口严密不露缝。排列横竖顺直、整齐、美观。

检验方法：观察、尺量、手扳检查

（2）基本项目

罩面板的表面质量应符合以下规定：

合格：表面平整、起拱正确，颜色一致，洁净、无污染，无返锈、麻点、锤印，无外露钉帽。

优良：表面平整、起拱准确、颜色一致，洁净、无污染，无返锈、麻点、锤印，自攻螺丝排列均匀，无外露钉帽、无开裂。

罩面板的接缝、压条质量应符合以下规定：

合格：接缝位于龙骨上宽窄均匀、压条顺直，无翘曲，光滑通顺，接缝严密，无透漏。阴阳角收边方正。

优良：接缝位于龙骨上均匀一致，压条顺直，宽窄一致，无翘曲，光滑、通顺平直，接缝严密，无透漏，阴阳角收边方正。

有造形要求的应符合以下规定：

合格：造形尺寸及位置正确，收口严密平整。

优良：造型尺寸及位置准确，收口严密平整，曲线流畅，美观。

检验方法：观察、尺量检查。

#### 纤维类块材饰面板吊顶验收规范

本节适用于玻璃纤维，矿棉纤维，木质纤维等块材饰面板的吊顶工程。

检查数量：观感普查，允许偏差项目随机抽查总数的20%。

（1）保证项目

纤维类块材饰面板的品种、规格、质量、颜色、图案、防潮、防火性能以及吊顶的造形、基层构造、固定方法必须符合设计要求。

骨架或基底安装的牢固性必须符合本标准第二章有关规定。

设备口、灯具的位置必须按板块、图案、分格对称，布局合理。开口边缘整齐，护口严密，不露缝。排列横竖均匀、顺直、整齐、协调美观。受风压的吊顶板必须做固定处理。

检验方法：观察、拉线、手扳、尺量检查、检验产品合格证书。

2基本项目

纤维类块材饰面板安装质量应符合以下规定：

合格：表面平整、洁净、无污染。边缘切割整齐，无损伤、缺棱掉角，色泽均匀。

优良：表面平整、洁净，无污染。边缘切割整齐一致，无划伤、缺棱、掉角，色泽一致，美观。 检验方法：观察检查。

纤维类块材饰面的板缝、压条质量应符合以下规定：

明龙骨：

合格：龙骨顺直，接缝严密；收口条割向正确，拼缝无明显错台错位。无划痕、碰伤，色泽均匀。

优良：龙骨顺直，接缝严密、平直；收口条割向准确，无缝隙，无错台错位，无划痕、麻点、凹坑，色泽一致，美观。

合格：纵横向板缝顺直、方正，无明显错台错位，收口收边顺直，板缝宽窄协调均匀。 优良：纵横向板缝顺直、方正，无错台错位，收口收边顺直，板缝宽窄均匀一致。

纤维类块材饰面板拼花质量应符合以下规定：

合格：图案位置方向正确，拼缝与图案花纹基本吻合平顺，非整块板图案选用要适宜，收口收边严密平顺。

优良：图案位置方向准确、端正，拼缝与图案花纹吻合严密平顺，非整块板图案选用要适宜美观，收口收边严密、平顺、方正。

检验方法：观察、尺量检查。

#### 花栅吊顶验收规范

本节适用于花栅吊顶。 检查数量：观感普查，允许偏差项目随机抽查总数的20%。

(1) 保证项目

花栅的品种、规格、材质、成形尺寸、组装固定方法、颜色、花型图案必须符合设计要求和国家现行有关标准规定。

花栅的防火、防潮、防锈必须符合设计和有关规定的要求。

花栅龙骨、吊件等基底必须符合本标准第二章有关规定。

检验方法：观察、尺量、手扳检查，检验施工验收记录和产品合格证书。

(2)基本项目

花栅表面质量应符合以下规定：

合格：表面平整、颜色均匀，镀膜或漆膜完整，无划痕、碰伤，无污染。

优良：表面平整，颜色均匀一致，色泽光亮、洁净。镀膜或漆膜完整，无划痕，无污染，细腻光洁。

花栅组装应符合以下规定：

合格：组装牢固、方正，角度方向一致；表面平整，无翘曲；接口严密无明显错台错位，纵横向顺直，收边方正。

优良：组装牢固、方正，角度方向一致；表面平整，无翘曲；接口严密，无错台错位，纵横向顺直，美观。

检验方法：观察、尺量、手扳检查。

#### 玻璃吊顶验收规范

本节适用于玻璃吊顶。 检查数量：观感普察，允许偏差项目随机抽查总数的20%。

（1） 保证项目

龙骨、框架的品种、规格、色彩、造形、固定方法、安装位置必须符合设计和本标准第二章的有关规定和要求，确保牢固安全可靠。

龙骨、框架必须按有关规定做防火、防腐、防锈等处理，玻璃密封条、挤压严密，密封膏的耐候性、粘结性必须符合国家现行的有关标准规定，保证使用要求，排列顺直均匀有序。

玻璃的品种、规格、色彩、图案、固定方法必须符合设计要求和国家现行有关标准的规定。

玻璃安装应做软连接，安装必须牢固，玻璃与槽口搭接尺寸合理，满足安全要求，槽口处的嵌条和玻璃及框粘接牢固，填充密实。

检验方法：观察、手扳、尺量检查，检查产品合格证书和施工验收记录。

（2）基本项目

玻璃吊顶表面质量应符合以下规定：

合格：玻璃色彩、花纹符合设计要求，镀膜面朝向正确。表面花纹整齐，图案排列有序，洁净。镀膜完整，无划伤，无污染。

优良：玻璃色彩、花纹符合设计要求，镀膜面朝向正确。表面花纹整齐，图案排列美观，洁净光亮，镀膜完整，无划痕，无污染，周边无损伤。

玻璃安装的嵌口、压条、垫层质量应符合以下规定：

合格：玻璃嵌缝缝隙均匀，填充密实。槽口的压条、垫层、嵌条与玻璃结合严密，宽窄均匀，裁口割向正确，边缘齐平。金属压条镀膜完整，木压条漆膜平滑洁净。

优良：玻璃嵌缝缝隙均匀一致，填充密实饱满，无外溢污染。槽口的压条、垫层、嵌条与玻璃结合严密，宽窄一致。 裁口割向准确，边缘齐平，接口吻合严密平整。金属压条镀膜完整无划痕，木压条漆膜平滑、洁净、美观。

压花玻璃、图案玻璃的花型图案拼装应符合以下规定：

合格：颜色均匀协调，图案拼接吻合，接缝严密。

优良：颜色均匀一致，图案拼接通顺、吻合、美观，接缝严密。

检验方法：观察、尺量检查。

### 墙面工程验收规范

#### 轻钢龙骨隔断墙面

本节适合于以轻钢龙骨为骨架，以纸面石膏板水泥加压板及胶合板等做罩面板的隔断工程。

检验数量：观感普查，允许偏差项目随机抽查总量的20%。

（1）保证项目

1.	隔断工程所用材料的品种、级别、规格、颜色必须符合设计和国家现行有关标准的规定。

2.	面板安装必须牢固，无脱层、翘曲折裂、缺棱掉角。

3.	轻钢龙骨安装位置必须正确，连接牢固，无松动，正确选用龙骨系列并符合产品组合要求。

检验方法：观察、手扳、尺量检查、检查产品合格证书。

（2）基本项目

罩面板表面质量应符合以下规定：

合格：表面平整、洁净，光滑，不露钉帽，套割电气盒盖位置准确，套割整齐。

优良：表面平整、洁净，拼缝严密顺平，光滑，不露钉帽，无返锈、麻点和锤印，套割电气盒盖位置边缘整齐、套割方正。

罩面板接缝的质量应符合以下规定：

#### 纸面石膏板

合格：接缝均匀，顺直，位于龙骨上；自攻钉间距符合有关标准规定。

优良：接缝均匀、宽窄一致、顺直、位于龙骨上；自攻钉间距符合有关标准规定。

胶合板

合格：接头位于龙骨上，明缝或压条的宽、厚、深度基本一致，与龙骨接合严密。

优良：接头位于龙骨上，明缝或压条的宽、厚、深度一致、平直、与龙骨接合严密。

隔墙内填充材料应符合以下规定：

合格：用料干燥，铺设厚度均匀填充密实，接头无空隙。

优良：用料干燥，铺设厚度符合要求均匀一致，填充密实，接头无空隙，无下坠。

隔墙防潮层涂刷应符合以下要求：

合格：涂刷均匀，无流淌，无露底。

优良：涂刷厚度均匀一致无流淌，无露底。

检验方法：观察、尺量检查。

#### 高级抹灰墙面

本节适用于石灰砂浆、水泥砂浆、混合砂浆、聚合物水泥砂浆、膨胀珍珠岩水泥砂浆、纸筋、麻刀灰及石膏灰等高级抹灰工程。

检查数量：观感普查，允许偏差项目随机抽查总量的20%，柱群，除纵横向做贯通检查外，柱体逐根检查。

（1）保证项目

抹灰基底工程需符合本标准有关规定。

柱群中各柱位置正确，纵、横成行在同一直线上。

检验方法：观察、尺量检查。

（2）基本项目

抹灰表面应符合以下规定：

合格：表面光滑、洁净，颜色均匀，无明显抹纹；线角和灰线平直方正。

优良：表面光滑、洁净，颜色均匀，无抹纹，线角和灰线平直方正，清晰美观。

孔洞、槽、盒和管道后面的抹灰表面应符合以下规定：

合格：尺寸正确，边缘整齐，管道后面平顺。

优良：尺寸正确，边缘整齐，光滑、方正管道后面平整、光滑。

护角和门窗框与墙体间缝隙的填塞质量应符合以下规定：

合格：护角用料和高度符合现行施工规范规定，表面平顺。门窗框与墙体间缝隙填塞密实。

优良：护角用料和高度符合施工规范规定。门窗框与墙体间缝隙填塞密实、表面平顺光滑。

分格缝（条）的质量应符合以下规定：

合格：宽度、深度均匀一致，棱角整齐，横平竖直。

优良：宽度、深度一致，平整光滑，棱角整齐，横平竖直。

检验方法：观察、手摸、用小锤轻击和用尺量检查。

#### 块材饰面

本节适用于以天然石、人造石和锦砖、釉面砖作室内、外墙面面层的工程。

检查数量：观感普查，允许偏差项目随机抽查总量的20%，且不少于三处。对于柱群，除纵向与横向作贯通检查外，柱体逐根检查。

（1）保证项目

1.	饰面板（砖）的品种、级别、规格、形状、平整度、几何尺寸、光洁度、颜色和图案必须符合设计要求。

2.	面层与基底镶贴牢固，粘结强度必须符合国家现行有关标准规定，以水泥为主要粘结材料的严禁空鼓，不得有歪斜、缺棱掉角和裂缝等缺陷。

注：单块板边角有局部空鼓、每间不超过抽查总数5%者可不计。

3.	粘贴用料、干挂配件必须符合设计要求，炭钢配件需做防锈处理。

检验方法：观察、用小锤轻击检查、检查产品合格证书。

（2）基本项目

块材饰面表面质量应符合以下规定：

面砖

合格：表面平整、洁净；色泽协调一致；非整砖部位安排适宜。

优良：表面平整、洁净；色泽一致；非整砖部位安排适宜，阴角的板（块）压向正确。阳角成45度对接。

#### 天然石材

合格：表面平整、洁净；颜色过渡自然无明显色差、纹理清晰、非整板部位安排适宜。

优良：表面平整、洁净；拼花正确，纹理清晰通顺、颜色均匀一致；非整板部位安排适宜、阴阳角处的板压向正确。

饰面板（砖）接缝应符合以下规定：

合格：接缝填嵌密实、宽窄一致，纵横向无明显错台错位。

优良：密缝石材无明显缝隙，缝线平直填擦密实，无错台错位。

突出物周围的板（砖）套割质量应符合以下规定：

合格：套割尺寸准确，边缘吻合，墙裙、贴脸等上口平顺。

优良：采用整板套割，尺寸准确，边缘吻合整齐，平顺，墙裙、贴脸等上口平直。

滴水线应符合以下规定：

合格：滴水线顺直。

优良：滴水线顺直流水坡向正确，清晰美观。

检验方法：观察、拉线检查。

#### 金属饰面

本节适用于金属饰面板（不锈钢、铝合金和压型钢板）、墙、柱的装饰工程。

检查数量：观感普查，允许偏差项目随机抽查总量的20%。

（1）保证项目

金属饰面板和安装辅料的品种、规格、质量、形状、颜色、花形和线条等，必须符合设计要求。

检验方法：检查产品合格证书和现场材料验收记录。

饰面板安装必须牢固，接缝严密、平直，宽窄和深度一致，不得有透缝。

（2）基本项目

金属饰面板表面质量应符合以下规定：

合格：表面平整、洁净、色泽均匀，无划痕、麻点、凹坑、翘曲。收口条割角整齐，搭接严密。

优良：表面平整、洁净、美观、色泽一致，无划痕、麻点，凹坑、翘曲；褶皱、无波形折光，收口条割角整齐，搭接严密无缝隙。

检验方法：观察检查。

金属饰面板接头接缝应符合以下规定：

条形板

合格：接头平整，接头位置相互错开，无明显缝隙和错台错位。

接缝平直，宽窄均匀。

优良：接头平整，接头位置相互错开，严密无缝隙和错台错位，接缝平直宽窄一致，板与收口条搭接严密。

方块板

合格：接缝平整，无明显错台错位，缝隙宽窄均匀。

优良：接缝平整无错台错位，横竖向顺直，缝宽窄一致，板与收口条搭接严密。

柱面、外墙面、窗台、窗套

合格：剪裁尺寸准确，边角、线角、套口等突出件，接缝平直，嵌缝胶密实、光滑，宽窄均匀，直线内无明显接头，防水处理有效，无渗漏。

优良：剪截尺寸准确，边角、线角、套口等突出件，接缝平直整齐，嵌缝胶密实，光滑美观，宽窄一致，直线内无接头，防水处理有效，无渗漏。

温度缝

合格：搭接平整，无明显错台错位，外观严密，伸缩无障碍。

优良：搭接平整，顺直、光滑，无错台错位，外观严密，伸缩无障碍。

金属板与电气盒盖交接处应符合以下规定：

合格：交接严密、套割尺寸正确，边缘整齐。

优良：交接严密，无缝隙，套割尺寸正确，边缘整齐、方正。

检验方法：观察、手扳检查。

#### 裱糊饰面

本节适用于塑料壁纸、复合壁纸，植物壁纸、玻纤壁纸，墙布、锦缎等裱糊工程。

检查数量：观感普查，允许偏差项目随机抽查总量的20%。

（1）保证项目

面层材料和辅助材料的品种、级别、性能、规格、花色必须符合设计、产品技术标准与现行施工验收规范的要求。并符合建筑内装修设计防火有关规定。

面层裱帖必须牢固，不得有空鼓、翘边、皱褶。

检验方法：检查产品证书和现场材料验收记录, 观察检查。

（2）基本项目

裱糊饰面质量应符合以下规定：

合格：色泽一致，无斑污，正视无胶痕。

优良：色泽一致，无斑污，正斜视无胶痕，无明显压痕。

幅拼接庆符合以下规定：

合格：横平竖直，图案端正，拼缝处图案花纹吻合，阳角处无接缝，距墙15m正视不显拼缝。边缘整齐。无毛边。

优良：横平竖直、图案端正，拼缝处图案花纹吻合，距墙1m处正视不显拼缝、阴角处搭接顺光，阳角无接缝，角度方正，边缘整齐无毛边。

裱糊与挂镜线、贴脸板，踢脚板，电气槽盒等交接处应符合以下规定：

合格：交接严密，无漏贴、补贴，不糊盖需拆卸的活动件。

优良：交接严密，无缝隙，无漏贴和补贴、不糊盖需拆卸的活动件，活动件四周及挂镜线、贴脸板、踢脚板等处边缘切割整齐，顺直、无毛边。

玻纤壁纸、无纺布及锦缎裱糊应符合以下规定：

合格：表面平整、拼花正确，无胶痕、刮痕，图案完整，面层无飘浮，经纬线顺直。

优良：表面平整挺秀，拼花正确，无胶痕、刮痕，图案完整，连续对称，无色差、无胶痕、无刮痕，面层无飘浮，经纬线顺直。

检验方法：观察检查。

#### 软包饰面

本节适用于室内各类软包墙面装饰工程，如锦缎、皮革等面料。

检查数量：观感普查，允许偏差项目随机抽查总量的20%。

（1）保证项目

软包墙面木框或底板所用材料的树种、等级、规格、含水率和防腐处理必须符合设计要求。软包面料及其它填充材料必须符合设计要求。并符合建筑内装修设计防火有关规定。

软包木框构造作法必须符合设计要求，钉粘严密、镶嵌牢固。

检查方法：观察和手扳检查。

（2）基本项目

软包饰面表面应符合以下规定：

合格：表面面料平整，经纬线顺直，色泽一致，无污染，压条无明显错台错位。

优良：表面面料平整，经纬线顺直，色泽一致，无污染，压条无错台错位。同一房间同种面料花纹图案位置相同。

各幅拼接应符合以下规定：

合格：单元尺寸正确，松紧适度，棱角方正，周边平顺，填充饱满、平整。无皱折、无污染、接缝严密、图案拼花端正完整。

优良：单元尺寸正确，松紧适度，面层挺秀，棱角方正，周边弧度一致，填充饱满，平整，无皱折，无污染，接缝严密，图案拼花端正，完整、边续、对称。

软包饰面与挂镜线、贴脸板、踢脚板、电气盒盖等交接处应符合以下规定：

合格：交接紧密、电气盒盖开洞处套割尺寸正确、边缘整齐。

优良：交接严密、顺直、无缝隙、无毛边。电气盒盖开洞尺寸套割正确，边缘整齐，方正。

检验方法：观察检查。

#### 玻璃幕墙

本节适用于现场组装式玻璃幕墙工程。

检查数量：构件每一品种不得少于10%（最小3件）抽检，其中有一件不合格的，加倍抽查，如仍有一件以上不合格，则全部判为不合格，全部返工，自检、复检合格后方可安装。

幕墙安装完毕后，在一次工程的全面积上任意抽检三处，如有一处不合格时加倍抽检，其中不合格项次达20%，就全部返修，复检合格后方可交付使用。

（1）保证项目

玻璃幕墙所用的玻璃、骨架、连接件、密封条、胶、防火保温材料和封闭端面金属板材的品种、级别、规格、颜色必须符合设计要求和产品标准的规定。铝型材阳极氧化膜厚度必须大于AA15级。

如用炭钢骨架和连接件，必须作防锈处理、其质量应符合设计与现行技术标准的规定。

如设计对型钢骨架的挠度，连接件的拉拔力等有测试要求，其测试数据必须满足设计要求。

骨架必须与原结构连接牢固，无松动，予埋件尺寸、焊缝的长度、高度和焊条型号应符合设计规定。

主体结构及其预埋件的垂直度、平整度与预留洞均应符合规范或设计要求，其误差在连接件可调范围内。

检验方法：观察、尺量检查和手扳检查,检查产品合格证书。

（2）基本项目

玻璃幕墙表面质量应符合以下规定。

#### 金属骨架

合格：表面无明显色差，洁净、无污染、无麻点、凹坑、划痕，拼接缝严密、平整、横竖缝贯通，无明显错台错位。连接幕墙与主体结构的连接件三个方向的安装允许偏差为正负1mm.

优良：色泽一致，表面洁净，无污染，无麻点、凹坑、划痕，拼接缝严密，平整、横平竖直，无错台错位。连接幕墙与主体结构的连接件三个方向的安装允许偏差为正负1mm。

玻璃

合格：玻璃安装朝向正确，表面洁净、平整、无翘曲，无污染，反映外界影像无畸变。四边打磨光滑，无缺口，膜面无划痕；无明显色差，外观质量和性能符合国家现行有关标准规定。

优良：玻璃安装朝向正确、表面洁净、平整、无翘曲、无污染，玻璃颜色一致，膜面层完好，反映外界影像无畸变。四边45度角倒磨光滑，线条交圈，外观晶莹美观，外观质量和性能符合国家现行有关标准和规定。

压条及玻璃胶

合格：压条扣板平直，对口严密，安装牢固。密封条安装嵌塞严密，使用密封膏的部位必须干净，与被密封物粘结牢固，外表顺直，无明显错台错位，光滑。胶缝以外无污渍。

优良：压条扣板平直，对口精密，安装牢固，整齐划一，密封条安装嵌塞严密，使用密封膏的部位必须干净，与被密封物粘结牢固，外表顺直、无错台错位、光滑、严密、美观。胶缝以外无污渍。

检验方法：观察、尺量检查。

防火保温填充材料应符合以下规定：

合格：用料干燥、铺设厚度符合要求，接头无空隙。

优良：用料干燥、铺设厚度符合要求，均匀一致，无遗漏。

铺贴牢固不下坠。

玻璃幕墙收口、压条应符合以下规定：

合格：收口严密、压条顺直，无明显错台错位，坡度正确，排水孔畅通。

优良：收口严密无缝，压条顺直，无错台错位，坡度准确，排水孔畅通。

检验方法：观察、尺量检查。

#### 隐框玻璃幕墙

本节适合于组装式隐框玻璃幕墙。

检查数量：观感普查，实测项目按抽查总数的20%。

（1）合格证项目

隐框玻璃幕墙用铝合金型材其规格、型号必须符合设计要求及国家有关标准要求。

隐框玻璃幕墙用的结构胶，耐候胶必须与相粘结和接触部位的材料相容；结构胶必须是在贮存保质期内。

隐框玻璃幕墙用的玻璃品种，颜色必须符合设计要求，质量应符合国家现行有关标准。镀膜玻璃的镀膜层，其附着力与寿命必须可靠，安装时镀膜层必须在室内一侧。使用其它特种玻璃其安装朝向不能有误。

隐框玻璃幕墙使用的金属件，其中与铝合金构件接触的紧固件必须为不锈钢件，其余均应进行防锈处理，用螺栓、自攻钉连接的部位，应加有机耐热耐磨垫片。不同材质的金属材料之间应有防化学腐蚀的措施。

隐框玻璃幕墙墙体使用的密封条、胶条、防火保温材料和封闭端金属板的品种、级别、规格、色彩及其化学物理性能必须符合设计要求和国家现行有关标准的规定。

如设计对抗风性能、抗冲击性能、空气渗透性能、雨不渗漏性能等有测试要求，测试实验必须采用实际尺寸全模拟实验，不得做缩小模型实验。其测试数据必须满足设计要求。

隐框玻璃墙与结构的连接固定，必须采取预埋铁件的方法，埋件加工制作材料的规格、型号、尺寸，焊接必须符合设计要求。

构件连接必须牢固，各构件连接缝必须进行可靠的密封处理。

隐框玻璃墙结构交必须充满空腔，粘结牢固，且胶缝平整、光滑、内无气泡。胶缝在固化前，须采取有效措施，防止变形不得随意移动。胶缝以外不得有胶污渍。

检验方法：观察、手摸检查。

（2）基本项目

隐框玻璃幕墙表面质量应符合下列规定：

骨架

合格：骨架型材外露部分氧化膜或镀层颜色基本一致，无砸压变形，表面洁净，无毛刺、油斑或其它污垢，拼缝严密。

优良：骨架型材颜色一致，无砸压变形，表面洁净，无污染，拼接严密平整，接口平滑。

玻璃

合格：表面平整、无翘曲、无裂纹、无划痕、反映外界影像无畸变、线条交圈。

优良：表面平整、无翘曲、无裂纹、无划痕、颜色一致，反映外界影像无畸变，线条交圈，平直吻合，外观晶莹美观。

封耐候胶缝

合格：横竖缝宽窄均匀，无明显错台错位。耐候胶与玻璃、铝材粘结牢固，胶缝表面平整。玻璃表面清洁，无污物。

优良：横竖缝的大小、宽窄一致，无错台错位。耐候胶与玻璃、铝材粘结牢固，胶缝表面平整，光滑、深浅一致。玻璃表面洁净。

检验方法：观察、尺量检查。

#### 木制护墙

本节适用于各种木夹板、实木护墙板和拼花护墙板工程。

检查数量：观感普查，允许偏差项目随机抽查总量的20%。

（1）保证项目

木材的品种、等级、质量和骨架含水率必须符合的有关规定。并应符合建筑内装修防火设计有关规定。

检验方法：观察、检查产品合格证书和含水率测试报告。

木护墙板制作尺寸正确、安装必须牢固。

（2）基本项目

木制护墙表面质量应符合以下规定：

合格：表面平整、光滑。胶合板花纹、颜色均匀，无开裂、无污斑，不露钉帽，无锤印。

优良：表面平整、光滑，同房间胶合板的花纹、颜色一致、无裂纹，无污染、不露钉帽，无锤印，分格缝均匀一致。

木板拼接应符合以下规定：

合格：木板拼接位置正确， 接缝平整、光滑、顺直、嵌合严密，割向整齐，拐角方正；拼花木护墙的木纹拼花正确，纹理通顺、花纹吻合。

优良：木板拼接位置正确、接缝平整、光滑、顺直、嵌合严密、割向整齐、拐角方正；拼花木护墙的木纹拼花正确，纹理通顺，花纹吻合，对称，同一房间花纹、位置相同一致。

木护墙与贴脸、踢脚板，电气盒盖等交接处应符合以下规定：

合格：交接紧密、电气盒盖处开洞位置正确、套割边缘整齐。

优良：交接严密、顺直、无缝隙、电气盒盖处开洞位置大小准确，套割边缘整齐，方正。

木护墙的装饰线，分格缝应符合以下规定：

合格：装饰线棱角清晰、顺直、光滑，无开裂，颜色均匀。

安装位置正确，拐角方正，割向整齐，拼缝严密，分格缝大小、深浅一致，顺直。

优良：装饰线棱角清晰，顺直、光滑，无裂纹，颜色一致。

安装位置正确、拐角方正，交圈、割向整齐，拼缝严密，分格缝大小、深浅一致，出墙厚度一致，缝的边缘顺直，无毛边。

观察、尺量检查。

### 门窗工程验收规范

#### 金属门窗

本节适用于各种系列铝合金门窗、金属隔音门、不锈钢和镀钛门及金属包面门安装工程。

检查数量：逐樘检查。

（1）保证项目

金属门窗、隔音门及其附件和玻璃的品种、规格、质量、必须符合设计要求及国家现行有关标准的规定。

金属门窗、隔音门安装的位置，开启方向和隔音门的隔间指标必须符合设计要求。

检验方法：观察、测试检查。

金属门窗框安装必须牢固，预埋件的数量、位置、埋设连接方法及防腐必须符合设计要求。

铝合金门窗与非不锈钢紧固件接触面之间应做防腐处理。隔音门密封条安装位置正确、扇框封闭严密。

检验方法：观察、检查隐蔽工程记录。

（2）基本项目

金属门窗扇安装应符合以下规定。

平开门窗扇：

合格：关闭严密，间隙基本均匀，开关灵活。

优良：关闭严密，间隙均匀，开关灵活。

推拉门窗扇：

合格：关闭严密，间隙基本均匀、扇与框搭接量不小于设计要求的80%，推拉灵活。

优良：关闭严密，间隙均匀，扇与框搭接量符合设计要求，推拉灵活。

弹簧门扇

合格：自动定位准确，开启角度90度正负3度，关闭时间在6-10秒范围内。

优良：自动位准确，开启角度90度正负1．5度，关闭时间在6~10秒范围内。

金属门窗附件安装应符合以下规定：

合格：附件齐全、安装位置正确牢固，灵活适用，达到各自的功能。

优良：附件齐全，安装位置正确牢固，灵活适用、达到各自的功能，端正美观无污染，有隔音功能应达到 隔音指标。

金属门窗框与墙体间缝隙填嵌质量应符合以下规定：

合格：填嵌饱满，填塞材料符合设计要求。

优良：填嵌饱满密实，表面平整、光滑，无裂缝、填塞材料及方法符合设计要求。

金属门窗外观质量应符合以下规定：

合格：表面洁净，颜色一致，无划痕、碰伤、锈蚀无毛边、飞刺、腐蚀斑痕及其它污迹，涂胶表面光滑平整，无气泡。

优良：表面洁净，颜色一致，拼接缝严密无缝隙，无划痕，碰伤，无锈蚀、无毛边、飞刺、腐蚀斑痕及其它污迹，涂胶表面光滑平整，厚度均匀，线条粗细一致，无气泡。

铝合金卷帘门窗应符合以下规定。

合格：满足防风功能；表面无损伤，颜色均匀，尺寸、规格正确，开关灵活；五金零件安装齐全、牢固。

优良：满足防风功能；表面洁净无损伤，无划痕，颜色一致；尺寸规格符合设计要求，开关灵活；五金零件安装齐全牢固，美观。

检验方法：观察检查、平开门窗扇进行开闭检查，推拉门窗扇用深度尺检查，弹簧门扇用秒表、角度尺检查。

#### 木门窗

本节适用于高级木门窗、木隔音门、木防火门安装工程。

（1）保证项目

门窗框、扇安装位置，开启方向，使用功能必须符合设计要求。

检验方法：观察、测试检查。

门窗框必须安装牢固，隔音、防火、密封做法正确，符合设要求和施工规范的规定。

（2）基本项目

门窗框与墙体间隙填塞保温材料应符合以下规定：

合格：填塞饱满，嵌填材料和方法符合设计要求。

优良：填塞饱满，均匀、密实、表面平整。嵌填材料和方法符合设计要求。

检验方法：观察检查。

门窗扇安装应符合以下规定；

合格：裁口顺直，刨面平整、光滑、无锤印。开关灵活、严密、无回弹、翘曲和变形。

优良：裁口顺直，刨面平整、光滑、无锤印。开关灵活、严密、无回弹、翘曲和变形。缝隙符合有关规定。

门窗五金安装应符合以下规定

合格：安装牢固，位置适宜，边缘整齐。小五金齐全，规格符合要求。插销关启灵活。

优良：安装牢固，位置适宜，槽深浅一致。边缘整齐。小五金齐全，规格符合要求。木螺丝拧紧卧平。插销关启灵活。

门窗披水、盖口条、压缝条、密封条的安装应符合以下规定：

合格：尺寸一致，与门窗结合牢固。木盖口条、压缝条割向正确、拼缝严密、顺直。与清漆木门准备表面颜色一致。

优良：尺寸一致，平直光滑，与门窗结合牢固。木盖口条、压缝条割向正确、拼缝严密、顺直。与清漆木门窗表面颜色纹理一致。

检查方法：观察、尺量检查

#### 钢门窗

本节适用于钢门窗、钢质隔音门、钢质防火工程。

检查数量：按不同门窗类型的樘数，各抽查20%，但均不少于5樘。

（1）保证项目

钢门窗及其附件的质量必须符合设计要求和有关标准的规定。隔音门、防火门的功能指标必须符合设计与使用要求。

检验方法：观察、检查产品合格证书及现场验收记录。

钢门窗安装位置，开启方向应符合设计要求。

检验方法：观察、开闭检查。

钢门窗框安装必须牢固，预埋铁件的数量，位置，埋设和连接方法必须符合设计要求。

检验方法：框与墙间缝隙在填塞前进行观察和手扳检查，并检查隐蔽工程记录。

（2）基本项目

钢门窗扇安装应符合以下规定：

合格：关闭严密，开关灵活，无形变，无倒翘。隔音门密封性好。防火门自动关闭灵敏。

优良：关闭严密，开关灵活，无阻滞，回弹，无形变和倒翘。隔音门密封性好。防火门自动关闭灵敏。

钢门窗附件安装应符合以下规定：

合格：附件齐全，安装牢固，位置正确，启闭灵活适用。

优良：附件齐全，安装牢固，位置正确，端正，启闭灵活、适用美观。

钢门窗框与墙体间缝隙填嵌质量应符合以下规定：

合格：填嵌饱满、嵌填材料符合设计要求。

优良：填嵌饱满密实、表面平整、嵌填材料符合设计要求。

钢门窗表面质量应符合以下规定：

合格：表面平整，洁净，无麻点、凹坑，无锈蚀；表面涂料颜色均匀。

优良：表面平整，洁净，无划痕、无麻点、凹坑，无锈蚀；表面涂料颜色均匀一致涂膜光洁美观。

检验方法：观察检查。

#### 彩板组角钢门窗

本节适用于彩板组角钢门窗工程。

检验数量：按不同门窗类型的樘数、各抽查20%，但均不少于5樘。

（1）保证项目

彩板组角钢门窗及其附件和玻璃的质量必须符合设计要求和有关标准和规定。

彩板组角钢门窗安装的位置，开启方向必须符合设计要求。

彩板组角钢门窗框安装必须牢固，预埋铁件的数量、位置、埋设和连接方法应符合设计要求。

检验方法：观察、检查产品合格证书和现场验收记录、在填缝前观察和手扳检查，并检查隐蔽工程记录。

（2）基本项目

彩板组角钢门窗扇安装，应符合以下规定：

合格：关闭严密，开关灵活，无变形和倒翘。

优良：关闭严密，开关灵活，无阻滞回弹、无变形和倒翘。

彩板组角钢门窗，表面质量应符合以下规定：

合格：表面洁净，平整，颜色一致，涂膜完整，无污染，无碰伤。拼接缝严密。

优良：表面洁净，平整、颜色一致，涂膜完整，细腻光滑，无划痕碰伤，无污染。拼接缝严密。

检验方法：观察检查

自动门

（1）保证项目

自动门型材门框及附件、感应设备和玻璃的品种，规格尺寸必须符合设计要求及国家现行有关质量标准规定。

门构件连接必须牢固，结构具有足够的强度和刚度，保证门开闭灵敏。

自动门边框、门梁导轨，下导轨安装位置必须正确、牢 固可靠，感应设备的安设位置、连接方法与开启方向、探测器的探测范围必须符合设计要求及相应行业标准规定。

门和选用的零件，附件材料，除不锈钢或耐腐蚀材料外其余必须进行防锈，防腐处理。严禁铝合金型材发生接触腐蚀。

检验方法：观察检查。

（2）基本项目

自动门外观质量应符合以下规定。

合格：表面无损伤和影响性能的缺陷，局部擦、划伤应符合相应标准的规定，门相邻构件着色表面不得存在明显的色差，门表面不得有金属屑、毛刺、腐蚀性斑痕及其它污迹，扇与框间缝隙均匀。

优良：表面无损伤和影响性能的缺陷，无擦、划伤痕，门相邻构件表面色泽一致，倒角平顺，光滑。门表面无金属屑，毛刺，腐蚀性斑痕及其它污迹，无波形折光、扇与框间缝间缝隙均匀。

自动门附件安装应符合以下规定：

合格：安装位置正确、齐全、牢固，起到各自作用，具有足够的强度、开闭灵活，无污染。

优良：安装位置正确、齐全、牢固，端正、起到各自的作用，具有足够的强度，开闭灵活，洁净、美观无污染。

自动门涂玻璃胶应符合以下规定：

合格：玻璃胶缝表面平整，接头处无明显痕迹，胶缝处无污染。

优良：玻璃胶缝表面平整、光滑、接头处无痕迹。胶缝外洁净，无污染。

检验方法：观察检查。

#### 旋转门

（1）保证项目

金属旋转门、木质旋转门及其附件和玻璃质量应符合设计要求及有关标准规定。

旋转门安装的位置和旋转灵活度应符合设计和使用要求。

旋转门必须构造合理，结构可靠，安装牢固，预埋件数量、埋设、连接方法符合设计和产品组合要求。

旋转门的旋转轴必须在同一个垂直中心线上。

检验方法：观察、垂吊、尺量检查。

（2）基本项目

旋转门表面质量应符合以下要求。

合格：表面洁净，色泽一致，无污染，无损伤划痕。无明显翘曲。上下缝均匀。

优良：表面洁净，色泽一致，无污染，无损伤划痕。无翘曲。上下缝均匀一致、美观，木质门木纹一致。

旋转门扇安装应符合以下要求：

合格：整体性好、无松动；转扇平面角平分基本均匀，旋转轻快，转扇距圆弧边间隙均匀，转扇可在任何角度停动；转动时无噪音。

优良：整体性好、无松动；转扇平面角平分均匀一致。旋转轻快灵活；转扇距圆弧边间隙一致，转扇可在任何角度停动，转动时无噪音。

封闭条带（刷）安装应符合下列规定：

合格：安装位置正确，牢固，密封性好，外露宽窄均匀。

优良：安装位置正确，牢固，密封性好，外露一致。

检验方法：观察、尺量（角度尺）检查。

### 地面工程验收规范

#### 木地板

（1）保证项目

木材材质的品种、规格、等级、质量和铺设时的含水率应符合《木结构工程施工及验收规范》（GBJ206-83）的有关规定。

铺设木制地板的基底工程必须符合本标准第2．4．6条的规定。

各种木质板面层与基层铺钉必须牢固无松动（或粘结牢固），粘贴使用的胶必须符合设计要求。

检查方法：检查测定记录、观察、脚踩或用小锤轻击检查，并检查胶的品种及合格证书。

注：空鼓面积不大于单块板面的1/8，且每间不超过抽查总数的5%者，可不计。

（2）基本项目

木质面层表面质量应符合下列规定：

合格：木质板面应平整光滑、无刨痕、戗槎和毛刺，图纹清晰，油膜面层颜色均匀。

优良：木质板面应平整光滑、无刨痕、戗槎和毛刺，图纹清晰美观，油膜面层颜色均匀。

木质板面层接缝的质量应符合下列规定：

木板面层

合格：缝隙严密，接头位置错开，表面洁净。

优良：缝隙严密，接头位置错开，表面洁净，拼缝平直方正。

拼花木板面层

合格：接缝严密，粘钉牢固，表面洁净，粘结无明显溢胶。

优良：接缝严密，粘钉牢固，表面洁净，粘结无溢胶，板块排列合理美观，镶边宽度周边一致。

踢脚线的钱铺设质量应符合下列规定：

合格：接缝严密，表面光滑，高度、出墙厚度一致。

优良：接缝严密，表面平整光滑、高度、出墙厚度一致，接缝排列合理美观，上口平直，割角准确。

木地板打蜡质量必须符合下列规定：

合格：木地板烫硬蜡、擦软蜡、蜡洒布均匀不露底，色泽一致，表面洁净。

优良：木地板烫硬蜡、擦软蜡、蜡洒布均匀不花不露底，光滑明亮，色泽一致，厚薄均匀，木纹清晰，表面洁净。

检验方法：观察、手摸和脚踩检查。

#### 塑胶类地面

（1）保证项目

塑胶类板块和卷材板的品种、规格、颜色、等级必须符合设计要求和国家现行有关标准规定，面料与粘接料应配套。

塑料类地面的基层必须符合笨标准第二章第四节相应规定。

面层与基层采用粘接法施工

粘结必须牢固，不翘边，不脱胶，粘接无溢胶。

检验方法：观察、手摸和脚踩检查。

（2）基本项目

塑胶类地面的面层质量应符合以下规定：

合格：表面洁净，图案清晰，色泽一致，接缝严密，周边顺直、无胶痕，与墙边交接严密。

优良：表面洁净，图案清晰，色泽一致，接缝严密顺直美观，拼缝处的图案、花纹吻合，无胶痕，与墙边交接严密，阴阳角收边方正。

踢脚线的铺设质量应符合以下规定：

合格：表面洁净、粘接牢固、接缝平整、出墙厚度一致。

优良：表面洁净、粘接牢固、接缝平整、出墙厚度一致，上口平直。

地面镶边的质量应符合以下规定：

合格：用料尺寸准确，边角整齐，拼接严密。

优良：用料尺寸准确，边角整齐，拼接严密，接缝顺直。

检验方法观察、手摸检查。

#### 地毯

（1）保证项目

地毯的品种、规格、质量、胶料及辅料应符合设计要求。

铺地毯的基底工程必须符合标准。

（2）基本项目

地毯面层表面质量应符合以下规定：

合格：地毯固定牢固，毯面平挺不起鼓，不起皱，不翘边，拼缝处对花对线拼接密实平整，不显露拼缝，绒面毛顺光一致；收边合理，表面干净，无油污染物。

优良：地毯固定牢固，毯面平挺不起鼓，不起皱，不翘边，拼缝处对花对线拼接吻合密实平整，不显露拼缝，绒面毛顺光一致；异形房间花纹顺直端正，裁割合理，收边平正，无毛边。

地毯同其它地面交接处和收口质量应符合下列规定：

合格：地毯同其它地面交接处和收口应顺直，压紧、压实。

优良：地毯同其它地面交接处和收口顺直，压紧、压实，接口

处相邻部位地面要齐平，脚感舒适。

检验方法：观察、手摸检查。

#### 密缝石块材地面

适用于磨光大理石板、磨光花岗岩板等板块地面工程。

（1）保证项目

面层所用板块的品种、规格、级别、形状、光洁度、颜色和图案必须符合设计要求。

面层与基层必须结合牢固、无空鼓。

检验方法：观察检查，用小锤轻击检查。

注：单块板块边角有局部空鼓，且不超过抽查总数的5%者，可不计。

（2）基本项目

板块面层表面的质量应符合以下规定：

合格：板块挤靠严密，无错缝，表面平整洁净，图案清晰，周边顺直。

优良：板块挤靠严密，无缝隙，缝痕通直无错缝，表面平整洁净，图案清晰，无磨划痕，周边顺直方正。

板块镶贴的质量应符合以下规定。

合格：任何一处独立空间的厂板颜色应一致，无明显色差，花纹近似。石板缝痕与石板颜色接近，擦缝饱满、平整洁净。

优良：任何一处独立空间的石板颜色应一致，花纹通顺基本一致。石板缝痕与石板颜色一致，擦缝饱满与石板齐平、洁净、美观。

踢脚板铺设的质量应符合以下规定：

合格：踢脚板接缝严密，表面洁净，出墙高度、厚度一致，结合牢固。

优良：踢脚板排列有序挤靠严密不显缝隙、表面洁净、颜色一致、结合牢固，出墙高度、厚度一致，上口平直。

地面镶边铺设质量应符合以下规定：

合格：用料尺寸准确，边角整齐，拼接严密。

优良：用料尺寸准确，边角整齐，拼接严密，接缝顺直。

大理石花岗岩地面上蜡质量应符合以下规定：

合格：大理石花岗岩地面烫硬蜡、擦软蜡，蜡洒布均匀不露底，色泽一致，表面洁净。

优良：大理石花岗岩地面烫硬蜡、擦软蜡，蜡洒布均匀不露底，色泽一致，厚薄均匀，图纹清晰，表面洁净。

检验方法：观察、尺量、用小锤轻击检查。

#### 整体地面

适用于现制高级水磨石和碎拼大理石工程。

（1）保证项目

各种面层的材质，强度（配合比）和密实度应符合设计要求和施工规范的规定。

面层与基层结合牢固无空鼓。

检验方法：用小锤轻击检查。

（2）基本项目

整体地面面层表面的质量应符合以下规定：

高级水磨石面层

合格：表面平整洁净，无裂纹、砂眼和磨纹，石粒密实显露均匀，彩色图案一致，不混色；分格条牢固，顺直清晰。

优良：表面平整光洁，无裂纹、砂眼和磨纹，石粒密实显露均匀一致；彩色图案一致，相邻颜色不混色，分格条牢固，顺直清晰，阴阳角收边方正。

碎拼大理石

合格：颜色协调，间隙适宜，磨光一致，无裂缝，表面平整洁净。

优良：颜色协调，间隙适宜美观。磨光一致，无裂缝和磨纹，表面平整光洁。

踢脚板铺设质量应符合以下规定：

合格：与墙面结合牢固，出墙厚度均匀，上口平直。

优良：表面平整光洁，与墙面结合牢固，出墙厚度一致，上口平直。

地面镶边质量应符合以下规定：

合格：拼接严密，相邻处不混色，分色线顺直，边角齐整。

优良：尺寸正确，拼接严密，相邻处不混色，分色线顺直，边角齐整光滑、清晰美观。

现制高级水磨、碎拼大理石地面打蜡质量必须符合以下规定。

合格：现制地面烫硬腊、擦软腊，蜡洒布均匀不露底，色泽一致，表面洁净。

优良：现制地面烫硬腊、擦软腊，蜡洒布均匀不露底，色泽一致，厚薄均匀，图纹清晰，表面洁净。

检验方法：观察、尺量、用小锤轻击检查。

#### 楼梯踏步饰面

适用于各种花岗岩石、大理石、水磨石楼梯踏步饰面板的镶贴装饰工程。

检查数量：每层梯段为一处，每处抽查不少于3个检查点。

圆形转梯吊线检查，每一自然层为一处，每处不少于3个检查点。

（1）保证项目

花岗岩石、大理石、水磨石产品的品种、规格、形状、颜色、纹理和质量应符合设计要求。

检验方法：观察、检查产品合格证明书。

面层与基层结合必须牢固、无空鼓。

（2）基本项目

板块表面质量应符合以下规定：

合格：表面平整，光滑明亮，图案清晰，色泽一致，无裂纹。

优良：表面平整洁净，光滑明亮，图案清晰，色泽一致，周边顺直，踏步板外露面的板材厚度一致，小面和平面光洁度一致。

踏步和台阶铺贴的质量应符合以下规定：

合格：铺贴位置正确，缝隙严密，踏步高度一致。防滑条位置准确平直，排列均匀，镶嵌牢固。

优良：铺贴位置正确，缝隙严密，缝隙通直，无错缝。板材缝痕与石板颜色一致，擦缝饱满，平整洁净，防滑条位置准确平直，排列均匀整齐，凸出板面高度一致，美观，镶嵌牢固。

花岗岩石、大理石、水磨石板块打蜡质量应符合以下规定：

合格：花岗岩石、大理石、磨石烫硬腊、擦软腊，蜡洒布均匀不露底、色泽一致，表面洁净。

优良：花岗岩石、大理石、磨石烫硬腊、擦软腊，蜡洒布均匀不露底、色泽一致，厚薄均匀，图纹清晰，表面洁净。

检查方法：观察，用脚着力趟扫，脚感舒适。

### 细木工工程验收规范

一般规定

适用于细木制品、木隔断、花饰和高档固定家具的制作与安装工程。

检查数量：观感普查，允许偏差项目随机抽查总量的20%。

由多种材料组合的制品，必须按构成材料的不同，分别执行相应的技术标准规定。

木制品所用的主材、辅料和配件的品种、质量、等级、型号、规格和颜色等必须符合设计要求现行施工验收规范及产品技术标准的规定。

细木制品所用木材应符合以下规定：

1、木材含水率≤12%（胶拼件木材含水率8—10%）；

2、木材斜纹程度=倾斜长度/水平长度X100%≤20%；

3、不得使用腐朽或尚在虫蚀的木材；

4、外表用材活节直径≤1/5材宽或厚，且最大直径≤5mm；

5、外表用料不得有死节、虫眼和裂缝；

6、内部用料的活节直径≤1/4材宽或厚，且最大直径≤20mm；

7、内部用料裂缝长度不大于构件长度：贯通裂10%，非贯通裂15%；

8、内部用料钝棱局部厚度≤1/4材厚，宽度≤1/5材宽；

9、涂饰部位或存放物品部位不得有树脂囊；

10、外表用材树种应单一，材性稳定，纹理相近，对称；

11、同一胶拼件的树种，质地应相似；

12、包镶板件用衬条，应尽可能使用质地相似的树种。

埋件应按规定作防腐处理，细木制品成后宜立即刷防潮底油一遍。

细木制品宜采用榫眼加胶连接方法。

有防火要求的细木工程必须按规定做防火处理。

检验方法：观察、尺量、测试检查、检查防火处理记录和试验报告。

#### 细木制品

适用于暖气罩、窗帘盒、窗台板、筒子板和各种木制装饰线的制作安装工程。

检查数量：观感普查，允许偏差项目随机抽查总量的20%。

（1）保证项目

木材的材质、品种、规格、等级、骨架的含水率，必须符合设计和国家现行有关标准规定及建筑室内装修设计防火要求。

细木制品的制作加工尺寸必须正确，安装必须牢固无松动。

检验方法：尺量、观察、测试、手扳检查。

（2）基本项目

细木制品表面质量应符合以下规定：

合格：颜色一致、表面平整、光滑、无开裂、无污迹、不露钉帽、无锤印、线角直顺、无弯曲变形；装饰线刻纹清晰、直顺、棱角凹凸层次分明，出墙尺寸基本一致。

优良：颜色致、表面平整、光滑、无裂纹、无污迹、不露钉帽、无锤印、分格缝均匀一致、线角直顺、无弯曲变形。装饰线刻纹清晰、直顺、棱角凹凸层次分明，出墙尺寸一致。

细木制品拼接质量应符合以下规定：

合格：板面拼接在龙骨上，并在不显眼位置，纹理通顺，表面平整、严密、无缝隙，装饰线接头、拼角处凹凸棱角对位准确，接头平整、严密。

优良：板面拼接在龙骨上，并在不显眼位置，纹理通顺，表面平整、严密、无缝隙，同一房间花纹位置相同，拼花吻合、对称，装饰线接头、拼角处凹凸棱角对位准确、割向正确，接头平整、光滑、严密，无缝隙。

细木制品与顶棚、墙体、踢脚等交接处质量应符合以下规定：

合格：交接、嵌合严密无缝隙，交接线顺直。

优良：交接、嵌合严密无缝隙，交接线顺直，清晰美观，出墙尺寸一致。

检验方法：观察、检查。

#### 木栏杆、扶手

适用于各种类型木质栏杆、栏板和扶手的制作安装工程。

（1）保证项目

栏杆、栏板和扶手制作所用材料的品种、质量、等级、规格、型号、尺寸必须符合设计和相应技术标准的规定。

栏杆、栏板和扶手制作尺寸精确，安装必须牢固，就位尺寸正确。

检验方法：观察、尺量、检验产品合格证书及材料现场验收记录。

（2）基本项目

栏杆扶手表面质量应符合以下规定：

合格：木制扶手表面光滑平直，拐角方正，槽深一致转角圆滑，接头平整、严密，表面无刨痕，无锤印。

优良：木制扶手表面光滑平直，拐角方正，槽深一致，颜色一致，木纹接近，线条清晰美观，转角圆滑，弧度符合设计，接头平整、严密。

栏杆安装应符合以下规定：

合格：栏杆排列均匀、整齐，横线条与楼梯坡度一致，栏杆与扶手的金属连接件无外露现象，雕花、花饰尺寸、位置一致。

优良：栏杆排列均匀、整齐，横线条与楼梯坡度一致，栏杆与扶手的金属连接件无外露现象，雕花、花饰尺寸、位置一致，线条图案清晰美观。

玻璃栏杆安装质量应符合以下规定：

合格：玻璃栏板安装应与周围固定件吻合，无缝隙、扭曲，接头处理严密。

优良：玻璃栏板安装应与周围固定件吻合，无缝隙、扭曲，接头处理严密，表面平直光滑，洁净美观，造型符合设计要求。

扶手安装应符合以下规定：

合格：扶手的高度、角度、构造应符合设计要求。转角弧度正确，与上下跑扶手连接通顺接头光滑。

优良：扶手的高度、角度、构造应符合设计要求。转角弧度正确，与上下跑扶手连接通顺，接头严密平整，表面光滑、整洁、美观。

检验方法：观察、手摸检查。

#### 木隔断

适用于组装式、博古式木隔断和玻璃隔断、折叠式和可拆式活动隔断制作安装工程。

检查数量：观感普查，允许偏差项目随机抽查总量的20%。

（1）保证项目

木隔断所用木材的材质、品种、等级、含水率及其他辅料、配件的品种、等级、规格、型号、颜色、花色均必须符合设计与产品技术标准的规定。

木隔断的制作尺寸及构造必须符合设计规定，安装必须牢固，加胶榫接严密，不露明榫，活动隔断推拉灵活。

检验方法：观察、检查产品合格证书及材料下场验收记录。

（2）基本项目

隔断的表面应符合设计规定：

合格：表面平整、光滑、无开裂、不露钉帽、无锤印，线、棱、角直顺，方正，接缝严密，无污染，颜色一致。

优良：表面平整，光滑，无开裂，不露钉帽，无锤印，线，棱，角直顺，方正，接缝严密，无污染，材料规格一致，木纹通顺，颜色一致，表面清晰美观。

隔断和五金配件的安装应符合以下规定：

合格：隔断制作平直方正、光滑、拐角交接严密，无污染。

隔断的五金配件安装位置正确、牢固、端正、尺寸一致，开关灵活（指活动隔断）。

优良：隔断制作平直方正、光滑、拐角交接严密，花纹清晰，表面洁净美观，隔断的五金配件安装位置正确、牢固、端正、尺寸一致，开关灵活（指活动隔断），不露钉帽，无划痕，无污染。

吊幕式隔断的折叠式隔断安装应符合以下规定：

合格：吊幕式隔断轨道水平顺直，推拉轻便灵活，折叠式隔断各脚着地无悬空，折叠灵活、轻便。

优良：吊幕式隔断轨道水平顺直，滑轮灵活，推拉轻便。折叠式隔断各脚着地无悬空，折叠灵活、轻便，隔断面平整，缝隙严密，边缘处理整洁。

检验方法：观察、拉线量、手摸、尺量检查。

#### 木花饰

适用于木制花饰的制作安装工程。

（1）保证项目

木质花饰所用木材的种类应符合设计规定。

花饰制作的规格、尺寸、图案必须符合设计规定和专业质量标准，花饰线条优美流畅，图案清晰美观。

花饰安装必须牢固，位置正确，平直无歪斜，拼接无错位，无翘曲及缺棱掉角。

检查方法：观察、手扳检查。

（2）基本项目

花饰的表面质量应符合以下规定：

合格：花饰表面线条清晰、流畅、精细、光滑，线肩严实平整，颜色一致。

优良：花饰表面线条清秀、流畅、精细、光滑，线肩严实平整，颜色一致，手感细腻，花饰安装吻合，匀称美观。

平贴花饰应符合以下规定：

合格：粘贴无缝隙，缕空有底板或底镜的花饰两者距离一致，底板镜不受污染，无钉眼痕迹。

优良：粘贴无缝隙，缕空有底板或底镜的花饰两者距离一致，底板镜不受污染，表面光洁美观。

检验方法：观察、手摸检查。

#### 高档固定家具

适用于木制高档固定家具制作安装工程。

（1）保证项目

高档固定家具制作所使用的木材、辅料、配件必须符合设计所规定的品种、规格、材质、等级、颜色和相应的技术标准。

高档固定家具制作必须符合设计所规定的造型、规格、尺寸。其细部构造主要尺寸应满足现行家具标准的相应规定。

家具制作接缝严密，安装必须牢固，配件齐全、有效。

检验方法：观察检查。

（2）基本项目

各种人造板应符合以下规定：

合格：各种人造板部件封边处理严密平直，无脱胶，无磕碰。

优良：各种人造板部件封边处理严密平直，无脱胶，表面光滑平整，无磕碰。

各种高档固定家具的制作应符合以下规定：

合格：家具的造型、结构、规格尺寸、用料、五金配件应符合设计要求，结合严密，粘接牢固，里外洁净，外部细光，内部砂光。

优良：家具的造型、结构、规格尺寸、用料、五金配件应符合设计要求。结合严密粘接牢固，里外洁净，外部细光，内部砂光，木纹清晰光滑美观。

高档固定家具安装应符合以下规定：

合格：塞角、栏压条、滑道的安装位置正确、安装平实、牢固、开启灵活。

优良：塞角、栏压条、滑道的安装位置正确、安装平实、牢固，开启灵活，光滑洁净。

产品涂饰前，目视光滑平整，手感无毛刺、刨痕、磨砂、逆纹，拐角无硬拐、朝向端正，均匀顺直。

优良：产品涂饰前，目视光滑平整，手感无毛刺、刨痕、磨砂、凹凸感，拐角无硬拐，朝向端正，缝严无胶痕，倒角均匀顺直，光滑一致。

检验方法：观察、手摸检查。

抽屉、柜门安装应符合以下规定：

合格：抽屉、柜门开闭灵活，回位正确。

优良：抽屉、柜门开闭灵活，回位正确。抽屉抽出不耷头；柜门不走扇。分缝一致。

玻璃门安装符合以下规定：

合格：玻璃门周边抛光整洁，开闭灵活，无崩碴、划痕，四角对称，扣手位置端正。

优良：玻璃门周边抛光整洁，开闭灵活，无崩碴、划痕，四角对称，扣手位置端正、光滑，柜门推拉流畅不晃荡。

高档固定家具表面雕刻应符合以下规定：

合格：雕刻图案清晰，对称，凹凸打挖过桥、棱角和圆弧应圆润无崩碴，铲地平光。

优良：雕刻图案清晰、对称，层次分明，凹凸打挖过的桥、棱角和圆弧应圆润无崩碴，铲地平光。

检验方法：观察、推拉、开闭检查。

### 涂饰工程验收规范

#### 工程涂饰

适用于室内外各种乳液型涂料、溶剂型涂料（包括油性涂料）、清漆和美术涂饰等涂饰工程。

（1）保证项目

工程涂饰所用和半成品的品名、等级、种类、颜色、性能等必须符合设计或选定样品的要求。（应附有使用说明书）

工程涂饰基底，必须符合本标准的有关规定。

美术涂饰的图案、颜色和所用材料的品种、等级必须符合设计样品的要求，底层涂饰的质量应符合相应等级的有关规定。

喷涂的涂膜厚度应均匀，颜色一致，喷点、喷花的突出点要手感适宜，不掉粒。喷涂接茬应留在分格缝处且无明显色差，无分格缝时接茬不得有搭接痕迹，喷涂表面清洁无污染。

检验方法：观察、手摸检查、检查产品合格证书。

（2）基本项目

施涂薄料工程表面的质量应符合表1的规定。

薄涂料工程质量检验项目表1

项次	项目	质量标准	检验方法

1	掉粉、起皮	不允许	观察、手摸检查

2	返碱、咬色	不允许	观察检查

3	漏刷、透?/div> 	合格	无明显透底	观察检查

优良	不允许

4	流坠、疙瘩	合格	明显处无流坠、疙瘩	观察、手摸检查

优良	无

5	颜色、刷纹	合格	颜色一致，沙眼、刷纹不明显	观察检查

优良	颜色一致，无沙眼、刷纹

6	装饰线分色线平直	合格	偏差不大于2mm	拉5m线（不足5m拉通线）用尺量检查

优良	偏差不大于1mm

7	门窗、玻璃灯具等	合格	门窗洁净，玻璃、灯具基本洁净	观察检查

优良	全部洁净

施工厚涂料工程表面的质量应符合表2的规定。

项次	项目	质量标准	检验方法

1	返碱、咬色起皮	合格	明显处无，其余不明显	观察检查

优良	无

2	漏涂、透底	合格	明显处无	观察检查

优良	无

3	颜色、点状分布	合格	颜色一致，1.5m处正视喷点均匀刷纹通顺	观察检查

优良	颜色一致，1m处正视喷点均匀刷纹通顺

4	门窗、玻璃灯具等	合格	门窗洁净，玻璃、灯具等基本洁净	观察检查

优良	全洁净

施涂复层涂料工程表面的质量应符合表3的规定。

复层涂料工程质量检验项目 表3

项次	项目	合成树脂乳液复层涂料	硅溶液类 复层涂料	反应固化

型复层涂料	检验方法

1	掉粉、起皮	不允许	观察、手摸检查

2	返碱、咬色	合格	明显处无咬色，其余无	观察检查

优良	无

3	漏涂、透底	合格	明显处无	 	观察检查

优良	无

4	喷点、疏密、程度	合格	疏密均匀，1.5m处正视喷点均匀不允许连片	观察检查

优良	疏密均匀,1m处正、斜视喷点均匀，不允许连片

5	颜色	合格	明显处颜色一致，不明显处基本一致	观察检查

优良	颜色一致

6	门窗、玻璃灯具等	合格	门窗洁净，玻璃灯具等基本	观察检查

优良	洁净

涂溶剂混色料工程表面质量应符合表4的规定。

溶剂型混色涂料工程质量检验项目 表4

项次	项目	质量标准	检验方法

1	脱皮、漏刷返锈	不允许	观察检查

2	分色、裹棱	合格	大面无，小面允许1mm偏差	观察检查

优良	大小面均无

3	透底、流坠、皱皮	合格	大面无，小面明显处无	观察检查

优良	无

4	颜色、刷纹	合格	颜色一致，刷纹不明显	观察检查

优良	颜色一致，无刷纹

5	光亮，光滑	合格	光亮均匀，光滑无挡手感	观察检查

优良	光亮足，光滑无挡手感

6	装饰线、分色线平直	合格	偏差不大于1mm	拉5m线（不足5m拉通线）用尺量检查

优良	平直

7	门窗、五金玻璃等	合格	门窗洁净，五金无污染，玻璃等基本洁净	观察检查

优良	洁净

注：（1）设备管道喷刷银粉、涂料、涂膜均匀、光亮足。

（2） 施涂无光乳胶涂料，无光混色涂料，不检查光亮。

施涂清漆工程表面的质量应符合表5的规定。

清漆工程质量检验项目 表5

项次	项目	质量标准	检验方法

1	漏刷、脱皮、斑迹	不允许	观察检查

2	裹棱、流坠、皱皮	合格	面无，小面明显处无	观察检查

优良	无

3	颜色、刷纹	合格	颜色一致，刷纹大面无，小面明显处无	观察检查

优良	颜色一致，无刷纹

4	木纹	合格	棕眼刮平，木纹清楚	观察检查

优良	棕眼刮平，木纹清楚

5	光亮，光滑	合格	光亮均匀，光滑无挡手感	观察、手摸检查

优良	光亮柔和，光滑无挡手感

6	装饰线颜色、木纹	合格	装饰线颜色均匀，木纹清楚	观察检查

优良	装饰线颜色均匀一致，木纹清晰，洁净无积油

7	门窗、五金玻璃等	合格	门窗洁净，五金无污染，玻璃等基本洁净	观察检查

优良	全部洁净

注：（1）本节所指大面是门窗固定家具关闭后的里外面。

（2）小面指所施涂面除大面外视线所能见到的地方。

（3） 涂刷无光乳胶漆、无光漆，不检查光亮。

#### 彩色喷涂

适用于室内各种彩色喷涂和滚涂装饰工程。

（1）保证项目

1.	彩色喷涂的材料品种、质量、色彩均符合设计要求并有产品证书，必须按产品组合配套使用。

2.	彩色喷涂的基底，必须符合本标准的有关规定。

（2）基本项目

彩色喷涂底层应使用专用封底漆；底涂涂层均匀，不得漏涂，表面光滑。涂膜牢固并符合表6的规定。

彩色喷涂工程质量检验项目 表6

项次	项目	质量标准	检验方法

1	漏刷、脱皮、污斑	不允许	观察检查

2	流坠、皱皮	合格	大面无，小面不明显	观察检查

优良	不允许

3	颜色、花纹	合格	颜色一致，花纹基本均匀	观察检查

优良	颜色一致，花纹均匀

4	装饰线、分格线	合格	偏差不大于3mm	拉5m线（不足5m拉通线）用尺量检查

优良	偏差不大于2mm

5	五金、门窗玻璃等	合格	门窗洁净，五金无污染，玻璃等基本无污染	观察检查

优良	洁净，无污染

#### 细木制品涂饰

本节适用于高级装饰细木制品涂饰细木制品涂饰工程，使用涂料范围是：聚酯、聚氨酯、丙烯酸、硝基、天然树脂漆类。

检查数量：观察普查，允许缺陷控制项目随机抽查总量的20%。

（1）保证项目

涂料的品种、质量、等级、颜色、性能等必须符合设计及有关标准的规定，并应附有产品使用说明书。

涂层效果必须符合样板。

涂料所用腻子的塑性、合易性应满足施工要求，并按底涂料、面涂料的性能配套选用。

稀释剂应根据涂料中成膜物质的性质配套使用。

检验方法：观察、检查理性能证书。

（2）基本项目

细木制品涂饰着色质量应符合表7的规定。

细木制品涂饰着色质量检验项目表 表7

项次	项目	质量标准	检验方法

1	颜色、木纹	合格	颜色一致，木纹清楚，符合样板	观察检查

优良	颜色一致、鲜明，木纹清晰符合样板

2	漆污、积粉、杂渣、溅边、色花、过棱、白棱、白点、不平、色差	合格	无明显修色色差，其余均无 观察检查	观察检查

优良	无修色色差，其余均无

3	分色线、装饰线	合格	偏差不大于1mm	拉5m线，不足5m拉 通线检查

优良	平直

涂饰面层质量应符合表8的规定。

细木涂饰面层质量检验项目表8

项次	项目	质量标准	检验方法

1	脱皮、皱皮、透底、流坠、刷纹、裹棱、漏刷、粒子	合格	小面无明显刷纹，其余全无	观察检查

优良	全无

2	严整、光亮、光滑、棕眼、沉陷	合格	光亮柔和，光滑无挡的感，漆干后木孔棕眼大面不得有缩孔沉陷	观察、手摸检查

优良	平滑无挡手感，光亮柔合，漆干后木孔棕眼不得有缩孔沉陷。

细木制品涂饰品各种漆形和做法的质量应符合表9的规定。

细木制品涂饰各种漆形和做法质量检验项目 表9

项次	项目	质量标准	检验方法

1	抛光面层	合格	表面涂层光亮平整，大面无涂饰缺陷，小面无明显涂饰缺陷	观察检查，

手摸检查

优良	表面涂层具有镜面般的平整和光泽，大小面无涂饰缺陷。

2	色棕眼清漆面层	合格	棕眼色点分布均匀，木纹清楚，手感光滑。颜色一致，不漏涂	观察、手摸检查

优良	棕眼色点分布均匀，木纹清晰，手感细腻。颜色一致，不漏涂

3	亚光清漆面层	合格	棕眼不得沉陷，木纹清楚，表面有微光，手感光滑，大面无亮斑，小面基本无亮斑。	观察、手摸检查

优良	棕眼无沉陷，木纹清晰，表面有微光，手感受细腻，柔合，无亮斑。

4	明棕眼亚光面层	合格	棕眼明显，木纹清楚，表面有微光，手感光滑。无亮斑。	观察、手摸检查

优良	棕眼明显、洁净，木纹清晰，表面有微光，手感细腻。无亮斑。

### 厕浴间工程验收规范

#### 楼板孔洞细石混凝土浇筑

适用于厕浴间的楼板孔洞细石混凝土浇筑工程。

(1)保证项目

1.	细石混凝土的材质强度、配合比和密实度应符合防漏要求和施工规范的规定。

2.	所有竖向穿过楼的板的立管（加套管），坐桶稳固螺栓，应在验收合格后方可施工。

3.	细石混凝土宜分层浇灌插捣密实，保护管道及埋件的位置准确，混凝土与穿楼板的立管及埋件洞口必须结合密实牢固，无裂纹。

检验方法：检查试验报告和测定记录、观察检查。

#### 涂膜防水水泥砂浆找平层与保护层

(1)保证项目

1.	基层必须密实、牢固、干净、无浮土符合施工规范的规定。

2.	检验方法：观察和用小锤敲击检查。

3.	水泥砂浆与基底结合牢固密实无空鼓，表面平整、密实光洁、无裂缝和麻面起砂，阴阳角做成恩圆弧形，成钝角，规矩顺直。易发生渗漏的薄弱部位收头圆滑，结合严密。

4.	找平层坡度必须符合设计要求，（如设计无要求则应按以下要求，泛水坡度为1%，不得有局部积水，从地漏边向外伸延至50mm处，排水坡度为3-5%）泄水畅通。

5.	保护层厚度必须满足设计要求，强度满足施工要求，操作时严禁破石油防水层，保护层砂浆表面平整、密实、坡度正确。

检验方法：观察和用水平尺检查。

#### 聚氨酯涂膜防水

适用于高级建筑装饰工程的厕浴间防水工程。

(1)保证项目

1.	所用涂膜防水材料的品种、牌号及配合比，应符合设计要求和国家现行有关标准的规定。对防水涂料技术性能四项指标，必须经试验室进行复验合格后方可使用。

2.	涂膜防水层与预埋管件、表面坡度等细部做法应符合设计要求和施工规范的规定，不得有渗漏现象。

3.	找平层应满足本章第二节有关要求含水率低于9%并经检验合格后，方可进行防水层施工。 注：含水率检验方法：在基层表面铺设一块1平方米橡胶板，静置3-4小时，覆盖橡胶板部位无明显水印，即视为含水率达到要求。

4.	涂膜层涂刷均匀，厚度满足产品规定要求且不少于1．5mm，不露底。保护层和防水层粘结牢固，紧密结合，不得有损伤。

5.	聚氨酯底胶、聚氨酯涂料附加层的涂刷方法、搭接收头应符合施工规范要求，粘结牢固、紧密，接缝封严，无空鼓。

6.	如发现涂层有破损或不合格之处，应按规范要求重新涂刷搭接，并经有关人员检查认证。

7.	聚氨酯涂膜层表面不起泡，不流淌，平整无凹凸，颜色亮度一致，与管件、洁具地脚螺丝、地漏、排水口接缝严密，收头圆滑。

检验方法：观察、手摸检查、蓄水试验（蓄水层高度不少于20mm，蓄水时间不少于24小时）。隐蔽工程记录。

聚氨酯涂膜现场复查技术指标和防水涂料技术性能应符合1表的规定。

`聚氨酯涂膜技术指标和防水涂料技术性能表 表1

项次	等级	一等品	合格品

试验项目	指标要求

1	拉伸强度(MPA)	无处理大于	2．45	1．65

加热处理	无处理值的80%-150%	不小于无处理值的80%

紫外线处理	无处理值的80%-150%	不小于无处理值的80%

碱处理	无处理值的80%-150%	不小于无处理值的80%

酸处理	无处理值的80%-150%	不小于无处理值的80%

2	断裂时的延伸率，%大于	无处理	450	350

加热处理	300	200

紫外线处理	300	200

碱处理	300	200

酸处理	300	200

3	加热伸缩率%小于	伸长	1

缩短	4	6

4	拉伸时的老化	加热老化	无裂缝及变形

紫外线老化	无裂缝及变形

5	低温柔性（℃）	无处理	-35无裂纹	-30无裂纹

加热处理	-30无裂纹	-25无裂纹

紫外线处理	-30无裂纹	-25无裂纹

碱处理	-30无裂纹	-25无裂纹

酸处理	-30无裂纹	-25无裂纹

6	不透水性0．3MPA，30MIN	不渗漏

7	固体含量，%	≥94

8	适用时间，MIN	≥20，粘度不大于100000帕斯卡/S

9	涂膜表干时间，H	≤4不粘手

10	涂膜实干时间，H	≥12无粘着

#### 五金配件、细木制品安装

(1)保证项目

1.	细木制品（梳妆台、镜台等）的树种、材质等级、含水率和防腐处理，必须符合设计和施工规范要求。

2.	五金配件、细木制品与基层（木砖、膨胀螺栓等）镶钉必须牢固，无松动。

3.	五金配件制品（毛巾架、手纸盒、洁具架、浴帘杆等）的材质、光洁度、规格尺寸必须符合设计和相应标准要求。

检验方法：观察、手摸和尺量检查，并检查产品合格证书。

(2)基本项目

厕浴间内细木制品表面质量要求应符合细木制品的有关规定。

五金配件（浴帘杆、浴巾架、面巾架、恭纸架、口杯

架、浴盆拉手）安装。

合格：安装位置正确、牢固，横平竖直，镀膜无损伤、无污染，

护口遮盖严密。

优良：安装位置正确，对称、牢固，横平竖直无变形，镀膜光洁

无损伤、无污染，护口遮盖严密与墙面靠实无缝隙，外露螺丝卧

平，整体美观。

检验方法：观察、手摸、尺量检查。

### 玻璃工程验收规范

适用于平板、吸热反射、中空、夹层、夹丝、磨砂、钢化、压花、彩印、镜面玻璃、防火玻璃的安装和空心玻璃砌体工程。

(1)保证项目

1.	玻璃和玻璃砖的品种、级别、规格、色彩、花形和物理性能必须符合设计和国家现行有关标准规定。

2.	油灰、镶嵌条、定位垫块、隔片、填充料、密封膏的品种、规格、断面尺寸、颜色、物理化学性能必须符合设计和相应的技术标准。且配套材料之间其性质相容。

3.	玻璃裁割尺寸及玻璃砖外形尺寸正确，安装必须平整、牢固、朝向正确、缝隙符合设计规定。

4.	玻璃的中挂装置，支承板架就位正确，尺寸精确，安装牢固，无松动。

检验方法：观察、手扳、尺量检查。

(2)基本项目

油灰填抹质量应符合以下要求：

合格：安装玻璃的槽口应平直、方正、牢固，油灰填抹底灰饱满，油灰与玻璃槽口齐平，表面整洁。

优良：安装玻璃的槽口应平直、方正、牢固，油灰填抹应底灰饱满、油灰与玻璃的槽口粘结牢固、边缘与槽口齐平、灰条整齐一致，光滑、洁净、美观。

固定玻璃的钉、卡应符合以下要求：

合格：固定玻璃的钉、卡其规格、安放数量应符合现行规范的规定，钉、卡安装后不得露出油灰表面。

优良：固定玻璃的钉、卡其规格、安放数量应符合现行规范的规定，钉、卡安装后油灰表面无痕迹。

镶钉木压条的质量应符合以下要求：

合格：木压条尺寸一致，光滑顺直，压条与裁口紧贴，齐平，割角方正，对接整洁、不露钉帽。

优良：木压条尺寸一致，光滑顺直，压条与裁口紧贴，齐平，割角方正，对接整洁、严密，不显明缝，不显钉痕。

金属框架安装玻璃的质量应符合以下要求：

金属框架安装玻璃均应作软连接处理，槽口平直，宽度一致，玻璃安放稳固。

使用嵌缝膏封口

合格：嵌填饱满，玻璃两侧嵌缝均匀，整齐，平滑，无污染。

优良：嵌填饱满密实，玻璃两侧嵌缝均匀一致，平直、光滑、洁净美观。

使用压条封口

合格：压条表面规整，顺直，割角方正，压贴紧密与槽口齐平，金属面膜洁净无损伤。

优良：压条表面规整，顺直，割角方正，压贴紧密与槽口齐平，不显明缝，金属面膜色泽一致，洁净，无损伤。

使用密封膏嵌填槽口的质量应符合以下要求：

合格：密封膏与玻璃及槽口边缘应嵌填密实，粘结牢固，嵌缝饱满，横平竖直，平滑，无接头显露，无污染。

优良：密封膏与玻璃及槽口边缘应嵌填密实，粘结牢固，嵌缝饱满，横平竖直，平、凹缝形一致，光滑，无接头痕迹，无塌条，无重条，洁净美观。

玻璃砖与镜面玻璃安装质量应符合以下要求：

玻璃砖组砌

合格：组砌正确，砖体粘接剂铺放饱满，与四周基体连接牢固，砖面排列整齐，墙面平整，肩角方正，砖缝宽深适度，嵌缝饱满，缝条平直，光滑，无污染。

优良：组砌正确，砖体粘接剂铺放饱满，与四周基体连接牢固，砖面排列整齐，墙面平整，肩角方正，砖缝宽深一致，竖缝通顺，横缝平直，嵌缝饱满，光滑，线形秀丽，洁净美观。

镜面玻璃安装：

合格：组贴图案正确，拼接吻合，安装牢固，表面光洁平整，映入外界影像清晰、真实、无畸变。

优良：组贴图案正确，拼接吻合，边角研磨精密，无缝隙，安装牢固，表面平整，光洁无瑕，映入外界影像清晰、真实，无畸变。

彩色、压花玻璃安装质量应符合以下要求：

合格：拼装图案和配色符合设计规定，组拼正确，无错位、表面平整，接缝紧密、顺直，朝向正确。

优良：拼装图案和配色符合设计规定，拼接严密吻合，无错位，表面平整，朝向正确，洁净美观。

天窗玻璃安装质量应符合以下要求：

合格：顺流水方向盖叠，玻璃搭接长度不小于以下值：当前层坡度〉1/4时应≥30mm，当面层坡〈1/4时应≥50mm，玻璃表面平整端头纵向排列顺直，盖叠段的垫层铺垫均匀，用防锈油灰封口，嵌填密实，卡体不外露。

优良：顺流水方向盖叠，玻璃搭接长度不小于以下值：当面层坡度〉1/4时应≥30mm，当面层坡度〈1/4时应≥50mm，玻璃表面平整，端头纵向排列顺直，盖叠段的垫层铺垫层铺垫均匀，缝隙一致，用防油灰封口，嵌填密实，光滑，棱角齐整，卡体不外露，仰视整洁美观。

无框玻璃（玻璃厚度在10 mm以上）屏风、隔断的玻璃，其接口处的质量应符合以下要求：

合格：玻璃对接处倒角不小于3 mm（直角度）安装横平竖直，接口平整无错台，缝隙均匀，密封膏嵌缝饱满、平滑，接头显露，无污染。

优良：玻璃对接处倒角不小于3 mm（直角度）安装横平竖直，接口平整无错台，缝隙宽窄一致，密封膏嵌缝饱满密实，顺直，与倒角边缘齐平，光滑，无接头痕迹，洁净、美观。

大规格玻璃安装质量应符合以下要求：

合格：大玻璃定位，朝向正确，固定牢固，有伸缩余量，表面平整，无翘曲，四边条线平直，交圈。玻璃面膜、骨架型材外露部分面膜洁净无划痕。密封胶耐候胶嵌缝密实，粘接牢固、顺直无污染。软边接所用垫片受压后形态25-35%之间，或在设计允许值范围之内，其水密性、气密性能应符合设计要求。

优良：大玻璃定位、朝向正确，固定牢靠，有伸缩余量。表面平整无翘曲，四边条线横平竖直，交圈吻合。玻璃面膜、骨架密实，粘接牢固，光滑，顺直，无污染。软连接所用垫片受压后变形状态在25-35%之间，或在设计允许范围之内，其水密性、气密性应符合设计要求。

大堂跑马廊、楼梯玻璃栏板安装质量应符合以下要求：

合格：各品种的板块玻璃与四周围结构的框架连接后整体纵向通直，上口平直，间隔排列均匀。垫片、卡件连接牢固，隐蔽得体，嵌缝平滑，接头不显露，洁净无污染。

优良：各品种的板块玻璃与四周围结构的框架连接后整体纵向通直，上口平直，间隔排列均匀。垫片、卡件连接牢固，隐蔽得体，嵌缝顺直，光滑无接头痕迹，洁净美观。

### 采光顶工程验收规范

本章适用于平面结构形式（单坡、双坡）、单元空间结构形式（锥体）采光顶安装工程。

1保证项目

1.	采光顶所用的骨架型材及辅件的品种、规格、型号必须符合设计和国家现行相关标准的规定

2.	采光顶所用的玻璃、有机玻璃。塑料板等材料的品种、规格、颜色，必须符合设计和国家现行相关标准的规定。采光顶玻璃裁割和安装：裁割采光顶用玻璃必须一刀割开成型，严禁用硬物件进行敲震和用钢钳咬边。安装时玻璃必须与支承体连接牢固无松动。

3.	采光顶所用结构胶、防水密封胶，密封条必须与所接触的材料相容，并在贮存、使用保质期内。

4.	采光顶所用金属件，木构件必须进行相应的防锈、防腐、防火处理，用螺栓、自攻钉连接的部位应加有抗耐热、耐磨垫片，不同金属材料相接触部位应有防腐蚀措施，与铝合金件固定的紧固件必须为不锈钢件。

5.	采光顶严禁渗漏，必须满足水密性、气密性、保温性、抗冲击性等设计指标要求，冷凝水排泄系统必须畅通。

6.	采光顶支承系统安装必须牢固可靠，造型尺寸准确，骨架无论采用钢、铝、木材制作安装必须符合国家现行相应的施工与验收规范要求。采光顶支承系统与墙，柱连接严禁用膨胀螺栓固定，采用预埋铁件焊接固定时其焊缝必须满足设计要求。

检验方法：观察、尺量检查、泼水检查、检查产品合格证书。

2基本项目

采光顶表面质量应符合以下规定：

支承体系。

合格：坡度、造型尺寸正确、杆件顺直，拼接严密，无铝屑、毛刺、砸压变形，表面无凹坑、麻点、返锈、颜色基本一致，洁净、无污染。

优良：坡度、造形尺寸准确、杆件顺直，拼接严密，无铝屑、毛刺、砸压变形、表面无凹坑、麻点、返锈、划痕，颜色一致，洁净美观。

透光材料

合格：安装的坡度、搭接尺寸、朝向符合设计要求，表面无翘曲，颜色基本一致，洁净无污染。

优良：安装的坡度、搭接尺寸、朝向符合设计要求，有造型要求的群体成行成线无错位，表面无翘曲、无擦伤、划痕，色泽一致，洁净、美观无污染。

防水密封胶、紧固件安装

合格：粘结牢固，边缘顺直，无污染，无遗漏，表面光滑，紧固件安装牢固，垫片（圈）齐全，直线性好。

优良：粘结牢固，边缘顺直，无污染，无遗漏，表面光滑，宽窄一致，美观，紧固件安装牢固，垫片（圈）齐全，直线性好。

采光顶压条、收口条，泄水槽（管）安装应符合以下规定：

合格：安装牢固，压条顺直，接头严密，无明显错台错位，泄水槽（管）安装位置、坡度准确、畅通，表面洁净无污染。

优良：安装牢固，压条顺直紧密，接头严密，平整无错台错位，泄水槽（管）安装位置、坡度准确、畅通，表面色泽一致，洁净、美观、无污染。

检验方法：观察、手扳、尺量检查。

### 金属制品工程验收规范

适用于各种金属栏杆、扶手、玻璃栏板的制作与安装工程。

1保证项目

1.	栏杆、扶手、栏板所用材料的品种、规格、型号、颜色、壁厚及玻璃的厚度必须符合设计规定要求。

2.	栏杆、扶手、栏板的制作尺寸应准确，安装位置符合设计要求，安装必须牢固可靠。

检验方法：观察、尺量、手扳、检查产品合格证书及材料现场验收记录。

2基本项目

金属制品外观质量应符合以下规定：

合格：金属扶手表面应光滑，镀膜金属色泽光亮一致，烤漆颜色均匀，表面无剥落、划痕，直拐角及接头处的焊口应吻合密实，弯拐角圆顺光滑，弧形扶手弧线自然，无硬弯、折角。金属栏杆、扶手连接处的焊口色泽同连接件一致。

优良：金属扶手表面应光滑细腻，无形变，镀膜金属色泽光亮一致，烤漆颜色均匀一致表面无剥落、划痕，拐角处及接头处的焊口应吻合密实，弯拐角圆顺光滑，弧形扶手弧线自然流畅。金属栏杆，扶手连接处的焊口表面、形状、平整度、光洁度、色泽同连接件一致。

金属楼梯栏杆安装质量应符合以下规定：

合格：栏杆排列均匀、竖直有序，与踏步相交尺寸符合设计要求，栏板与踏步埋件及扶手连接处焊接牢固，露明部位接缝严密，打磨光滑。扶拍安装的坡度与楼梯的坡度一致。

优良：栏杆排列均匀、竖直有序，与踏步相交尺寸符合设计要求，栏板与踏步埋件及扶手连接处焊接牢固，露明部位接缝严密，打磨光滑无明显痕迹，光洁度一致。扶手安装的坡度与楼梯的坡度一致。

检验方法：观察、手模和手扳的检查。

玻璃栏板安装应符合玻璃工程的有关的规定。

住宅装饰装修质量验收记录表

项目名称	实测结果	判定结果	验收人签名

甲方	乙方

给排水管道	材料验收

安装验收

电气	材料验收

安装验收

抹灰

镶贴	材料

墙面

地面

木制品	材料验收

吊壁橱

护墙板

木地板

细木制品

门窗	材料验收

铝合金

塑料

木门窗

吊顶

花饰

涂装	材料验收

清漆

混色漆

水乳性涂料

裱糊

卫浴设备	材料验收

安装验收

质量判定

竣工日期	  	同意竣工签名

施工地点	  	合同编号

需复测项目名称	复测结果	判定结果	验收人签名

甲方	乙方

### 搬家前的准备

（1）清场，已装饰装修的居室逐室逐项进行清理打扫。

（2）按1999年3月15日验收标准进行验收（如需要整改，再进行检验）。

（3）根据管线电路图、设备产品的保修卡。

（4）根据实际装饰装修工程量进行总结算。

（5）发给装饰装修工程信誉工程保修卡。

（6）饰后服务：设立家庭装饰装修工程档案，安排定期对用户进行联系访问。

别忘了建立装饰档案，以备维修使用。

A.电路图

B.管路图

C.电器设备使用说明书

D.其他相关装饰资料

（7）装修完成后，最好让新房先空几天。

隐蔽工程注意事项

★1.木龙骨

做暖气柜、吊顶、铺装下空实木地板时，都要使用木质龙骨。木龙骨使用的关键是不能采用劣质木材。另外，为防火需要，木龙骨应刷1~2遍防火涂料，一般"家装"中为省钱或图省事，往往忽视这一点。一桶防火涂料售价并不昂贵，何必省小钱惹大麻烦？个别施工队经常以其他材料充当防火涂料，装装样子，所以最好自己购买后就监督他们施工。

★2.地面防水

在施工中如果破坏了原地面，很有可能会破坏原有防水层。"水患难治"，给自己和他人都带来不便和损失，到时候苦恼之极。注意做地面防水，是必要的也是容易被忽视的。目前经常用到的防水材料有：聚胺脂涂膜；水不漏；堵漏灵；做罢防水处理后，规定应进行蓄水实验，看24小时内有无漏水现象。繁琐是繁琐了些，可铺好装饰材料后一旦有一天发现漏水，再破坏了重做，岂不是更繁琐和浪费？还是一劳永逸好。

★3.不要封闭管线

很多家庭喜欢将居室中外露管线完全封闭，且固定得死死的，如做包柱、固定式暖气罩等等。这样十分有害。除似乎外观整齐了些，并无其它好处。暖气管线是有一定使用寿命的，肯定需维修、更换，到时固定的装饰拆了可惜，不拆影响维修、满屋跑水，吃亏的还是自己。

★4．顶棚整体或局部塌落，使吊顶变成“掉顶”

主要是因为吊顶与楼板以及龙骨与饰面板结合不好，或承重过大所造成的。按照规定，吊顶龙骨不得扭曲、变形，安装好的龙骨应该牢固、可靠，四周水平偏差不得超过５毫米超过３公斤重的吊灯或吊扇都不能悬挂在吊顶龙骨上，而应该另设吊钩。如果吊顶使用石膏板做饰面板，其厚度应该在９毫米左右。

★5．阳台封装固定不牢造成塌落

由于目前的房屋设计中，阳台上没有预留封装材料的“落脚点”，因此给阳台封装造成一定难度。在封装阳台时，门窗必须横平竖直、高低一致，外观无变形、开焊、断裂，框与墙体之间的缝隙应饱满、密实。

★6．管道渗漏造成顶棚损坏

家庭居室中除了厨房、卫生间中的上下水管道之外，每个房间的暖气管其实更容易出现问题。由于管道安装不易检查，因此所有管道施工完毕后，一定要经过注水、加压检查，没有跑、冒、滴、漏才算过关。

★7．暗埋线路暗埋险情

由于目前许多居室都采用暗埋线路，因此户主不易对施工质量进行检查。按规定，暗埋线路不能直接埋入抹灰层，而要在电线外面套管。套管中的电线不能有扭曲、接头。另外，在线路安装时，一定要严格遵守“火线进开关，零线进灯头左零右火，接地在上”的规定。施工完毕后，除了要

通电检查外，施工队还要给户主提供一份详尽的电路配置图。

★8.涂漆前基底清理不净，造成涂料起皮、脱落

在对墙壁进行涂饰之前，一定要将原有墙皮铲除干净，更不能留下油污。墙面上涂的腻子要与墙壁结合密实、牢固、不起皮、不粉化、不裂纹。

家庭装修别进误区

家庭装修决算

家庭装修决算的基本原则

庭装修的决算方式

决算中最易出现的问题

家庭装修决算的基本原则

■ 对原预算书最终项目的认定。在原预算书的工程造价中，由于某些原因，如实际工程量的增减、材料价格的浮动等都会使原预算发生变化，在工程竣工以后，双方应共同商议，在决算中对增减项目加以确认。

■ 对工程量的认定。在工程施工过程中，往往会因为一些客户产生新的想法或其它的一些原因引起工程设计变更，这必然会造成施工的变更，增加工作量，由此必然引起费用上的变更，所以在决算中要对实际工程量进行确认。

■ 对材料的质和量的认定。在家庭装修的过程中，有许多原因可引发经济补偿，如主要装修材料由其它材料代用、材料的数量发生变动、材料质量是否按要求购买等，这些都需要纳入工程的决算中，以便对费用进行调整。

■ 对施工过程中变更的认定。在实际施工中，往往会出现一些因现场停水停电、抢工期抢进度、现场零星铲除、清运垃圾以及零星借工等等情况产生费用，当这种费用比较高时，由甲、乙双方的任何一方完全承担都不太可能。这种费用也应该列入决算，通过双方协商解决。

家庭装修的决算方式

家庭装修的决算是工程竣工之后在原工程预算的基础上，结合工程运行过程中的实际情况，由客户与装修公司进行清算的方式，它真实反映整个装修工程的最终造价。

由于目前家庭装修市场对定价尚未形成新秩序，在工程施工过程中往往会出现以下一些情况，使双方在许多预算费用增减问题上产生较大异议。

■ 装修之前图纸只能指导施工，而实际操作往往会有较大变化。

■ 装修材料品种繁多，市场价格调整不规范。

■ 装修过程中会出现种种由双方造成的无法预料的变更，等等。

出现这些现象，作为家庭装修工程是客观存在的，处理好这些问题，既能避免浪费，又可以妥善解决双方的分歧，这需要客户具备工程决算的常识，了解决算的方式和内容。

决算中最易出现的问题

■ 忽视施工中的原始记录。由于施工中常常出现抢工及任意变更等因素，如不详细记录其原因，分清责任，就会给决算带来困难。

■ 施工的认定模糊。如材料的认定、质量的认、项目的认定等往往由于甲、乙双方认识不统一，造成各执已见。

■ 决算方式的差异。国家定额决算、市场议价决算、包干决算三种决算是有差异的，如在施工前没有达成共识就急于施工，很容易造成纠纷。

合理的决算要以完善的施工原始资料，如项目确认单、材质确认单、设计变更单、施工变更单及现场零星签证单等为依据，通过甲、乙双方协商、谅解，达成最终工程造价标准。

工程保修规定

北京市家庭居室装饰装修工程质量保修一年制度 为保证家庭居室装饰装修工程的质量，规范竣工后服务行为，维护消费者的切身利益减少质量纠纷特制定本制度。

1、 家装工程自验收合格由发包方(以下简称甲方)和承包方(以下简称乙方)双方签字之日起保修期为一年。

2、 家装工程验收合格后由乙方填写工程保修单，经甲、乙双方签字确认后生效执行。

3、 保修期内由于乙方责任造成的工程质量问题，乙方无条件按原貌进行维修。

4、 保修期内如属甲方责任造成装饰面损坏，影响正常使用，需要乙方进行维修，乙方只能按实收取工料费，不再收取其他费用。

5、 保修期内维修要及时自甲方提出申请维修之日起，10日内乙方应组织维修，不能无故拖延。

装修纠纷出在哪

装修纠纷表现行为

装修纠纷一般都是在装修家庭与装修施工单位之间、装修家庭与周围居民之间以及装修违反了有关装修合同、规定而发生的，主要有以下几个方面：

1、没有完全履行装修合同。

未完全履行合同主要表现为：装修单位没有按合同约定的做法去装修，使用非合同规定的装饰材料，施工中无故停工，未在约定内完工等。

2、粗制滥造，施工质量低劣。

有的装修公司施工人员干活不上心，工艺不规范。表面上说得过去，但经不起验收或时间的检验，出了问题还蛮有道理。尤其是“街头游击队”，质量更没有保证。

3、维修服务不完善或不履行质量承诺。

装修后应该按合同规定及时维修，但有些公司却左右推托。保修期内不保修。

4、噪声扰民。

施工中难免会发出噪音，但户主事先要与装修公司约好开工、完工时间。不要违反环保的有关规定，否则极易引发纠纷。

5、装修材料或废弃物乱堆乱放。

6、装修破坏了房屋主体结构及承重结构。

装修损失如何确定

不少读者询问，家庭装修后遇到质量问题如何解决。有的房主要求装修公司返工或维修；有的房主已对原装修公司失去信心，不想再让它返工或维修，只要求它赔偿损失。这两种方式都是可行的，也都符合法律的规定。而房主想通过后一种方式解决，就会遇到赔偿数额如何确定的问题。往往房主要求的比较高，而装修公司答应赔偿的又过低。究竟怎样确定赔偿数额，现在根据不同情况谈一谈。

首先看双方是否在装修合同中约定了违约责任。《民法通则》第112条第2款规定：“当事人可以在合同中约定，一方违反合同时，向另一方支付一定数额的违约金；也可以在合同中约定对于违反合同而产生的损失赔偿额的计算方法。”《合同法》第114条第1款也有相同的规定。据此，签订装修合同时，可以约定如果某个施工项目所用材料不合格，则此项施工的费用，包括材料费和工费应从总价款中扣除，已付款的，应由装修公司退回。也可以约定如果某个施工项目因施工不规范造成部分工程不合格，如部分墙砖脱落或部分墙面起泡等，则应按不合格部分占此项目的比例，扣除此项目的价款。如果合同中有相关的约定，则可以根据这些条款确定损失赔偿额。

如果双方在装修合同中没有约定违约金或损失赔偿额的计算方法，那么根据《民法通则》第112条第1款：“当事人一方违反合同的赔偿责任，应当相当于另一方因此所受到的损失。”的规定和《合同法》第113条：“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失。”的规定，房主可以要求装修公司按实际损失赔偿。当然实际损失如何确定，双方可能仍会有分歧。如果协商不成，可以委托评估机构进行评估，然后由装修公司按评估的价值与合同约定价款的差值进行赔偿。

装饰装修工程发生纠纷该怎么办

家庭装饰装修工程常因质量问题等原因发生纠纷，委托方(甲方)和承接方(乙方)各执一辞，互不相让。出现这种情况应平心静气地找原因。产生纠纷的原因大致有两点：

1、甲方往往是为了装饰装修住宅才去接触有关装饰装修的常识，他们当中大部分人士缺乏对装饰装修材料的了解，材料选择不当，造成施工完毕后的遗憾。同时签订合同也不够完善，增减项目补充合同阐述不明，造成了事后纠纷。

2、乙方则因测算工程造价出现偏差而自食苦果，更有甚者为缺乏一定的职业道德，工程中以次充好、粗制滥造、收费不合理、延误工期等，也是产生纠纷的导火线。

当甲乙双方产生矛盾后，要根据合同文本共同分析矛盾产生的原因，友好地协商解决。如乙方处理不当或拒绝处理，甲方可向行业协会或有关管理部门反映，请他们出面与施工方或材料供应商进行交涉，给予解决；倘使再不能解决，那末甲方可继续向工商仲裁部门或法院投诉。

消费者交涉投诉要注意：

1、必须在行业协会派员或监理人员协助下以事实为根据与施工方或材料供应商进行协商解决。确为价格偏差者则应合理退赔，如属工程质量问题，施工方应无条件返修。如为材质问题，材料供应商应按有关规定给换货或经济赔偿。

2、委托方的投诉要做好取证工作。何谓取证，即握有交涉投诉的证据——合同文本、有关材质的物证、维持工程施工的现场等。

北京市家庭装饰投诉解决办法

第一章 总则

第一条 为了维护家庭装饰消费者和经营者双方的合法权益，妥善解决家庭装饰工程中出现的各种纠纷，根据国家和北京市有关法律法规及规定，制定本办法。

第二条 消费者、经营者因家庭装饰工程质量发生争议，属于入驻家装市场企业，可直接向家庭装饰市场质量管理部门投诉；属于家装服务网的，可向该企业的质量管 理部门投诉。家装市场和家装服务网的企业，有责任对被投诉的问题组织调查、鉴定和仲裁 。

第三条 受理投诉的范围

(一)受家装市场统一管理的装饰企业所承揽的并经市场签证的家庭装饰工程。

(二)参加家庭装饰服务网的网员企业并经该企业签证的家庭装饰工程。

(三)采用北京市统一的家庭居室装饰合同(参考本)的家庭装饰工程。

第二章 解决办法

第四条 解决家庭装饰工程质量纠纷应以北京市《家庭装饰工程质量验收规定》(试行)及合同中约定的材质、工艺、质量等级等内容为依据进行调解。

第五条 调解检查人员应当听取各方的意见，认真调查工程状况，详细填写现场检查记录，分清责任，提出处理意见，如需返修的应书面通知施工单位限期返工或维修。 施工单位应当按照调部门提出的意见，向消费者提出返修计划，并交质检部门备案。 调解结束或返修合格后，投诉方、被投诉方、检查或调查人员三方签字。

第六条 入驻家装市场的家装企业应与市场质量部门签订《家庭装饰工程质 量保证协议书》，交纳质量保证金。当出现工程质量问题的企业拒绝返工维修时，质量部门 有权动用质量保证金以维护消费者权益，维护装饰市场信誉。

第七条 质量管理部门对家庭装饰工程质量纠纷调解无效，争议双方均可向 市建筑装饰协会家装委员会申诉，家装委员会接受投诉并设法协调。当协调无效争议双方可 通过以下途径解决：

(一)根据双方达成的仲裁协议，提请仲裁机构仲裁。

(二)向人民法院提起诉讼。

第三章 其它争议的解决办法

第八条 工期延误问题

(一)因施工单位原因造成的工期延误，管理部门应当要求施工单位增加施工力量，及时供应 材料，合理安排工序。

(二)消费者应当积极配合施工单位，提供施工所需的条件，保证施工顺利开展。

(三)家庭装饰工程合同中有明确规定工期延误的违约责任的，应当严格按照合同规定的违约 条款来处理工期延误的纠纷。

第九条 拖欠工程款问题

(一)消费者应根据合同约定，按期向施工单位支付工程款，否则应承担违约责任。

(二)消费者无力支付工程款或故意拖欠工程款时，经市场或企业管理部门同意，施工单位可 暂停施工。

第十条 企业与消费者因家庭装饰工程引发的刑事案件由公安机关处理。

装修纠纷中的消费者责任

■关注

装修行业里发生的纠纷很多，人们自然而然地都把它们归罪于装饰公司的非规范性运作，翻开报纸映入眼帘的基本上是对装饰公司的指责，今天，我们听听来自另一方面的声音———

■利用装饰公司免费设计的服务骗取设计方案

众所周知，目前装饰市场上除了部分公司在量房、设计之前要交部分费用外，大多数装饰公司是提供免费设计的。但这种免费的前提是提供设计的公司进行施工，除非设计者的设计得不到消费者的认可。然而，为数不少的消费者，自己从马路边找施工队或经朋友介绍的施工队，由于没有设计方案，于是以装修为名，花言巧语到装修公司骗取设计方案。等目的达到后一走了之，分文不付，完全置设计师的辛勤劳动于不顾。这也就是为什么越来越多的装修公司要事先向消费者收取费用的原因。

■不知行业正常利润狠命杀价

曾做过一项市场调查，问题是“您是否知道目前装修公司的利润有多少？”其结果令人吃惊。60％的消费者认为装修公司的利润在50％以上，于是就形成了很多消费者在与装修公司讨价还价时拼命杀价。在这些消费者的观念中，现在到市场上去买东西，谁不打个七折八折的。于是当消费者把价格杀到他自觉得意之时，也就意味着今后的隐患已经埋下。目前绝大多数装修公司的价格都低于市建委以及市家装协会所制订的市场指导价格，毛利润一般均维持在20％－25％之间。如再除去提成、房租、交通、通信、日后的维修费等综合费用，纯利润一般都在10％－15％之间。所以一般家装公司在优惠月当中也只优惠5％左右。如果再低，就意味着微利甚至不盈利。一些装修公司为了获得正常的利润，只能偷工减料。

■不懂施工工艺而对装修公司进行无端指责

尽管很多装饰公司在与顾客签订协议时都附上了由本市家装协会颁发的施工做法说明，但仍有不少消费者凭着自己的想象，对正在按正常施工工艺进行的工程进行无端指责。动不动就要求停工，并对装修公司进行无理要求。比如做大衣柜，装修做法说明中明文规定在正常报价下，榉木饰面板只是贴在衣柜外部，但一些消费者非要求衣柜内部都必须贴榉木板，如果你不满足他的要求，就说你偷工减料。此类例子非常多。

■单方面要求施工工人增加项目但不付钱

凡是正规的装修公司，都是按照施工项目清单进行施工的。如果消费者需要增加项目，必须事先与公司商定方案和价格后再进行施工。但有相当一部分消费者往往不跟公司商量，私下叫工人进行施工，很多装修公司和工人为了避免与消费者发生不愉快，一般总是答应或默认了消费者的要求，但是到最后你要与消费者进行增项决算时，问题就出现了：有的消费者不是拒不付钱，就是把价压得离谱。很多装修公司与消费者最终不欢而散，这是很关键的一点。这也就逼得一些装饰公司在消费者增项之前，必须让消费者付钱，否则就不做。但这种迫不得已的做法无法避免与消费者本来还不错的关系进入危机。

■管、线路改造自己不作预算却说装修公司蒙人

众所周知，正规的装修公司在作预算时，管、线路履行工程的费用是按照实际发生米数进行计算的，并在报价表或签订合同时明确注明了每米管、线改造的单价。但很多消费者由于对管、线路改造的费用并没有列入装修费用的预算之中，因此到最终结算时常常发现比自己预想的费用要高得多，于是就说装修公司事先打埋伏、蒙他。有的消费者甚至拒绝付款，这种现象十分普遍。

■自己提供的主材质量有缺陷却归罪于施工有问题

就目前来说，一般像瓷砖、地板等有些主材都是由消费者自己提供的。有的消费者为了图便宜买了不合格的产品，比如说规格不一、高低不平的瓷砖，即使有再高施工工艺的师傅也无法把砖贴得平整，但有些消费者却看不到自身所购主材的客观缺陷，一味指责装修公司的施工工艺不行，并要求不断返工，这种现象也是十分常见且非常不合理的。

■找出种种理由拖延付款时间

在装修公司与消费者签订合同时，一般都注明了消费者每次付款的时间和付款数额。现在一般的付款方式是：首付60％，工期过半时付35％，验收合格后付5％。但现实的情况是，除了一些装修公司未按工期完成进度，消费者有权拒付中期款外，有相当一部分消费者在一切都正常进行的情况下却故意拖延付款时间，有的甚至工期已经接近尾期了还迟迟不交中期款，非得等到装修公司无奈准备停工时才交款，但这时双方的关系已经很难再亲密如初了。

■消费者的算法让装修公司无法生存

大家知道，北京市建委和北京市家装协会制订过一个针对家装市场的指导价格。我们坚信这个指导价格是经过有关专家通过科学评估和决算计算出来的。这里面包括材料、做工、经营成本、合理利润等。但有些消费者在跟装修公司讨价还价时却常常让人哭笑不得。比如：“你这个小柜子不就是一张大芯板，用钉子敲敲吗，为什么要收我400块钱？”如果按这种逻辑，去饭馆吃一盘清炒油菜6元钱，如果说菜的成本也就是几毛钱，可这几毛钱的油菜从去买到送到客户手里，需要很多经营成本以及应得的利润，这应该是一个常识。如果什么东西都按材料成本计算的话，那么装修公司的利润从何而来？装修公司又靠什么生存？

■寻找各种理由不付尾款

尽管北京市有关部门早已出台了家装工程的验收标准，但这对于有些消费者来说是不起作用的。因为在这些消费者眼里，即使你已经做到了五星级标准，他照样能挑出一大堆毛病，其最终目的只有一个，就是不付尾款。让人难以理解的是，有些消费者在验收之前，一直对施工质量表示满意并与装修公司的关系也维持得不错，但到最后却突然“变脸”，其目的就是为了赖帐。说实在的，手工做出来的活儿，要找不出一丁点细微的毛病是不可能的。也正因为如此，有关家装验收标准中也明确规定了某些误差系数。只要在误差系数范围之内就是合格的。但有些过于挑剔的消费者把很多不属于质量的问题都看做是质量问题，这就使很多按行业规范正常操作的装修公司感到无所适从、心灰意冷。

饰后服务应有书面的凭证

家庭装饰装修工程通过验收会清货款后，工程合同基本完成，只留关于保持期条款继续有效执行，等质保期过后则全部结束。

由于家庭装既是一个独立工程但又必须依赖房屋才能进行的工程所以施工房屋的新旧、材料、基础、施工等质量及是否沉降、开裂等都会对装饰装修工程产生很大的影响；另外装饰装修材料与房屋材料之间的结合、装饰装修材料质量的好坏、使用设备的优劣、施工的认真与否都要经过一定的时间的使用后才能反映出来。故在装饰装修工程竣工验收后出现些问题是正常的，但出现问题后，必须查出原因，分清责任。由于房屋本身原因（如墙面开裂、沉降、渗水等）造成的，应由物业部门处理；如是业主使用不当或人为因素造成的，应由业主承担责任；其他如材料质量不好或施工不当造成的，应由材料采购方与施工方负责解决。在由市室内装饰行业协会统一印制的合同文本中，明确印有质保期的条款，这是维护业主合法权益的条款，也是施工方必须承担责任的条款。

为了防止装饰装修后发生质量问题，施工方进行推诿，业主在装饰装修完工后必须保存发票、合同及附件（详细的预决算、项目调整单、施工图等）；有的单位还印有专门的质保书和保修卡，如若在质保期内发生质量问题时，业主就可以此作为保护自己权益的凭证，找原装饰装修公司进行联系解决，为此过些重要凭证千万不能遗失，须妥善保管。

售后服务新概念

现代人对家庭装修的售后服务要求已不再局限于装修完成后的修修补补，而是提出了更新更高的要求。在相当长的一段时间中，装修公司应该是您的“勤务兵”，负责着新居维修和咨询工作。公司和客户双方应诚信合作，解决好家庭装修的善后问题，您的新居也将成为装修公司的新起点和样板。

家庭装修是不要能没有一点瑕疵的，比如乳胶漆被撞坏了一点儿、门的合叶有些松动以及灯光的调节还不是很适合等等问题，只要不是设备、设施自身和由客户承担的材料问题，您都应该享受到售后的“完善服务”，即“星级服务”。

## 装修完全手册5

### 砖的知识

目前市场上瓷砖的品种很多，光是门类就有十几个。消费者面对诸如渗花通体砖、玻化 砖、防滑地砖之类名称，却又不明白其中的涵义。为此，我们特地请教有关专家，请他们将 这些名词一一破解：

釉面砖：指砖表面烧有釉层的瓷砖。这种砖分为两大类：一是用陶土烧制的，因吸水率 较高而必须烧釉，所以确切地说应该叫“磁砖”，这种砖的强度较低，现在很少使用；另一 种是用瓷土烧制的，为了追求装饰效果也烧了釉，这种瓷砖结构致密、强度很高、吸水率较 低、抗污性强，价格比陶土烧制的瓷砖稍高。瓷土烧制的釉面砖，目前广泛使用于家庭装修， 有８０％的购买者都用这种瓷砖作为地面装饰材料。分辨这两种砖的诀窍很简单：陶土烧制 的瓷砖背后是红色的，瓷土烧制的砖背后是白色的。在用陶土烧制的瓷砖中，西班牙生产的 墙地砖因其独特的装饰效果，目前在北京很盛行，但这种砖的价格较高，一般用于中高档家 庭装修。

通体砖：这是一种不上釉的瓷质砖，有很好的防滑性和耐磨性。一般我们所说的“防滑 地砖”，大部分是通体砖。由于这种砖价位适中，所以深受消费者喜爱。其中“渗花通体砖” 的美丽花纹，更是令人爱不释手。

抛光砖：通体砖经抛光后就成为抛光砖，这种砖的硬度很高，所以非常耐磨。

玻化砖：这是一种高温烧制的瓷质砖，是所有瓷砖中最硬的一种。有时抛光砖被刮出划 痕时，玻化砖仍然安然无恙。但这种砖的价格较高。

玻化砖是优于花岗岩材的又一新型建筑材料，具有如下优点：

1、色彩艳丽柔和，没有明显色差。而天然花岗岩由于成岩时间、岩层的深浅不同色差较大。

2、高温烧结、完全瓷化生成了莫来石等多种晶体，理化性能稳定，耐腐蚀、抗污性强，历久如新。花岗岩由于自然形成，成材时间、风化程度等不尽相同，导致致密度、强度不一，使用两年后逐渐失去光泽，表面磨损粗糙，难以清洁，影响美观。

3、厚度相对较薄，抗折强度高，砖体轻巧，建筑物荷重减少。而天然花岗岩强度较低，笨重，增加了建筑物的荷重，且会给运输、铺贴等过程带来一系列的困难。

4、无有害元素。花岗岩是天然矿物，长期埋藏于地壳深处，未经高温烧结，故含有微量放射性元素，如长期接触会有害身体健康。5、抗折强度大于45Mpa。而花岗岩抗折强度约为17－20Mpa

玻化砖的表面防污是关键

玻化砖的唯一缺陷就是经打磨后，毛气孔暴露在外，油污、灰尘等容易渗入。据业内人士介绍，这是一个行业公认的难题，但有些厂家经过研究已经通过新技术解决了这个难题，比如东鹏陶瓷的玻化砖，在产品出厂前就做好表面防污处理，将毛气孔堵死，使污物不致渗入。但并不是所有这类产品的厂家都有这道防污处理的工序，因为这并未列入该类产品的国家标准中，很多品牌的产品没有经过防污处理就能作为合格产品出厂销售，消费者不了解情况，铺装使用时不在意，就会发生污迹斑斑的情况。消费者要在购买时问清楚，未做防污处理的玻化砖在使用中要打蜡，一般的地板蜡就可以。铺装前为避免施工中损伤砖面，应用编织袋等不易脱色的物品把砖面盖好。

### 怎样挑选瓷砖

在家装过程中，人们往往为选择什么样的建材而伤脑筋，这里介绍几种挑选陶瓷砖的方法，以供参考。

釉面釉面应平滑、细腻，用手摸无颗粒；光泽面应晶莹亮泽，无光面则应柔和、舒适。

色差将几块陶瓷砖拼放在一起，在光线下仔细察看，好的产品色差很小，产品之间色调基本一致；而差的产品色差较大，产品之间色调深浅不一。

规格可用卡尺测量。好的产品规格偏差小，铺贴后，产品整齐划一，砖缝平直，装饰效果良好。差的产品规格偏差大，产品之间尺寸不一。

把砖一块一块竖立起来对齐比较， 小砖允许正负0。5mm, 大砖1mm,

变形可用肉眼直接观察。要求产品边直面平，四角为90度，这样产品变形小，施工方便，铺贴后砖面平整美观。

图案花色图案要细腻、逼真、没有明显的缺色、断线、错位等缺陷。

在室内装饰中，地砖和内墙砖的色调要相互配套。卫生间配套要以卫生洁具为主，墙地砖及各种配件包括五金件及其它配套材料的质量、档次都应与其协调一致。

听；用坚硬物体敲砖，响声清脆，为好砖。声音不正常，说明内有裂纹或重皮现象。

经久性陶瓷砖铺贴后，长时间不龟裂、不变形、不吸污。您可以用下面简单方法判断：用墨水滴在产品背后，看墨水是否自动散开。一般来说，墨水散开速度越慢，则吸水率越小，内在品质越优，产品经久性越好；反之产品经久性越差。

防滑陶瓷砖的防滑性是很重要的。一般在卫生间和厨房等洗浴的地方应当选用具有防滑功能的陶瓷砖。

### 复合木地板的知识

一复合地板的分类

目前市场上的复合地板主要有两大类：一类是实木复合地板；另一类是强化复合地板。这两类复合地板有着各自不同的特点，在使用和维护方面的要求也不同。

实木复合地板既有实木地板美观自然、脚感舒适、保温性能好的长处；又克服了实木地板因单体收缩，容易起翘裂缝的不足。如今为了生存环境不再恶化，世界各国普遍重视森林资源保护问题，实木复合地板与实木地板相比能够节省稀有木材资源。此外，实木复合地板安装简便，一般情况下不用打龙骨。但是要求地面找平。

实木复合地板可分为三层实木复合地板、多层实木复合地板、细木工复合地板三大类，在居室装修中多使用三层实木复合地板。

三层结构实木复合地板，由三层实木交错层压形成，表层为优质硬木规格板条镶拼成，常用树种为水曲柳、桦木、山毛榉、柞木、枫木、樱桃木等。中间为软木板条，底层为旋切单板，排列呈纵横交错状。这样的结构组成使三层实木复合地板既有普通实木地板的优点，又有效地调整了木材之间的内应力，改进了木材随季节干湿度变化大的缺点。

实木地板脚感好，纹理、色彩自然，硬度稍差。且因其是自然的，故纹理、色彩差别较大，铺装时需打木龙骨，价格相对较高。

高强化复合地板硬度较高，耐磨性好，铺装简易、方便，价格较低，但脚感稍差。

实木复合地板吸收了上述两者的优点，价格界于两者之间，但硬度是三者中最差的。

二怎么选择

在挑选复合地板时，一定要保障主要指标合格。这些指标及国家规定的标准为：

1、吸水厚度膨胀率：优等品的吸水厚度膨胀率在2．5％以下；一等品的吸水厚度膨胀率值在4．5％以下。用水泡泡，吸水多的质量差。

2、表面耐磨性：地板因没有耐磨层或耐磨转数极低而被称为假地板，，这种地板表面上看和真正的复合地板无区别

用砂纸打磨若干次后，会发现装饰花纹被磨光而立刻发白。这种地板就是假地板。

在公共场所的使用寿命一般不会超过半年。

磨性越强，价格相应也贵一些。公共场所级别的耐磨转数在9000转以上；如果您家中人口多，也不太注意保养，可选择耐磨性高一些的；但如果您较注意地板的保养，地板受强力、硬件磨损的机会较少，则选择耐磨性相对较低一点的可能会更经济实惠。家庭用耐磨转数在6000转以上就可以了。。可用沙纸擦一擦，质量差的很容易发现。复合地板的耐磨强度，主要取决于三氧化二铝晶体（俗称宝石）涂层。地板每单位面积的三氧化二铝晶体含量越高，其耐磨度越高。

3、甲醛释放量：A级品的甲醛释放量值在9mg／100g以内。B极9到40毫克/100克，达到B级可以用。胶的质量决定着强化复合地板的污染大小，质量好的胶甲醛含量低。

欧典”地板甲醛含量仅5MG／100G，低于欧盟标准，排名第一，成为进口地板第一个获得中国环境标志委员会认证的绿色产品。

4、密度：合格品的密度≥0．9g／cm3。

5、含水率：合格品的含水率在3．0-10．0％范围内。　　人们在购买地板时，可以通过产品检验合格证检查这些数据，

6挑企口是否平直。企口的完整程度直接关系到 地板的寿命 。

7 表面的浸渍胶膜纸饰面不应有干花不透明白色小点、湿花雾状、污斑、划痕及压痕，四周的榫舌和榫槽应保持完整。复合板的长、宽、厚度应与产品介绍相同，可任意取多块复合地板进行拼合后观察，看榫头结合的拼接缝是否有高低不平的感觉，拼缝要严密再任意取多块地板自行拼装以观察其榫、槽结合是否严密，手感是否平整。 实木复合地板的中间层,不仅可增加脚感,还能防止地板的膨胀变形,厚度在7-10mm为宜。在选材上,中间层以橡胶木、松木质量档次较高,柳木其次。多层实木复合地板常以多层胶合板为基材,表面装饰面板多用硬木薄片层压而成,厚度通常在0.2-0.8mm之间。

8实木复合地板的中间层,不仅可增加脚感,还能防止地板的膨胀变形,厚度在7-10mm为宜。在选材上,中间层以橡胶木、松木质量档次较高,柳木其次。多层实木复合地板常以多层胶合板为基材,表面装饰面板多用硬木薄片层压而成,厚度通常在0.2-0.8mm之间。

考虑居室面积的大小。一般情况下，若房间面积大且采光充足，则宜选用较深色彩、纹理粗质的木地板，使较大的房间相对变得紧凑；相反，小面积的房间可选用浅淡色彩、纹理细致的木地板，给人以开阔感，也会使较小的房间显得宽大。

9考虑各居室的不同功能，不同的房间可选择运用不同色彩的木地板。客厅是家中最公开的地方，也是家人日常活动和接待客人的主要场所，因此宜采用透明度高的、柔和的色彩，以营造明朗、和谐、优雅的氛围；卧室是供休息、使人身心放松的地方，应选用暖色或一些中性色彩的地板，给人以安静、舒畅的感觉；儿童房是孩子睡眠、学习、起居的地方，应简洁、欢快、明朗，采用浅淡明亮的色彩会不错；书房是居室主人工作和学习的地方，其环境应具有浓厚的文化氛围，所用色彩也应选用稳重的深色地板。

考虑地板色彩与其它居室色彩的协调统一。其它居室色彩包括天花板、墙面、家具的色彩。天花板、墙面色彩通常应用浅淡色彩；由于家具色彩在室内环境占着主导地位，且随着居室主人的喜好来选择；因此地面色彩的选择也通常遵循与家具色调统一、与墙面色彩相呼应的原则来搭配。

### 复合木地板问题解答

1 1选购复合木地板时，应了解的主要技术指标有那些？

选购复合木地板时，应了解的主要技术指标有:1、耐磨指标；2、抗冲击力；3、耐污、耐色斑；4、抗烟灼； 5、接触面的磨损；6、椅子脚轮的划伤；7、吸水后，体积膨胀率；8、甲醛释放量。

2如何理解甲醛释放量?

甲醛是一种化学气体，空气中含量达一定浓度，就会对人体产生危害。它主要应用于复合材料的制造过程，起粘合作用。这样含在地板中的甲醛就不会立即挥发掉，而是因不同的温湿条件缓慢地挥发，挥发时间长达十年以上。长期居住在甲醛浓度超标的环境，甲醛就会对人的眼、鼻、呼吸系统造成明显伤害或使人患皮肤病。动物实验结果还显示，甲醛释放量超标还会导致鼻癌及呼吸系统癌变。

因此，各国对有关胶合板产品的甲醛释放量都制定有严格的标准，如日本、欧盟共同体国家都规定每100克胶合板甲醛释放量必须小于或等于10毫克，否则不允许上市销售；我国有关胶合板产品的甲醛释放量标准（GB/T 18102-2000）规定：A类（优等品）——每100克胶合板甲醛释放量必须小于或等于9毫克；B类（合格品）——每100克胶合板甲醛释放量在大于9毫克，小于40毫克之间。

地板安装需要哪些条件？

3安装要注意什么？

答：1、不能安装在不平整或潮湿的地面上，如厨房和卫生间。

2、不能安装在新铺设的水泥地面上。

3、水泥地面至少应晾干80天。

4、使用至少2mm厚的聚乙烯地垫。

5、可以在水暖地面上铺设，但不能在电暖地面上铺设。

4 为什么必须严格规范安装条件？

答：如果在不符合规范的地面上安装地板，会造成以下后果：地板起鼓、起翘，地板不平整。

5 为什么要提前到施工现场勘测？

答：专业技术人员按照标准进行勘测，是为了保证地板安装之前地面条件符合规范，保证最好的安装效果。

6问： 为什么要实行提前24小时送货制？

答：是为了让地板适应用户居室室内外的温度、湿度差异，保证安装后地板不会变形，保障安装质量。

7问： 复合木地板和实木地板相比有什么不同？

答：复合木地板和实木地板最大的不同在于其结构，复合木地板是一种复合的结构，表面耐磨程度高，防潮性能好；而实木地板脚感好，铺装后感觉豪华，但时间长了往往容易变形。它们两者各有自己的特点，但复合木地板由于其独特的优点，加之选材都来自于速生林，可以最大程度上保护环境的自然资源，因此它受到了世界范围内众多消费者，尤其是环境保护者的欢迎。强化木地板自1985年诞生以来，销量一直在迅速上升，到1998年就已经达到1.8亿m2，不久的将来很有可能会成为居室地面装饰最主要的材料。

8需要踢脚线数量的计算公式为：房间地面所用地板的平米数/2.4

9室内需安装楼梯的住户费用计算公式为：

(房间地面所用地板平米数+楼梯所用地板平米数)*单价+楼梯级数*70元

10问： 购买地板时应怎样确定购买面积？

答：在房屋实际使用面积的基础上加上8%左右的损耗。工程最终结算以实际安装平米数为准。

11问： 什么是绿芯防潮功能？

答：复合木地板基材，目前主要有两种，一种是刨花板，另一种是中、高密度板，是将小口径木材打磨碎加胶在高温高压下压制而成，为现在所通用。其中，中密度板密度为550公斤-880公斤/米3，高密度板密度≥880公斤/米3以上，“瑞嘉”为高密度板。由于复合木地板芯层为木质，，所以还是会怕潮怕水。为此，“瑞嘉”地板在高密度板的生产过程中加入了特殊的防潮添加剂，使地板的吸水厚度膨胀率校普通芯层更小，起到全面防潮作用。为示区别，通常将防潮芯层染成绿色，就是消费者所见的绿芯地板。

12问： 绿芯防潮地板是否不怕水？

答：复合木地板再防潮，也是木质的，木质的东西全怕水。绿芯防潮地板主要起到的是加强防潮的作用。有些复合木地板可在水中泡是因为这些地板在加工过程中过量加大尿醛树脂胶含量或使用酚酞胶制成。但加大尿醛树脂胶必然会使甲醛超标，而酚酞胶是含有剧毒的，在国外是严格禁止在室内使用的。

13问：怎样护理。

日常护理非常简单，不需磨光、打蜡和油漆，只需用吸尘器清理或用湿布、拖把擦拭。如不小心被指甲油、墨水、酒等弄脏，只需用指甲油清除剂或洗洁精，即可擦得干干净净。

特别注意：

绝不要使用水来洗涤地板；

不能用腐蚀性很强的清洁剂来清洗地板 ，耐磨层是三氧化二铝，它是两性氧化物，能和酸起反应，也能和碱起反应。

避免碱性物质 ，用淘米水擦洗是一种好办法。

避免在地板上用砂纸打磨，打蜡或涂漆

### 家装内墙壁涂料问题

一当前室内装修内墙涂料有那些种类

一类是低档水溶性涂料，是聚乙烯醇溶解在水中，再在其中加入颜料等其他助剂而成。为改进其性能和降低成本采取了多种途径，牌号很多，主要产品有１０６、１０７803内墙涂料。这种涂料的缺点是不耐水、不耐碱，涂层受潮后容易剥落，属低档内墙涂料，适用于一般内墙装修。该类涂料具有价格便宜、无毒、无臭、施工方便等优点。干擦不掉粉，由于其成膜物是水溶性的，所以用湿布擦洗后总要留下些痕迹，耐久性也不好，易泛黄变色，但其价格便宜，施工也十分方便，目前消耗量仍最大，约占市场50%，多为中低档居室或临时居室室内墙装饰选用。

第二类是乳胶漆，它是一种以水为介质，以丙烯酸酯类、苯乙烯-丙烯酸酯共聚物、醋酸乙烯酯类聚合物的水溶液为成膜物质，加入多种辅助成分制成，其成膜物是不溶于水的，涂膜的耐水性和耐侯性比第一类大大提高，湿擦洗后不留痕迹，并有平光、高光等不同装饰类型。由于目前其色彩较少，装饰效果与106类相似。其实这两类涂料完全不是一个档次，属中高档涂料，虽然价格较贵，但因其优良的性能和装饰效果，所占据的市场份额越来越大。好的乳胶涂料层具有良好的耐水、耐碱、耐洗刷性，涂层受潮后决不会剥落。一般而言（在相同的颜料、体积、浓度条件下），苯丙乳胶漆比乙丙乳胶漆耐水、耐碱、耐擦洗性好，乙丙乳胶漆比聚醋酸乙烯乳胶漆（通称乳胶漆）好。

第三类是目前十分风行的多彩涂料，该涂料的成膜物质是硝基纤维素，以水包油形式分散在水相中，一次喷涂可以形成多种颜色花纹。

近年来又出现一种仿瓷涂料属第四类，其装饰效果细腻、光洁、淡雅，价格不高，只是施工工艺繁杂，耐湿擦性差

二 怎样判断乳胶漆的好坏

打开盖后，真正环保的乳胶漆应该是水性无毒无味的，所以用户在闻味时如果有刺激性气味或工业香精味，都不是理想选择。一段时间后，正品乳胶漆的表面会形成很厚的有弹性的氧化膜，不易裂，而次品只会形成一层很薄的膜，易碎，具有辛辣气味。用木棍将乳胶漆拌匀，再用木棍挑起来，优质乳胶漆往下流时会成扇面形。用手指摸，正品乳胶漆应该手感光滑、细腻。真正的乳胶漆没有刺激性气味，而假冒乳胶漆的低档水溶性涂料可能会含有甲醛，因此有很强的刺激性味道。

其次，可将少许涂料刷到水泥墙上，涂层干后用湿抹布擦洗，真正的乳胶漆耐擦洗性很强，擦一二百次对涂层外观不会产生明显影响，而低档水溶性涂料只擦十几次即发生掉粉、露底的褪色现象。乳胶漆涂刷到墙面上，正品的颜色光亮如新.

在选购时要看一下成分，优质涂料的成分应是共聚树脂或纯丙烯酸树脂。别忘了看产品的保质期。

三 乳胶漆为什么比溶剂型涂料要好得多

乳胶漆是水性涂料，它们的漆膜性能比溶剂型涂料要好得多，占溶剂型涂料一半的有机溶剂在这里被水代替了，因此有机溶剂的毒性问题，基本上被乳胶漆彻底的解决了。乳胶漆是以一些聚合物水溶液做成膜物质的，除水和安全无害的不同类型聚合物或聚合物之外，还含有小量乳化剂和微量未聚合的游离单体，游离单体是一些能挥发的小分子物质，存在不同程度的毒性问题，现在环保漆游离单体的浓度控制在0．1％以下，助剂的用量多的有2％至3％；少的只占0．05％至0．1％之间。现在劣质的乳胶漆有毒的游离单体浓度和助剂用量超标几十倍或几百倍，影响健康。现在常用的立邦、多乐士漆都已达到规定的环保标准是安全的。目前市场上乳胶漆品牌很多，而且进口和国产并驾齐驱，竞争激烈。在质量上有保障、信誉较好的国产品牌是红狮、科蓝；进口的品牌是多乐士、立邦漆、来威漆等。这些品牌的耐洗刷性一般不小于300次，有的高达2000次。进口的品牌如果是“绿色产品”，在外包装上有国际认证标识，比如德国是“蓝天使”标志；国内产品要有“中国环境标志产品认证委员会认证产品”字样才能称为“绿色产品”。

四 进口乳胶漆与国产乳胶漆的比较

目前商场上进口乳胶漆属高档、高价位涂料。它只是在流平性、细度、配色和开罐状态上稍优于国产乳胶漆，其他指标不相上下，但价格比国产乳胶漆高１—２倍。进口乳胶漆有一些使用人误解的宣传，如１千克可刷８平方米以上，意在告诉人们每平方米的费用不比国产的贵。但１千克是不可能刷这么大面积的。涂层太薄，其他性能就难以保证。一般１千克涂料刷５平方米就不算少了。况且有些进口乳胶漆实际上是国内合资企业生产的，贴上外国公司的商标。而国产乳胶漆也有很多质量比较好的，价格却比进口的涂料低得多，对一般家庭而言，比较适用。家庭装修最好选用内墙乳胶漆，。

五。 怎样根据涂刷的不同部位来选用乳胶漆。

乳胶漆的功能十分重要，要根据涂刷的不同部位来选用乳胶漆，如卧室和客厅的墙面采用的乳胶漆要求附着力强，质感细腻，耐分化性和透气性好；厨房、浴室的乳胶漆应具有防水、防霉、易洗刷的性能。卧室选用聚醋酸乙烯类的（一般称乳胶漆）即可，但厨房、厕所和阳台顶棚易受潮的部位，应选择更耐擦洗的涂料，强乙丙或苯丙乳胶涂料

六 施工应该注意什么？

乳胶漆在施工前，墙面一定要处理好，否则乳胶漆涂刷后会引起脱落、开裂、起泡等严重问题。现在许多人施工时，腻子仍然使用821腻子，其实821腻子很不耐水，当墙体内含水时，821腻子就会吸水起泡，从而造成乳胶漆大面积起泡、脱落。而且乳胶漆性能越好，成膜性越好，问题就越严重。因此，使用乳漆时，先使用封底将墙面密封，然后使用耐水腻子，从而避免以上问题的出现。

乳胶漆在施工时，应搅拌均匀，尤其是使用色彩鲜艳的产品时，如果不搅拌均匀，当涂料中色浆分散不稳定或由于长时间储存后色浆析出，这时施工就会造成饰面发花，严重影响装饰效果。

另外，乳胶漆施工时可否加水及加水量的多少，一定要严格按照厂家的规定。因为有些厂家在设计开发乳胶漆时，已经充分考虑到用户的各种需求，设计了多种配方，有些乳胶漆在施工时不用加水，加水反而破环乳胶漆的各种性能。

注意在施工时可以采用刷涂、辊涂和喷涂工艺，以上无论哪种方法都能达到预期的效果，但是需要调好乳胶漆的黏度，黏度以在施工时容易涂刷，且刷后无明显刷痕为宜。黏度太大刷痕明显，黏度偏低，则易造成流渣、遮盖力差等弊病。

施工完毕，工具应及时用水清洗，否则乳胶漆干燥后，由于漆膜的耐水性，将很难清洗干净。

七 外墙漆可以刷内墙吗？。

椐专家介绍，外墙漆刷内墙，从环保角度讲没问题，而内墙漆用来涂刷外墙就不一定行了。

据介绍，内、外墙乳胶漆有各自的特殊要求，外墙乳胶漆用于涂刷于建筑外立面，所以最重要的一项指标是抗紫外线照射，要达到长时间照射不变色。而内墙漆用于室内墙面粉刷，对抗紫外线要求比起外墙漆就低得多

内墙乳胶漆对耐擦洗的性能要求高，家居生活中较易弄脏墙面，可随时用水擦拭。

外墙要求有抗水性能，要求有自洗性。漆膜要硬，平整，脏污一冲就掉。内外墙漆的弹性都很重要，有弹性可防止由于温度、气候变化引起的开裂。

外墙漆能用于内墙涂刷使用是因为它也具有抗水性能，而内墙漆却不具备抗晒功能，所以不能用来涂刷外墙，但专家建议，还是专项专用为好。

■内、外墙漆对环保有相同要求.人们提出“外墙漆是否能用来涂刷内墙”这个疑问，主要是关心环保问题，担心外墙漆的环保指标低，会造成室内空气污染。事实上，只要是乳胶漆，无论是内墙漆、外墙漆，都是没有污染的。

### 墙衬和腻子知识

一。墙衬和腻子比较

墙衬是821腻子的一种最佳替代产品，其关键原料为进口产品。墙衬和821腻子有着明显的优劣差异。

821腻子的缺点：

1.附着力差，粘结强度低，个别家装优质企业为了克服这一缺陷，在基底涂刷一遍界面剂。增加成本，增加工时。

2.没有韧性。

3.遇潮气后很快会出现粉化现象。

4.在短时间内出现开裂、起皮、脱落等现象。尤其是在内墙保湿板上进行处理，即使是用布做全封闭处理也难杜绝以上现象。在施工完工后会带来多次维修，给用户带来不便。

5.再次粉刷墙面时，需要铲除原有821腻子，费力且污染环境。

6.表面不够细腻，质感差。

墙衬的优点：

1.附着力强，粘结强度高，有一定的韧性，透气性好。

2.受潮后不会出现粉化现象，具有较强的耐水性。

3.使用墙衬时的墙面不会出现开裂、起皮、脱落等现象。

4.使用墙衬的墙面手感细腻、观感柔和、质感好。

5.使用墙衬的墙面污染后可以直接擦洗或直接刷涂内墙漆。并能提高涂料的性能和使用寿命。

6.再次粉刷内墙时，无需铲除墙面，直接刷涂内墙漆。

7.墙衬为环保型材料，对室内空气不产生任何污染。经过北京市劳动保护科学研究院测试，墙衬中不含苯、二甲苯、甲醛等有毒物质，对人体无害。

因此，墙衬是墙体与涂料的最佳结合层。

二。怎样使用墙衬处理墙面。

在使用墙衬时正确的墙面处理方式是：第一步，原墙铲除干净到基底；第二步，原墙修补。把开裂、空鼓的地方加网状带或牛皮纸后，用墙衬满墙操作；第三步，刮板印经砂纸打磨后，浮尘清理干净后，直接刷面漆。

三。购买墙衬注意假冒

由于目前建材家装市场非常混乱，已经出现了大量仿造产品。虽然很多厂家打着墙衬的旗号，但是实际上却只是８２１腻子或耐水腻子换了一个包装，实质并没有什么改变，但价格却比原来提高了不少。因此，在这里提醒消费者，在装修时切记索要保证卡。

### 板材的知识和板材的选择

一、 木板的分类

1、 按材质分类可分为：实木板、人造板两大类。目前除了地板和门扇会使用实木板外，一般我们所使用的板材都是人工加工出来的人造板。

2、 按成型分类可分为：实心板、夹板、纤维板、装饰面板、防火板等等。

二。木板的品种。

1、 实木板

顾名思义，实木板就是采用完整的木材制成的木板材。这些板材坚固耐用、纹路自然，是装修中优中之选。但由于此类板材造价高，而且施工工艺要求高，在装修中使用反而并不多。实木板一般按照板材实质名称分类，没有统一的标准规格。

2、 夹板

夹板，也称胶合板、行内俗称细芯板。由三层或多层一毫米厚的单板或薄板胶贴热压制而成。是目前手工制作家具最为常用的材料。夹板一般分为3厘板、5厘板、9厘板、12厘板、15厘板和18厘板六种规格（1厘即为1mm）。

3、 装饰面板

装饰面板，俗称面板。是将实木板精密刨切成厚度为0.2mm左右的微薄木皮，以夹板为基材，经过胶粘工艺制做而成的具有单面装饰作用的装饰板材。它是夹板存在的特殊方式，厚度为3厘。装饰面板是目前有别于混油做法的一种高级装修材料。

4、 细木工板

细木工板，行内俗称大芯板。大芯板是由两片单板中间粘压拼接木板而成。大芯板的价格比细芯板要便宜，其竖向(以芯材走向区分)抗弯压强度差，但横向抗弯压强度较高。

5、 刨花板

刨花板是用木材碎料为主要原料，再渗加胶水，添加剂经压制而成的薄型板材。按压制方法可分为挤压刨花板、平压刨花板二类。此类板材主要优点是价格极其便宜。其缺点也很明显：强度极差。一般不适宜制作较大型或者有力学要求的家私。

6、密度板

密度板，也称纤维板。是以木质纤维或其他植物纤维为原料，施加脲醛树脂或其他适用的胶粘剂制成的人造板材，按其密度的不同，分为高密度板、中密度板、低密度板。密度板由于质软耐冲击，也容易再加工。在国外，密度板是制作家私的一种良好材料，但由于国家关于高度板的标准比国际的标准低数倍，所以，密度板在我国的使用质量还有待提高。

7、 防火板

防火板是采用硅质材料或钙质材料为主要原料，与一定比例的纤维材料、轻质骨料、黏合剂和化学添加剂混合，经蒸压技术制成的装饰板材。是目前越来越多使用的一种新型材料，其使用不仅仅是因为防火的因素。防火板的施工对于粘贴胶水的要求比较高，质量较好的防火板价格比装饰面板也要贵。防火板的厚度一般为0.8mm、1mm和1.2mm。

8、 三聚氰胺板

三聚氰胺板，全称是三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面人造板。是将带有不同颜色或纹理的纸放入三聚氰胺树脂胶粘剂中浸泡，然后干燥到一定固化程度，将其铺装在刨花板、中密度纤维板或硬质纤维板表面，经热压而成的装饰板。

三聚氰胺板是一种墙面装饰材料。目前有人用三聚氰胺板假冒复合地板用于地面装饰，这是不合适的。

三。板材的选用

先看环保不环保

根据今年1月1日起实施的《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》的要求，直接用于室内的建材的甲醛释放量一定要小于或等于每升1.5毫克，如果甲醛释放量小于或等于每升5毫克，则必须经过饰面处理后才能用于室内，甲醛释放量超出每升5毫克即为不合标准。把不合格的木材带回家就像给新家里添了一台毒气发生机,买建材一定要先看环保不环保。

1，细木工板《大芯板》：防潮效果好，不能直接刷漆

细木工板的中间是以天然木条粘合而成的芯，两面粘上很薄的木皮，顾名思义大芯板，是装修中最主要的材料之一。可以做家具和包木门及门套、暖气罩、窗帘盒等，其防水防潮性能优于刨花板和中密度板。在挑选时看它的内部木材，不宜过碎，木材之间缝隙在3mm左右的细木工板为宜。由于表面露出的木纹不美观，很少直接刷漆，通常要贴饰面三合板。用大芯板制作的家具等木器要经过用胶粘板和刷漆两道工序，造价要高一些。大芯板按厚度分为3、5、9厘板，大家可以根据承受的压力和强度选用，越厚价格越高。

许多消费者选择大芯板，一看重量，二看价格。其实越重的大芯板，其质量越不好。因 为重量越大，越表明这种板材使用了杂木。这种用杂木拼成的大芯板，根本钉不进钉子，所 以无法使用。

另外，价格很低的大芯板，其质量肯定会很差。不是缝隙大，就是使用了不合格的木料。 所以您在选择时，最好选择100元左右一张的大芯板。这个价格的大芯板，其质量比较稳定。 市场出售的价格在50—55元一张的大芯板，根本无法使用。

挑选大芯板一是看外表：大芯板的一面必须是一整张木板，另一面只允许有一道拼缝。 另外，大芯板的表面必须干燥、光净。

另外，您在选择大芯板时，一定要锯开一角，检查里面的质量。里面拼接的小木条，其 缝隙不能超过5毫米，不能使用带有树皮、蛀孔和死结的木材。质量较好的大芯板，其中的 小木条之间，都有锯齿形的榫口相衔接。

在使用中，大芯板只能顺长的一边“顺开”，不能横着锯开使用。另外，大芯板不能当 面板使用，要在外面再贴一层三合板当做面板，否则会出现油漆起泡等问题。

2　集成材，不易变形

这是一种新兴的实木材料，采用优质进口大径原木，精深加工而成像手指一样交错拼接的木板。由于工艺不同，这种板的环保性能优越，是大芯板允许含甲醛量的1/8，价格每张200元左右，比高档大芯板略贵一点。

但从另一方面看，这种由美国云杉等实木制作的板材可以直接上色、刷漆，要比大芯板省去一道工序，最后算下来施工的费用可能持平。

3，中密度板比刨花板握钉力差

刨花板是天然木材粉碎成颗粒状后，经压制成板，是目前橱柜的主要材料。中密度板是用粉末状木屑经压制后成型，平整度较好，但耐潮性较差。

相比之下，密度板的握钉力较刨花板差，螺钉旋紧后如果发生松动，由于密度板的强度不高，很难再固定，因此很少用于做柜体。

4，饰面三夹板省事又便宜

多层板，又叫三夹板和三合板，层数不同叫法不同。根据厚度3-9厘米，也可以叫3-9厘板。它的优劣主要看原料，柳安芯每张1.2m??.4m的板价格在10-20元。而桃花芯和杨木的就要便宜些。

现在家装中使用的主要是饰面三夹板，即在工厂中已经将非常薄的实木饰面贴在三夹板上。饰面三夹板使用方便，价格也比自己买饰面板让施工队贴来得便宜。

5，三聚氰胺双贴板，不怕水火

这种板两面都亮晶晶的，非常硬，不怕水和火，主要用在家具和橱柜上。价格比较贵，1.2m??.4m规格的板每张80元至140元不等。

6，饰面板，制造和实木一样的效果

饰面板是用木纹明显的高档木材旋切的木皮，非常的薄，最薄的只有0.3mm,厚的也不过2-3mm。常见木皮的色彩从浅到深，有樱桃木、枫木、白榉、红榉、水曲柳、白橡、红橡、柚木、花梨木、胡桃木、白影木、红影木等数十个品种，价格不菲。

大面积使用，最好直接买饰面三夹板。如果为达到独特效果，将饰面板用在局部单独使用，则需要较高的工艺。

买含水率达标、经过处理的木材

当木材含水率高于环境的平衡含水率时（北京地区年平均含水率为11.4%），木材会干燥收缩，反之会吸湿膨胀。木材发生开裂和变形的主要原因是含水率过高或过低。合格的木材需要经过工厂的高温蒸煮和干燥程序，最后达到当地的含水率水平。因此，木料的含水率尤为重要。

专家提醒：别图便宜

专家告诉我们：千万别图便宜，很低价出售的材料通常都是粗制滥造和甲醛严重超标的材料。最好到正规的市场购买，这里的进货渠道比较有保障。买有品牌的材料。由于木料是家庭装修中的主材，购买数量较多，在购买时要谨慎，最好带着有经验的人或专业采买人士前往。也可以委托装饰公司购买，一是他们有质量稳定的供货单位，价格可能会低一些，二是一旦质量出现问题，责任明确，问题好解决。

### 石材的选择

1天然石材要选A类

作为一种天然物质，放射性核素铀、镭、钍、钾40″也是石材的成分之一。放射性核素越高，人体接受附加照射也越大。2001年12月发布了《建筑材料放射性核素限量》，A类产销与使用范围不受限制；B类不可用于民用建筑内饰面；C类只能用于建筑物的外饰面及室外。但目前石材市场中大部分的石材产品并没有经过放射性检验，包装上更没有A、B、C分类标识。专家建议，防止石材放射性辐射危害的最有效方法是使用经过检验的石材。

2大理石放心用

在全部天然装饰石材中，大理石类、绝大多数的板石类、暗色系列（包括黑色、兰色、暗色中的绿色）和灰色系列的花岗岩类，其放射性辐射强度都小，即使不进行任何检测也能够确认是"A类"产品，可以放心大胆地用在家庭室内装修和任何场合中。

3大理石适合作电视台面，窗抬等干净地方

因为天然石材表面有细孔，所以在耐污方面比较弱。一般在加工厂都会在其表面进行处理。在室内装修中，电视机台面、窗台台面、室内地面等适合使用大理石。而门槛、厨柜台面、室外地面就适合使用花岗石。其中厨柜台面最好是使用深色的花岗石。

现在市面上销售的天然石材，部分色泽是经过人工处理的，这些石材一般使用半到一年左右就会显露出其真实面孔。最明显的是现在市面上的大花绿，很多都是染色而成的，并非真正的大花绿。

另外要注意的是背面网格，出现这种情况有两种：1.石材本身较脆，必须加网格，例如西班牙米黄。2.偷工减料，这些石材的厚度被削薄了，强度不够，所以加了网格，一般颜色较深的石材如果有网格，多数是这个因素。

4人造石材料适合恶劣环境。

人造石材是以不饱和聚酯树脂为粘结剂，配以天然大理石或方解石、白云石、硅砂、玻璃粉等无机物粉料，以及适量的阻燃剂、颜色等，经配料混合、浇铸、振动压缩、挤压等方法成型固化制成的一种人造石材。

人造石材是人工根据实际使用中的问题而研究出来的，它在防潮、防酸、防碱、耐高温、拼凑性方面都有长足的进步。当然，人造的东西自然有人造的缺点，人造石一般的自然性显然不足，所以被用于橱柜等对于实用要求较高的场所多，对于窗台、地面等强调装饰性的就少了。

另一个妨碍人造石使用的因素是人的因素。由于人造石的制作工艺差异很大，所以性能特征也不完全一致。所以上面所说的性能并一定是你所购买的人造石的性能。目前市面上进口的人造石在性能上面是比较好的，相对来说，国产的就可能只有“吹”的份了。简单点说，进口的大理石允许用砂纸打磨表面的划痕，用户自己处理一下就不再显见了，而很多国产的人造石显然不能支持这种做法，越打磨越烂。

人造石适合应用在一些恶劣环境中，例如厨房、洗手间等等。因为纹理相对太假，在装修中极少被用于装饰性的项目。

选购人造石，最好是先拿一块样板进行恶劣性试验，例如倒酱油或者油污、以及进行磨损试验。

### 冬季装修应该注意什么？

冬季总让人有许多不便之感，比如装修，搬运不便、气候干燥、通风不畅、尘土较重，这些由特殊季节带来的麻烦让人们惧怕冬季装修，而把计划定在来年的春天。

其实北方的冬季做家装有其它季节无法比拟的优势。

一冬季做的木材品能长期保持原状

冬季木材的干燥程度最佳，含水率较其它季节低很多，使用这样的木料打制的成品不易开裂变形，再加上室内暖气充足，在刷油漆前，木材潜在的问题会迅速暴露出来，以便及时修理，这样，油漆后的木质品或家具能长期保持原貌。

二冬季不影响涂料喷刷

另据专家解释，气温低于零下5度时涂料无法涂刷，而北方冬季，家家都有暖气，室内温度适宜，不必担心涂料的施工质量。

由于冬季风沙大，涂料和油漆未干时容易附着尘土，应注意选择无风的天气进行涂刷，以免影响表面质感。

三，了解冬季施工窍门

1、木工活儿要留缝

要留出适当的施工缝隙。铺实木地板时，四周要留出2毫米左右的伸缩缝，否则会造成起鼓、悬空现象；做家具时，门缝不宜太小。以免夏天膨胀发紧，关不严，装木地板，也应适当把缝隙留大一些。

需留出0．1毫米左右的接口缝，避免变形。

材料：尽量避免雨天运输

2、腻子不可刮太厚

因为室内空气干燥，失水较快，油工前腻子不能刮太厚，否则易造成空鼓、开裂、墙面不平等现象。

3 涂料施涂的环境温度不宜低于5°Ｃ，其中，常用的混色涂料施工时的环境温度应在0°Ｃ以上，清漆施涂时的环境温度则不得低于8°Ｃ。因此，冬季时装修施工要注意紧闭门窗，保证室内气温至少不低于5°Ｃ。尤其是油工活更要注意“保暖”，充分干燥后再敞开门窗通风。装修室内加温要适度，以不超过20℃为宜。

5、墙地砖温暖之后方可铺贴

无论是墙砖还是地砖，需从室外搬到室内过渡24小时后，适应了室内温度时才能铺贴，以免施工后出现空鼓、脱落的现象。另 外，砖铺贴之后应及时勾缝。

6、及时通风注意防火， 垃圾应随时清扫，木屑、碎木片等易燃物随时清理，油漆等物品应单独放置在阳台等通风的地方。

7、冬季不要拆改暖气

在家庭装修中，一般供暖系统是禁止拆改的。尤其是在进入供暖季之后，暖气内已加压供水，如果施工稍有不当，就很容易导致“跑水”事故，造成难以弥补的损失。因此，根据有关部门的规定，暖气管线和暖气片严禁拆改。

8、装修完房后，业主可以在各个房间放一盆清水。因为增加室内湿度，可防止墙面、顶面、家具等干燥太快出现裂缝

四。进住前，主人需慎重

交工后，主人不要着急进住。专家建议，在房间保证良好通风的情况下，一个月左右方可搬入。由于冬季施工时通风程度不如其它季节，室内或多或少会留一些对人体有害的气体。另外，新购买的家具也应在室内同步停放一段时间，让装修材料和新家具彻底换气后，踏踏实实迎接主人的到来。

五、冬季装修常遇三大问题

问题一：饰面板开裂

解决办法：装饰面板运到工地后，应用干毛巾擦去浮尘，连续涂刷两遍清漆封底。所有装饰面板都应该平放，最下面垫一张大芯板，上面压一张大芯板，不能立着放，这样就可以防止面板开裂、起翘。

问题二：墙面开裂

解决办法：常开窗通风，时间最好选在上午10点至下午4点之间。这一段时间气温相对较高，可以防止新批的腻子冻结。等第一遍腻子完全干透后，再批第二遍。第二遍腻子完全干透后，再用砂纸仔细打磨。沙灰墙、保温墙最好满贴豆包布或的确良布，直接在豆包布或的确良布上批刮腻子，直到干透后用砂纸打磨。

墙面出现较大窟窿或下凹，最好用石膏粉加乳胶调和补平墙面，便于快速干燥且结实。当墙面出现较大裂缝时，局部的地方双贴牛皮纸再批腻子，面积较大时最好贴豆包布，再批腻子。

问题三：石膏板吊顶裂缝、石膏线开裂

解决办法：进行石膏板吊顶作业时，石膏板之间、石膏板与墙面之间接缝的地方，均留出约1至2公分的缝隙，先用嵌缝补平，然后双贴牛皮纸，再批刮腻子。

木龙骨的含水率一定要控制在12%以下，且“龙骨”一定要牢固，不能出现一点松动现象，这样就可以防止石膏板吊顶裂缝。粘石膏线时让石膏板与顶面、墙面留有0•５公分左右的缝隙，用石膏粉加乳胶调和填缝，可防止石膏线开裂。

### 电路安装应该注意些什么？

在家装电路施工中特别需要关注以下几点： 一.施工人员应具有当地劳动部门核发的在有效期内的岗位操作证书。 二.所使用的材料应是国标产品，或具有安全认证标志（北京地区为长城标志），以确保安全使用寿命。 三。施工应严格执行规范和工艺标准

1 进行各种线路移位改造时,应首先确定线路终端插座的位置,并在墙面标画出准确的位置和尺寸,然后向就近的同类插座引线,引线的方法是:如果插座在墙的上部,在墙面垂直向上开槽,至墙的顶部安装装饰角线的安装线内;如果是在墙的下部,垂直向下开槽,至安装踢脚板的底部。槽深15毫米左右,将电线导线装入护线套管,卧入墙面槽内,用水泥砂浆抹平,使之固定在墙内。如果原插座保留,则重新安装在原位置上,如果不保留,则应用砖块填堵后,用水泥砂浆抹平。沿地面的导线,在安装踢脚板时,卧于踢脚板的底部内侧,沿顶角的导线,在安装装饰线时,隐蔽在装饰角线的内部。

2 电路改造工程的施工规范 开槽深度应一致,槽线顶直,应先在墙面弹出控制线后,再用云石机切割墙面,人工开槽。线路安装时必须加护线套管,套管连接应紧密、平顺,直角拐角处应将角内侧切开,切口一侧切圆弧形接口后,折弯安装。导线装入套管后,应使用导线固定夹子,先固定在墙内及墙面后,再抹灰隐蔽或用踢脚板、装饰角线隐蔽。 插座盒的安装应先在墙面开出洞孔,导线插入线盒后,线盒卧入洞孔固定,将导线与面板固定,并将面板固定在线盒上。安装电源开关的方法与插座盒的方法一致。

3.电线应使用铜线，并按用电容量进行配置。不可太细。建议空调的线径用4平方毫米电线；插座用2.5平方毫米电线；普通照明灯具用1.5平方毫米电线。电线布线时除穿过空心楼板外，必须穿管；不同电压的电线如照明线和电话、电视线不可穿在同一管内；电源插座面板应是左边零线、右边相线、上边地线，不可接错；零线、相线、地线应用不同颜色的电线。

4.布线应用暗管布线施工 ，电气布线时，暗管铺设需用PVC管，明线铺设必须使用PVC线槽。施工时避免因剔凿造成墙面裂缝，破坏墙体结构。敷设时应视管内所穿导线数量的多少而变化，同一管内，不宜超过四根，禁止导线将管内空间全部占满。空调、照明、插座应分路控制，一般至少四路。照明走一路、空调走一路、插座走三至四路。这样做的好处是，一旦某一线路发生短路或其他问题时，停电的范围小，不会影响其他几路的正常工作。

电源线距电话线、电视机线距离应大于５０厘米，管路应与结构进行固定。所有开关、插座、灯位处均应安装接线盒。 此外，如果管路过长或拐弯过多时，应间隔一定距离便设一接线盒。管路内严禁有电线接头。电线保护管的弯曲处，应使用配套弯管工具或配套弯头，不应有褶皱。配电控制开关应按规范要求合理配置。配置过小会导致使用不便，过大则不能保证安全用电。还有一点十分重要，这就是在施工时应该先安装管路，然后再穿导线，这样就可以避免将来进行换线时，出现导线无法抽动的现象。 此外还要提醒您的是，在您的家装工程竣工时，别忘了向施工单位索要一套电气线路竣工图，以便于您今后进行维修

### 水改工程知识解答

一 。怎样做防水实验

将厨房，卫生间的地漏塞住，在室内加不低于2厘米深的水，经过24小时看是否漏水。

二，下面几种情况是否要做防水。

1水电改造，开槽破坏原防水层的，要重做防水 。

2毛坯房已经做过防水，是否需要打掉重新做？

先做闭水试验后，不漏可以不做

3卫生间瓷砖敲掉后要不用做防水？

原来防水已经破坏要重新做防水。

4厨房要不要做防做防水

最好做，以防万一，免得漏到别人家，造成麻烦。

三， 怎样做防水

自找平层向墙面返高30厘米。淋浴间及有防水要求的墙壁，返高180厘米。防水涂料要涂满，无遗漏，与基层结合牢固，无裂纹，无气泡，无脱落现象。涂刷高度一致。厚度要达到产品规定要求。涂料中丙烯酸酯防水涂料比聚氨酯防水涂料好，它是一种新型涂料，无污染，抗老化，韧性好。

四 厨房、浴室，防水层施工完毕后，一定要做渗水试验，并由公司和业主认定试验结果合格后才能做面层。如果没有做闭水试验或试验未合格，就做了面层，将来漏水时，只有把面层全部除掉，重新做起。所以隐蔽工程无论是在进行中或完工后，客户都要进行测量和验收，明确责任，避免留下隐患。

五，在对水管的施工改造中，一定要防止下水道堵塞，要在施工前，对下水口、地漏做好封闭保护，防止水泥、砂石等杂物进入。水泥、砂浆一旦堵塞通道，极其难清，会带来极大麻烦。

六水改工程 要注意管路的走向。 房屋内的承重墙是不允许开槽的，而带有保温层的墙体在开槽之后，很容易在表面造成开裂，而在地面开槽，更要小心不能破坏楼板，给楼下的住户造成麻烦。

七，给排水工程　什么样的管材质量最优？专家介绍说，目前国际上使用最多的是铜管。铜管无论在抗高低温、强度、环保和卫生方面都有明显优势。铜管在发达国家或地区的给排水系统中都占垄断地位。比如香港，铜管占市场的７０％左右，住宅建筑中的生活用水系统被要求一定要用铜管。英国等老牌发达国家的铜管普及率更高。但是在国内，铜管的使用率一直不高。北京市场上，乐观估计约有１０％的使用率，主要集中在高端用户如五星级酒店和高级住宅群落。不过铜管造价高。

由于镀锌管易生锈、积垢、不保温，而且会发生冻裂，将被逐步淘汰。目前使用最多的是塑铝复合管、塑钢管、PPR管。这些管子有良好的塑性、韧性，而且保温不开裂、不积垢，采用专用铜接头或热塑接头，质量保证、能耗少。不过目前PPR管，市场伪劣产品很多，市场很不规范，千万不能贪便宜。

八， 煤气管线 煤气管线的移动和热水器安装必须由煤气公司进行，确保不漏气。 不宜太隐蔽，以防煤气泄漏

九 ，检查排水是否流畅。

主要是卫生间、厨房是排水的地方，所以地面找平应有一定坡度(2%)，确保水在地面汇集成自然水流并最终流向地漏。但应该注意 不要单纯为了水流顺畅而过于强调坡度，因为坡度过斜，会影响美观与防滑。

十，要做好打压实验

要用打压机打到6到8个大气压《0，6到0，8Pa》，30分针，无渗漏现象。不能以自来水代替《一般施工队因无此客饭设备，往往用此办法唬弄客户。》

### 坐便器的选择

坐便器的选择一般应注意以下几个方面：

一、颜色：坐便器与浴缸、洗脸盆的颜色要一致，颜色不宜深过地砖，色调要和墙瓷砖相协调。

二、质量：坐便器的釉面应光洁、平滑，色泽晶莹没有明显的缺陷，不可有针眼、缺釉，轻击坐便器发出清脆悦耳、无破裂声为好，没有裂缝，商标要清晰，各种配件齐全，外型无变形等。消费者在选择时关键是要把握好是否影响瓷体使用和美观这个原则。

三、出水口：卫生间的出水口有下排水和横排水之分，要量好下水口中心至水箱后面墙体的距离，买相同型号的坐便器来“对距入座，，否则坐便器无法安装。横排水坐便器的出水口要和横排水口的高度相等，最好略高一些，才能保证污水畅，30厘米的为中下水坐便器：20至25厘米为后下水坐便器；距离在40厘米以上的为前下水坐便器。型号稍有差错，下水就不畅。

四、节水：在水费逐渐上涨的今天，节水性能显得日益重要。水箱大小并不说明是不是节水型的，而在于坐便器结构中的冲排水系统和水箱配件的设计是否合理，质量是否过关。一般坐便器都应标明冲水量，购买时可索取国家有关部门的检测报告，是否节水应以报告为准。６升以下的冲水量可列为节水型坐便器。

五` 注意选择不同的排水方式：坐便器按下水方式可分为“冲落式”、“虹吸冲落式”和“虹吸漩涡式”等。冲落式及虹吸冲落式注水量约6升左右，排污能力强，只是冲水时声音大；而漩涡式一次用水量大，但有良好的静音效果。消费者不妨试试直冲虹吸式坐便器直冲虹吸式坐便器，它兼有直冲、虹吸两者的优点，既能迅速冲洗污物，也可起到节水的作用。

不管选择哪一种坐便器，装修安装的关键是坐便器的尺寸距离一定要和下水管口相符，不然下水肯定会成问题。装修完毕后，一定要试验排水，方法是将水箱内配件装好，灌满水，然后在坐便器内放一张卫生纸并滴一滴墨水，一次排放不留痕迹，说明下水通畅，同时注意坐便器中积水较少为好

六、配套：卫生洁具的三件套要配套，相关的水龙头也应与浴缸龙头、洗面盆龙头配套，品牌一样，款式一致，

七，坐便器可分为分体坐便器和连体坐便器两种，在选择分体坐便器还是连体坐便器时，主要看卫生间空间的大小。一般的，分体坐便器所占空间大些，连体坐便器所占空间要小些。另外，分体坐便器外形要显得传统些，价格也相对便宜，连体坐便器要显得新颖高档些，价格相对较高。消费者完全可以按照自己的情况来决定。另外，卫生间的出水口有下排水和横排水之分。

另外坐便器的水箱配件很容易被人忽略，其实水箱配件好比是坐便器的心脏，更容易产生质量问题。购买时要注意选择配件质量好，具有注水噪音低，坚固耐用，经得起水的长期浸泡而不腐蚀、不起水垢的。

### 水泥的选择和使用

家庭装修离不开水泥，如抹面、镶贴块状饰面材料、修补堵漏。砌零星工程等都需 要用水泥。如果水泥选择不当或使用质量不合格的水泥，就会导致厨房、卫生间漏水； 墙面、天花板出现粉酥，掉面或爆皮剥落；镶贴的饰面材料出现松动等现象。为了避免 由于水泥的因素造成的这些麻烦，在此介绍一些家庭装修中如何选择和使用水泥的知识。

一，优质水泥主要有以下几点：

l）水泥的纸袋包装完好，标识完全。纸袋上的标识有：工厂名 称、生产许可证编号、水泥名称、注册商标、品种（包括品种代号）、 标号、包装年、月、日和编号。不同品种水泥采用不同的颜色标识， 硅酸盐水泥和普通硅酸盐水泥用红色，矿渣水泥用绿色，火山灰水泥和粉煤灰水泥用黑色。

2）用手指捻水泥粉，感到有少许细、砂、粉的感觉，表明水泥细 度正常。

3）色泽是深灰色或深绿色。

4）无受潮结块现象。

二，劣质水泥主要有以下几点：

1）水泥包装袋上的标识项目不完全（如标识有工厂名称、生产 2 许可证编号、水泥名称、注册商标、品种、标号、包装年、月、日和编号等），因为国家标准规定：水泥包装标识中水泥品种、标号、工厂 名称和出厂编号不全属于不合格品。

2）开口检查，有受潮和结块现象。

3) 用手指捻水泥粉，感到有粗砂粉较多，且有不少粗硬粒子， 说明该水泥细度较粗、不正常。

4）色泽发黄、发白（发黄说明熟料是生烧料、发白矿渣掺量过 多）的水泥强度是比较低的。 (3三， 在购买水泥时一定要看清水泥的生 产日期。

水泥也有生产日期, 超过有效期30天的水泥性能有所下降。储存三个月后的水泥其强度下降１０％—２０％，六个月后降低 １５％—３０％，一年后降低２５％—４０％。优质量水泥， 6小时以上能够凝固。 超过12小时仍不能凝固的水泥质量不好。 如果工人告诉你,一天前的瓷砖仍能够起下来更换等, 那么, 这种水泥质量一定很差。 那么2-3个月后,部分瓷砖可能会起鼓、脱落！

四，老的水泥标号是425，新标号为32.5，性能是一样的，如你买的水泥标号为425号，那你要注意是否过期了。

五，贴砖最好用水泥贴，而不只用胶贴。工程中配制抹面砂浆时，要求砂浆与基层的粘结力较好，因此在配制时，水泥用量 宜多。为了增强粘结力，常在砂浆中掺入5％—１０％的１０７胶水或聚酯酸乙烯乳液 等。

六， 采用水泥作粘结材料时，所用水泥应是合格的425#以上的水泥，并且不能过期。所用的砂应是经过筛的中、粗砂，砂浆配合比为：水泥：砂=1：2（体积比）。

七，地砖宜用干铺，墙砖宜湿铺。

八， 水泥每包50公斤，其用量大致为：15平方米的单间需用5-6包；24平方米的一室半用8-9包；32平方米的两室一厅用10-11包；41平方米的三室一厅用13-14包左右。

十，低于零度水泥施工，添加防冻剂。

### 乳胶漆的施工和监督

Ａ：表面处理

新表面———新的混凝土或抹灰通常会含有较高的水分，墙体必须经过充足的干燥时间，如果干燥时间短，高水分含量会导致乳胶漆起泡，变色，泛碱，剥落等漆病发生。一般抹灰墙面最少干燥两天以上。

旧表面———表面和旧漆层必须完整并有良好的附着力，如果旧漆层已经松脱，应事先刮除，再将表面重新清理干净后，重新打磨平整干燥后涂刷。

小技巧：如果无法确定墙上原有漆面是否牢固，可以撕一段胶带进行测试，在墙上划出一道交叉的割痕，将胶带黏在墙上，然后急速用力撕开，如果漆膜黏在胶带上被撕下，就表示漆膜的附着力不佳，此时应把所有的漆膜都刮去，以免影响涂刷效果。防水腻子，一般可以不铲掉，用水擦擦就知道是不是。

内保温墙可贴的确良布，防大面积开裂。

B,质量要求一要平，二要光，不能有毛细孔。

检验方法可以用一支灯泡，从墙的四角照着观测，刷得是否 平整，一目了然。腻子批好以后，待完全干燥。方可再涂第二遍。 ，涂刷上与选 购乳胶漆配套的封墙底漆，然后再涂刷面漆。底漆和面漆都 可以按产品说明调得稍微稀一点，以免留下刷痕。但是又不能太稀。一般为10%—30%。过渡稀释会导致成膜不良，其质感及耐擦洗性、耐久性均会受到不同程度的破坏每遍漆都要待其干透， 方可再涂第二遍。

C. 如果同时有油漆施工，应该在墙壁基层处理好以后，等油漆全部完工，再涂刷乳胶漆，以免因油漆挥发出的甲苯将乳漆 熏黄，造成不必要的损失。

D. 彩色漆应搅拌均匀，尤其是使用色彩鲜艳的产品时，如果不搅拌均匀，当涂料中色浆分散不稳定或由于长时间储存后色浆析出，这时施工就会造成饰面发花，严重影响装饰效果。

E. 注意不宜在墙表温度低于10摄氏度的情况下施工。

F. 选择先进的施工工艺：施工时可以采用刷涂、辊涂和喷涂工艺，以上无论哪种方法都能达到预期的效果，但是需要调好乳胶漆的黏度，黏度以在施工时容易涂刷，且刷后无明显刷痕为宜。黏度太大刷痕明显，黏度偏低，则易造成流渣、遮盖力差等弊病。

其中以高压无气喷涂技术最先进。

G. 涂料的验收

1、墙、顶面必须平整，用2米直尺及楔形塞尺随机抽取三处，取最大值≤2mm,自然光线下无波浪起伏。

2、无掉粉，漏刷。

3、无明显色差、泛碱、返色、刷纹。

4、无明显砂眼、流坠、起疙、溅沫。

### 关于地热地板的知识

一．	地热地板的选择

建议选择复合地板。因为复合地板的厚度大多在7～8mm，很容易将地热系统产生的热量传导至地表，而且复合地板的表面为金属氧化物的耐磨层一，热量在地表扩散得非常快而且均匀。而实木地板比较厚，一般厚度在2cm左右，而且安装时还要打龙骨，所以地热系统的热量不易传导到地表，而且木材的热传导系数非常低，这样会导致热量的浪费，也会使地表温度不均匀，温差感觉非常明显。

进口地板质量达到欧洲Enpr13329标准，国产地板质量达到国家GB/T1802-2000标准，都可以适应地热采暖地板安装的技术要求，目前市场上一些合格品牌都达到了这一标准。锁扣式地板的效果更好，因钩联地板间留有细小缝隙，所以膨胀后也不易走形。

为了增加导热量，垫层材料和地板厚度不宜过厚，地热地板的标准厚度为6.5～8.5mm，强化复合地板应为6～8mm，三层实木复合地板8～9mm。建议消费者在谨慎选用的同时，尽量选用小尺寸，最好是200×40×10拼成的方形或人字形，使其热变形均匀。若选择强化复合地板可以选用圣象、四合、瑞嘉、宏耐、欧典、柏丽等知名品牌的专用地热地板。这些厂家对基材的密度要求严格，同样厚度强度大，透气性、散热功能又好，耐热性经过专门处理。若选择实木复合地板可以选择福满地、LG、银球、时光等知名品牌的专用地热地板。。地热地板的选择

建议选择复合地板。因为复合地板的厚度大多在7～8mm，很容易将地热系统产生的热量传导至地表，而且复合地板的表面为金属氧化物的耐磨层一，热量在地表扩散得非常快而且均匀。而实木地板比较厚，一般厚度在2cm左右，而且安装时还要打龙骨，所以地热系统的热量不易传导到地表，而且木材的热传导系数非常低，这样会导致热量的浪费，也会使地表温度不均匀，温差感觉非常明显。

进口地板质量达到欧洲Enpr13329标准，国产地板质量达到国家GB/T1802-2000标准，都可以适应地热采暖地板安装的技术要求，目前市场上一些合格品牌都达到了这一标准。锁扣式地板的效果更好，因钩联地板间留有细小缝隙，所以膨胀后也不易走形。

为了增加导热量，垫层材料和地板厚度不宜过厚，地热地板的标准厚度为6.5～8.5mm，强化复合地板应为6～8mm，三层实木复合地板8～9mm。建议消费者在谨慎选用的同时，尽量选用小尺寸，最好是200×40×10拼成的方形或人字形，使其热变形均匀。若选择强化复合地板可以选用圣象、四合、瑞嘉、宏耐、欧典、柏丽等知名品牌的专用地热地板。这些厂家对基材的密度要求严格，同样厚度强度大，透气性、散热功能又好，耐热性经过专门处理。若选择实木复合地板可以选择福满地、LG、银球、时光等知名品牌的专用地热地板。

二。安装前注意地面的处理。

作为以水循环供热的地热采暖方式的地板安装,要注意安装前地面的处理，铺地热地板的地面在以2米为半径的范围内必须水平，高低差不得超过3毫米 。地面要完全干燥。在安装地板过程中，监督安装工人一定不要在地面上钻眼打钉子，以免打漏地热管线，使地热系统跑水，地板泡水报废。

三。安装地热采暖地板有专用纸地垫 ,普通泡沫塑料地垫不能使用。

安装地热采暖地板，一定要使用地热专用纸地垫，这种地垫具有导热快、不变形等特点，而不能使用普通泡沫地垫。泡沫地垫导热慢，而且长期在高温的作用下易产生有害气体，危害消费者的健康。目前在地热地板的安装中，多使用进口地垫，国产的纸地垫，遇热容易变形引起地板损坏。

四。加热程序要循序渐进

第一次升温或长久未开启使用时应缓慢升温，建议每小时升温1度左右，以防止木地板升温过快发生开裂扭曲。

考虑到任何地板都具有遇热膨胀变形的缺陷，消费者在第二年使用地热采暖系统时，一定要严格按照规定的加热程序循序渐进，决不能一步升温到位，如第一天只升温到18摄氏度，第二天升温到25摄氏度，第三天升温到30摄氏度等。强化地板适合水管温度不超过45摄氏度，地板表面温度不能超过30摄氏度。如果超过这个温度，就会影响地板的寿命和使用周期。一般的家庭冬季室内温度达到22摄氏度左右就已经很舒服了，所以只要正常升温，就不会影响地热地板来年的使用。

五。产品推荐

圣象地板———

7毫米康林薄型锁扣系列

有效地克服了实木地板拼接中以及后期使用过程中容易出现的产生缝隙的问题。其锁扣结构是运用机械锁扣的原理，让木材自然产生的力互相咬合，并保持木材本身特性。基材部分锁扣结构间的缝隙设计，留给地板在环境条件变化下膨胀的空间。

参考价格：康林系列245-285元/平方米，强化木地板99-178元/平方米

瑞嘉地板———锁扣王系列

德国原装进口，时尚流行花色。采用欧洲V100防潮标准绿芯环保高密度板，防潮及环保性能更胜一筹。甲醛释放量优于国际和国标E1级双重环保标准，安全可靠。优质的北欧长纤维原木基材和科学的内置式锁扣设计，无论日常使用或地面采暖均可胜任。

参考价格：168元/平方米

欧陆地板———

乡村庄园系列

德国原产，运用特殊的周边处理，防止湿气渗入接口，地板周边经久耐用。地板颜色趋向自然、返朴归真，特别是胡桃木、深橡、松结木等色彩深受欢迎。

参考价格：128元/平方米

柏丽地板———11毫米强化木地板

经过两次叠压而成，有很好的紧密度和致密性。据国内权威机构测试，11毫米强化木地板的新款，其耐磨转数为12000到13000转。锁接技术是柏丽的专利槽标结构，专用于柏丽地板。

参考价格：288元/平方米

欧典地板———

船甲板系列

欧典第三代新工艺技术处理后的网状结构，使地板受潮时以各网边抵消内张力，一般强化复合木地板的线性结构材料无法做到的，同时底层防潮层进行了加厚处理，并因此获得了德国强化复合木地板最高抗潮等级认证V100。

参考价格：118-180元/平米

### 装修中的禁区和敏感区

装修中的禁区

1.承重墙：装修中不能拆改承重墙，许多人都知道。但什么样的墙是承重墙，就没有多少人能说清楚了。一般在“砖混”结构的建筑物中，凡是预制板墙一律不能拆除或开门开窗；超过24厘米以上的砖墙也属于承重墙，也是不能拆改的。而敲击起来有“空声儿”的墙壁，大多属于非承重墙，可以拆改 另外，有人在承重墙上开门开窗，这样也会破坏墙体的承重，也是不允许的。 　　您如果在装修中要拆改屋中的墙壁，最好请建筑专业的人看一下，确定是否为承重墙后再施工。在施工之前，还要报物业管理部门备案，得到批准后方可施工。

2.墙体中的钢筋：如果把房屋结构比成人的身体的话，墙体中的钢筋就是人的筋骨。如果在埋设管线时将钢筋破坏，就会影响到墙体和楼板的承受力。如果遇到地震，这样的墙体和楼板就很容易坍塌或断裂。

3.房间中的梁柱：这些梁柱是用来支撑上层楼板的，拆掉后上层楼板就会掉下来，所以也不能动。

4.阳台边的矮墙：一般房间与阳台之间的墙上，都有一门一窗。这些门窗都可以拆改，但窗以下的墙不能动。这段墙叫“配重墙”，它像秤砣一样起着挑起阳台的作用。拆改这堵墙，会使阳台的承重力下降，导致阳台下坠。

5.“三防”或“五防”的户门：这些户门的门框是嵌在混凝土中的，如果拆改会破坏建筑结构，降低安全系数。而且破坏了门口的建筑结构，重新安装新门就更加困难了。

6.卫生间和厨房的防水层：这些地方的地面下都有防水层，如果破坏了，楼下就会变成“水帘洞”。所以在您更换地面材料时，一定注意不要破坏防水层。如果破坏后重新修建，一定要做“24小时渗水实验”即在厨房或卫生间中灌水，如果24小时后不渗漏方算合格。

装修中的“敏感区”

1.卫生间的蹲便器：有的老房子还采用的旧式的蹲便器，如果您想更换成坐便器的话一定要慎重。因为蹲便器一般都是前下水，而坐便器一般都是后下水所以更换坐便器，就意味着更改下水管道。这种施工难度较大，而且必须破坏原有的防水层。安装不当的话，不是楼下渗水，就是马桶不下水。

2.暖气和煤气管道：安装和拆改煤气管道，必须请煤气公司的专业施工人员进行，装饰公司不能“代劳”而且在装修时，不能遮盖水表、电表和煤气表。对于暖气和暖气管道，您同样要谨慎从事，因为暖气在室内的位置，直接影响到冬季室内的温度。如果拆改不当，不是取暖受影响，就是暖气跑水。

### 冷热水管的选用

铝塑复合管、交联聚乙烯管、聚丙烯管、氯化聚氯乙烯管、聚丁烯管在国内得到迅速发展，厂家有百家以上。各厂家技术水平、设备装置、管理水平高低不一，所生产的产品质量相差甚远。劣质产品严重冲击市场，扰乱了正常市场秩序，使许多严格按相关规范生产的厂家陷入困境。如劣质铝塑管ф16×2．0仅售1．50元／米，而正常的优质铝塑管（冷水用）售价则在其4倍以上。在此，就国内五种冷热水管在生产推广应用中的问题作一简单剖析，希望能引起设计人员、工程用户的警觉。

铝塑复合管

铝塑管由于在国内推广较早，已广泛为大众所接受。正因如此，在五种冷热水管中，其生产厂家也最多，市场受伪劣产品冲击也最为严重。现在，市场上的伪劣铝塑管表现形式有以下几种：以PE－AL－PE冷水型铝塑管作为PEX－AL－PEX热水型铝塑管销售。鉴别这种管材只要将其置于150℃烘箱中一段时间即可，塑层熔化的即为冷水型；铝层仅卷成管形，不焊接，称为夹铝塑料管。该管只需将圆圈上塑层刮去即可察觉；胶水层用普通胶水，而非用专用热熔胶，有的甚至不用胶，在剪切时，就可看出塑料与铝明显分层。

交联聚乙烯管材（PEX）

交联聚乙烯管材因其占有优势的性能价格比，是目前为止国内建筑工程冷、热水管系统用量最大的管材（铝塑管在家庭装潢厨、卫系统用量最大）。交联聚乙烯管材由于其独有的立体网状结构，在五类冷热水管材中是唯一的一种热固性材料，即不溶不熔。这也正是其在高温下长期耐压性能好的本质原因。在欧洲建筑冷热水管市场中，其占有率达到36％，处于领先地位。在地板辐射采暖用管中，其用量高达77％。随着地板辐射采暖技术在我国东北、西北、华北地区推广，交联聚乙烯管材已成国内商家投资热点。

聚丙烯（PPR）管材

在我国自1997年开始生产PPR管材后，由于其生产设备、工艺都相对简单，投资较少（设备约二三十万人民币），因而发展速度相对其他管材较快。PPR管材其接头可热熔连接，密封可靠，已普遍为人们接受。但目前PPR管材市场上出现了十分混乱的局面，以次充好，盲目夸大PPR管的性能，利用目前人们对塑料管认识不够，蒙骗用户，其后果将是灾难性的，对PPR管材的推广将带来严重负面影响。

聚丁烯（PB）管材

国内现在生产聚丁烯管材规模较大的公司为上海乔治费歇尔公司。该公司产品质量优良，并拥有完整的安装技术支持资料及配料供应，但由于聚丁烯管道原材料在全球仅两家公司生产，因而管道价格不菲。据了解，该公司生产的PB管材价格是国内市场上其他塑料冷热水管材的3～4倍，目前，市场推广不很理想。有传言，该公司正在转变产品品种，准备开发价格较低的中密度聚乙烯冷水管。佛山另一家外资（英资）公司生产聚丁烯管材，规模较小，规格尺寸按英制生产且配件不齐全，主要用于出口，国内市场做得不多。聚丁烯管材（PB）无疑从质量来讲是最为优异的管材，但由于其价格因素，在国内的推广应用尚需时日。设计人员、工程用户应警惕的是，国内个别厂家以聚丁烯非管道专用料来生产价低质次的聚丁烯管材并将其推上市场。

氯化聚氯乙烯管（CPVC）

氯化聚氯乙烯是塑料冷热水管道中唯一的非结晶型塑料，其热胀冷缩较小，线性膨胀系数也最小，具有较佳的刚性，因而可以用于明管。但由于其加工性较差，加工过程中必须加入大量重金属铅盐稳定剂，因而卫生性能欠佳，国内外主要用于非饮用水输水管道或某些工业用管。而由于地板采暖等系统对管材有柔韧性的暗埋铺设要求，则不适合使用该种管材。

### 实木地板，复合木地板，实木复合木地板

一、实木地板： 实木地板是木材经烘干，加工后形成的地面装饰材料。它具有花纹自然，脚感舒适，使用安全的特点，是卧室、客厅、书房等地面装修的理想材料。实木的装饰风格返璞归真，质感自然，在森林覆盖率下降，大力提倡环保的今天，实木地板则更显珍贵。实木地板分ＡＡ级、Ａ级、Ｂ级三个等级，ＡＡ级质量最高。

在选购实木地板时应注意检测木材的含水率，含水率高的地板，安装后必然要变形。在我国 北方地区地板含水率１２％，南方地区地板含水率也应控制在１４％以内。

二、复合地板：复合木地板是近几年来流行的地面材料。它是在原木粉碎后，填加胶、防腐剂、添加剂后，经热压机高温高压压制处理而成，因此它打破了原木的物理结构，克服了原木稳定性差的弱点。复合地板的强度高、规格统一、耐磨系数高、防腐、防蛀而且装饰效果好，克服了原木表面的疤节、虫眼、色差问题。

复合地板无需上漆打蜡，使用泛围广，易打理，是最适合现代家庭生活节奏的地面材料。另外复合地板的木材使用率高，是很好的环保材料。

三、实木复合地板：实木复合木地板分为三层实木复合地板、多层实木复合地板、新型实木复合地板三种，由于它是由不同树种的板材交错层压而成，因此克服了实木地板单向同性的缺点，干缩湿胀率小，具有较好的尺寸稳定性，并保留了实木地板的自然木纹和舒适的脚感。

实木复合地板兼强化复合木地板的稳定性与实木地板的美观性于一体，而且具有环保优势，性能价值比较高的新型实木复合地板，应该是木地板行业发展的趋势。一地板经销商说，实木复合地板解决了实木地板易变形不耐磨的缺陷，而且脚感特别舒服，让消费者能享受到大自然的温馨，又解决了古老的实木地板难保养的缺点，是强化木地板和实木地板的美好结晶，是人们追求的高档享受。不过它的价格比较高。

选择实木复合木地板，1看结构实木复合地板以多层纵横叠加，层层牵制的结构形式较好，这种结构形式不仅具有更好的脚感，同时还克制了地板变形。高质量的三层实木复合地板甚至可以做到无变形。

2看产地实木复合地板质量好坏主要看表面硬木层的树种和树龄，由于东南亚和南美一带原始森林较多，原木质量相对较高，生产的实木复合地板相对也好，且成本也低。

3看价格实木复合地板因产地不同，价格也不一样，一般国产品牌每平方米价格在200至500元较为合理，东南亚产价格在300至600元质量有保证，由于南美距离较远，运输费用高，价格一般在400至700元左右。

4看品牌由于实木复合地板价格较高，因此售后服务尤其是安装和安装后的维护更为重要，它要求有一定实力的品牌地板公司提供专业的安装及长期的维护保证，这些一般小公司很难做到。

### 墙砖和地砖

一、墙砖地砖不能混用：室内瓷砖按铺贴地点分为墙砖和地砖。严格讲墙瓷砖属于陶制品，地砖通常是瓷制品，它们的物理特性不同，两者从选黏土配料到烧制工艺都有很大区别，墙面砖吸水率大概10％左右，比吸水率只有1％的地面砖要高出数倍。卫生间和厨房的地面应铺设吸水率低的地面砖，因为地面会经常用大量的清水洗刷，这样瓷砖才能不受水汽的影响、不吸纳污渍。墙砖是釉面陶制的，含水率比较高，它的背面一般比较粗糙，这也有利于黏合剂把墙面砖贴上墙。地砖不易在墙上贴牢固，墙砖用在地面会吸水太多而变得不易清洁，可见墙、地面砖不能混用。

二、地砖和墙砖的铺设

铺前要找平

贴砖前应清理基层，如墙面上有石灰膏、乳胶漆、壁纸等装饰物，或地面上有污物，一定要清理干净，否则水泥砂浆与基层黏结不牢；另外，如果墙体自身有裂缝，应做妥善处理后才可贴砖，以免日后基本结构裂缝变大导致墙面砖开裂或脱落；还有水泥墙面要拉毛，对于平整度或垂直度差距太大的地面、墙面，还要用水泥砂浆进行找平处理。

铺设顺序有讲究

贴地面砖应由内向外贴，如地面有坡度或有地漏儿，应注意按排水方向找坡；墙砖应从下向上铺贴，为美观起见，最底层的砖应后贴。墙砖贴完后再压地砖，遇有半块砖时，应尽量放在下面。另外，一面墙不能一次贴到顶，以防瓷砖自重较大，引起塌落。

墙砖要充分浸泡

墙面砖有着较高的含水率，在粘贴时必须考虑到这一特性。贴砖前基层应充分浇水湿润，瓷砖也应在水中浸泡至少20分钟后方可使用。否则，砂浆中的水分被干燥的基层和瓷砖迅速吸收而快速凝结，会影响其黏结牢度。墙砖也会从水泥里吸收水分，使水泥无法起到粘贴剂的作用。另外，每种品牌墙面砖的吸水率也不相同，这点要靠经验来掌握。

瓷砖选择

挑选时应记住几个重点。

一是选购瓷砖，要注意其抗釉裂性及强度。质量好的瓷砖吸水率低。而抗釉裂性差、强度低和吸水率较高的瓷砖铺贴后表面易出现不规则的细裂纹，即通常所说的后期龟裂，或是破碎剥落。因此，消费者在挑选时可将水滴在瓷砖的背面，观察其扩散程度，吸水慢一些的好。

二是要注意瓷砖表面是否平整，是否出现粗细不均的针孔。选购时可敲击瓷砖，倾听声音是否清脆。声音越脆，表示瓷砖的质地密度高，硬度较佳。并可以用硬物刮擦瓷砖表面，若出现刮痕，则表示施釉不足。当这种瓷砖表面的釉磨光后便容易藏污，较难清理。

三是要比较色差。如果瓷砖有明显色差，装修效果就受影响。由于瓷砖购买的数量较大，因此要对各包产品抽样对比，观察色差的变化，色差大的一般不能选用。

四是要检验规格尺寸。尺寸、平整度误差大的瓷砖不仅会增加施工的难度，同时装修后的效果也很差。 地砖常见尺寸是400～600mm正方形幅面，有时甚至采用1000×１000mm的大幅面地砖。地砖尺寸大小的选择要根据空间大小，小空间不能用大尺寸，否则会产生比

例不合的感觉。一般客厅等空间可选择尺寸较大的地砖，而厨房、卫生间等空间宜采用300～400mm地砖，但要注意防滑、耐磨和容易清洁。

慎重选择瓷砖

现在市场上的瓷砖有亮面和亚光面两大类。两类使用的釉不同，风格不同，亚光类的仿古风格满足了一部分消费者的怀旧情绪。

从价格分析，一般深色彩釉的价格略高于浅色彩釉。进口的彩釉瓷砖价格比国产的高，每平方米价格在100至200多元。瓷砖尺寸不同，价格不同，相同的品种由不同的厂家生产，价格也不同。国内知名品牌的高档次瓷砖每平方米价格在70至250元之间；中档瓷砖的价位在50至150元之间；低档瓷砖大约在20至50元之间，基本上是1元一片。这样的瓷砖表面也很光滑，但是由于在质量上存在一定的问题，消费者贴上后无法长期使用。

在国产品牌中，现在已涌现出一批知名品牌，如奥米茄、冠军瓷砖、新中源、亚细亚、斯米克、东鹏、蒙娜丽莎、钻石、欧神诺、马可波罗、金舵等，这些产品在国内有相当的知名度，在市场上占了相当大市场份额。

而进口瓷砖多为意大利、西班牙等国进口，如波赛娜多、雅素丽阿比安尼、百得利、范思哲、蜜蜂砖等，多是出自大家之手设计的，产品的艺术含量较高，价格也比较贵。

### 隐蔽工程中的水电安装，和防水工程

隐蔽工程是指在施工过程中，完成上一道工序后，将被下一道工序所掩盖，全部完工后无法进行检查的部位，

做居室装修，“隐蔽工程”是关键，如果“隐蔽工程”没有做好，表面装饰得再漂亮，也是徒劳。“隐蔽工程”可分为水安装、电安装及防潮、防水等项目。其中的每一个项目都不容忽视，如果哪一个环节出了问题，都可能带来严重的经济损失，甚至对人身安全带来伤害。在此，和准备装修的消费者谈谈“隐蔽工程”中的水电安装，防水工程的施工工艺和材料识别，避免不必要的经济损失和伤害。

怎样的“水安装”算规范

如今的常规施工都是将水管埋于墙体内。水安装又分为给水安装和排水安装两在类，给水系统的任务是保证水质、水量和水压。给水管道布置原则是在保证供水安全、方便的前提下管线布置缩短，同时也要便于施工、检修和美观。现在的一些正规装修公司所用的给水管大多是达到标准的复合铜管或者日丰管PPR管，因为这些材料质量好，所以成本也要贵些，但这比那些“游击队”所用的一些不达标的复合管或者镀锌管安全、实用得多。在最后的给水管布好后，一定要用打压机打到6到8个大气压《0，6到0，8MPa》，30分针，无渗漏现象。不能以自来水代替《一般施工队因无此设备，往往用此办法唬弄客户。》

减压2-3小时后，才能封管，没有做打压实验不能封管。排水管是用来排除人们日常生活中的污水的。排水安装应以最短的距离通至出口，如果管道长则其坡降应大，排水材料一定要达到国际标准，现在市场上比较好的材料有宝狮牌、联塑牌、华能通牌等PVC管。

在对水管的施工改造中，一定要防止下水道堵塞，要在施工前，对下水口、地漏做好封闭保护，防止水泥、砂石等杂物进入。水泥、砂浆一旦堵塞通道，极其难清，会带来极大麻烦。

怎样的“电安装”算规范

随着家用电器的增多，人们对电的要求也越来越高，所以电的布线工程一定要经过电气工程师细致设计出电路图后方能施工，这样使业主在生活中使用方便、安全。电的线路安装对材料质量和施工工艺都要求很高。布线材料一般由电线、PVC线管及线面配件以及电气开关等组成。由于每一种材料都有很多品种，质量好坏不一，因此价格相差很大。就电线来，一般常用电线规格为1.5、2.5、4、6、10，平方毫米等，而每一种规格又有很多品种，如BVT（双塑保护）、BV（单塑保护）、2R-BW（阻燃双塑）、2R-BV（阻燃单塑），而且等级也有所不同，有国际标准、国家标准、还有些不达标的，其价格相差1-2倍，甚至3-4倍，所以希望消费者不要贪图小便宜，给自己带来麻烦（注：现在市场上的一些好的材料，电线有庆丰、长江牌等，PVC线管有宝狮、联盟、华能通牌等；电气开关有松本、厅用、真善美等）。线管布置要求：照明线和插座线要分开控制，电线为2.5平方毫米，厨房用电、空调用电以及按摩浴缸等，一定要用专线，电线为4平方毫米。在施工中布线线路一定要上下竖直，左右平直，电线一定套PVC线管及配件，遇到不能破坏的剪力墙或承重墙等，其线路一定要套防蜡管绝缘材料。不能把电线直接埋在水泥墙内。

在线路安装时，一定要严格遵守“火线进开关，零线进灯头左零右火，接地在上”的规定。施工完毕后，除了要通电检查外，施工队还要给户主提供一份详尽的电路配置图。

怎样的“防水处理”算规范

“防水处理”一般用于厨房、卫生间，使之水不会渗入楼下和墙体。 自找平层向墙面返高30厘米。淋浴间及有防水要求的墙壁，返高180厘米。防水涂料要涂满，无遗漏，与基层结合牢固，无裂纹，无气泡，无脱落现象。涂刷高度一致。涂料中丙烯酸酯防水涂料比聚氨酯防水涂料好，它是一种新型涂料，无污染，抗老化，韧性好。

现在的正规装修公司一般所用的防水材料为鲁班牌或汇丽牌焦油聚氨酯防水涂膜橡胶。其施工方法为：先把墙体或地面修平，清队干净，待之干燥后，把防水涂膜的工料倒在甲料中搅拌3-5分钟，涂在需要涂的地方。请各位业主注意，现在有些施工队为了偷工减料，用沥青来替代防水材料，多数业主不懂其中奥秘，沥青只要38元/桶（8.5kg装）,每kg4.47元，每kg可涂2平方面积，即每平方米面积只需花2元多材料钱，根本不能达到良好的防水效果。而防水涂料则大不相同，以鲁班防水比较，每组330元（16kg/组），每kg20.63元,按使用说明书的方法使用,每平方米用量2.5kg左右,即:51.58元/平方米,从性能上绝对能达到防水效果,但材料成本每平方米比沥青多49.34元。因此，一般正规装修公司采用防水涂料，目的是为了确保工程质量，一方面是对业主负责，另一方面是维护消费者自身的信誉。因为，大凡正规装修公司在签订装修合同时都有一年保修承诺。如果防水不用过硬的材料施工，造成的后果则由该装修公司承担责任。而“游击队”为了追求更大的利润，偷工减料，打一枪换一个地方，业主如出现维修问题，回头来找，可能连人都找不到，只有自食其果。因此，提醒装修居室的消费者，对装修公司的选择一定要慎之又慎；且认真识别沥青与其他防水涂料。

必须做封闭水实验， 将厨房，卫生间的地漏塞住，在室内加不低于2厘米深的水，经过24小时看是否漏水。没有做闭水实验，不要贴砖。

### 坐便器的选择

1，坐便器按结构分：坐便器可分为分体坐便器和连体坐便器两种，在选择分体坐便器还是连体坐便器时，主要看卫生间空间的大小。一般的，分体坐便器所占空间大些，连体坐便器所占空间要小些。另外，分体坐便器外形要显得传统些，价格也相对便宜，连体坐便器要显得新颖高档些，价格相对较高。消费者完全可以按照自己的情况来决定。

2，按卫生间的出水口有下排水，《又叫底排》和横排水《又叫后排》之分。横排的排水口在地面上，使用时要用一段胶管与坐便器后出口连接。底排的排水口，俗称地漏，使用时只要将坐便器的排水口与它对正就行了。一般比较老的楼房是横排的，大多数新楼房都是底排的排水系统，在选择坐便器时，就必须确定一下地漏的中心与墙面的距离，这个距离有２２０ｍｍ、３０５ｍｍ、４００ｍｍ和４２０ｍｍ等多种规格。不同地区可能会有些差别，在安装时注意不能相差过大，否则会影响排水效果。

要量好下水口中心至水箱后面墙体的距离，买相同型号的坐便器来“对距入座，，否则坐便器无法安装。横排水坐便器的出水口要和横排水口的高度相等，最好略高一些，才能保证污水畅，30厘米的为中下水坐便器：20至25厘米为后下水坐便器；距离在40厘米以上的为前下水坐便器。型号稍有差错，下水就不畅。

装修完毕后，一定要试验排水，方法是将水箱内配件装好，灌满水，然后在坐便器内放一张卫生纸并滴一滴墨水，一次排放不留痕迹，说明下水通畅，同时注意坐便器中积水较少为好

3注意选择不同的排水方式：坐便器按下水方式可分为“冲落式”、“虹吸冲落式”和“虹吸漩涡式”等。冲落式及虹吸冲落式注水量约6升左右，排污能力强，只是冲水时声音大；而漩涡式一次用水量大，但有良好的静音效果。消费者不妨试试直冲虹吸式坐便器，直冲虹吸式坐便器，它兼有直冲、虹吸两者的优点，既能迅速冲洗污物，也可起到节水的作用。

一般横排的选择冲落式，它是借助冲洗水的冲力直接将污物排出；底排的选择虹吸式排水，它的原理就是借冲洗水在排污管内形成虹吸作用，将污物排出，这种冲水方式要求用水量必须达到规定的数量才能形成有效的虹吸作用。冲落式冲水声音较大，冲力也较大，多数蹲便器采用这种方式；虹吸式与冲落式相比，冲水声音要小得多。虹吸式还可分为普通虹吸和静音虹吸，普通虹吸也叫喷射虹吸，坐便器的喷水孔在下水管道底部，喷水孔正对着排水口；静音虹吸又叫旋涡虹吸，它与普通虹吸的主要区别是喷水口不是正对排水口，有的是与排水口并列，有的是从坐便器上部四周出水，达到规定水量形成旋涡然后排出污物。现在市场上出售的多数为虹吸式的坐便器。

4，需要了解坐便器的排水量。国家规定使用６升以下的坐便器。现在市场上的坐便器多数是６升的，许多厂家还推出了大小解分开的坐便器，有两个开关３升和６升，这种设计更利于节水。另外，还有厂家推出了４．５升的，您在选择时，最好做一下冲水实验，因为水量多少会影响使用效果。

另外坐便器的水箱配件很容易被人忽略，其实水箱配件好比是坐便器的心脏，更容易产生质量问题。购买时要注意选择配件质量好，具有注水噪音低，坚固耐用，经得起水的长期浸泡而不腐蚀、不起水垢的。

目前，市场上坐便器品牌繁多，款型各异。从卫生角度来讲，主卫生间一般采用坐便器，客用卫生间一般选用蹲便器，卫生间较大的家庭，还可选择男用的小便器，这样既利于清洁，又能节约用水。

到市场挑选注意五个步骤：

看、摸、掂、比、试

１．看整体。知名的店面都有自己的特色，设有样板间，把能证明自己实力的各种资格证书摆放在比较明显的位置。样品摆放得是否整齐、美观，能从一个侧面反映出厂家对自己品牌的重视和用心程度。

２．摸表面。高档的坐便器表面的釉面和坯体都比较细腻，手摸表面不会有凹凸不平的感觉。中低档坐便器的釉面比较暗，在灯光照射下，会发现有毛孔，釉面和坯体都比较粗糙。

３．掂分量。高档坐便器必须采用卫生陶瓷中的高温陶瓷，这种陶瓷的烧成温度在１２００°Ｃ以上，材料结构全部完成晶相转化，生成结构呈极致密的玻璃相，达到了卫生洁具全瓷化的要求，手掂有沉甸甸的感觉。中、低档的坐便器均采用的是卫生陶瓷中的中、低温陶瓷，这两种陶瓷由于其烧成的温度低，烧成的时间短，无法完成晶相转化，因此达不到全瓷化的要求。

４．比吸水率。高温陶瓷与中、低温陶瓷最明显的区别是吸水率，高温陶瓷的吸水率低于０．２％，产品易于清洁不会吸附异味，不会发生釉面的龟裂和局部漏水现象。中、低温陶瓷的吸水率大大高于这个标准且容易进污水，不易清洗还会发出难闻的异味，时间久了还会发生龟裂和漏水现象。

５．试冲水。对于坐便器来说，最主要的功能是冲水，而坐便器管道设计是否科学合理，是影响冲水的最大因素。因此，一般正规厂家的专卖店或经销商，都有试水台，以供客户试水之用，在ＧＢ－Ｔ６９５２－１９９９所规定的标准中，要求在小于或等于６升水的情况下，３次冲水，平均至少要有５个注水的乒乓球冲出。

### 瓷砖和复合地板的选择和安装

瓷砖的选择

一，瓷砖分为两大类：一是用陶土烧制的，因吸水率 较高而必须烧釉，所以确切地说应该叫“磁砖”，这种砖的强度较低，现在很少使用；另一 种是用瓷土烧制的，为了追求装饰效果也烧了釉，这种瓷砖结构致密、强度很高、吸水率较 低、抗污性强，价格比陶土烧制的瓷砖稍高。瓷土烧制的釉面砖，目前广泛使用于家庭装修， 有８０％的购买者都用这种瓷砖作为地面装饰材料。分辨这两种砖的诀窍很简单：陶土烧制 的瓷砖背后是红色的，瓷土烧制的砖背后是白色的。在用陶土烧制的瓷砖中，西班牙生产的 墙地砖因其独特的装饰效果，目前在北京很盛行，但这种砖的价格较高，一般用于中高档家 庭装修。

二。怎样挑选瓷砖。

1用手摸：釉面釉面应平滑、细腻，用手摸无颗粒；光泽面应晶莹亮泽，无光面则应柔和、舒适。

2看：看 色差将几块陶瓷砖拼放在一起，在光线下仔细察看，好的产品色差很小，产品之间色调基本一致；而差的产品色差较大，产品之间色调深浅不一。

3，量：规格可用卡尺测量。好的产品规格偏差小，铺贴后，产品整齐划一，砖缝平直，装饰效果良好。差的产品规格偏差大，产品之间尺寸不一。

把砖一块一块竖立起来对齐比较， 小砖允许正负0。5mm, 大砖1mm,

变形可用肉眼直接观察。要求产品边直面平，四角为90度，这样产品变形小，施工方便，铺贴后砖面平整美观。

图案花色图案要细腻、逼真、没有明显的缺色、断线、错位等缺陷。

4。经久性陶瓷砖铺贴后，长时间不龟裂、不变形、不吸污。您可以用下面简单方法判断：用墨水滴在产品背后，看墨水是否自动散开。一般来说，墨水散开速度越慢，则吸水率越小，内在品质越优，产品经久性越好；反之产品经久性越差。

5听；用坚硬物体敲砖，响声清脆，为好砖。声音不正常，说明内有裂纹或重皮现象。

在室内装饰中，地砖和内墙砖的色调要相互配套。卫生间配套要以卫生洁具为主，墙地砖及各种配件包括五金件及其它配套材料的质量、档次都应与其协调一致。

6。防滑陶瓷砖的防滑性是很重要的。一般在卫生间和厨房等洗浴的地方应当选用具有防滑功能的陶瓷砖。

三。 复合地板的选择安装

1。认清有无品牌标识，注意制造企业的名称、地址，切忌购买三无商品。只有有实力的专业企业才具备生产优质地板的能力。

2。真正的强化复合木地板应是以高密度纤维板为基材，应注意区别。国际标准厚度为８ｍｍ，低于此厚度的产品应慎重对待。

3。耐磨是强化地板一个非常突出的优点，表面耐磨转数越高，地板使用年限越长。因为该产品表层主要为三氧化二铝耐磨层（俗称人造金刚石），坚硬耐磨，通常用耐磨转数值来衡量该项指标。耐磨层厚度一般0.6—0.8mm，但厚度并不代表耐磨度，而要以每平方米含三氧化二铝来来说明，一般有33，38，46，62，75克等几种，三氧化二铝含量越高，耐磨度越高。复合地板的耐磨性以标准耐磨转数来考核，一般耐磨转数在6000转之上即可完全满足家庭装修的需要。有的JS，把装饰墙壁用的装饰板当地板卖，肯定达不到耐磨要求，要判断是否伪劣产品，你可以用沙纸在地板上磨，伪劣产品，很快就易发现。

4。环保指数是指复合地板甲醛释放量。甲醛是地板生产过程中黏合用的不可缺物，也是最主要的污染物。。目前复合地板甲醛释放国内标准是每100克释放20毫克，国际标准是100克释放8毫克。甲醛含量越少污染就越小；由于复合地板生产过程中含有大量高强度PVC骨料和高强度粘接剂，所以其抗压抗拉强度一般都能达到使用要求。复合地板耐水性指标是以水厚度膨胀率考核，水厚度膨胀率的值越低防潮耐水性越好

5 检查环保标志：优质进口板一般都有国际环保标志蓝天使图案，国内环保标准权威认证机构是CCEL—中国环保标志产品认证委员会，国内环保标志为七环图案。

6。 检查相关证书：有无原产地证明书（对进口板）；有无国家人造板质量检测中心权威质量报告；有无各项权威证书（主要为环保方面标志）；有无制造资料等。

7地热地板：建议选择复合地板。因为复合地板的厚度大多在7～8mm，很容易将地热系统产生的热量传导至地表，而且复合地板的表面为金属氧化物的耐磨层一，热量在地表扩散得非常快而且均匀。而实木地板比较厚，一般厚度在2cm左右，而且安装时还要打龙骨，所以地热系统的热量不易传导到地表，而且木材的热传导系数非常低，这样会导致热量的浪费，也会使地表温度不均匀，温差感觉非常明显。

进口地板质量达到欧洲Enpr13329标准，国产地板质量达到国家GB/T1802-2000标准，都可以适应地热采暖地板安装的技术要求，目前市场上一些合格品牌都达到了这一标准。锁扣式地板的效果更好，因钩联地板间留有细小缝隙，所以膨胀后也不易走形。

为了增加导热量，垫层材料和地板厚度不宜过厚，地热地板的标准厚度为6.5～8.5mm，强化复合地板应为6～8mm，三层实木复合地板8～9mm。建议消费者在谨慎选用的同时，尽量选用小尺寸，最好是200×40×10拼成的方形或人字形，使其热变形均匀。若选择强化复合地板可以选用圣象、四合、瑞嘉、宏耐、欧典、柏丽等知名品牌的专用地热地板。这些厂家对基材的密度要求严格，同样厚度强度大，透气性、散热功能又好，耐热性经过专门处理。若选择实木复合地板可以选择福满地、LG、银球、时光等知名品牌的专用地热地板。。

8。安装前注意地面的处理。

铺复合地板的地面在以2米为半径的范围内必须水平，高低差不得超过3毫米 。地面要完全干燥。在安装地热地板过程中，监督安装工人一定不要在地面上钻眼打钉子，以免打漏地热管线，使地热系统跑水，地板泡水报废。

9。安装地热采暖地板有专用纸地垫 ,普通泡沫塑料地垫不能使用。

安装地热采暖地板，一定要使用地热专用纸地垫，这种地垫具有导热快、不变形等特点，而不能使用普通泡沫地垫。泡沫地垫导热慢，而且长期在高温的作用下易产生有害气体，危害消费者的健康。目前在地热地板的安装中，多使用进口地垫，国产的纸地垫，遇热容易变形引起地板损坏。 （

10。购买地板和安装最好不要分开，以免将来出了问题，互相扯皮，责任难分清。

11。锁口比普通平口地板优越。地板与普通平口地板相比具有以下优点：

锁扣地板对基材的要求更严格。锁扣地板的锁力主要取决于地板企口与舌榫的连接，由于倒榫的作用，一般情况下，锁扣地板可承受４５０公斤的拉力，所以，锁扣地板基材的密度、相对湿度、膨胀度等物理性能应保持稳定。

锁扣地板铺装更简便、接缝更紧密，整体铺装效果好。锁扣地板在生产过程中采用先进的激光验校品质检测系统，即激光自动校正，避免了波浪高差，使地板的舌榫、企口更精细、更平整，锁扣地板用工业标准代替手工铺装标准，减少了手工铺装的误差。而由于锁扣地板的锁力作用，地板随温度的变化整体向四周延伸，避免了局部隆起，解决了地板的内在变形问题，整体铺装效果好。

锁扣地板可以免胶铺装。普通平口强化木地板在铺装过程中需用胶粘剂连接，但胶粘剂含有甲醛等化学成分，用多了易造成室内污染，用少了又怕连接不牢固。而锁扣地板由于锁力的作用，即使免胶，地板的接缝也很紧密，不会因为四季变化出现开裂、隆起等问题。

锁扣地板适合公共场所和体育场馆铺装。一般情况下，强化木地板不适宜体育场馆的地面铺装，因为运动容易造成地板开裂，但锁扣地板具有超强锁力，可以用于体育场馆的铺装。

锁扣地板可重复使用。锁扣地板铺装简便，拆卸也容易，由于锁扣地板免胶铺装，拆卸后可重复使用，特别适用于展会和卖场等临时性场合使用。

12。优质产品介绍：彩蝶、德合家、宏耐、海帝、金钢欧德、金鹰艾格、欧润、圣象、圣罗娜、瑞嘉、万宝龙等十一家品牌被消费者评为放心品牌 。

2003年度获得免检产品地板行业的企业及产品

顺德市盈彬木业有限公司 盈彬大自然 实木地板、实木复合地板、强化复合木地板

昆明红塔木业有限公司 红塔 实木地板、实木复合地板、强化复合木地板

湖州华源木业有限公司 格尔森 实木地板

上海安信地板有限公司 安信 实木地板

浙江世友木业有限公司 世友 实木地板

宝艺兴木业（深圳）有限公司 宝艺兴 实木地板

浙江方圆木业有限公司 方圆 实木地板

北京克诺森华地板有限公司 克诺森华 强化复合木地板

滁州扬子木业有限公司 扬子 强化复合木地板

苏州德尔地板有限公司 得尔、Der•德尔 强化复合木地板

常州市德威木业有限公司 德威 强化复合木地板

湖北巨宁森工股份有限公司 巨宁 强化复合木地板

粤海装饰材料（中山）有限公司 PACO柏高 强化复合木地板

江苏丹化集团有限责任公司 双凤 强化复合木地板

福建成龙林产工业有限公司 成龙万家利 强化复合木地板

中外合资江西宏丰人造板有限公司 柏顿 强化复合木地板

吉林森林工业集团金桥木业有限公司 金桥 实木复合木地板

### 通体砖，抛光砖，玻化砖。

通体砖：这是一种不上釉的瓷质砖，有很好的防滑性和耐磨性。一般我们所说的“防滑 地砖”，大部分是通体砖。由于这种砖价位适中，所以深受消费者喜爱。其中“渗花通体砖” 的美丽花纹，更是令人爱不释手。

抛光砖：通体砖经抛光后就成为抛光砖，这种砖的硬度很高，所以非常耐磨。

玻化砖：这是一种高温烧制的瓷质砖。

玻化砖是一种强化的抛光砖，它采用高温烧制而成。质地比抛光砖更硬更耐磨，是所有瓷砖中最硬的一种。有时抛光砖被刮出划 痕时，玻化砖仍然安然无恙。它的价格很高，贵的要200多一平米。 玻化砖主要是用作地砖，常用规格是400mm×400mm、500mm×500mm、600mm×600mm、800mm×800mm、900mm×900mm、1000mm×1000mm。这种砖不耐污，特别是用在厨房，卫生间。

玻化砖的吸水率偏高，污物尘土渗入砖体所致，一旦渗入是擦不掉的，

玻化砖的唯一缺陷就是经打磨后，毛气孔暴露在外，油污、灰尘等容易渗入。据业内人士介绍，这是一个行业公认的难题，但有些厂家经过研究已经通过新技术解决了这个难题，比如东鹏陶瓷的玻化砖，在产品出厂前就做好表面防污处理，将毛气孔堵死，使污物不致渗入。但并不是所有这类产品的厂家都有这道防污处理的工序，因为这并未列入该类产品的国家标准中，很多品牌的产品没有经过防污处理就能作为合格产品出厂销售，消费者不了解情况，铺装使用时不在意，就会发生污迹斑斑的情况。消费者要在购买时问清楚，未做防污处理的玻化砖在使用中要打蜡，一般的地板蜡就可以。铺装前为避免施工中损伤砖面，应用编织袋等不易脱色的物品把砖面盖住。

怎样才能辨别玻化砖的质量？

首先是平整度，面对面放置不应该有波动感。其次，是不能有边角缺损和色差，砂眼等。第

同样重量的玻化砖从侧面看砖体比较薄的质量好。

玻化砖在铺装前是应该浸泡，大面积玻化砖铺设，应选择技术好的工人，它容易产生空鼓现象。铺设时要注意防止砖面污染。它不宜用在厨房，卫生间易产生污水的地方。

对这种价格贵，难保养的砖，在家装中，我个人认为，它的优越性很难体现出来，没有必要去追这个时髦。有不少人用了，很后悔。例如小兔AYA说：“千万不要买玻化砖，我家的就是，这种砖被某些东西弄脏后，有时侯不容易擦下去。如果买，铺完就要打蜡，这样脏东西渍不进去，周么我就去买。麻烦哪。

河北省涿州一位消费者数次来到北京，投诉他家购买的玻化地砖存在严重的渗色问题，本投诉办多次与生产厂家联系，但始终得不到彻底解决。该消费者反映，他花４８００多元钱在涿州兴达建材商店购买了广东南海一家陶瓷生产企业生产的高档玻化抛光砖，购买时，商家一再介绍该产品如何如何好，但用户铺到家里后，马上发现该地砖存在严重的渗色问题，茶水或调味品等洒到地上，会流下很明显的痕迹，即使马上清理，也难以擦洗干净。他多次找经销商寻求解决的办法，但经销商一直不予解决，理由是厂家不同意给他们解决。该消费者无奈，只好投诉到《国家质量检查总局投诉办公室》，要求厂家给他换货，并赔偿他用于铺装地砖所花费的费用。办公室接到投诉后，多次与厂家联系，厂家一直以各种理由开脱，一会说玻化砖渗色不属于质量问题，一会说他们不负责直接对消费者赔偿，只对他们的经销商负责。厂里负责售后服务的一位负责人甚至回答说，我们绝不会给消费者提供任何经济补偿的，如果解决，也只能给我们的经销商提供一部分产品，让他们卖出去折成钱对消费者进行补偿。而他们的经销商在写给本办的处理意见中表明，他们所经销的该厂的产品质量实在太差，目前已经无法再进行销售，对此，厂里没给予任何解决的措施，因此他们也无法给消费者解决。该消费者也曾打算通过法律途径解决问题，但他听说走法律程序要对产品进行质量检验和鉴定，但从国家日用陶瓷质量监督检验中心了解到，对于玻化砖的渗色问题，国家目前尚没有相应的标准，因此说，即使去打官司，也未必能顺利拿到补偿。可以说，消费者为此陷入了一筹莫展的境地。

### 有关家装内墙壁涂料的知识

一当前室内装修内墙涂料有那些种类

一类是低档水溶性涂料，是聚乙烯醇溶解在水中，再在其中加入颜料等其他助剂而成。为改进其性能和降低成本采取了多种途径，牌号很多，主要产品有１０６、１０７803内墙涂料。这种涂料的缺点是不耐水、不耐碱，涂层受潮后容易剥落，属低档内墙涂料，适用于一般内墙装修。该类涂料具有价格便宜、无毒、无臭、施工方便等优点。干擦不掉粉，由于其成膜物是水溶性的，所以用湿布擦洗后总要留下些痕迹，耐久性也不好，易泛黄变色，但其价格便宜，施工也十分方便，目前消耗量仍最大，约占市场50%，多为中低档居室或临时居室室内墙装饰选用。

第二类是乳胶漆，它是一种以水为介质，以丙烯酸酯类、苯乙烯-丙烯酸酯共聚物、醋酸乙烯酯类聚合物的水溶液为成膜物质，加入多种辅助成分制成，其成膜物是不溶于水的，涂膜的耐水性和耐侯性比第一类大大提高，湿擦洗后不留痕迹，并有平光、高光等不同装饰类型。由于目前其色彩较少，装饰效果与106类相似。其实这两类涂料完全不是一个档次，属中高档涂料，虽然价格较贵，但因其优良的性能和装饰效果，所占据的市场份额越来越大。好的乳胶涂料层具有良好的耐水、耐碱、耐洗刷性，涂层受潮后决不会剥落。一般而言（在相同的颜料、体积、浓度条件下），苯丙乳胶漆比乙丙乳胶漆耐水、耐碱、耐擦洗性好，乙丙乳胶漆比聚醋酸乙烯乳胶漆（通称乳胶漆）好。

第三类是目前十分风行的多彩涂料，该涂料的成膜物质是硝基纤维素，以水包油形式分散在水相中，一次喷涂可以形成多种颜色花纹。

近年来又出现一种仿瓷涂料属第四类，其装饰效果细腻、光洁、淡雅，价格不高，只是施工工艺繁杂，耐湿擦性差

二 怎样判断乳胶漆的好坏

打开盖后，真正环保的乳胶漆应该是水性无毒无味的，所以用户在闻味时如果有刺激性气味或工业香精味，都不是理想选择。一段时间后，正品乳胶漆的表面会形成很厚的有弹性的氧化膜，不易裂，而次品只会形成一层很薄的膜，易碎，具有辛辣气味。用木棍将乳胶漆拌匀，再用木棍挑起来，优质乳胶漆往下流时会成扇面形。用手指摸，正品乳胶漆应该手感光滑、细腻。真正的乳胶漆没有刺激性气味，而假冒乳胶漆的低档水溶性涂料可能会含有甲醛，因此有很强的刺激性味道。

其次，可将少许涂料刷到水泥墙上，涂层干后用湿抹布擦洗，真正的乳胶漆耐擦洗性很强，擦一二百次对涂层外观不会产生明显影响，而低档水溶性涂料只擦十几次即发生掉粉、露底的褪色现象。乳胶漆涂刷到墙面上，正品的颜色光亮如新.

在选购时要看一下成分，优质涂料的成分应是共聚树脂或纯丙烯酸树脂。别忘了看产品的保质期。

三 乳胶漆为什么比溶剂型涂料要好得多

乳胶漆是水性涂料，它们的漆膜性能比溶剂型涂料要好得多，占溶剂型涂料一半的有机溶剂在这里被水代替了，因此有机溶剂的毒性问题，基本上被乳胶漆彻底的解决了。乳胶漆是以一些聚合物水溶液做成膜物质的，除水和安全无害的不同类型聚合物或聚合物之外，还含有小量乳化剂和微量未聚合的游离单体，游离单体是一些能挥发的小分子物质，存在不同程度的毒性问题，现在环保漆游离单体的浓度控制在0．1％以下，助剂的用量多的有2％至3％；少的只占0．05％至0．1％之间。现在劣质的乳胶漆有毒的游离单体浓度和助剂用量超标几十倍或几百倍，影响健康。现在常用的立邦、多乐士漆都已达到规定的环保标准是安全的。目前市场上乳胶漆品牌很多，而且进口和国产并驾齐驱，竞争激烈。在质量上有保障、信誉较好的国产品牌是红狮、科蓝；进口的品牌是多乐士、立邦漆、来威漆等。这些品牌的耐洗刷性一般不小于300次，有的高达2000次。进口的品牌如果是“绿色产品”，在外包装上有国际认证标识，比如德国是“蓝天使”标志；国内产品要有“中国环境标志产品认证委员会认证产品”字样才能称为“绿色产品”。

四 进口乳胶漆与国产乳胶漆的比较

目前商场上进口乳胶漆属高档、高价位涂料。它只是在流平性、细度、配色和开罐状态上稍优于国产乳胶漆，其他指标不相上下，但价格比国产乳胶漆高１—２倍。进口乳胶漆有一些使用人误解的宣传，如１千克可刷８平方米以上，意在告诉人们每平方米的费用不比国产的贵。但１千克是不可能刷这么大面积的。涂层太薄，其他性能就难以保证。一般１千克涂料刷５平方米就不算少了。况且有些进口乳胶漆实际上是国内合资企业生产的，贴上外国公司的商标。而国产乳胶漆也有很多质量比较好的，价格却比进口的涂料低得多，对一般家庭而言，比较适用。家庭装修最好选用内墙乳胶漆，。

五。 怎样根据涂刷的不同部位来选用乳胶漆。

乳胶漆的功能十分重要，要根据涂刷的不同部位来选用乳胶漆，如卧室和客厅的墙面采用的乳胶漆要求附着力强，质感细腻，耐分化性和透气性好；厨房、浴室的乳胶漆应具有防水、防霉、易洗刷的性能。卧室选用聚醋酸乙烯类的（一般称乳胶漆）即可，但厨房、厕所和阳台顶棚易受潮的部位，应选择更耐擦洗的涂料，强乙丙或苯丙乳胶涂料

六 施工应该注意什么？

乳胶漆在施工前，墙面一定要处理好，否则乳胶漆涂刷后会引起脱落、开裂、起泡等严重问题。现在许多人施工时，腻子仍然使用821腻子，其实821腻子很不耐水，当墙体内含水时，821腻子就会吸水起泡，从而造成乳胶漆大面积起泡、脱落。而且乳胶漆性能越好，成膜性越好，问题就越严重。因此，使用乳漆时，先使用封底将墙面密封，然后使用耐水腻子，从而避免以上问题的出现。

乳胶漆在施工时，应搅拌均匀，尤其是使用色彩鲜艳的产品时，如果不搅拌均匀，当涂料中色浆分散不稳定或由于长时间储存后色浆析出，这时施工就会造成饰面发花，严重影响装饰效果。

另外，乳胶漆施工时可否加水及加水量的多少，一定要严格按照厂家的规定。因为有些厂家在设计开发乳胶漆时，已经充分考虑到用户的各种需求，设计了多种配方，有些乳胶漆在施工时不用加水，加水反而破环乳胶漆的各种性能。

注意在施工时可以采用刷涂、辊涂和喷涂工艺，以上无论哪种方法都能达到预期的效果，但是需要调好乳胶漆的黏度，黏度以在施工时容易涂刷，且刷后无明显刷痕为宜。黏度太大刷痕明显，黏度偏低，则易造成流渣、遮盖力差等弊病。

施工完毕，工具应及时用水清洗，否则乳胶漆干燥后，由于漆膜的耐水性，将很难清洗干净。

七 外墙漆可以刷内墙吗？。

椐专家介绍，外墙漆刷内墙，从环保角度讲没问题，而内墙漆用来涂刷外墙就不一定行了。

据介绍，内、外墙乳胶漆有各自的特殊要求，外墙乳胶漆用于涂刷于建筑外立面，所以最重要的一项指标是抗紫外线照射，要达到长时间照射不变色。而内墙漆用于室内墙面粉刷，对抗紫外线要求比起外墙漆就低得多

内墙乳胶漆对耐擦洗的性能要求高，家居生活中较易弄脏墙面，可随时用水擦拭。

外墙要求有抗水性能，要求有自洗性。漆膜要硬，平整，脏污一冲就掉。内外墙漆的弹性都很重要，有弹性可防止由于温度、气候变化引起的开裂。

外墙漆能用于内墙涂刷使用是因为它也具有抗水性能，而内墙漆却不具备抗晒功能，所以不能用来涂刷外墙，但专家建议，还是专项专用为好。

■内、外墙漆对环保有相同要求.人们提出“外墙漆是否能用来涂刷内墙”这个疑问，主要是关心环保问题，担心外墙漆的环保指标低，会造成室内空气污染。事实上，只要是乳胶漆，无论是内墙漆、外墙漆，都是没有污染的。

### 室内主要污染有那些

——甲醛。主要来源于人造板材，会刺激人们的呼吸系统，造成咽喉炎、哮喘等疾病，被世界卫生组织列为可疑致癌物。我国规定，居室内甲醛的浓度不能超过０．０８毫克／立方米。

——苯系物。包括苯、甲苯和二甲苯等，主要存在于油漆、胶以及各种内墙涂料中。苯会损害人体的造血机能，引发血液病，也可致癌，已经被世界卫生组织确定为致癌物质。卫生部２００１年制定的《室内空气质量卫生规范》规定，室内空气中苯的标准是每立方米小于０．０８７毫克。

—氨气。室内氨气主要来源于混凝土防冻剂。氨气主要对人体的呼吸道、眼黏膜以及皮肤造成损害，使人出现流泪、头疼、头晕等症状。２００１年《民用建筑工程室内环境污染控制规范》规定，室内空气中氨浓度为每立方米低于０．２毫克。

——氡。氡存在于建筑水泥、矿渣砖、装饰石材以及土壤中。氡是一种放射性物质，它对人体的主要危害是导致肺癌。据介绍，氡是除吸烟之外第二大导致肺癌的病因。我国氡含量的国家标准是：新房小于１００ＢＱ／立方米；旧房小于２００ＢＱ／立方米。

此外，建筑材料的放射性也会对人体产生辐射危害。这主要是天然石材中的镭、钍、钾三种放射性元素在衰变中产生的放射性物质。根据《室内装饰装修材料有害物质限量》中的相关规定，按照装修材料的放射性水平，把天然石材产品分为Ａ、Ｂ、Ｃ三类，室内装修应选择Ａ类石材。

居室装修的误区

科学确定装修设计方案。即使是合格产品，也最好不要大面积使用一种材料，特别是房间的地面材料。一定要考虑空间的承载量，否则也可能由于某种有害物质积聚过多而造成伤害。房间的装饰设计不要为片面追求色彩而大量使用颜色漆，防止造成室内铅污染。

科学选择施工工艺。除了特殊要求外，一般不要在复合地板下面铺装大芯板；正确选择墙体封闭材料；用大芯板打的柜子和包暖气罩，里面一定要用甲醛封闭剂进行封闭，最好不要有裸露的地方；油漆最好选用漆膜比较厚、封闭性好的。

科学合理入住。新装修的房子不要急于入住，应尽量让室内通风一段时间，一般在一个月左右，等有害气体释放后再入住。有条件的应先请室内环境检测部门进行检测，听取专家的意见，对出现的问题采取科学的治理方法，以便确定合适的入住时间

### 关于大芯板的知识

细木工板，行内俗称大芯板。大芯板是由两片单板中间粘压拼接木板而成。大芯板的价格比细芯板要便宜，其竖向(以芯材走向区分)抗弯压强度差，但横向抗弯压强度较高。细木工板的中间是以天然木条粘合而成的芯，两面粘上很薄的木皮，顾名思义大芯板，是装修中最主要的材料之一。可以做家具和包木门及门套、暖气罩、窗帘盒等，其防水防潮性能优于刨花板和中密度板。在挑选时看它的内部木材，不宜过碎，木材之间缝隙在3mm左右的细木工板为宜。由于表面露出的木纹不美观，很少直接刷漆，通常要贴饰面三合板。用大芯板制作的家具等木器要经过用胶粘板和刷漆两道工序，造价要高一些。大芯板按厚度分为3、5、9厘板，大家可以根据承受的压力和强度选用，越厚价格越高。

许多消费者选择大芯板，一看重量，二看价格。其实越重的大芯板，其质量越不好。因 为重量越大，越表明这种板材使用了杂木。这种用杂木拼成的大芯板，根本钉不进钉子，所 以无法使用。

另外，价格很低的大芯板，其质量肯定会很差。不是缝隙大，就是使用了不合格的木料。 所以您在选择时，最好选择100元左右一张的大芯板。这个价格的大芯板，其质量比较稳定。 市场出售的价格在50—55元一张的大芯板，根本无法使用。

据业内人士介绍：大芯板的工艺要求很高，不仅需要足够的场地让木材有充足的时间进行适应性自然干燥，而且还要通过干燥窑进行严格的干燥工艺控制。另外，其加工设备的优劣程度不仅需要大量的资金投入，也是能否保证产品加工精度和质量的关键。尤其是国家强制实行装饰装修有害物质限量达标之后，用于大芯板的胶粘剂必须进行改进，仅此一项成本就增加10%左右，加之原材料价格的不断提升，因此可以说真正绿色环保的大芯板五六十元是不可能制造出来的，符合国家标准的E1级大芯板，90元左右已经是微利了。如果消费者还是盲目追求便宜去购买那些严重危害人体健康的廉价劣质大芯板，正规生产企业将难以生存。

家庭装饰装修只能使用E1级的大芯板。如果产品是E2级的大芯板，即使是合格产品，其甲醛含量也可能要超过E1级大芯板3倍多，所以绝对不能用于家庭装饰装修。再次要对不能进行饰面处理的大芯板进行净化和封闭处理，特别是装修的背板、各种柜内板和暖气罩内等，目前专家研究出甲醛封闭剂、甲醛封闭蜡及消除和封闭甲醛的气雾剂，在装修的同时使用效果最好。但是E1级大芯板如果用量过大，也可能造成室内总体甲醛含量超标，因此即使是符合标准的也并不一定就绝对对人体无害。

一般100平方米左右的居室使用大芯板不要超过20张，同时还要考虑室内其他装修，如果使用过多会造成室内环境中甲醛超标。特别是不要在地板下面用大芯板做衬板，以免造成室内空气中甲醛严重超标。

如何选购优质大芯板

一看是否是正规生产厂家的产品。要查看生产厂家的商标、生产地址、防伪标志等。

二看产品检测报告中的甲醛释放量每升是否小于和等于1.5毫克。一般正规厂家生产的都有检测报告，甲醛的检测数值应该越低越好。

三看大芯板的外观质量。看大芯板表面是否平整，有无翘曲、变形，有无起泡、凹陷；可以在现场或施工时将细木工板剖开观察内部的芯条是否均匀整齐，缝隙越小越好；板芯的宽度不能超过厚度的2．5倍，否则容易变形；芯条应无腐朽、断裂、虫孔、节疤等。

芯条排列是否均匀整齐，缝隙越小越好，芯条有无腐朽、断裂、虫孔、节疤等，一般情况下，外观质量好的大芯板内在质量就相应好一些。

四看是否有气味。如果大芯板散发清香的木材气味，说明甲醛释放量较少；如果气味刺鼻，说明甲醛释放量较多，还是不要购买。

五是在购买合同或者发票上增加一句“必须符合国家标准”的字样，同时在施工中最好留下一块样品，一旦工程结束以后发现由于大芯板质量问题造成室内环境污染，可以以此作为判断责任的依据。因为按照国家标准要求，从2002年7月1日起，不符合国家标准的大芯板不允许在市场上销售。

去年第四季度国家质量监督抽查部分产品合格的有

吉林省福春木业有限公司 福春

葫芦岛茂华木业有限公司 兴兴

廊坊祥云木业有限公司 福云

浙江嘉善富华木业有限公司 宝马

北京海淼世纪科技发展有限公司 海淼

三河市鑫生木业有限公司 鑫生

河北金秋木业有限公司 金秋

浙江云峰绿色新材股份有限公司 莫干山

廊坊四盛木业有限公司 金禧福河

邢台县吴城七星木业制板厂 康城

杭州华海木业有限公司 千年舟

上海福海人造板有限公司 福海

### 夏季装修应该注意什么

一、避免材料受潮。夏季空气湿度大，一些易吸收水分的材料如木板、石膏板，在运送或存放的过程中处理不当，易受潮，受潮后的板材会生霉点。如果用板材做成的木龙骨、木器，在空气中逐渐干燥，材料中的水分挥发后，也易开裂变形，还会影响其他材料。如用板材做龙骨的石膏吊顶，因为板材的收缩系数比石膏大，木龙骨定型会直接导致石膏吊顶开裂，极易影响装修质量。为避免材料受潮，要把材料放在室内通风干燥的地方，远离窗口和水源。如果家中通风环境好，有放置材料的地方，可以把将要使用的易受潮材料早点买回来注意材料的堆放、保管：半成品的木材，木地板或者是刚油漆好的家具，切勿急于求成放在太阳底下暴晒，应注意放在通风干燥的地方自然风干，否则材料不仅容易变形开裂，还会影响施工质量。 。在仓库堆积的材料一般较潮，买回来置放在家中进行通风干燥，可最大限度地保证材料质量。

一。贴砖

在铺贴地砖、墙砖之前，不能让饰面底层过于干燥，一般处理前应先泼上水，让其吸收半小时左右，再用水泥砂浆，以保证黏结得牢固。由于材料较比平常更干燥，所以对于地砖、瓷砖等需要经泡水处理的材料，要延长泡水处理的时间，使之充分接近饱和状态。

这样，就不会因为瓷砖吸水不足，在同水泥粘接时出现空鼓、脱落的现象。

二油漆

油工難度大：雨天潮熱，刷上油漆后干得慢，而且油漆吸收空氣中的水分后，會產生一層霧面。因此，要求雨天施工不能打開門窗，而且加一個電暖氣，提高室內干燥度。另外，霧天不能施工。夏季施工，在刮膩子前需先刷界面劑，阻止牆體鹼性物質滲到乳膠漆上。

夏天潮濕， 装修还会碰到乳胶漆因为干得慢，在潮热天气中发霉变味的问题。在工程中要做好基层腻子的干燥处理，墙壁要打三至四遍腻子后才可刷涂料。在每次打过腻子后，干燥时间要尽量延长，做好通风，尽可能减少室内水分。如果在腻子没干透的情况下，就重复打上腻子或刷涂料，把过多的水分锁在其中，墙体就会出现“出汗”，甚至大面积开裂。

三：注意善后保养。做好的水泥，隔三五天应放些水保养，以防开裂。如果水泥刚抹地面，务必干透才能铺设地板。如果是一楼，铺地板前最好用防水涂料刷一次。施工前，应详细阅读所有产品，如胶水、粘贴剂、油漆等化工产品的说明书，一定要按说明书所说的温度及环境下施工，以保证化工制品质量的稳定性。装修后还会遇到各种味道散不去影响人们健康的情况。建议多摆几盆绿色的植物或在屋内放几个柠檬、菠萝，可快速去除异味。有的护墙发黑的原因主要是雨天外墙潮湿，潮气慢慢地从墙体渗透进来，而护墙木板油漆封死后潮气又无法向外散发，从而导致发黑、油漆膜起翘。因此靠阳台做护墙一定要先做防渗处理。刮打腻子之前，用干布将潮湿水气擦拭干净后再打，将所有门窗打开，保证及时通风。

四：木地板留下伸缩余地适当。在铺地板时，要掌握好分寸，在铺装地板时缝隙应较以往安排得更加紧密以避免在气温降低时缝隙变大而影响美观。地板与墙的接缝处可用地板压条而形成过渡这样一来不仅处理好了墙与地板缝隙过大的弊端也起到了美观的作用。地板缝隙过大或过小都会影响铺装效果。地板缝隙过小，在木地板受潮膨胀后，会发生拱起变形的现象。

五、做好季节性保修。家装工程完工后，会有两年的保修期，对工程中的季节性开裂进行维修。如门套和墙、石膏线与墙的连接处，两种不同材质的膨胀系数不一样，在季节变换、空气湿度发生变化时易发生开裂，这种开裂属于正常开裂，从潮湿的夏季过渡到干燥的冬季，这种现象更是常见，属于装修公司的保修范围。对房屋出现的季节性质量问题不要急于修补。进入秋季，空气逐渐变得干燥，这时可能会因季节变换，气温、湿度不同而出现一些问题，如木地板收缩，板与板之间缝隙加大；墙面与门框因属于种类不同的材质，收缩率不同，出现缝隙；墙面出现的开裂……这些都属于季节性转换中出现的正常现象。对于这些维修项目，不要急于修补。墙体开裂，说明墙体内的水分正在逐渐挥发，如果这时修补，等水分继续挥发时，墙面仍有可能继续开裂。应等到墙内水分与外界气候适宜的情况下再进行一次修补，这样效果会更好。

### 装修前期的准备工作

《一》装修的原则：实用，美观，环保，经济。

《二》前期准备：

1了解自己房屋结构，丈量实际面积，绘制详细的结构图，了解一下具体布局（包括对原有结构进行合理更改）以及装修总费用（包括材料的价格和人工费用）可对自己的房屋如何装潢有了大致的思路。

2资金准备：一般来说，装潢的总费用应为房屋价格的10%到20%。

3、材料预算和费用分配：目前人们以追求舒适为本，那材料费用合理的分配比例是：卫生间与橱房占45%，厅占35%，卧室占20%

4、工期准备：以两室一厅为例，在正常情况下，工期在30天左右，如算上些其它因素，诸如更改设计方案等，也至多40天。

5、专业知识准备。潜水，潜水，再潜水。学习，学习，再学习。

6、市场调查研究：

l.基本价格的调查。a)设计、施工价格，网上查，跑装修市场。b对材料价格,跑建材市场，有初步的了解,才能做到心中有数,在装修运作时才能做到应付自如。

2对家庭装修市场的状况进行全面的了解。无论选择公司，或施工队，对他们的诚信，施工质量，要有所了解，可以在网上查，现场看，听已经完工的业主反馈。防止上当受骗。

三家装五步骤：

1 制订方案，选择档次。

2规划设计，合理布置。提供需摆放的物品清单；

3了解行情，掌握价格

4，签订合同，相互约束：避免投诉；

5对照合同，验收工程：发现问题，及时解决

四 怎样防止过度装修

据有关部门调查，目前60%以上的家庭装修中，不同程度地存在"过度装修"问题。所谓"过度装修"，即投入资金比重偏大、侵占室内空间较多、对原来房屋结构破坏较严重，以及使用有毒有害材料较多等。分析起来，产生家装"过度"的原因有以下几个方面：

过多地听从装修公司的意见

装修公司从赢利的目的出发，当然是希望多施工、多投入，故在家居装修的方案上，难免偏向于"全面开花"乃至"画蛇添足"。对此，业主应有充分的心理装备，把握好"删繁就简"的原则，不要盲目与装修公司一道"追加预算投资"。

颠倒了"保护"与 "爱护"的位置

在宾馆与饭店中，因出入者众多，故装修首先是考虑到对环境的保护，如贴壁纸、修墙裙、地面贴坚硬的花岗岩、把壁灯装得高一点等等。而在家居中，主人自然会十分爱护室内

环境，故没有必要去满墙贴壁纸、修墙裙及用沉重花岗岩去贴地面。

忽视了装修后要有大量家具"入驻"的问题

就目前家居而讲，大多数人家的居住面积还不算大，家具一般占总面积的50%左右。以卧室为例，除双人床、大衣柜外，有的家庭还摆有电视组合柜、梳妆台、写字台、沙发等家具。这样一来，从墙面到地面，被家具掩盖了许多。因此，对较小的卧室来讲，实在没必要在装修上"大动干戈"。

盲目地攀比与仿照

有些人看过一些装修实例或装修图集后，便生硬地仿照，而不顾自己的房间是否具备条件。如今大多房屋内部只有2.6-2.8米高，做"天花吊顶"的装修不是很适宜。你吊出的顶即使很漂亮，也极易给人一种压抑感，不如改为贴些木材或石膏饰件什么的。

大房间的装修材料一味追求高档

大房间，本身就给人一种宽敞舒适和价值感。重要的是装修要实用，在造型、色彩上宜人，而材料上未必全面使用高档的。，有一两面（如地面、主墙）使用高档材料即可，其余的则可从简，每平方米省下百十元的装修费，就是个不小的数字。用省下的钱买些高档大气的家具及电器，更为实用美观。

五　哪些是不能拆改或需要慎重的地方？

(1) 承重墙：装修中不能拆改承重墙。什么样的墙是承重墙？一般在"砖混"结构的建筑物中，凡是预制板墙一律不能拆除或开门开窗；厚度超过24厘米以上的砖墙，也不能拆改，这些都属于承重墙。若在承重墙上开门开窗，会破坏墙体的承重，也是不允许的。

(2) 墙体中的钢筋：如果把房屋结构比成人的身体，墙体中的钢筋就是人的筋骨。在埋设管线时如将钢筋破坏，就会影响到墙体和楼板的承受力。如果遇到地震，这样的墙体和楼板就很容易坍塌、断裂。水电改造，墙壁不宜横向开槽。

(3) 房间中的梁柱：梁柱是用来支撑上层楼板的，拆掉后上层楼板就会掉焉，所以也不能动。

(4) 阳台边的矮墙：一般房间与阳台之间的墙上都有一门一窗。这些门窗都可以拆改，但窗以下的墙不能动。这段墙叫"配重墙"，它像秤铊一样起着挑起阳台的作用。拆改这堵墙，会使阳台的承重力下降，导致阳台下坠。

(5) 户门：户门的门框是嵌在混凝土中的，如果拆改，会破坏建筑结构，降低安全系数。而且破坏了门口的建筑结构，重新安装新门就更加困难了。

(6) 卫生间和厨房的防水层：这些地方的地面下都有防水层，如果破坏了，楼下就会变成"水帘洞"。所以在更换地面材料时，一定注意不要破坏防水层。如果破坏后重新修建，一定要做"24小时渗水实验"，即在厨房或卫生间中灌水，如果24小时后不参漏方为合格。

六使用超重材料安全吗？

在家庭装修中，抬高地坪、大面积铺设大理石、用砖砌内墙和做结构复杂的吊顶等有时需要大量使用超重材料，可能会使房屋的承重超过设计标准，导致楼房倾斜和下沉。因此，在家庭装修中应尽可能选择轻质材料。抬高地坪时，可选用较轻的珍珠岩块材，避免采用实心结构的钢筋混凝土；铺设花岗岩和大理石时，应尽可能控制铺设面积；分隔房间的墙体最好采用轻钢龙骨；做吊顶时，应简化结构，选用轻质材料。

七改变房屋用途可不可行？

将厨房改成卧室，这种做法极其危险，因为一旦煤气泄漏，后果不堪设想。将外阳台改成厨房或卧室，此举同样不可取，因为外阳台楼板的承重力一般不大，改成厨房或卧室后会使阳台楼板受力增大，很可能会导致楼板断裂脱落。无下水的阳台改厨房是不许可的。

八，为什么家庭居室装修要选个好时机？

进行家庭居室装修工程施工与人的因素、材料性能、气候条件等有关。

装修工程的施工周期应避开重大节日。在装修中如遇重大节假日，易延误工期。

天气过热或过冷，对操作人员不利。气温高于35℃，施工时挥汗如雨；气温低于5℃，劳动时手脚不灵。为此，装修工期要选在气温5℃～35℃期间。

有些装修材料会受到空气温度、湿度影响。如内墙涂料，在气温低于5℃时涂料会发粘、发稠，刷不开、刷不匀；木地板如在湿度大的情况下铺设，当湿度小时，板内水分蒸发，板就产生开裂、翘曲现象。为此，各种装修材料施工事前一定要看清有关说明，避免在低温、高湿的气候条件下施工。

多雨、多雪天气对装修材料运输带来不便。道路泥泞、车辆难行；有些材料露天堆放要加以遮盖、多费保护材料；有些装修完的部位（如地面等）要加以保护、铺上纸板或草帘，以免人们践踏，也多费了保护材料。为此，装修前要收集气象预报信息，最后选在少雨、无雪的日子里，避免在寒冬、梅雨季节里搞装修。

装修的开工、竣工日期宜选在业主的休假日。这是因为装修开工、竣工事务最多，业主务必要参与，选在节假日业主就有时间去顾及这件事。

进行家庭居室装修，最佳时机是每年的秋季，当然，除了春节期间外，其他时期也可进行，视当地的气候条件而定。

哪些时间不宜装修？

新竣工的建筑不宜立即进行装修

一般建筑物传统的墙壁在24～50厘米之间，墙体的湿度较大，应在墙体基本干燥后装饰比较适宜，这样不易造成木材变形或发霉，有利于人体健康。

空气湿度大的季节不宜进行装修

家庭装饰木作量较多，木材与木制品对空气的湿度有相当大的反应，应尽量避开这样的季节。如果在这样的季节进行装修要注意采取相应的措施，防止木材与木制品受潮增加含水量，防止所用金属制品锈蚀，油漆阶段要拉长，注意漆膜的干燥等。

旺季装修好在哪儿？

每年9月以后，家装业进入了当年的第二个经营旺季。由于9、10两个月秋高气爽，再加上新楼入住量的剧增，这段时间整个家装行业的成交量比前三个月多出几倍。面对这些生意兴隆的装修公司，一些消费者心中不免产生疑惑：这个时候一般的装修公司接单都比较多，会不会出现"萝卜快了不洗泥的情况"？其实，旺季装修也有一些好处：

此阶段很少出现磨洋工的情况

在秋冬季由于再过几个月就快到中国的传统节日--春节，而家装行业的主力军--施工工人大多会回家过春节，因此这个时候干活儿都比较快，希望能及早结了工钱回家过年，所以较其他季节相比，工人磨洋工、拖工期的现象比较少见。但这样一来，就要提防某些工人"萝卜快了不洗泥"。比如为了抢新工程，就会出现对上一个工程潦草收尾等情况。所以提醒消费者一定要严把验收关。

一些装饰材料开始打折甩货

近几年装饰材料更新换代的速度越来越快，而大多数厂商都喜欢把推出的时间定在春季，这势必会对老产品的销售产生一定的压力。对于这些厂家来说，趁装修旺季将产品进行打折销售，不失为一个明智的决定，而消费者也有机会"淘"到物美价廉的产品，由此省下一笔材料费。

### 怎样检查电线质量。

1．	要看。看有无质量体系认证书；看合格证是否规范；看有无厂名、厂址、检验章、生产日期；看电线上是否印有商标、规格、电压等。还要看电线铜芯的横断面，优等品紫铜颜色光亮、色泽柔和，铜芯黄中偏红,表明所用的铜材质量较好,而黄中发白则是低质铜材的反应。否则便是次品。

2。要试。可取一根电线头用手反复弯曲，凡是手感柔软、抗疲劳强度好、塑料或橡胶手感弹性大且电线绝缘体上无龟裂的就是优等品。

3。 截取一段绝缘层,看其线芯是否位于绝缘层的正中。不居中的是由于工艺不高而造成的偏芯现象,在使用时如果功率小还能相安无事,一旦用电量大,较薄一面很可能会被电流击穿。

4。是一定要看其长度与线芯粗细有没有做手脚。在相关标准中规定,电线长度的误差不能超过5%,截面线径不能超过0．02%,但市场上大量存在着在长度上短斤少两,在截面上弄虚作假(如标明截面为6平方毫米的线,实则仅有4．5平方毫米粗)的现象

### 装修应当怎样理财

一。算好了再做，不能做了再算：先造好预算，有多少钱，办多大事。装修可是个无底洞，多少钱也能填进去，不同品牌、不同材质的饰材，价钱相差实在太大。要抓住大项目的开支，如地板，瓷砖，墙漆，厨卫、家具等根据自己的经济情况进行估算。算好了再做而不是做了再算。如果边做边改，心中无数，往往会大大超支，也不可能节省。

二。是选择合适的装修公司。千万不要找“马路游击队”，但也不要找大的装修公司，大的公司运营成本和广告费用很高，这些最终都会转嫁到顾客身上。最好也别选择刚开张的家装公司，新公司质量管理方向容易出现一些问题，而最终的损失也可能要顾客来交学费。可以找一些网上口碑不错的公司，同事朋友以前做过的口碑不错的装修公司。最好不要自己直接找施工队或熟人亲戚来装修，表面省钱，实际上，可能由于您的错误选择而造成更大的经济损失。因为是熟人，亲戚，哑巴吃黄连，有苦说不出。除选公司外，更重要的是选择优秀的施工队伍，杜绝返工现象。

三。主次分明，钱要花在刀刃上。

在家居生活中，客厅是主要的活动空间，它最能体现主人的文化层次和品位修养，所以在装修客厅方面要花大力气和资金，营造美观大方、个性突出、功能齐全的空间。其次是书房，书房一般有大面积的书架，木工活在装修工艺中费用最高，因此书房的费用不会低。厨房、卫生间的使用功能也比较突出，由于现代人品位的上升，这部分的花费也不在少数。卧室的装修不妨简单一点，因为这是一个纯私密的空间，可以完全按照个人喜好来布置，注重温馨与轻松氛围的营造。

做到大多数便宜，小部分贵 ，象五金配件、灯具、饰品等等，这些材料的精心选择，往往能起到为室内装修画龙点睛的效果。

施工工艺也要采用“画龙点睛”的方法。

重点装修的地方，可选用高档材料、精细的做工，这样看起来会有较高的格调；其他部位的装修则可采取简洁、明快的办法，材料普通化，做工简单化。

四。货比三家选材料。

房子总体布局敲定下来，你得备好尺子、笔、记事本，到装修材料市场搞搞“调研”。你要多看装修日记，利用上面许多有用的信息，作好笔记。装饰材料的质量分上、中、下几个等级，但同一级材料，会因来源各异令价格不同，因此货比3家永远是适用的。逛大建材城，出手小市场，大的建材城，交通方便，品种齐全，购物环境好。很容易就能选择到自己最中意的东西。但千万不要轻易出手，那里的东西价格一般偏高。记住自己看中的品牌，再多去一些小的建材市场跑跑，在那里也常常能找到看中的东西，还能美美地砍价，相信一定会让你省不少钱。当然也要当心因图便宜而买到假冒伪劣产品

采购材料时，尽可能请设计师或装修的工人同去，一来他们知道何处可以买到物美价廉的材料，识辨假货能力比你强，事半功倍。此外依托装修公司选材也是可行的。装修公司在选材上有固定网点，由于大批量选材，质量稳定且价格相对较低。

五。 集中采购，争取优惠。同类商品，不要东买一点，西买一点。商家一般对大客户能给较多的优惠。小宗零散用品，没有必要舍近求远，要考虑耗费时间精力，交通费用，运输成本和补充退货的方便等的诸多因素。

六。克服盲目攀比的心态，不要什么东西都追求名牌。追求最新产品，追求洋货。例如花五千多元买的洋马桶和一千多元的国产马桶的差别并不是很大。有的人在厨房卫生间打算用玻化砖，就没有必要，花钱多，效果并不见得好。地砖采用300x300的防滑砖，这种砖一般很少出问题，价格也便宜。当然客厅就例外，应该选择防污能力强质量好的玻化砖，不能贪便宜，否则会留下无穷的后患。同一品牌的乳胶漆，差别并不象商品宣传的那样大，什么三合一，五合一，二代，三代。乳胶漆出问题，主要是掺水太多。没有必要去追求最新产品。

七。选好装修时间，避开装修旺季。

### 橱柜材料的选择

橱柜的价格构成较复杂，柜体的材质、台面、五金件不同，价格差距也较大，因此了解一些必要的橱柜常识很有必要。

《一》几种板材的特性

1。刨花板是将木屑树枝等废木料压制而成，其优点是成本低廉，但强度不大，压制时需加入大量的黏胶剂，含有对人体有害的物质——甲醛，故用作橱柜柜体较少。

2。 密度板也称纤维板，

纤维板是将木材、树技等物体放在水中浸泡后打碎压制而成，是以木质纤维或其他植物纤维为原料，施加脲醛树脂或其他适用的胶粘剂制成的人造板材。按其密度的不同，分为高密度板、中密度板、低密度板。密度板由于质软耐冲击，强度较高，压制好后密度均匀，也容易再加工，在国外是制作家私的一种良好材料，但缺点是防水性较差，但由于国家关于高密度板的标准比国际标准低数倍，所以，密度板在我国的使用质量还有待提高。

3。防潮板就是采用刨花板的加工工艺，只是将胶黏剂改为一种绿色防水环保胶黏剂，克服了刨花板的缺点，同时防水性也较好，也是橱柜柜体采用得较多的一种材料。

4。防火板：防火板是采用硅质材料或钙质材料为主要原料，与一定比例的纤维材料、轻质骨料、黏合剂和化学添加剂混合，经蒸压技术制成的装饰板材。它是目前越来越多使用的一种新型材料，其使用不仅仅是因为防火。防火板的施工对于粘贴胶水的要求比较高，质量较好的防火板价格比装饰面板也要贵。防火板的厚度一般为0.8mm、1mm和1.2mm。

5。三聚氰胺板

三聚氰胺板，全称是三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面人造板。是将带有不同颜色或纹理的纸放入三聚氰胺树脂胶粘剂中浸泡，然后干燥到一定固化程度，将其铺装在刨花板、中密度纤维板或硬质纤维板表面，经热压而成。

《二》柜体，柜门，台面，的选材：

1，整体橱柜的材质柜体多采用密度板，好品牌使用的多为环保型的三聚氢氨板，防火、防潮性能好。不锈钢橱柜柜体制作工艺较复杂，成本较高且处理难度较大，市场上已用得越来越少。

2。 柜门目前主要使用实木、防火板、吸塑、烤漆四大系列。

实木型：一般在实木表面做凹凸造型，外喷漆，实木整体橱柜的价格较昂贵，风格多为古典型的。

防火板型：是整体橱柜的主流用材。基材为刨花板或密度板，表面饰以防火板。防火板目前用得最多。

吸塑型：基材为密度板、表面经真空吸塑而成或采用一次无缝PVC膜压成型工艺。

烤漆型：基材为密度板，表面经高温烤制而成。烤漆工艺做出的橱柜非常漂亮、华丽，但工艺水平要求高，不然的话容易变色，使用时也要精心呵护，怕磕碰和划痕。

3。　防火板台面经济实惠 。人造石台面性能最好

适合做厨房的台面的材料，有防火板、人造石、天然大理石，花岗岩、不锈钢等。其中以人造石台面的性能价格比最好。

1人造石台面：分进口及国产，由石粉加入人造纤维经高温高压制成。它的主要特点就是绚丽多彩，表面无毛细孔，具有极强的耐污、耐酸、耐腐蚀、耐磨损性能，易清洁。兼具有天然大理石的优雅和花岗岩的坚硬，具有木材般细腻和温暖感，具有陶瓷般的光泽，极具可塑性，接缝紧密，甚至无缝，线条浑圆流畅，可以做出任何造型。进口人造石台面中杜邦可丽耐、色丽石是台面中的顶级产品，但价格每平方米比国产的贵一到两千元；国产人造石台面，蒙特利、耐恩石的质量不错。国产人造石台面每平方米在1000元左右。

2防火板台面：基材为密度板，饰面为防火板。厚度：4mm。色彩鲜艳多样，防火，防潮，耐油污，耐酸碱，耐高温，易清理。内部材质的好坏影响着防火板台面的使用寿命。

3不锈钢台面：坚固耐用，也较易清理。但不锈钢台面单一色泽令人感觉不可亲、不温暖，缺乏家庭的温馨感，目前在强调个性和主张回归自然的家居流行风气下不再受人青睐。

4天然大理石：具有天然的纹路，比较美观，但天然大理石有孔隙，易于存油垢，且天然大理石脆性大，不能制作超过1米的台面，以天然大理石制作的台面会有接缝，这些接缝也容易积藏污垢，影响卫生。目前防火板台面正以其适中的价格受到人们的广泛欢迎，人造石台面则以其优良的品质日益受到人们的青睐。天然大理石用作台面的较少。

5花岗岩，与人造相比。美观不如。天然石材短，一般在2.5米左右，做台面需要透明玻璃胶拼接；天然石材边角处没有人造石易处理加工。价格。花岗岩价格不如人造石。常用的品牌有“丰镇黑”“中国黑”等。

三。五金的选择

五金件必须能够适应厨房的环境潮湿、油烟多等诸多因素，它的好坏对于橱柜的正常使用及寿命也是至关重要。

最要经受考验的就是铰链。它不但要将柜体和门板精确地衔接起来，还要独自承受门板的重量，并且必须保持门排列的一致性不变，否则一段时间之后，就可能前仰后合，溜肩掉角。在世界高质量品牌中，海蒂斯、法拉利、萨利切、百隆、格拉斯等属于第一阵营。“海蒂诗”作为世界顶级品牌性能卓越，它的钢厚、底座高、力臂长、随意定位无位移、开启寿命可达10万次。

整个抽屉在设计中，最重要的配件是滑轨，由于厨房的特殊环境，低质滑轨即使短期内感觉良好，时间稍长就会发现推拉困难现象。知名品牌的橱柜厂商一般使用质量较好的滑轨，如“海福乐”、“海蒂诗”、“西班牙托底轨”等。

拉篮

拉篮能提供较大的储物空间，而且可以用隔篮合理地切分空间，使各种物品和用具各所其所。根据不同的用途，拉篮可分为炉台拉篮、三面拉篮、抽屉拉篮、超窄拉篮、高深拉篮、转角拉篮等。目前使用较多的有海蒂斯、凯斯宝马、上海钧康等。其产品设计合理、功能有较高的质量保证。

### 有关木器漆的知识

一、聚酯漆 聚酯漆是用聚酯树脂为主要成膜物。高档家具常用的为不饱和聚酯漆，也就是通称的“钢琴漆"。不饱和聚酯漆的特性为：

1、一次施工膜厚度可达1毫米，是其他漆种无法比拟的；

2、漆膜丰满，清澈透明，其硬度、光泽度均高于其他漆种；

3、耐水、耐热及短时耐轻度火焰性能优于其他漆种；

4、不饱和聚酯漆的柔韧性差，受力时容易脆裂，一旦漆膜受损不易修复，故搬迁时应注意保护家具。真正的聚酯漆国内生产量少，进口量也少。

二、聚氨酯漆 聚氨酯漆漆膜坚硬耐磨，经过抛光有较高的光泽，其耐水、耐热、耐酸碱性能好，是优质的高级木器用漆。

目前市场上看到的聚酯漆几乎可以说都是聚氨酯漆 ，现在几乎所有的厂家都把聚氨脂漆叫成聚脂漆，而聚脂漆实际是另外一种不同的漆，也就是平常叫的钢琴漆，它比聚氨脂漆好，贵，根本不是同一档次。聚酯漆每公斤的市场零售价大约在60－80元之间，而聚氨酯漆每公斤的市场零售价约在20－35元之间。目前聚氨酯漆 参考价格《　居然之家：紫荆花牌 7．5公斤包装307元 32．31元／公斤，华润牌 5公斤包装169元 33．8元／公斤，长颈鹿牌 7．5公斤包装218元 29．06元／公斤， 大宝牌 5公斤包装245元 49元／公斤。 盛宏达建材市场：华润牌 5公斤包装120元 24元／公斤，　真帝牌 5公斤包装110元 22元／公斤，　东方快车牌 5公斤包装130元 26元／公斤，鳄鱼牌 5公斤包装160元 32元／公斤，　长颈鹿牌 5公斤包装185元 37元／公斤.....>

这种叫法是JS误导消费者以谋取更大的利润，最先从广东然后慢慢发展到全国。

行业协会“为了对产品加以区别，

最后将聚酯漆的产品证书打上了PE，而将聚氨酯漆的产品证书打上了PU。很容易，消费者一看就可以区别出来。”

三、丙烯酸漆 丙烯酸漆是由甲基丙烯酸酯与丙烯酸酯的共聚物制成的涂料，其中有水白色的清漆及色泽纯白的白磁漆。 丙烯酸漆漆膜光亮、坚硬，具有良好的保色、保光性能。耐水、附着力良好，经抛沅修饰漆膜平滑如镜，并能经久不变。

四、亚光漆 亚光漆是以清漆为主，加入适量的消光剂和辅助材料调合而成的，由于消光剂的用量不同，漆膜光泽度亦不同。 亚光漆漆膜光泽度柔和、匀薄，平整光滑，耐温，耐水，耐酸碱。

五、硝基漆 硝基漆又称喷漆、蜡克。它以硝化棉为主，加入合成树脂、增韧剂、溶剂与稀释剂制成基料。其中不含养料的透明基料即为硝基清漆，含有颜色的不透明液体则为硝基磁漆。

硝基漆膜经过抛光可获得很高的光泽，是一种普遍使用的装饰性能较好的涂料。硝基漆漆膜附着力差，漆膜硬度不及聚氨酯漆、不饱和聚酯漆与丙稀酸漆。