京 万 达 装 饰 报 价 表

| 序号 | 项目名称 | 饰面材质 |  | 单位 | 单价 | 工艺做法及材料说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 做门 | 混油,榉木 |  | 樘 | 350 | 优质环保金秋机拼大芯板为龙骨做衬底,,优质饰面板封面, ,实木线条收口.紫荆花油漆刷13遍或喷涂做到细致柔和手感强(不含五金) |
|  |  | 沙比利 |  |  | 450 |  |
|  |  | 黑胡桃 |  |  | 500 |  |
| 二 | 做门套 | 混油, 榉木 |  | m | 65 | 优质环保金秋机拼大芯板与细木工板做衬底, 优质饰面板封面,合页一侧特殊加固处理,缝隙处用快粘粉添实, 门套线6cm.紫荆花油漆刷13遍或喷涂做到细致柔和手感强(不含五金) |
|  |  | 沙比利 |  |  | 75 |  |
|  |  | 黑胡桃 |  |  | 85 |  |
| 三 | 包窗套 | 混油, 榉木 |  | m | 60 | 优质环保金秋机拼大芯板与细木工板做衬底,,优质饰面板封面, 窗套线为6cm. 缝隙处用快粘粉添实,实木线条收口.紫荆花油漆刷13遍或喷涂做到细致柔和手感强. |
|  |  | 沙比利 |  |  | 70 |  |
|  |  | 黑胡桃 |  |  | 80 |  |
| 四 | 包暖气 | 混油, 榉木 |  | m | 180 | 松木龙骨, 优质环保金秋机拼大芯板做衬底, 优质饰面板封面, 实木线条收口.喷漆前必须批挡,补缝,补钉眼. 紫荆 花油漆刷13遍或喷涂做到细致柔和手感强.高度100cm内,厚度 35cm内, 不含百叶.(无造型). |
|  |  | 沙比利 |  |  | 220 |  |
|  |  | 黑胡桃 |  |  | 240 |  |
| 五 | 墙顶面处理及墙顶面乳胶漆 | 立邦漆 | 美得丽 | m2 | 12 | 专用界面剂封墙.进口牛皮纸或钳缝带处理裂缝并粘贴白布(另收费12元m2 ),批刮美巢821腻子三遍并打磨平整,涂刷一遍底漆两遍面漆. |
|  |  |  | 五合一 |  | 20 |  |
|  |  | 多乐士 | 五合一 |  | 20 |  |
|  |  |  | 金装 |  | 22 |  |
| 六 | 地砖 |  |  | m2 | 18 | 地面1:3水泥沙浆干灰面铺底,对砖进行磨边碰角背面用素水泥打浆铺贴,贴好后缝隙均匀,平整牢固,专用勾缝剂勾缝处理. |
| 七 | 墙砖 |  |  | m2 | 20 | 对原墙刷界面剂并拉毛, 地面1:2水泥沙浆干灰面铺底, 对砖进行磨边碰角背面用素水泥打浆铺贴,贴好后缝隙均匀,平整牢固,专用勾缝剂勾缝处理. |
| 八 | 石膏线 |  |  | m | 8 | 京华牌石膏线用快粘粉粘贴,阴阳角处理及接口补缝. |
| 九 | PVC吊顶或铝扣板 | PVC |  | m2 | 50 | 木龙骨进行防腐处理,选用优质珍珠板或珠光板. 轻钢龙骨框架. |
|  |  | 铝扣板 |  |  | 100 |  |
| 十 | 石膏板吊顶 | 平顶 |  | m2 m | 100 | 轻钢龙骨框架或木龙骨进行防腐处理.外封石膏板,进行板缝处理,木螺丝进行防腐处理. |
|  |  | 边圈顶 |  |  | 80 |  |
| 十一 | 电路布线 |  |  | m | 25 | 开槽串管分线处加暗盒,封前由业主验收,穿线管用符合国家级标准.帮你设计一个完整的电路图., |
| 十二 | 水路改造 |  |  | m | 30 | 开槽能走各种水管(PPR铝塑管或镀锌管),符合国家级标准. |
| 注: 免 免 免 费 费 费 量 预 设 房 算 计. 征集新小区样板间,优惠再打折.承接清工或清工辅料或一级大包. 欢迎拨打电话咨询\洽谈:13391852786 |