## Sheet1
和谐小区收房现场检查流程
一 验房工具：盒尺（5米），靠尺（2米），两头和三头插排，电笔，小榔头，螺丝刀，水桶，塑料袋，2节5号电池，万用表
二 验房程序：
名称 | 项目 | 量具 | 测量方法 | 标准(单位：毫米) | 影响程度
厨房 | 烟道 | 纸，打火机 | 点火后灭火冒烟放入烟道10公分下方观察（全检） | 是否往上吸走
| 燃气表及管道 | 肥皂水 | 开启阀门，用肥皂沫涂抹在管道上观察（全检） | 是否漏气
| 水路 | 目测 | 水表是否空转或运转，度数是否归零，是否漏水，压力是否正常，开启阀门是否正常（全检）
| 下水管道 | 目测，水桶 | 用水桶往管口里灌水（全检） | 是否畅通
| 开关插座 | 电笔，插排，万用表 | 用万用表测电压，电流，电阻（全检） | 是否畅通
| 墙面及管道 | 目测 | （全检） | 是否开裂
名称 | 项目 | 量具 | 测量方法 | 标准 | 影响程度
卫生间 | 下水管道 | 目测，水桶 | 用水桶往管口里灌水（全检） | 是否畅通
| 开关插座，等电位 | 电笔，插排，万用表 | 用万用表测电压，电流，电阻（全检） | 是否畅通
| 排风 | 纸，打火机 | 点火后灭火冒烟放入烟道10公分下方观察（全检） | 是否往上吸走
| 闭水试验 | 塑料袋 | 用塑料袋把下水口封好，24小时存水观察（全检） | 是否存水或渗水
| 墙面及管道 | 目测 | （全检） | 是否开裂
名称 | 项目 | 量具 | 测量方法 | 标准 | 影响程度
卧室 | 顶面 | 目测 | （全检） | 小于或等于10
| 墙面平整度 | 2米靠尺 | 每室随机一墙面测量两处取最大值 | 小于或等于5
| 空鼓 | 小榔头 | （全检） | 不允许
| 墙顶面裂缝 | 目测，小榔头 | 裂缝处用榔头披去表面，检查根本问题。若裂缝与墙角呈45度斜角线或横量垂直，房屋沉降严重，有结构质量问题 若裂缝贯穿整个墙面，说明有安全隐患 | 后者不允许
| 层高 | 5米盒尺 | 每室随选四处，取最大值 | 小于或等于20
| 窗户 | 目测，手感 | （全检） | 不透风，开启灵活，把手不松动，零配件及玻璃，纱窗完好
| 开关，插座 | 电笔，插排，万用表 | （全检）测电表，电压，电阻 | 是否畅通
名称 | 项目 | 量具 | 测量方法 | 标准 | 影响程度
客厅及餐厅 | 门铃，对讲机 | 2节5号电池 | （全检） | 是否畅通
| 配电箱，电表 | 电笔，万用表 | （全检） | 回路正确，漏电保护，是否接地，电表是否空转或运转。照明，空调各回路电线是否达到标准。
| 开关，插座 | 电笔，插排，万用表 | （全检） | 是否畅通
| 墙面平整度 | 2米靠尺 | 每室随机一墙面测量两处取最大值 | 小于或等于5
| 顶面平整度 | 目测 | （全检） | 小于或等于10
| 层高 | 5米盒尺 | 每室随选四处，取最大值 | 小于或等于20
| 空鼓 | 小榔头 | （全检） | 不允许
| 墙顶面裂缝 | 目测，小榔头 | 裂缝处用榔头披去表面，检查根本问题。若裂缝与墙角呈45度斜角线或横量垂直，房屋沉降严重，有结构质量问题 若裂缝贯穿整个墙面，说明有安全隐患 | 后者不允许
| 窗户 | 目测，手感 | （全检） | 不透风，开启灵活，把手不松动，零配件及玻璃，纱窗完好
备注：室内所有地暖系统，开启阀门试水，观察，看是否漏水。万用表的测试视情况而定
验房负责人：